«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженера

Центральных электрических сетей

ПАО «Якутскэнерго»

________________ М.В. Варейкис

«______» _____________ 2026 г.

Технические требования

ОКПД2 27.12.24.190 на поставку материалов и оборудования для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)» (Средства РЗиА).

Лот №…….

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ПС | подстанция |
| --- | --- |
| РЗА | релейная защита, автоматика |
| ОРУ | открытое распределительное устройство |
| ЗРУ | закрытое распределительное устройство |
| ПТЭЭП | правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.24.190 Поставка материалов и оборудования для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)» (Средства РЗиА).

#### Заказчик (подразделение Заказчика)

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»

Адрес Филиала: 677021 Саха (Якутия) г. Якутск пр. Михаила Николаева 26.

#### Цели и задачи

- Целью является поставка материалов и оборудования для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)» (Средства РЗиА).

- Задачей поставщика является поставка указанных в таблице 1.1 к настоящим требованиям оборудования своими силами в адрес Заказчика.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код ОКПД 2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПС 110 кВ Табага |  |  |  |  |  |
| Релейная защита и автоматика. Трансформаторы Т-1, Т-2 2266-26-РЗ1.2 |  |  |  |  |  |
| 1. | Реле газовой защиты с двумя отключающими и двумя сигнальными контактами типа РГТ-80 | шт. | 2 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 2. | Струйное реле защиты РПН с двумя отключающими контактами типа РСТ-25 | шт. | 2 | 27.11.62.110 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | С даты подписания договора | В течении 90 календарных дней с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3.1 Требования к продукции ПС 110 кВ Табага. Релейная защита , автоматика и управление.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Релейная защита и автоматика. Трансформаторы Т-1, Т-2 2266-26-РЗ1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реле газовой защиты с двумя отключающими и двумя сигнальными контактами типа РГТ-80 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Диаметр проходного сечения, мм | 80 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.2 | Форма фланца | квадратный | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.3 | Общее количество команд шкафа на передачуУставки по скорости потока масла, м/с | 0,65; 1,0; 1,5 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.1.4 | Контактные элементы реле | Сигнальный - 2 замыкающих, Отключающий - 2 замыкающих | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2. | Струйное реле защиты РПН с двумя отключающими контактами типа РСТ-25 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Диаметр проходного сечения, мм | 25 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.2 | Форма фланца | круглый | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.3 | Общее количество команд шкафа на передачуУставки по скорости потока масла, м/с | 0,9; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 1.2.4 | Контактные элементы реле | Отключающий - 2 замыкающих | Указание характеристик | Руководство по эксплуатации |  |  |
| 2 | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.2 | Год выпуска продукции (оборудования) | Не ранее 2026 г. | Указание года выпуска продукции (оборудования) |  |  |  |
| 3. | Требования по надежности |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Срок службы, лет, не менее | 25 | Указание характеристик | Паспорт (формуляр) оборудования, руководство по эксплуатации |  |  |
| 4. | Гарантия изготовителя |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, со дня ввода в эксплуатацию | 5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.2 | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.3 | Наличие сервисных центров на территории РФ | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.4 | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | # Документация на все оборудование в соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции, экз. | 1 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.2 | Схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, экз. | 1 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.3 | Ведомость ЗИП, экз. | 1 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.2 | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание характеристик |  |  |  |
| 6.3 | Место поставки | филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677021, г. Якутск, проспект Михаила Николаева, 26. | Согласие с требованием |  |  |  |

## Требования, касающиеся предложений о поставке эквивалентной продукции

Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции или ее составных частей в составе своего предложения он должен:

• в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. Также для проверки соответствия требованиям заказчика участник должен предоставить габаритные и монтажные чертежи оборудования;

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящем Техническом требовании, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Предложение на поставку эквивалентного по техническим характеристикам оборудования должно включать полный комплект технической документации (руководство по эксплуатации оборудования, руководство по монтажу, настройке и наладке оборудования, паспорт на устройства (формуляр), в части программно-аппаратных средств - предоставляется описание функционально-логических алгоритмов работы сервиса учета переносных защитных заземлений в логике оперативных переключений.

Составил:

Главный эксперт СРЗАМ ЦЭС

________________ /Иовлев А.С./

«____» ___________ 2026 г.

Согласовано:

Начальник СРЗАМ ЦЭС

________________ /Павлов С.В./

«____» ___________ 2026 г.