Технические требования к закупаемой продукции

ОКПД2 08.12.12.140 Оказание услуг по доставке щебня (отсева)

гранитного для отсыпки территории

- Общие сведения

  - Наименование оказываемой услуги

- ОКПД2 08.12.12.140 Оказание услуг по доставке щебня (отсева) гранитного для отсыпки территории

  - Цель оказания услуг

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по доставке щебня (отсева) гранитного для отсыпки территории.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика.

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - Оказание услуг по доставке щебня (отсева) гранитного для отсыпки территории | г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литера А | - территория двора №1, литера А |  |

- Требования к продукции

  - Требования к оказываемой услуге и срокам оказания услуги

    - Требования к оказываемой услуге

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемой услуге

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доставка щебня гранитного (отсева гранитного) фракции 5–20 мм для производства работ по отсыпке территории АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21. | м3 | 40 |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 3. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по доставке щебня (отсева) гранитного для отсыпки территории. | с момента подписания договора | 20 календарных дней |

- 3. Технические требования к материалу

- 3.1. Поставляемый щебень (отсев) должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» (с изменениями № 1–4).

3.2. Марка прочности щебня — не ниже М800.

3.3. Морозостойкость — не ниже F150.

3.4. Содержание пылевидных и глинистых частиц — не более 1% по массе (п. 4.5 ГОСТ 8267-93).

3.5. Материал должен иметь I класс по удельной эффективной активности естественных радионуклидов (не более 370 Бк/кг) в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» и ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов». Материал I класса допускается использовать без ограничений для всех видов строительства, включая территории жилой застройки и общественных зданий.

3.6. Порода — гранит. Цвет — красный (розовато-красный, характерный для гранитных пород соответствующих месторождений).

3.7. Фракционный состав — 5–20 мм (уточняется при необходимости с заказчиком до отгрузки).

- 4. Требования к документации

- 4.1. Поставщик обязан предоставить на партию поставляемого материала:

- — паспорт качества (сертификат соответствия) на щебень;

- — протокол радиационного контроля (радиационно-гигиенический паспорт материала) с указанием класса по СП 2.6.1.2612-10;

- — товарно-транспортную накладную.

4.2. При отсутствии указанных документов на момент поставки заказчик вправе отказаться от приёмки партии материала.

5. Условия поставки

5.1. Объём поставки — 40 м³, возможна поставка в один или несколько заездов автотранспортом (самосвал) по согласованию графика с заказчиком.

5.2. Адрес доставки: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литера А, двор №1.

5.3. Разгрузка — навалом, место разгрузки указывается представителем заказчика на месте.

5.4. Срок поставки — согласовывается дополнительно после заключения договора / выставления счёта.

6. Требования к транспортировке

6.1. Транспортировка щебня осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 8267-93 (раздел 6) и правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, действующими на территории Российской Федерации (Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, утв. постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200).

7. Прочие условия

7.1. Коммерческое предложение должно содержать: цену за 1 м³ и за весь объём (40 м³) с учётом доставки, срок поставки с момента заказа, реквизиты организации, класс материала по радиационной безопасности.