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1. [bookmark: __RefHeading___Toc19707_2480058698][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc178933450]Общие сведения
0.1. [bookmark: __RefHeading___Toc19709_2480058698][bookmark: _Toc178933451][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	Сокращенное наименование
	Полное наименование.

	ПС
	подстанция

	ГОСТ
	государственный стандарт

	ГЭСН
	государственные элементные сметные нормы

	ДВ
	государственные элементные сметные нормы

	КС-2
	акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2)

	КС-3
	справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3

	ОС-3
	акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3)

	ЛС
	локальные сметы

	МТР
	материально-технические ресурсы

	ТТ
	технические требования

	ППР
	проект производства работ

	ПС
	подстанция

	РЗА
	релейная защита, автоматика

	ОРУ
	открытое распределительное устройство

	ЗРУ
	закрытое распределительное устройство

	НТД
	нормативно-техническая документация

	ПТБ
	правила техники безопасности

	РД
	руководящий документ

	РС
	распределительные электрические сети

	РЭС
	район электрических сетей

	ТУ
	технические условия

	СП
	свод правил

	ФЕР
	федеральные единичные расценки

	ЦЭС
	Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»




0.2. [bookmark: __RefHeading___Toc19711_2480058698][bookmark: _Toc178933452][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции:
ОКПД2 26.51.43.117 Поставка материалов и оборудования для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)» ( преобразователи интерфейсов)
0.3. [bookmark: __RefHeading___Toc19713_2480058698][bookmark: _Toc178933453][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ
Поставка оборудования для последующего выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ на подстанции Табага 110 кВ, ПС 110 кВ Восточная по титулу «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)»
[bookmark: _Hlk49857604_Копия_1][bookmark: _Toc46743509_Копия_1][bookmark: _Hlk46492347_Копия_1]1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc178933457_Копия_1]Заказчик обеспечивает Подрядчику возможность предоставления площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения закупаемых оборудования и материалов. Содержание пожарной и сторожевой охраны.

1.5. Иные требования и сведения общего характера
Все поставляемое базовое и специализированное программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
1. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc19717_2480058698][bookmark: _Toc178933455]Таблица 1.1  Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Преобразователь интерфейса MMX-Controler или эквивалент
	[bookmark: _GoBack]шт.
	4
	26.30.11.190
	Установлен режим преимущества закупки российских товаров



[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc19745_2480058698][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc178933471][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Поставка оборудования в соответствии с Таблицей 1.1
	С даты заключения договора
	Не позднее 150 календарных дней с даты заключения договора
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[bookmark: __RefHeading___Toc19747_2480058698][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc178933472]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc19749_2480058698][bookmark: _Toc178933473]Таблица 3. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 26.51.43.117 Поставку материалов и оборудования для «Установка устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)» (Преобразовали интерфейсов)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам* (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Преобразователь интерфейса MMX-Controler или эквивалент
	Устройство MMX-Converter в исполнении в виде самостоятельного модуля с возможностью крепления на DIN-рейку или в шкаф 19 дюймов высота 1U;.
Управление оборудованием через COM-порт или через Ethernet порт RJ-45;
Преобразование двух интерфейсов С37.94 для подключения модулей РЗ и ПА в два интерфейса Е1/X21/RS485 в любой комбинации;
Интерфейсы Е1:
Импеданс - 120 Ом
Скорость передачи- 2048 кбит/с ± 50 ppm
Линейный код - HDB3
Стандарт - ITU-T G.703, G.704, G.706, G.732, G.736, G.775, G.823
Чувствительность приемника - -12 dB short haul, -43 dB long haul
Фазовые дрожания - в соответствии с рек. G.823
Тип разъема - DB-15
Оптические интерфейсы:
Длина волны - 830 ± 40 нм
Скорость передачи- 2048 кбит/с ± 100 ppm
Стандарт - IEEE C37.94
Тип разъема - BFOC/2.5 (ST)
Выходная мощность сигнала - от -18 dBm до -3 dBm
Чувствительность приёмника - -30 dBm
Максимальная мощность - -3 dBm
Интерфейс Еthernet:
Стандарт - IEEE 802.3, 802.3u
Тип интерфейса - 10/100 BaseT (автоопределение)
Скорость передачи - до 100 Мбит/с
Контроль потока - full/half duplex
Макс. размер пакета - 1536 байт
Тип разъема - RJ-45
Напряжение питания - -36...-72 В
Потребляемая мощность - < 9 Вт
Адаптер питания ~220В/-48В в комплекте»
	Согласие с требованием
	
	

	2
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции № 1 продукции представлены в Таблице 3 настоящих Технических требований
	Указание характеристик
	
	

	3.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Поставщик гарантирует, что товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в заявке.
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: филиал Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-т Михаила Николаева, д. 26.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Поставщик обеспечивает упаковку (укладку) товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на продукцию: не менее 24 месяцев с момента поставки на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-



	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Сертификаты / технический паспорт, инструкции по эксплуатации, упаковочный лист, иные документы
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	7.2.
	Поставка
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров
	Указание характеристик
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	-//-

	8.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Товар должен быть новым (период изготовления: не ранее 2025 года), ранее не использованным.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-



 * Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»

6
8
Примечание: В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
[bookmark: __RefHeading___Toc15940_2903166146][bookmark: _Toc165117214][bookmark: _Toc178933477]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc165117215][bookmark: _Toc178933478]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
[bookmark: _Toc165117217][bookmark: _Toc178933480]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
3.3. Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции (к позиции № 1 Таблицы 1.1. Перечень и объём закупаемой продукции).

[bookmark: __RefHeading___Toc15940_2903166146_Копия][bookmark: _Toc178933477_Копия_1][bookmark: _Toc165117214_Копия_1]4. Приложение

1. Рабочая документация (том 2174-019-СС1. Средства связи.)
2. Рабочая документация (том 2174-019-СС3. Средства связи.)


	Согласовано:
Начальник ССДТУ

__________________/Соколов А. А./
       (подпись)
«____»____________2026г.

	Составил:
Ст. мастер ССДТУ

__________________/Левин В. В./
       (подпись)
«____»____________2026г.




