Утверждаю:

Заместитель директора -

главный инженер

Саяно-Шушенского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК»

в п. Черёмушки

____________ Е.В. Кондратцев

«____»_______________2025 г.

Технические требования

Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт несущих металлоконструкций здания Производственного корпуса Хоздвора

Обозначения и сокращения

| Заказчик | АО «Богучанская ГЭС» |
| --- | --- |
| Подрядчик | - «Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» п. Черёмушки |
| Генпроектировщик | - АО «Институт Гидропроект» |
| Аналитический центр | - АО «ВНИИГ .им. Б.Е. Веденеева» |
| ЭТЦ | - ООО «Экспертно-технический центр» |
| ГЭС | - гидравлическая электрическая станция |
| ТТ | - технические требования |
| ПК | - производственный корпус |
| РД | - рабочая документация |
| ПД | - проектная документация |
| КР | - капитальный ремонт |
| МК | - металлоконструкции |
| ПТЭЭСС | - правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ |
| СРО | - саморегулирующие организации |
| ФЗ | - федеральный закон |

- Общие сведения

  - Наименование выполняемых работ

Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт несущих металлоконструкций здания Производственного корпуса Хоздвора.

  - Заказчик

Акционерное общество «Богучанская ГЭС» (АО «Богучанская ГЭС»).

Адрес: Россия, 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Промышленная, здание 3.

  - Подрядчик

Саяно-Шушенский Филиал Акционерного общества «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки. Производственный участок на Богучанской ГЭС.

Адрес: 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, рп. Черёмушки, д. 103, тел/факс (39042) 3-25-16; E-mail: sayany@rushydro.ru.

  - Цель выполнения работ

Разработка проектной и рабочей документации для выполнения работ по приведению несущих металлоконструкций здания Производственного корпуса Хоздвора в соответствие с требованиями нормативной технической документации, предъявляемыми к данным металлоконструкциям, с целью восстановления их эксплуатационных характеристик и обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

  - Существующее положение

При проведении в 2020 году технического освидетельствования здания Производственного корпуса Хоздвора (ООО «Экспертно-технический центр» по Договору №10157-19-ПЭГ от 07.06.2019г.) по результатам визуального осмотра были выявлены дефекты и повреждения стропильных ферм, вертикальных и горизонтальных связей между фермами (раздел 7 технического отчёта ЭТЦ-24-053-ЗС-2020).

В 2024 году АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» выполнено обследование здания Производственного корпуса Хоздвора с целью обнаружения дефектов и повреждений конструкций, влияющих на несущую способность здания, составлена дефектная ведомость (таблица 5 Технического отчёта). На основании раздела 5.1 Технического отчёта «Техническое обследование здания Производственного корпуса Хоздвора Богучанской ГЭС» необходимо выполнить капитальный ремонт кровли ПК. В связи с этим, требуется разработать проектную документацию на капитальный ремонт кровли для обеспечения безопасной эксплуатации здания.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование работ | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт несущих металлоконструкций здания Производственного корпуса Хоздвора. | Красноярский край, Кежемский район, Богучанская ГЭС | Производственный корпус Хоздвора Богучанской ГЭС – инв. № 100900183 (в осях «1-16»), инв. № 110900196 (в осях «16-32»). | При разработке технических решений, исключить негативное влияние на безопасность и работоспособность здания ПК. |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Субподрядчиком на этапе исполнения договора)

1.6.1. Наличие квалифицированного персонала для выполнения данного вида работ.

Подрядчик имеет право доступа к необходимой рабочей и исполнительной документации, находящейся в техническом архиве производственно-технической службы АО «Богучанская ГЭС».

- Требования к продукции

  - Требования к объёмам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объёмам работ

Таблица 2. Перечень и объём выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт несущих металлоконструкций здания Производственного корпуса Хоздвора. | В соответствии с составом работ, определённым настоящим ТТ. Разработать проектную документацию. Представить Заказчику результаты работ для рассмотрения и согласования. Разработать рабочую документацию. |  |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения этапов работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Требования к началу срока выполнения этапа работ* | Требования к окончанию срока выполнения этапа работ* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработать проектную документацию. | С даты заключения договора | 01.08.2025. |
|  | Представить Заказчику результаты работ для рассмотрения и согласования. |  |  |
|  | Разработать рабочую документацию. |  |  |

* Сроки выполнения работ уточняются при заключении Договора.

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт несущих металлоконструкций здания Производственного корпуса Хоздвора.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | ### - |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Пункт 157 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013. - Технический отчёт ООО ЭТЦ по техническому освидетельствованию «Производственного корпуса хоздвора» ЭТЦ-24-053-ЗС-2020. - Технический отчёт «Проведение технического освидетельствования производственных и не относящихся к основным сооружениям зданий и сооружений Богучанской ГЭС (Договор №13568-24-ПЭГ/1-15-2135 от 30.05.2024г.) Книга 2. Техническое обследование здания Производственного корпуса Хоздвора Богучанской ГЭС», АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2024 год. Вся проектная и рабочая документация должна разрабатываться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проекта (включая, но не ограничиваясь): - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Межгосударственный стандарт ГОСТ 21.101–2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - СП 56.13330.2021 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001»; - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве». Отраслевые НТД: Правила технической эксплуатации (действующее издание). |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика | - Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества». (Приложение №1 к настоящим ТТ). |  |  |
|  | Требования к разработке и согласованию проекта производства работ | 1. Разработка проектной документации. Состав проектной документации для капитального ремонта несущих МК здания ПК: - Пояснительная записка; - Конструктивные решения; - Производство работ; - Мероприятия по охране окружающей среды; - Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства. При разработке технических решений, исключить негативное влияние на безопасность и работоспособность здания ПК. |  |  |
|  | Требования к организации работ | Работы выполняются в соответствии утверждённым календарным графиком. Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ |  |  |  |
|  | Требования к контролю работ | Заказчик и Подрядчик имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ в течение всего времени выполнения работ. Текущий контроль выполняемых работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. |  |  |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |  |  |
|  | Требования к Субподрядной организации, привлекаемой к выполнению работ | Наличие выписки из реестра региональной СРО, в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 01.12.2007 №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», подтверждающей членство организации в СРО в соответствии с ч.4 ст.48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ. Для выполнения работ, соответствующих данному ТТ, необходимо предоставить свидетельство о допуске к их выполнению, выданное СРО (п.3 раздела II приказа министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»). Субподрядчик обязан: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |  |  |
|  | Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Наличие квалифицированного персонала для выполнения данного вида работ. Квалификация персонала должна соответствовать: - Статья 14.1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 14.11.2023) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" - Статья 28.1. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 14.02.2024) "Об электроэнергетике" - п.19 Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики». |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Допуск персонала Субподрядчика на территорию Филиала осуществляется после: - проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС на территории Филиала (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, копии приказов о трудоустройстве с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем организации / уполномоченным лицом в СОТ ); - проведения первичного инструктажа на рабочем месте. |  |  |
|  | Требования к экологической безопасности | Субподрядчик на объекте должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. (Приложение №2 к настоящим ТТ). |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Результат работ | - В ходе проектирования: - основные проектные решения согласовать с Заказчиком; - предусмотреть применение изделий и конструкций, отвечающих действующим нормативным требованиям, с учётом требований импортозамещения; - при разработке проектной документации рассмотреть возможность применения инновационных материалов и технологий. - Результаты работ должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Разработка рабочей документации по капитальному ремонту должна выполняться в соответствии с утвержденной проектной документацией. - В РД разработать сметную документацию в объеме сводной и локальных смет в текущих ценах. |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |
|  | Требования отчётной документации | - представить проектную документацию в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, PDF (в количестве 1-го экземпляра) и на бумажном носителе (в количестве 1-го экземпляра) на русском языке; - представить рабочую документацию в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, PDF (в количестве 1-го экземпляра) и на бумажном носителе (в количестве 2-х экземпляров) на русском языке. - Сметная документация на выполнение ремонтных работ передаётся в двух экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе (в форматах «хml», ПК «Гранд-Смета», «excel», «pdf»): в формате ПК «Гранд-Смета» версии не ниже 2024.2 или в формате «хml» - для ЛСР, составленных на основании единичных расценок, электронный вид которых должен полностью соответствовать бумажному варианту. Наименования файлов должны соответствовать наименованиям сметной документации. - Выполненные работы принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приёмки работ. |  |  |
|  | Требования к ответственности |  |  |  |
|  | ### Требования об ответственности Субподрядчика за недостатки | Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются Субподрядчиком в указанные сроки за счёт собственных средств. |  |  |
|  | Требования о сроках гарантии |  |  |  |
|  | ### Требования к срокам и гарантии | Планируемый срок выполнения работ – до 01.08.2025. Сроки выполнения работ уточняются при заключении Договора. |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора

4.1. Сметная документация разрабатывается Участником в соответствии с требованиями, указанными в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора.

- Приложения

Приложение №1: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества;

Приложение №2: «Требования по охране окружающей среды;

Приложение №3: «Требования к оформлению и составлению смет или расчётов на выполнение проектных работ».

| Разработал: Инженер 2 кат. ГЦ ПУ на Богучанской ГЭС Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки |  | Л.А. Жернакова |
| --- | --- | --- |
| Начальник ГЦ ПУ на Богучанской ГЭС Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки |  | И.А. Колосов |
| Начальник ПУ на Богучанской ГЭС Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки |  | И.В. Понькин |
| Начальник ПТО Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки |  | А.А. Чудинов |