ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На выполнение работ по доработке проектной документации,

разделы – Архитектурные решения, Архитектурно-строительные решения, Конструктивные и объёмно-планировочные решения, Пожарная безопасность на здание «Гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС»

Богучанской ГЭС

Обозначения и сокращения

| Заказчик | - АО «Гидроремонт-ВКК» |
| --- | --- |
| Исполнитель | - выбирается по результатам проведения закупочной процедуры |
| Генеральный проектировщик Богучанской ГЭС | - АО «Институт Гидропроект» |
| ТТ | - технические требования |
| БоГЭС | Богучанская гидравлическая электрическая станция |
| Гаражи на 10 автомашин | - гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС, расположенные в г. Кодинск. |
| ПД | - проектная документация |
| РД | - рабочая документация |
| ФЗ | - федеральный закон |
| СРО | - саморегулирующая организация |

- Общие сведения

  - Наименование выполняемых работ

Выполнение работ по доработке проектной документации, разделы – Архитектурные решения, Архитектурно-строительные решения, Конструктивные и объёмно-планировочные решения, Пожарная безопасность на здание «Гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС» Богучанской ГЭС.

  - Заказчик

Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК» (АО «Гидроремонт-ВКК»).

  - Исполнитель

выбирается по результатам проведения закупочной процедуры.

  - Цель выполнения работ

Исполнение обязательств по Договору подряда №13663-24-ПЭГ-СШФпод24 от 22.05.2024г «Оказание услуг по сервисному обслуживанию, выполнение текущих и капитальных ремонтов, научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ, опытов, испытаний, обследований, технического обслуживания производственных фондов АО «Богучанская ГЭС», выполнение иных работ и услуг производственного характера для нужд АО «Богучанская ГЭС», заключённый между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО «Богучанская ГЭС».

Доработка проектной документации - разделы АР (архитектурные решения), АСР (архитектурно-строительные решения), КР (конструктивные решения), ПБ (пожарная безопасность), на здание «Гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС».

  - Существующее положение

Здание «Гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС»:

В 2021 году разработана РД на капитальный ремонт скатной кровли из профлиста на зданиях Гараж на 10 автомашин и Гараж на 6 автомашин Дирекции Богучанской ГЭС.

Капитальный ремонт кровли планировалось выполнить  в 2025г.

В 2022 году разработана РД в разделах ЭОМ, ВК, ОВ.

Проектная документация по всем разделам на здание отсутствует. Первоначальный проект, выполненный в 1989 году - не соответствует фактически построенному объекту и не может применяться.

В 2024 году проведено техническое освидетельствование здания «Гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС». Согласно п.7.1 Акта №122 от 25.10.2024г. Технического освидетельствования зданий и сооружений Богучанской ГЭС, не относящихся к основным сооружениям - необходимо восстановить разделы проектной документации АР, АСР КР, ПБ.

  - Основание для выполнения работ

- Согласно Статьи 15. «Общие требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации» Федерального закона № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» п.10. Проектная документация здания или сооружения должна использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на всех последующих этапах жизненного цикла здания или сооружения.

- п.7.1. Акта № 122 от 25.10.2024г. Технического освидетельствования производственных зданий и сооружений Богучанской ГЭС.

Обязательства Заказчика

Исполнителю работ предоставляется право доступа к необходимой рабочей и исполнительной документации, находящейся в техническом архиве производственно-технической службы АО «Богучанская ГЭС»:

- РД «Электроснабжения и электрическое освещение» здания «Гараж на 10 автомашин Дирекции»  АО «Богучанская ГЭС» ООО «ПрофИнжиниринг» 11666-21-ПЭГ-ЭОМ, 2022г.

- РД «Водоснабжение и канализация» здания «Гараж на 10 автомашин Дирекции»  АО «Богучанская ГЭС» ООО «ПрофИнжиниринг» 11817-21-ПЭГ-ВК, 2022г.

- РД «Система отопления» здания «Гараж на 10 автомашин Дирекции»  АО «Богучанская ГЭС» ООО «ПрофИнжиниринг» 11817-21-ПЭГ-ОВ, 2022г.

- РД «Модернизация системы пожарной безопасности хоз.двора и примыкающих зданий» ООО «Спецавтоматика-Защита» 9371-18-ПЭГ-14-06-3-АУПС. УФА 2018г.

- РД «Капитальный ремонт скатной кровли из профлиста на зданиях Гараж на 10 автомашин и Гараж на 6 автомашин Дирекции Богучанской ГЭС 11140-20-ПЭГ-АС. ООО «ПрофИнжиниринг» 2021г.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование работ | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выполнение работ по доработке проектной документации, разделы – Архитектурные решения, Архитектурно-строительные решения, Конструктивные и объёмно-планировочные решения, Пожарная безопасность на здание «Гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС» Богучанской ГЭС. | Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Богучанская ГЭС | «Гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС», инв. № 101000338. | Технические характеристики: Фундамент - железобетонный ленточный; стены наружные – железобетонные панели и блоки; перегородки, внутренние стены - сборный железобетон, кирпич; перекрытия - деревянные в осях А-В/12-13 и в осях В-Г/1-2; перекрытие - стальные балки; покрытие кровли – 3-х слойное из профилированного металлического листа с утеплителем из минплиты, двухскатная металлическая по стальным балкам; полы бетонные, в бытовых помещениях дощатые, линолеум; окна, двери, ворота – деревянные, металлопластиковые. S общ = 727,1м2, Sзастр. = 746,6 м2, Vстр – 2918,0м3, этажность бытовых помещений – 2, боксов - 1. |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Исполнителем на этапе исполнения договора)

1.7.1. Наличие квалифицированного персонала для выполнения данного вида работ.

- Требования к работам

  - Требования к объёмам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объёмам работ

Таблица 2. Перечень и объём выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по доработке проектной документации, разделы – Архитектурные решения, Архитектурно-строительные решения, Конструктивные и объёмно-планировочные решения, Пожарная безопасность на здание «Гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС» Богучанской ГЭС. |  |  |
| 1.1 | Работы выполняются в полном соответствии Постановлением правительства РФ от 16 февраля 2008г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». Подготовительные работы: изучение имеющейся технической, рабочей и проектной документации на здание, ознакомление с ранее выполненными работами по ремонту и обследованиям зданий. Визуальный осмотр строительных конструкций здания «Гараж на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС». Обмер необходимых геометрических параметров конструкций здания. Разработка проектной документации в разделах Архитектурные решения, Архитектурно-строительные решения, Конструктивные и объёмно-планировочные решения на здание «Гараж на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС». | у.е. | 1 |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения этапов работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Требования к началу срока выполнения этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по доработке проектной документации, разделы – Архитектурные решения, Архитектурно-строительные решения, Конструктивные и объёмно-планировочные решения, Пожарная безопасность на здание «Гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС» Богучанской ГЭС. | с даты подписания Договора | 01.11.2026 |

- Планируемый срок выполнения работ по Договору 01.07.2026 – 01.11.2026.

.

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): Выполнение работ по доработке проектной документации, разделы – Архитектурные решения, Архитектурно-строительные решения, Конструктивные и объёмно-планировочные решения, Пожарная безопасность на здание «Гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС» Богучанской ГЭС.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | ### - |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проекта: - ГОСТ 21.101–97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - СП 48.13330.2019 «Организация строительства». - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». - ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве»; - СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003». - СП 56.13330.2010 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001». - СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя выполняются в соответствии с «Порядком производства работ с повышенной опасностью на объектах АО «Богучанская ГЭС», «Положением об организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах АО «Богучанская ГЭС» и «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества АО «Богучанская ГЭС» (Приложение 1). |  |  |
|  | Требования к разработке и согласованию проекта производства работ | не требуется |  |  |
|  | Требования к организации работ | Наличие разрешительных документов на выполнение данных видов работ в соответствии с требованиями нормативной технической документации. - Работы по разработке проектной документации выполняются в соответствии с требованиями: Обязательный состав разделов Проектной документации и их содержание регламентирован Градостроительным кодексом РФ и конкретизирован в «Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённом Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. - Исполнитель должен иметь допуск в СРО согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; - Представить документы, подтверждающие наличие собственной или арендуемой аттестованной в установленном порядке лаборатории неразрушающего контроля (НК), аттестованных специалистов НК. - Наличие необходимого оборудования, приборной и инструментальной базы, действующих свидетельств о поверке применяемых средств измерений. - Работы должны быть выполнены в установленный срок, качественно, в полном объёме, в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами АО «Богучанская ГЭС». |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ |  |  |  |
|  | Требования к контролю работ | Заказчик и АО «Богучанская ГЭС» имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ в течение всего времени выполнения работ. |  |  |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  |  |  |
|  | Требования к организации Исполнителя, привлекаемой к выполнению работ | Наличие выписки из реестра региональной СРО, в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 01.12.2007 №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», подтверждающей членство организации в СРО в соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ. Для выполнения работ, соответствующих данному ТТ, необходимо предоставить свидетельство о допуске к их выполнению, выданное СРО (п.3 и 10 раздела II приказа министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»). |  |  |
|  | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ | Наличие квалифицированного персонала для выполнения данного вида работ. Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет соответствующих профилю лота по виду, подтвердить референс-листом. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Допуск командировочного персонала Исполнителя осуществляется в соответствии с Положением об организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах АО «Богучанская ГЭС». Наличие обученного в сфере охраны труда, пожарной и промышленной безопасности квалифицированного персонала для выполнения данного вида работ. Наличие исправных средств защиты, на которые имеется техническая документация (инструкции, сертификаты качества). |  |  |
|  | Требования к экологической безопасности | Исполнитель на объекте должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. (Приложение №3 к настоящим ТТ). |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Результат работ | Доработка проектной документации, разделы – Архитектурные решения, Архитектурно-строительные решения, Конструктивные и объёмно-планировочные решения, Пожарная безопасность на здание «Гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС» Богучанской ГЭС. Проектная документация предусматривает разработку документов, которые описывают проведение строительно-монтажных работ на проектируемом объекте, то есть непосредственно сам процесс строительства. На этом этапе детализируются технические решения, принятые на стадии разработки проекта, составляются рабочие чертежи, рассчитываются локальные сметы, подготавливаются спецификации на материалы и оборудование. |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |
|  | Требования отчётной документации | По окончанию работ Исполнитель передаёт Заказчику документацию на объект - доработка проектной документации, разделы – Архитектурные решения, Архитектурно-строительные решения, Конструктивные и объёмно-планировочные решения, Пожарная безопасность на здание «Гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС» Богучанской ГЭС. Проектная документация с графическими приложениями должна быть представлена на бумажном носителе формата А4-А3 (2 экз.) и 1 экз. на электронном носителе в форматах word, pdf, dgw. Сметная документация передаётся Заказчику в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в формате PDF, а также локальные сметные расчёты в форматах xml, xls или xlsx, сводный сметный расчёт - в формате xls или xlsx наименование файлов и папок на электронном носителе должно совпадать с наименованием документов на бумажном носителе. |  |  |
|  | Требования к ответственности |  |  |  |
|  | ### Требования об ответственности Исполнителя за недостатки | Все замечания, указания, предъявленные Заказчику со стороны АО «Богучанская ГЭС» по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются в указанные Заказчиком сроки за счёт собственных средств Исполнителя. |  |  |
|  | Требования о сроках гарантии |  |  |  |
|  | ### Требования к срокам и гарантии | Исполнитель гарантирует выполнить работы по доработке проектной документации, разделы – Архитектурные решения, Архитектурно-строительные решения, Конструктивные и объёмно-планировочные решения, Пожарная безопасность на здание «Гаражи на 10 автомашин дирекции Богучанской ГЭС» Богучанской ГЭС в полном объёме и с надлежащим качеством, в сроки, указанные в настоящем Техническом требовании (таблица 3), в соответствии с требованиями настоящего Технического требования и действующих нормативных документов. |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора

4.1. Сметная документация разрабатывается Участником в соответствии с требованиями, указанными в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора.

- Приложения

Приложение №1. «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества».

Приложение №2. «Требования по охране окружающей среды».

Приложение №3. «Требования к оформлению и составлению смет или расчётов на выполнение проектных работ».