ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 71.12.12.190 Выполнение работ по корректировке проекта 255.26-5-17-532 объекта капитального строительства здания Служебно-производственного корпуса Богучанской ГЭС

Обозначения и сокращения

| Заказчик | - АО «Гидроремонт-ВКК» |
| --- | --- |
| Исполнитель | - выбирается по результатам проведения закупочной процедуры |
| Генеральный проектировщик Богучанской ГЭС | - АО «Институт Гидропроект» |
| ТТ | - технические требования |
| БоГЭС | Богучанская гидравлическая электрическая станция |
| КРУЭ | - комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией |
| кВ | - киловольт |
| ПД | - проектная документация |
| РД | - рабочая документация |
| ФЗ | - федеральный закон |
| СРО | - саморегулирующая организация |

- Общие сведения

  - Наименование выполняемых работ

Выполнение работ по корректировке проекта 255.26-5-17-532 объекта капитального строительства здания Служебно-производственного корпуса Богучанской ГЭС.

  - Заказчик

Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК» (АО «Гидроремонт-ВКК»).

  - Исполнитель

выбирается по результатам проведения закупочной процедуры.

  - Цель выполнения работ

Исполнение обязательств по Договору подряда №13663-24-ПЭГ-СШФпод24 от 22.05.2024г «Оказание услуг по сервисному обслуживанию, выполнение текущих и капитальных ремонтов, научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ, опытов, испытаний, обследований, технического обслуживания производственных фондов АО «Богучанская ГЭС», выполнение иных работ и услуг производственного характера для нужд АО «Богучанская ГЭС», заключённый между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО «Богучанская ГЭС».

Приведение рабочей документации на здание СПК в соответствие с фактическим технологическим назначением используемых помещений с целью обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

  - Существующее положение

Здание Служебно-производственного корпуса предназначено для размещения офисных и служебно-бытовых помещений, электротехнических служб, со встроенными комплектными распределительными элегазовыми устройствами КРУЭ 220 и 500 кВ Богучанской ГЭС. Проект разработан ОАО «Институт Гидропроект». Здание введено в эксплуатацию в 2013 году.

В период с 2013г. по 2024г. в помещениях СПК, в связи с производственной необходимостью размещения эксплуатационного персонала АО «Богучанская ГЭС», были выполнены перепланировки помещений, переселение персонала.

Для обеспечения эксплуатации здания СПК в соответствии с требованиями технической документации, необходимо привести поэтажные планы и экспликацию помещений СПК, указанные в документации  255.26-5-17-532, в соответствие фактическому состоянию и размещению.

  - Основание для выполнения работ

Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», статья 15 «Общие требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации» п.10 «Проектная документация здания или сооружения должна использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на всех последующих этапах жизненного цикла здания или сооружения».

Обязательства Заказчика

Использование Исполнителем работ сведений, содержащих информацию о характеристиках и особенностях ГТС Богучанской ГЭС для целей, отличных от целей настоящего Технического задания, возможно только на основании письменного согласия Заказчика.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование работ | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выполнение работ по корректировке проекта 255.26-5-17-532 объекта капитального строительства здания Служебно-производственного корпуса Богучанской ГЭС. | Красноярский край, Кежемский район, Богучанская ГЭС | Служебно-производственный корпус – инв. № 131000011. | Общие сведения о здании СПК указаны в Приложении № 4 к настоящим Техническим требованиям |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Исполнителем на этапе исполнения договора)

1.7.1. Наличие необходимого оборудования, приборной и инструментальной базы, действующих свидетельств о поверке применяемых средств измерений.

- Требования к работам

  - Требования к объёмам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объёмам работ

Таблица 2. Перечень и объём выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по корректировке проекта 255.26-5-17-532 объекта капитального строительства здания Служебно-производственного корпуса Богучанской ГЭС. |  |  |
| 1.1 | Подготовительные работы: изучение технической и проектной документации, чертежей здания. Предпроектное освидетельствование существующего здания с уточнением экспликации эксплуатационных помещений здания СПК. | у.е. | 1 |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения этапов работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Требования к началу срока выполнения этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по корректировке проекта 255.26-5-17-532 объекта капитального строительства здания Служебно-производственного корпуса Богучанской ГЭС. | с даты подписания Договора | 30.12.2026 |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): Выполнение работ по корректировке проекта 255.26-5-17-532 объекта капитального строительства здания Служебно-производственного корпуса Богучанской ГЭС.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | ### - |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | В соответствии с запросом Исполнителя работ Заказчик предоставляет возможность ознакомиться с проектной и исполнительной документацией на здание СПК, необходимой для выполнения работ. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя выполняются в соответствии с «Порядком производства работ с повышенной опасностью на объектах АО «Богучанская ГЭС», «Положением об организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах АО «Богучанская ГЭС» и «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества АО «Богучанская ГЭС» (Приложение 1). |  |  |
|  | Требования к разработке и согласованию проекта производства работ | не требуется |  |  |
|  | Требования к организации работ | - Выполнение работ не должно влиять на технологический процесс, ремонтные работы, работы по техническому перевооружению, а также другие эксплуатационные работы, выполняемые на объектах Заказчика. - Работы должны быть выполнены в установленный срок, качественно, в полном объёме, в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами АО «Богучанская ГЭС». |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ |  |  |  |
|  | Требования к контролю работ | Заказчик и АО «Богучанская ГЭС» имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ в течение всего времени выполнения работ. |  |  |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  |  |  |
|  | Требования к организации Исполнителя, привлекаемой к выполнению работ | Наличие выписки из реестра региональной СРО, в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 01.12.2007 №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», подтверждающей членство организации в СРО в соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ. Для выполнения работ, соответствующих данному ТТ, необходимо предоставить свидетельство о допуске к их выполнению, выданное СРО (п.3 и 10 раздела II приказа министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»). |  |  |
|  | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ | Наличие квалифицированного персонала для выполнения данного вида работ. Наличие обученного в сфере охраны труда, пожарной и промышленной безопасности квалифицированного персонала для выполнения данного вида работ. Наличие исправных средств защиты, на которые имеется техническая документация (инструкции, сертификаты качества). Опыт выполнения аналогичных работ - не менее 3-х лет. Подтвердить референс-листом. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Допуск командировочного персонала Исполнителя осуществляется в соответствии с Положением об организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах АО «Богучанская ГЭС». Работники Исполнителя должны иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной комиссией организации Исполнителя, а также отметкой о допуске к специальным видам работ (при необходимости). Исполнитель обязан предоставить сведения об оформлении трудовых отношений с направляемыми для выполнения работ работниками. Особые условия – работы выполняются частично в зоне действующего оборудования в помещениях КРУЭ 220 и 500 кВ. |  |  |
|  | Требования к экологической безопасности | Исполнитель на объекте должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. (Приложение №3 к настоящим ТТ). |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Результат работ | Выполнить актуализированную корректировку проекта 255.26-5-17-532 объекта капитального строительства здания Служебно-производственного корпуса Богучанской ГЭС в соответствии с фактическим назначением и размещением помещений. По завершении работ Исполнитель представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приёмки работ в 2-х (двух) экземплярах. |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |
|  | Требования отчётной документации | Проект с графическими приложениями представить Заказчику в 2-х (двух) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на диске CD-R в формате word, pdf, dgw. |  |  |
|  | Требования к ответственности |  |  |  |
|  | ### Требования об ответственности Исполнителя за недостатки | Все замечания, указания, предъявленные Заказчику со стороны АО «Богучанская ГЭС» по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются в указанные Заказчиком сроки за счёт собственных средств Исполнителя. |  |  |
|  | Требования о сроках гарантии |  |  |  |
|  | ### Требования к срокам и гарантии | Исполнитель гарантирует выполнить работ по корректировке проекта 255.26-5-17-532 объекта капитального строительства здания Служебно-производственного корпуса Богучанской ГЭС в полном объёме и с надлежащим качеством, в сроки, указанные в настоящем Техническом требовании (таблица 3), в соответствии с требованиями настоящего Технического требования и действующих нормативных документов. |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора

4.1. Сметная документация разрабатывается Участником в соответствии с требованиями, указанными в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора.

- Приложения

Приложение №1. «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества».

Приложение №2. «Требования по охране окружающей среды».

Приложение №3. «Требования к оформлению и составлению смет или расчётов на выполнение проектных работ».

Приложение №4. Служебно-производственный корпус (СПК) – Общие сведения. Характеристики основных конструкций.

Приложение №4

Служебно-производственный корпус (СПК)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Назначение объекта – производственное здание для размещения офисных и служебно-бытовых помещений, электротехнических служб, со встроенными комплектными распределительными элегазовыми устройствами КРУЭ 220 и 500 кВ.

Год ввода в эксплуатацию - 2013г.

Наименование проектной организации: ОАО «Институт Гидропроект»

Наименование строительной организации (генподрядчик) ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»

Тип здания - каркасное

Этажность: два подземных и 8 наземных этажей.

Условные отметки междуэтажных перекрытий

00 подвал 1 – отм. 141,3  (оси 1-21)

0 подвал 2 – отм. 144,2 (оси 1-4), 144,9 (оси 4-21), 144,3 (оси 21-33), 143,7 (оси 33-35)

1 этаж – отм. 147,8 (оси 1,1-4), 148,5 (оси 4-21 и 25-35/В-Г), 147,3 (оси 21-23), 147,8 (25-35/А-В)

2 этаж – отм. 152,75 (оси 1.1-1), 152,1 (оси 4-23 и 25-35/Г-Д), 152,7 (оси 23-25)

3 этаж – отм. 157,1 (оси 1.1-1), 155,7 (оси 1-23 и 23-35/В-Г)

4 этаж – отм. 159,3 (оси 1-35)

5 этаж – отм. 162,9 (оси 1.2-35)

6 этаж – отм. 166,5 (оси 1.2-1, 4-6, 9-12/Г-Д и 16-22)

7 этаж – отм. 170,1 (оси 16-22)

8 этаж – отм. 173,7 (оси 16-30/Г-Д)

9 этаж – отм. 176,7 (оси 21-22/В-Г)

10 этаж – отм. 179,1 (оси 16-30/Г-Д)

Наличие подвала - нет

Абсолютная отметка условного нуля -   147.80 м

Геометрические размеры (длина, ширина, высота): 260.0х17.8м, высота переменная-от 20 до 37м.

Оснащённость грузоподъёмными механизмами – технологические помещения оснащены ручными и электрическими кранами грузоподъёмностью до 5тн.

Оснащённость средствами инструментального контроля (пьезометрами, осадочными марками, щелемерами, датчиками и т.д.) – оснащена осадочными марками.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Основание и фундаменты: естественное основания здания - долериты серые и зеленовато-серые, группа сохранности 2а; фундамент  - монолитная железобетонная плита

Каркас – монолитные железобетонные колонны, диафрагмы жёсткости, балочные плиты перекрытия из монолитного железобетона

Наружные стены – монолитный железобетон; навесные ж/б панели, кирпичная кладка.

Перегородки – монолитный железобетон, кирпич, гипсоволокнистые листы по металлическому профилю с утеплением.

Междуэтажные перекрытия - балочные плиты из монолитного железобетона

Чердачные перекрытия - балочные плиты из монолитного железобетона и несущий профлист по балкам, прогонам и фермам.

Кровля:  по железобетонному перекрытию – - малоуклонное с внутренними водостоками, состав -  пароизоляция «Изоспан В», утеплитель «Роквул РУФ Баттс» и минплита П-175, диффузионная пленка «Изоспан А», цемстяжка и рулонное эластомерное покрытие; по несущий профнастилу по  фермам, балкам и прогонам – пароизоляция «Изоспан В», утеплитель «Роквул РУФ Баттс», диффузионная пленка «Изоспан А» и профнастил НС 35-1000-0,8

Лестницы, площадки - монолитные железобетонные площадки, лестничные марши – наборные ж/бетонные ступени по металлическим косоурам; наружные лестницы – металлические и с наборными ступенями по металлическим косоурам.