Форма ценового предложения

Наименование:

ИНН/ОГРН

Юридический адрес:

Телефон:

e-mail:

Получатель: УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Номер процедуры Запроса цен на ЭТП: 
№ ___________ от «___»_________ 2025 г.

Контактное лицо Инициатора запроса: Перов Максим Александрович,

Телефон: +7 (812) 630-6333, доб. 2733

e-mail: offer-R78@russianpost.ru

Ценовое предложение

Изучив направленный Вами запрос ценовой информации ____________ (указывается номер запроса цен на Электронной торговой площадке), мы, ______________ (указывается наименование контрагента) направляем предварительное ценовое предложение на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения на объектах почтовой связи для нужд УФПС Вологодской области.

Стоимость услуг составит ________ (указывается стоимость товара/работ/услуг) (____ руб. ____ коп), включая НДС __%. Расчет стоимости услуг представлен в приложении к данному письму. Данное ценовое предложение включает в себя все необходимые расходы на оказание услуг, налоги, сборы и прочие расходы.

Порядок оплаты (указывается в соответствии с п. 9 Запроса на предоставление ценовой информации).

Предложение действительно в течение ____ месяцев (указывается срок действия предложения).

Данный запрос как предоставленное ценовое предложение не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств ни для заказчика, ни для поставщика (подрядчика, исполнителя).

Приложение: 1. (указывается приложение)

| Подпись (должность) | Расшифровка подписи | Дата |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1 к

ценовому предложению

№ __________ от _________

Приложение к Ценовому предложению на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения на объектах почтовой связи для нужд УФПС Вологодской области

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

| Оборудование, запасные части, комплектующие и материалы | Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов минимально удовлетворяющие потребности заказчика на этапе обоснования цены | Цена за единицу рублей (в том числе НДС 20 %) | Стоимость работ по замене (восстановлению), проводимых в рамках ТР, рублей (в том числе НДС 20 %) |
| --- | --- | --- | --- |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 1 | ИП 212-41М |  |  |
| Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой тип 1 | "Иволга" ПКИ-1 |  |  |
| Извещатель охранный адресный: оптико-электронный тип 1 | Фотон-5 |  |  |
| Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный тип 1 | СМК-1 ИО 102-2 |  |  |
| Охранно-пожарная панель | "Контакт GSM-5" RITM.Link |  |  |
| Бокс-комплект с модулем связи GSM | Болид |  |  |
| Кнопка тревожная адресная тип 1 | Болид С2000-КТ |  |  |
| Извещатель пожарный ручной тип 1 | ИПР-И (ИП 513-15/ИО 101-15) |  |  |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 1 | "Сирена" |  |  |
| Система речевого оповещения | "Аргус Спектр" (Орфей) с 4 акустическими модулями |  |  |
| ## Источник вторичного электропитания резервированный тип 1 | СКАТ-1200 |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 1 | "Сигнал 20" Болид |  |  |
| Извещатель охранный поверхностный звуковой тип 1 | "Стекло-3" ИО 329-4 |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 2 | ИП 212-130 |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 2 | "Гранит-8" |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 3 | Болид" С2000-4 |  |  |
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный, тип 1 | Фотон-9 (ИО 409-8) |  |  |
| Панель охранная тип 1 | GSM-RT3 типа «Ритм» |  |  |
| ## Устройство охранной беспроводной сигнализации тип 1 | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 2 радиобрелоками |  |  |
| ## Устройство охранной беспроводной сигнализации тип 2 | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 4 радиобрелоками |  |  |
| ## Устройство охранной беспроводной сигнализации тип 3 | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 1 радиобрелоком |  |  |
| Панель охранная тип 2 | для связи ПЦН Контакт GSM-RT3 типа «Ритм» |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 4 | ППКОП, контрольная панель Си-Норд мини |  |  |
| Бокс для размещения дополнительных АКБ | Болид 2х17 А/ч-12В |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 3 | ДИП-34А-01-02 |  |  |
| Блок индикации тип 1 | С2000-БКИ на 60 раздело |  |  |
| Блок сигнально-пусковой тип 1 | С2000-СП1 Болид |  |  |
| Пульт контроля и управления тип 1 | С-2000-М Болид |  |  |
| Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ |  |  |
| Контроллер двухпроводной тип 1 | «С2000-КДЛ |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 5 | «Приток-А-КОП-02» |  |  |
| ## Источник питания резервированный тип 1 | РИП-12 исп.01 |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 6 | Сократ Приток-А-4(8) ППКОП 011-8-1-011-1 |  |  |
| ## Устройство охранной беспроводной сигнализации тип 4 | Радиокомплект ТС Теко Астра-Р (М) с 3 радиобрелоками |  |  |
| Видеорегистратор тип 1 | NVR Tantos TSr-NV08156P Сетевой 8-канальный |  |  |
| Жесткий диск тип 1 | WD 6 Тб |  |  |
| Монитор тип 1 | LCD LG, 23'', черный |  |  |
| Замок электронный с комплектом магнитных ключей | (Touch Memory) |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 7 | "Сигнал-ВК-4", производитель Радий |  |  |
| Видеорегистратор тип 2 | BEWARD» 16-канальный |  |  |
| ## Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM | УО-4С исп.02 |  |  |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 2 | "Свирель-2" исп.3 О-29 |  |  |
| Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный тип 24 | ППКОП 011-8-1-010 Приток-А-4(8) |  |  |
| Устройство радиопередающее | Теко, Астра-РИ РПУ |  |  |
| Считыватель тип 1 | ТМ (ВЭРС) |  |  |
| Оповещатель световой тип 1 | Маяк-1 |  |  |
| тpeвoжнaя кнoпкa | КТС - C2000-KT |  |  |
| Блок резервного питания импульсный тип 1 | 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 1,2 Ач, в корпусе типа «Ритм» |  |  |
| Устройство оконечное объектовое тип 1 | УО-3К "Фобос-3" пр. Радий |  |  |
| Извещатель охранный адресный: оптико-электронный тип 2 | С2000-ИК исп.03 |  |  |
| Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный тип 2 | С-2000 СМК пр. Болид |  |  |
| Видеорегистратор тип 3 | RVi-1NR16241 сетевой 16-канальный |  |  |
| Монитор тип 2 | LCD AOC 24B1H, черный |  |  |
| Видеодомофон | VM-7.0 (w)+ DS-700L (сереб.) |  |  |
| Извещатель охранный поверхностный звуковой тип 2 | С2000-СТ исп.02 |  |  |
| Контрольная панель тип 1 | Норд GSM Mini |  |  |
| Извещатель пожарный ручной тип 2 | И (ИП 513-15/ИО 101-15) |  |  |
| клавиатура проводная тип 1 | клавиатура проводная Ritm KB1-2 или Контакт LAN-11 |  |  |
| Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный тип 25 | "Гранд Магистр 16" модульный |  |  |
| ИБП тип 1 | Рубеж ИВЭПР 112-2-2 исп. ВО К1 |  |  |
| Видеокамера тип 1 | SSDCAM IP-140 2.1 Мегапикселя (1920х1080) |  |  |
| Коммутатор тип 1 | SSDCAM POE-58P |  |  |
| видеорегистратор тип 4 | SSDCAM NVR-1536B |  |  |
| Монитор тип 3 | 27" Монитор Philips 273V7QDSB, черный |  |  |
| ИБП тип 2 | APC Back-UPS 1400VA |  |  |
| Патч-панель | # Патч-панель 19", 24хRJ-45, UTP, Cat.5e, 1U (10-0403) |  |  |
| Антивандальный шкаф распашной | 9 U 19" |  |  |
| Блок розеток для антивандальных шкафов | ITK |  |  |
| Жесткий диск тип 2 | WD Purple WD82PURZ, 8 ТБ |  |  |
| Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой тип 2 | AL-P1 (Белая) |  |  |
| Извещатель пожарный тепловой тип 1 | ИП 103-5 |  |  |
| Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный тип 26 | "Гранит-4" |  |  |
| Панель охранная тип 3 | Ritm Контакт LAN-1 клавиатура проводная |  |  |
| Считыватель тип 2 | Touch Memory Контактор КТМ-Н |  |  |
| Панель охранная тип 4 | GSM Ritm Контакт GSM-5-RT1 |  |  |
| Радиоприемное устройство тип 1 | Астра-Р РПУ |  |  |
| Извещатель охранный, датчик движения | PYRONIX COLT QUAD PI |  |  |
| ## Извещатель пожарный тепловой тип 2 | ИП тепловой «МАК-1» исп.011 ИБ ИП103-4/1 А2 |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 4 | ИП 212-189А «Сверчок» |  |  |
| Извещатель охранный поверхностный вибрационный | Шорох-2 (ИО 313-5/1) |  |  |
| Извещатель охранный объёмный оптико-электронный | Астра-7 исп. А ИК извещатель Теко |  |  |
| Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный тип 27 | "Гранит-3-ЭК" |  |  |
| ## Аккумулятор тип 1 | АКБ 7 а/ч12В SF |  |  |
| Извещатель пожарный ручной тип 3 | ИПР 513-10 |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 5 | ИП 212-45 пр. Рубеж |  |  |
| Панель охранно-пожарная | "Контакт GSM 5-2" пр. Ритм |  |  |
| Корпус пластиковый специализированный | 7 А/ч (Ритм) |  |  |
| ## Аккумулятор тип 2 | АКБ 7 а/ч12В Delta |  |  |
| Блок питания тип 1 | БРП 12/2,5А "Контакт" пр. Ритм |  |  |
| Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой тип 3 | "Иволга-2" |  |  |
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный тип 2 | Фотон-10М (ИО 409-49) |  |  |
| ## Брелок радиоканальный трехкнопочный | ТЕКО АСТРА-РИ-М РПДК NEW |  |  |
| ## Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный тип 1 | КТС ИО 101-1-А КНС |  |  |
| Радиоприемное устройство тип 2 | Астра-РИ-М РПУ |  |  |
| ## Источник вторичного электропитания резервированный тип 2 | СКАТ-1200А |  |  |
| Видеокамера тип 2 | Optimus AHD-H022.1(2.8)E |  |  |
| Видеорегистратор тип 5 | Optimus AHDR-2004NE |  |  |
| Монитор тип 4 | PHILIPS 203V5LSB26 (10/62) 19.5", черный |  |  |
| Блок питания тип 2 | Optimus 12/8.0 |  |  |
| Жесткий диск тип 3 | WD Purple WD10PURZ, 1ТБ |  |  |
| Прибор управления речевыми оповещателями тип 1 | СОУЭЛ "Соната-К" |  |  |
| Прибор управления речевыми оповещателями тип 2 | СОУЭЛ "Соната-К-БР" |  |  |
| Акустический модуль | СОУЭЛ "Соната-3" |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 6 | ИП 212-95 Рубеж |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 7 | «ИП-212-3СУ» |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 8 | "Сигнал-20" |  |  |
| Источник вторичного электропитания тип 3 | ИВЭПР 12/5 |  |  |
| ## Источник вторичного электропитания резервированный тип 3 | ББП-20 |  |  |
| ББП тип 1 | РИП-12 |  |  |
| Источник вторичного электропитания резервированный тип 4 | PS20 12 VDC Roger |  |  |
| Пульт контроля и управления тип 2 | С2000-М с ЖКИ индикатором |  |  |
| Блок защиты коммутационный тип 1 | Болид БЗК исп.02 |  |  |
| Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный | С2000-ИК исп. 04 |  |  |
| Коммутатор тип 2 | D-Link |  |  |
| Датчик движения | ADEMCO 998L (разл. модификации) |  |  |
| Сирена | Tantos THC-103 |  |  |
| ## Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный тип 2 | КТС "Астра-321Т" |  |  |
| Монитор тип 5 | LCD Philips 206V, черный |  |  |
| Видеорегистратор тип 6 | Optimus AHDR-2016N_H.265 |  |  |
| Контроллер доступа тип 1 | Болид С2000-2 |  |  |
| преобразователь интерфейса | С 2000-Ethernet |  |  |
| Монитор тип 6 | Acer K202HQL, черный |  |  |
| Считыватель тип 3 | Proxy-2М |  |  |
| Радиокомплект | ТС Теко Астра-Р (М) с 5 радиобрелоками |  |  |
| Видеокамера тип 3 | RVi, внутренние |  |  |
| ## Источник вторичного электропитания резервированный тип 5 | СКАТ-2 400И7 |  |  |
| ## Источник вторичного электропитания резервированный тип 6 | СКАТ 1200 Р20 |  |  |
| ## Источник вторичного электропитания резервированный тип 7 | СКАТ 1200Д пр. Бастион |  |  |
| СОУЭЛ | "Соната-2" |  |  |
| Извещатель пожарный ручной тип 4 | ИПР-513-3АМ |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 8 | ДИП-34А |  |  |
| Оповещатель охранный комбинированный радиоканальный | Теко Астра-2331 |  |  |
| ## Источник переменного напряжения | SKAT-VN.24/27AC Сетевой |  |  |
| Пульт выносной | ППКОП ЛИПГ.467845.013 Приток |  |  |
| Монитор тип 7 | 21.5" eMachines E220HQVb, TNLCD AOC 24B1H, черный |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 9 | ИП-212-141 пр. Рубеж |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 9 | "Циркон-3" |  |  |
| Блок резервного питания импульсный тип 2 | ББП-20 |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 10 | "Гранит-2А GSM" |  |  |
| Источник вторичного электропитания тип 1 | ББП Бастион "Рапан-10" пластик |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 11 | "Астра-712" |  |  |
| ББП тип 2 | "СКАТ-1200 А", пр. Бастион |  |  |
| Извещатель пожарный ручной тип 5 | ИПР-513-3М |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 10 | Рубеж ИП 212-142 |  |  |
| Извещатель охранный тип 1 | ИО 102 СМК исп.00 |  |  |
| Оповещатель световой тип 2 | Маяк-12С |  |  |
| Извещатель охранный адресный: оптико-электронный тип 3 | "Пирон-4-РК" |  |  |
| считыватель тип 5 | Touch Memory КТМ-Н |  |  |
| Контрольная панель тип 2 | Норд GSM Mini Си-Норд |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 12 | "Циркон-5" |  |  |
| Оповещатель световой тип 3 | Астра-10 |  |  |
| Извещатель пожарный ручной тип 6 | ИПР-Р |  |  |
| считыватель тип 6 | Memory КТМ-Н |  |  |
| Извещатель охранный тип 2 | ИО 102 СМК исп.00 |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 13 | "гранит-5А" |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 11 | ИП 212-142 |  |  |
| Извещатель охранный тип 3 | Астра-С (ИО 329-5) |  |  |
| Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой тип 4 | "Свирель-12" |  |  |
| Извещатель пожарный ручной тип 7 | ИПР-3СУ |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 14 | "Нота-2 (ППКОП 0104059-2-1) Аргус-Спектр" |  |  |
| Тревожная кнопка тип 1 | ТЕКО Астра-321 (ИО 101-7) |  |  |
| Монитор тип 8 | BenQ V920 |  |  |
| Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный тип 28 | Норд GSM WRL, контрольная панель cо встроенным GSM-модулем |  |  |
| Извещатель охранный тип 4 | ИО 102 СМК исп.00 |  |  |
| ББП тип 3 | РИП-12 |  |  |
| Контроллер тип 1 | CCU825-HOME/WB/AE-PC GSM сигнализация на 8 входов |  |  |
| Монитор тип 9 | LCD Philips, 23'' |  |  |
| Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный тип 29 | "Гранит-3" |  |  |
| Источник вторичного электропитания тип 2 | ББП-24-01/7 металл |  |  |
| ББП тип 6 | Болид С-2000 СП1 |  |  |
| Блок сигнально-пусковой тип 2 | РИП-12 RS |  |  |
| ББП тип 4 | ББП-20 Элис" под АКБ |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 15 | 011-8-1-05К Приток-А-4(8) |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 16 | "Гранит-5" |  |  |
| Тревожная кнопка тип 2 | Болид» С 2000-КТ |  |  |
| Устройство оконечное объектовое тип 2 | "Атлас-6-3" |  |  |
| Извещатель охранный адресный: оптико-электронный тип 4 | "Астра-7 исп. А" |  |  |
| Видеорегистратор тип 8 | Rvi сетевой 16-канальный |  |  |
| Оповещатель СОУЭЛ | Сирена АС-10 |  |  |
| Видеорегистратор тип 9 | AV TECH H24 16-ch DVR |  |  |
| Монитор тип 10 | Монитор PHILIPS 203V5LSB26 (10/62) 19.5", черный |  |  |
| Монитор тип 11 | Монитор Samsung, 19.5", черный |  |  |
| Извещатель охранный поверхностный звуковой тип 3 | Стекло-3М" ИО 329-13 |  |  |
| Монитор тип 12 | Philips 223V5LSB, 21.5'', TN, W-LED |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 17 | "Рубин-8П" |  |  |
| Извещатель охранный вибрационный | "Шорох-1-1" |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 12 | Рубеж ИП 212-95 |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 18 | "Синал-20" |  |  |
| Извещатель охранный контактный тип 1 | ИО 102-16/2 |  |  |
| Оповещатель комбинированный светозвуковой | "Астра-10" |  |  |
| ББП тип 5 | СКАТ-12-3.0 с АКБ-12 |  |  |
| Контроллер тип 2 | CCU825-HOME/WB/AE-PC GSM сигнализация с АКБ-12 |  |  |
| Кнопка тревожной сигнализации | ИО 101-1(А) |  |  |
| Видеорегистратор тип 10 | Lite Tec LVP-481 сетевой 8-канальный |  |  |
| Жесткий диск тип 4 | WD 2 Тб |  |  |
| Монитор тип 13 | Philips, 22'', TN, W-LED |  |  |
| Источник вторичного электропитания резервированный тип 8 | ББП-20М |  |  |
| видеокамера тип 4 | LiteTec LDP-1089S25 цветная |  |  |
| Видеокамера тип 5 | LiteTec LM-673CK40 |  |  |
| ИБП тип 3 | APC Back-UPS CS 325 |  |  |
| Блок индикации тип 2 | С2000-БИ |  |  |
| информатор телефонный | С2000-ИТ |  |  |
| ## Пульт контроля и управления тип 3 | C2000-КС |  |  |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | УСС-М-12 |  |  |
| Видеокамера тип 6 | Beward BD4640RC |  |  |
| Неуправляемый коммутатор | ST-810HP |  |  |
| Видеорегистратор тип 11 | NVR BK1216-P8 сетевой 16-канальный |  |  |
| Монитор тип 14 | LCD Dell SE2717H, 27'', черный |  |  |
| Видеокамера тип 7 | HiWatch DS-I203 |  |  |
| Рабочая станция | РЗ Сompaq DC5800 корпус Microtower |  |  |
| Монитор тип 15 | Samsung R 21,5'' S22D300NY |  |  |
| Настольный считывавтель USB | Proxy-USB-МА |  |  |
| Контроллер доступа тип 2 | С-2000-2 |  |  |
| Блок беспербойного питания | РИП-12 исп.20 |  |  |
| Считыватель тип 7 | Proxy-3MA |  |  |
| Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С-2000 СМК "Эстет" |  |  |
| Источник вторичного электропитания резервированный тип 9 | СКАТ-1200М с 2 АКБ ОР 12-07 |  |  |
| считыватель тип 8 | Touch КТМ-Н |  |  |
| Извещатель пламени | Пульсар 1-01Н |  |  |
| ## Блок питания тип 3 | СКАТ, пр. Бастион SKAT-VN.24/27AC Сетевой |  |  |
| ## Контрольная панель тип 2 | Норд GSM Mini |  |  |
| Оповещатель комбинированный | Сибирский Арсенал "Призма-200И" |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 19 | "Сигнал-20М" |  |  |
| Датчик пламени пожарный | ИП 329-5М-02 "Аметист" 01Р1 пр. Квазар |  |  |
| Извещатель дымовой линейный | ИПДЛ-Д-II/4Р пр. Полисервис |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 13 | ИП 212-41 Рубеж |  |  |
| Видеорегистратор тип 12 | Optimus AHDR-2032N |  |  |
| Блок питания тип 4 | Optimus 1250-RM-12 |  |  |
| Комплект Пассивный приемник-передатчик | Optimus B-1T |  |  |
| Видеокамера тип 8 | Optimus AHD-M011.3(2.8-12) |  |  |
| Жесткий диск тип 5 | WD Purple WD82PURZ, 8ТБ |  |  |
| Коммутатор тип 3 | TP-LINK TL-SG105 |  |  |
| Видеокамер тип 9 | KT&C KPC-N300PHC Night Vision, уличные |  |  |
| Видеокамера тип 10 | KT&C KPC S520DH |  |  |
| Видеокамера тип 11 | Optimus AHD-H015.0(3.6) |  |  |
| Жесткий диск тип 6 | WD My Passport 4TB, White |  |  |
| Монитор тип 16 | ЖК LG 22MK430H 21.5" |  |  |
| Переключатель | D-Link KVM-221 (KVM-221/C1A) |  |  |
| Источник резервного питания | марка: "РИП 12" исп. 01 |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-141М |  |  |
| Оповещатель световой тип 4 | МОЛНИЯ-12(24) |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 20 | тип Сигнал-20П исп.1 |  |  |
| Блок индикации тип 3 | "С2000-БИ" |  |  |
| Преобразователь протокола | марка "С2000-ПП" |  |  |
| Извещатель охранный инфракрасный пассивный тип 1 | ИО 309-7/А "Фотон-Ш-1" |  |  |
| Извещатель охранный контактный тип 2 | ИО 102-16 |  |  |
| Извещатель охранный контактный тип 3 | Б2М ИО 102-20/ |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 21 | Гранит-16 |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 22 | Гранит-12А |  |  |
| Световое табло тип 1 | Топаз-12 SLT |  |  |
| Оповещатель звуковой тип 1 | "Маяк-12-ЗМ" |  |  |
| Источник вторичного электропитания резервированный тип 10 | ИВЭПР 112-5-1 исп.ВО (К1) |  |  |
| Извещатель охранный совмещенный, вибрационный | Шорох-3 (ИО 315-10) |  |  |
| Извещатель охранный контактный тип 4 | ИО-102-20 (А2П/ Б2П) поверхностный |  |  |
| Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией | Астра-321 |  |  |
| Оповещатель световой тип 5 | марка "Астра 10" исп. М1 |  |  |
| Оповещатель охранно-пожарный тип 5 | Маяк-12-К |  |  |
| Пульт контроля и управления тип 4 | С 2000-М исп.02 |  |  |
| Блок индикации тип 4 | С 2000- БКИ |  |  |
| Контроллер двухпроводной тип 2 | С 2000-КДЛ-2И |  |  |
| Источник питания | РИП-12-3/17М1 |  |  |
| Блок защиты коммутационный тип 2 | БЭК исп 02 |  |  |
| Извещатель пожарнго-дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП 34А-04 |  |  |
| Извещатель ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп 01 |  |  |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 3 | Маяк-12-3АМ1 |  |  |
| Пульт контроля и управления тип 5 | С2000-М исп. 02 |  |  |
| Извещатель охранный тип 5 | С2000-ПКИ-ПИК-СТ |  |  |
| Извещатель охранный тип 6 | С2000-АР1 |  |  |
| Извещатель охранный поверхностный тип 3 | «Вулкан» |  |  |
| Оповещатель охранно-пожарный тип 6 | Маяк12 КПМ2-НИ |  |  |
| Видеокамера тип 12 | IP телекамера 2Мп купольная |  |  |
| Видеокамера тип 13 | IP телекамера 2 Мп уличная цилиндрическая |  |  |
| Видеорегистратор тип 13 | IP 8-ми канальный |  |  |
| Жесткий диск тип 7 | HDD 8000 GB |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 14 | ИП212-220А «ДИП-220А» |  |  |
| Извещатель пожарный ручной тип 8 | ИП 535-8-А |  |  |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 23 | "Гранит 12» |  |  |
| Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный | ВС-ВЕКТОР-АП220 |  |  |
| Оповещатель светозвуковой | Призма 201 |  |  |
| Источник вторичного электропитания резервированный тип 11 | "Парус-6М" (12-4,5М) |  |  |
| Оповещатель пожарный световой адресный | ВОСХОД-АП |  |  |
| Оповещатель световой тип 6 | Призма-102 |  |  |
| Кнопка тревожная адресная тип 2 | С2000-К |  |  |
| Извещатель охранный инфракрасный пассивный тип 2 | "Рапид» |  |  |
| Извещатель охранный объемный, оптико-электронный | 10-15 В, степень защиты IP41, размер 107х107х64 |  |  |
| Видеокамера тип 14 | IP Hikvision DS-1250М цветная улична |  |  |
| Видеокамера тип 15 | DS-125 |  |  |
| Видеорегистратор тип 14 | цифровой 8-ми канальный Hikvision D |  |  |
| Жесткий диск тип 8 | Western Digigtal WD42PUR |  |  |
| Источник питания резервированный тип 2 | РИП-12 исп.56 |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный тип 15 | ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) |  |  |
| Извещатели пожарные ручные | ИПР 513-3А |  |  |
| Световое табло тип 2 | «Выход» |  |  |
| Оповещатель звуковой тип 2 | ГРОМ-1 |  |  |
| Извещатель охранный адресный магнитоконтактный | "С2000-СМ |  |  |
| Извещатель охранный адресный объемный оптикоэлектронный тип 1 | марка "С2000-ИК" исп. 02. |  |  |
| Извещатель охранный адресный объемный оптикоэлектронный тип 2 | "С2000" ПРИМ Световой оповещатель C2000-ОС |  |  |
| оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 4 | АС-22 (ООПЗ-220) ПРИМ. С2000-ОПЗ |  |  |
| Видеокамера тип 16 | IP купольная DS2CD2H23G2-IZS |  |  |
| Видеокамера тип 17 | Vt 326 H Wir Прим.Видеокамера DS-2CD2T25FWD-IS |  |  |
| Жесткий диск тип 9 | (HDD) для видеонаблюдения |  |  |

Перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем (помимо услуг по замене (восстановлению) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов и прочего оборудования)

| Перечень работ (услуг) | Цена за единицу работ (услуг) руб. в том числе НДС 20% |
| --- | --- |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию СОТС, СКУД, |  |
| ТО-1 СОТС |  |
| ТО-3 СОТС |  |
| ТО-1 СКУД |  |
| ТО-3 СКУД |  |
| ТО-1 СОТ |  |
| ТО-3 СОТ |  |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию АПС, СОУЭ и СОПС |  |
| ТО-1 АПС |  |
| ТО-3 АПС |  |
| ТО-12 АПС |  |
| ТО-1 СОУЭ |  |
| ТО-3 СОУЭ |  |
| ТО-12 СОУЭ |  |
| ТО-1 СОПС |  |
| ТО-3 СОПС |  |
| ТО-12 СОПС |  |
| Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СОТС |  |
| Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СКУД |  |
| Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СОТ |  |
| Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств АПС |  |
| Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СОУЭ |  |
| Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СОПС |  |
| Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СОТС |  |
| Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СКУД |  |
| Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СОТ |  |
| Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы АПС |  |
| Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СОУЭ |  |
| Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СОПС |  |
| Проверка системы СОТС в составе комплекса |  |
| Проверка системы СКУД в составе комплекса |  |
| Проверка системы СОТ в составе комплекса |  |
| Проверка системы АПС в составе комплекса |  |
| Проверка системы СОУЭ в составе комплекса |  |
| Проверка системы СОПС в составе комплекса |  |
| Ввод системы СОТС в работу в общий комплекс |  |
| Ввод системы СКУД в работу в общий комплекс |  |
| Ввод системы СОТ в работу в общий комплекс |  |
| Ввод системы АПС в работу в общий комплекс |  |
| Ввод системы СОУЭ в работу в общий комплекс |  |
| Ввод системы СОПС в работу в общий комплекс |  |

Руководитель (либо уполномоченное лицо)

организации-претендента                              ______________           Инициалы, Фамилия

(подпись)

Печать претендента (при наличии)