
Приложение № 1 
к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой» 
от                       №  


Технические требования 
на поставку сантехнических изделий и оборудования для ванной и кухни на объект строительства Федоровский гидроузел.

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
[bookmark: _Hlk220501813][bookmark: _Hlk220501791]ОКПД2: 25.99.11.140, 22.21.29.110, 28.14.13.131, 22.21.29.130, 28.14.12.110, 22.23.12.140, 22.29.21.000, 20.41.44.190, 25.93.11.120 Поставка сантехнических изделий и оборудования для ванной и кухни на объект строительства Федоровский гидроузел.

2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА) 
АО «ЧиркейГЭСстрой».
Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево. 
Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
3.1.  Целью закупки является поставка сантехнических изделий и оборудования для ванной и кухни (далее – Продукция) на объект строительства Федоровский гидроузел.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
4.1. Продукция должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.
4.2. Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1.
4.3. Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.
Таблица №1

	№
п/п
	Наименование продукции
	Технические Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во.
	ОКПД2

	1.
	Поддон MIXLINE квадрат 
	0,9x0,9x0,15 стальной d 50
	шт
	20
	25.99.11.140

	2.
	Труба MeerPlast 
	PPRC 20, PN10, по 4 м
	шт
	50
	22.21.29.110

	3.
	Труба MeerPlast 
	PPRC 25, PN10, по 4 м
	шт
	50
	22.21.29.110

	4.
	Кран РВК ПП
	D25 Blitz
	шт
	50
	28.14.13.131

	5.
	Кран РВК ПП 
	D20 Blitz
	шт
	50
	28.14.13.131

	6.
	Муфта PP-R белая
	 d20 Gigant
	шт
	50
	22.21.29.130

	7.
	Муфта PP-R белая 
	d25 Gigant
	шт
	50
	22.21.29.130

	8.
	Угольник VALFEX PP-R 
	белый, 25х90°
	шт
	50
	22.21.29.130

	9.
	Угольник VALFEX PP-R 
	белый, 20х90°
	шт
	50
	22.21.29.130

	10.
	Смеситель для кухни Kranar KС 2124
	шаровый, хром, излив длинный нос, п/шп
	шт
	50
	28.14.12.110

	11.
	Смеситель для кухни ECONOCE D35-A
	серия 640 EC0641
	шт
	20
	28.14.12.110

	12.
	Смеситель для кухни Potato с высоким изливом, 
	крепление гайка P10271B
	шт
	50
	28.14.12.110

	13.
	Шланг д/душа IDDIS 
	A5021115 нерж.сталь, 1.5м A50211 1.5
	шт
	50
	28.14.12.110

	14.
	Лейка для душа СоюзКран 
	1 режим, C-157, хедр 582-010
	шт
	50
	28.14.12.110

	15.
	Держатель для лейки Doron пластик 
	D604 (1/100) 018530
	шт
	50
	22.23.12.140

	16.
	PAKI Бачок пластик (для унитаза)
	
	шт
	30
	22.23.12.140

	17.
	Клейкая лента бордюрная WBZ для ванны и кухни
	 60 мм х 3,2м, белая, акриловая основа
	шт
	50
	22.29.21.000

	18.
	Средство для прочистки канализационных труб ОФИСМАГ 
	1кг КРОТ Торнадо, гель
	шт
	20
	20.41.44.190

	19.
	Сантехнический трос для прочистки канализационных труб KENDO 
	1кг КРОТ Торнадо, гель
	шт
	10
	25.93.11.120

	20.
	Сифон Инкопласт И 1 1/2х40 для моек с переливом и гофр. трубой 
	40х40x50 (800 мм) BG2280
	шт
	50
	28.14.12.110



5. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
5.1. Начало поставки – с даты, заключения договора.
5.2. Окончание поставки – в течении 90 дней с даты заключения договора поставки. Срок поставки по Заявке 5 рабочих дней.
6. ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ
6.1. Гарантийный срок на Продукцию, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12. 
7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ
7.1. Место поставки/выполнения работ: Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, х. Екатериновский..   
7.2.  Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика
7.3. Указанный в таблице №1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.
7.4. Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика с отметкой фактического количества Продукции. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.
7.5. Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
8.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.
8.2. Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре. 








