Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от                       №

Технические требования

на поставку сантехнических изделий и оборудования для ванной и кухни на объект строительства Федоровский гидроузел.

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОКПД2: 25.99.11.140, 22.21.29.110, 28.14.13.131, 22.21.29.130, 28.14.12.110, 22.23.12.140, 22.29.21.000, 20.41.44.190, 25.93.11.120 Поставка сантехнических изделий и оборудования для ванной и кухни на объект строительства Федоровский гидроузел.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево.

Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1.  Целью закупки является поставка сантехнических изделий и оборудования для ванной и кухни (далее – Продукция) на объект строительства Федоровский гидроузел.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1.

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица №1

| № п/п | Наименование продукции | Технические Характеристики | Ед. изм. | Кол-во. | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поддон MIXLINE квадрат | 0,9x0,9x0,15 стальной d 50 | шт | 20 | 25.99.11.140 |
| 2. | Труба MeerPlast | PPRC 20, PN10, по 4 м | шт | 50 | 22.21.29.110 |
| 3. | Труба MeerPlast | PPRC 25, PN10, по 4 м | шт | 50 | 22.21.29.110 |
| 4. | Кран РВК ПП | D25 Blitz | шт | 50 | 28.14.13.131 |
| 5. | Кран РВК ПП | D20 Blitz | шт | 50 | 28.14.13.131 |
| 6. | Муфта PP-R белая | d20 Gigant | шт | 50 | 22.21.29.130 |
| 7. | Муфта PP-R белая | d25 Gigant | шт | 50 | 22.21.29.130 |
| 8. | Угольник VALFEX PP-R | белый, 25х90° | шт | 50 | 22.21.29.130 |
| 9. | Угольник VALFEX PP-R | белый, 20х90° | шт | 50 | 22.21.29.130 |
| 10. | Смеситель для кухни Kranar KС 2124 | шаровый, хром, излив длинный нос, п/шп | шт | 50 | 28.14.12.110 |
| 11. | Смеситель для кухни ECONOCE D35-A | серия 640 EC0641 | шт | 20 | 28.14.12.110 |
| 12. | Смеситель для кухни Potato с высоким изливом, | крепление гайка P10271B | шт | 50 | 28.14.12.110 |
| 13. | Шланг д/душа IDDIS | A5021115 нерж.сталь, 1.5м A50211 1.5 | шт | 50 | 28.14.12.110 |
| 14. | Лейка для душа СоюзКран | 1 режим, C-157, хедр 582-010 | шт | 50 | 28.14.12.110 |
| 15. | Держатель для лейки Doron пластик | D604 (1/100) 018530 | шт | 50 | 22.23.12.140 |
| 16. | PAKI Бачок пластик (для унитаза) |  | шт | 30 | 22.23.12.140 |
| 17. | Клейкая лента бордюрная WBZ для ванны и кухни | 60 мм х 3,2м, белая, акриловая основа | шт | 50 | 22.29.21.000 |
| 18. | Средство для прочистки канализационных труб ОФИСМАГ | 1кг КРОТ Торнадо, гель | шт | 20 | 20.41.44.190 |
| 19. | Сантехнический трос для прочистки канализационных труб KENDO | 1кг КРОТ Торнадо, гель | шт | 10 | 25.93.11.120 |
| 20. | Сифон Инкопласт И 1 1/2х40 для моек с переливом и гофр. трубой | 40х40x50 (800 мм) BG2280 | шт | 50 | 28.14.12.110 |

- СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Начало поставки – с даты, заключения договора.

  - Окончание поставки – в течении 90 дней с даты заключения договора поставки. Срок поставки по Заявке 5 рабочих дней.

- ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

  - Гарантийный срок на Продукцию, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ

  - Место поставки/выполнения работ: Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, х. Екатериновский..

  - Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика

  - Указанный в таблице №1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика с отметкой фактического количества Продукции. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.

  - Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.