
Приложение № 1 
к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой» 
от                       №  


Технические требования 
на поставку гидроизоляционных материалов на объект строительства Федоровский гидроузел.

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
[bookmark: _Hlk220501813][bookmark: _Hlk220501791]ОКПД2: 22.21.41.111, 23.99.12.120, 23.99.12.110, 23.99.12.130 Поставка гидроизоляционных материалов на объект строительства Федоровский гидроузел.

2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА) 
АО «ЧиркейГЭСстрой».
Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево. 
Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
3.1.  Целью закупки является поставка гидроизоляционных материалов (далее – Продукция) на объект строительства Федоровский гидроузел.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
4.1. Продукция должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.
4.2. Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1.
4.3. Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.
Таблица №1

	№
п/п
	Наименование продукции
	Технические Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во.
	ОКПД2

	1.
	Пенополистирол ППС17-Т-500*1000*20 
	ГОСТ 15588-2014
	м2
	109,6
	22.21.41.111

	2.
	Пенополистирол ППС17-Т-500*1000*30 
	ГОСТ 15588-2014
	м2
	45,8
	22.21.41.111

	3.
	Мастика гидроизоляционная
	 ГОСТ 30693-2000
	м2
	112,1
	23.99.12.120

	4.
	Битумные маты 
	t=0,5
	м3
	2,3
	23.99.12.110

	5.
	Асфальтовая мастика 
	
	м3
	1,38
	23.99.12.120

	6.
	Пергамин П-350 
	ГОСТ 2697-83
	м2
	36,9
	23.99.12.130



5. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
5.1. Начало поставки – с даты, заключения договора.
5.2. Окончание поставки – в течении 90 дней с даты заключения договора поставки. Срок поставки по Заявке 5 рабочих дней.
6. ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ
6.1. Гарантийный срок на Продукцию, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12. 
7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ
7.1. Место поставки/выполнения работ: Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, х. Екатериновский..   
7.2.  Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика
7.3. Указанный в таблице №1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.
7.4. Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика с отметкой фактического количества Продукции. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.
7.5. Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
8.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.
8.2. Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре. 








