

«Утверждаю»
Первый заместитель Генерального директора
 - главный инженер АО «Сахаэнерго»

___________________ /Н.М. Копырин/

«____» ___________ 2026 г.














Технические требования на оказание услуг


«ОКПД 2 71.20.19.190 Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности здания ГДЭС АО "Сахаэнерго" с. Кокуй-Аргас»
Лот №__________




1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396]Обозначения и сокращения
	ЭПБ
	экспертиза промышленной безопасности

	ТТ
	технические требования

	ОПО
	опасный производственный объект

	ТУ
	техническое устройство

	СГ
	сеть газопотребления

	ГДЭС
	газо-дизельная электростанция

	ЗС
	здания и сооружения

	ЛУ РТН
	ленское управление ростехнадзора

	ФЗ
	федеральный закон

	ПП
	постановление правительства

	ГОСТ
	государственный стандарт

	РД
	руководящие документы

	ПТБ
	правила техники безопасности

	ПОТ
	правила охраны труда

	ППБ
	правила пожарной безопасности

	ПТЭ
	правила технической эксплуатации

































1.2. [bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД 2 71.20.19.190 Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности здания ГДЭС АО "Сахаэнерго" с. Кокуй-Аргас»
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ГДЭС с. Кокуй-Аргас
	РФ, РС(Я), Кобяйский улус, с. Кокуй-Аргас
	ГДЭС-300кВт Куокуй-Аргас Кобяй  инв.№000009361
	-



2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Перечень оборудования
	Ед. измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ЭПБ здания ГДЭС с. Кокуй-Аргас
	Здание ГДЭС: Этажность — 1,
размеры 6,95х12,15 м. Высота здания — 4,5 м. Объем помещения — 318,5 м3.
	шт
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ЭПБ здания ГДЭС с. Кокуй-Аргас
	С момента подписания договора
	[bookmark: _Toc46743510]31.10.2027
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2.2. [bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг (позиция № 1 Таблицы 2 «Перечень и объем оказываемых услуг»): «ОКПД 2 71.20.19.190 Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности здания ГДЭС АО "Сахаэнерго" с. Кокуй-Аргас»
	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Настоящие ТТ устанавливают объем, состав и содержание услуг по ЭПБ
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.2. 
	Исполнитель, оказывая услуги, руководствуется следующими нормативными документами:
- ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ (в действующей редакции);
- ПП РФ от 29.10.2010 N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (в действующей редакции);
- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N531 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (в действующей редакции);
- ПП РФ от 16.09.2020 N1477 "О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" (вместе с "Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности") (в действующей редакции);
- Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 N420 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" (в действующей редакции);
- ФЗ от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (в действующей редакции);
- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97 (издание с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №903н от 15.12.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (в действующей редакции);
- ПП РФ от 02.06.2022 N 1009 "Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности" (вместе с "Положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности") (в действующей редакции);
- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2020г. N478 «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах"»
- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (вместе с "ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования").
- ГОСТ Р 55724-2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.
- ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.
- РД 13-06-2006 Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Исполнитель оказывает услуги по ЭПБ, указанные в таблице №2 настоящих ТТ, в полном объеме
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.2. 
	Исполнитель оказывает услуги по ЭПБ в сроки, указанные в таблице №3 настоящих ТТ
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.3. 
	Исполнитель проводит ЭПБ с выездом на объект
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Исполнитель заблаговременно направляет в адрес Заказчика письмо с предоставлением копий документов, согласно Приложению №1 ИСМ РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты «АО «Сахаэнерго»»
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.2. 
	Исполнитель осуществляет выезд в Филиал Заказчика после получения акта готовности объекта к проведению ЭПБ и положительного заключения о допуске на объект
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.3. 
	По прибытию в Филиал Заказчика, Исполнитель проходит инструктаж в административном здании Филиала Заказчика и получает допуск на объекты
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.4. 
	Решение о выдаче положительного или отрицательного заключения ЭПБ принимается на основании рассмотрения и анализа документов, полученных при экспертизе, проверке состояния объекта и проведения необходимых испытаний
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.5. 
	В случае принятия решения о выдаче отрицательного заключения ЭПБ Заказчик вправе представить материалы на повторную экспертизу при условии их переработки с учетом выявленных в ходе экспертизы замечаний.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.6. 
	Недостатки услуг, предъявленные Заказчиком, Исполнитель устраняет в течение 15 дней с момента их получения Исполнителем.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.7. 
	Если в процессе регистрации заключений ЭПБ в ЛУ РТН будут установлены необъективность или некачественное выполнение услуги, Исполнитель устраняет выявленные замечания без дополнительной оплаты.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.8. 
	Заказчик имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ в течение всего времени выполнения работ.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Аттестованная лаборатория неразрушающего контроля (п.9. приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2020г. N478 «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах"»);
	Согласие с требованием
	 -
	

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Наличие в штате Исполнителя экспертов с областью аттестации Э11 ЗС, аттестованных в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 года N 509 "Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности", входящих в реестре Ростехнадзора аттестованных экспертов в области промышленной безопасности, согласно пункту 10 приказа Ростехнадзора от 19.08.2015 года №326 «Об утверждении Требований к формированию и ведению реестра экспертов в области промышленной безопасности». (п.20. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утв. Приказом Ростехнадзора №420 от 20.10.2020г., п. 12 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 сентября 2015 г. N 355 "Об утверждении перечня областей аттестации экспертов в области промышленной безопасности")
	Согласие с требованием
	 -
	

	1.5.2. 
	Наличие в штате Исполнителя обученных и аттестованных специалистов в области неразрушающего контроля (п.8., п. 9. приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2020г. N478 «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах"»)
	Согласие с требованием
	 -
	-

	1.5.3. 
	Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши (наушники)), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.
	Согласие с требованием
	 -
	-

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат работ должен соответствовать настоящим ТТ и условиям Договора
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Исполнитель до подписания направляет в адрес Заказчика проект заключения ЭПБ на рассмотрение и согласование
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.2.2. 
	Передача Заказчику оформленных в установленном порядке экспертных заключений осуществляется Исполнителем по акту в количестве одного экземпляра на бумажном носителе подписанным руководителем организации, проводившей экспертизу и экспертами в области промышленной безопасности, участвовавшими в проведении экспертизы,  заверенным печатью экспертной организации и прошитым с указанием количества листов, а также в одном экземпляре в электронном виде, подписанным УКЭП руководителем организации, проводившей экспертизу и экспертами в области промышленной безопасности, участвовавшими в проведении экспертизы (в формате Acrobat Reader (PDF), при этом размер тома не должен превышать 50 (Мб) на каждый объект экспертизы)
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Оформляется заключение ЭПБ, в соответствии с требованиями Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утв. Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 г. № 420
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.3.2. 
	В заключении отражается возможность продления срока безопасной эксплуатации и, при необходимости, план корректирующих мероприятий на продлеваемый период
	Согласие с требованием
	-
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_5]-

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
	Согласие с требованием
	-
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_2]-

	3.1.2. 
	Исполнитель несет ответственность за качество оказания услуг в соответствии с нормативными правовыми, нормативно-техническими документами Ростехнадзора, ПТБ, ПОТ, ППБ и ПТЭ электрических станций и сетей.
	Согласие с требованием
	-
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_4]-

	3.1.3. 
	Исполнитель несет ответственность за достоверность и объективность предоставленной документации.
	Согласие с требованием
	-
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_2_Копия_1]-

	4. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	[bookmark: _GoBack2]В соответствии с Приложением №1 ИСМ РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты «АО «Сахаэнерго»»
	Согласие с требованием
	-
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]-

	4.1.2. 
	Наличие необходимой для проведения работ нормативно-технической, приборной и инструментальной базы
	Согласие с требованием
	-
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1]-

	4.1.3. 
	Наличие свидетельства об аккредитации экспертной организации в области промышленной безопасности
	Согласие с требованием
	-
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_3]-
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3. Требования к участнику
Таблица 5. Перечень квалификационных требований
	№ п/п
	Требования к Участникам
	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

	1.
	Требования к наличию лицензии:
Наличие у Исполнителя действующей лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности для опасных производственных объектов.
	В составе заявки Участник должен предоставить копию действующей лицензии или выписку из реестра лицензий.
Отсутствие в составе заявки требуемых документов является основанием для отклонения заявки Участника.





4. [bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
4.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
4.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются. 
[bookmark: _Toc467435191][bookmark: _Toc513396991][bookmark: _Toc467435191][bookmark: _Toc513396991]
5. Приложения
[bookmark: _GoBack1]Приложение № 1: ИСМ РГ-00-017.03-23 Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты «АО «Сахаэнерго»;
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