«Утверждаю»

Первый заместитель Генерального директора

- главный инженер АО «Сахаэнерго»

___________________ /Н.М. Копырин/

«____» ___________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД 2 71.20.19.190 Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности здания ГМТЭС АО "Сахаэнерго" с. Чагда»

Лот №__________

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ЭПБ | экспертиза промышленной безопасности |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |
| ОПО | опасный производственный объект |
| ТУ | техническое устройство |
| СГ | сеть газопотребления |
| ГМТЭС | газо-микротурбинная электростанция |
| ЗС | здания и сооружения |
| ЛУ РТН | ленское управление ростехнадзора |
| ФЗ | федеральный закон |
| ПП | постановление правительства |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| РД | руководящие документы |
| - ПТБ | правила техники безопасности |
| - ПОТ | правила охраны труда |
| - ППБ | правила пожарной безопасности |
| - ПТЭ | правила технической эксплуатации |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 71.20.19.190 Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности здания ГМТЭС АО "Сахаэнерго" с. Чагда»

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ГМТЭС с. Чагда | РФ, РС(Я), Кобяйский улус, с. Чагда | Блок модуль ГМТЭС с операторской и машинным залом с.Чагда инв.№000009098 | - |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Перечень оборудования | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЭПБ здания ГМТЭС с. Чагда | Здание ГМТЭС: Этажность — 1, размеры 4,6х8,7 м. Высота здания переменная и составляет 2,9-4,8 м. Объем помещения — 72,35 м3. | шт | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ЭПБ здания ГМТЭС с. Чагда | С момента подписания договора | 31.10.2027 |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг (позиция № 1 Таблицы 2 «Перечень и объем оказываемых услуг»): «ОКПД 2 71.20.19.190 Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности здания ГМТЭС АО "Сахаэнерго" с. Чагда»

| № п/п | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Настоящие ТТ устанавливают объем, состав и содержание услуг по ЭПБ | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | Исполнитель, оказывая услуги, руководствуется следующими нормативными документами: - ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ (в действующей редакции); - ПП РФ от 29.10.2010 N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (в действующей редакции); - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N531 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (в действующей редакции); - ПП РФ от 16.09.2020 N1477 "О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" (вместе с "Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности") (в действующей редакции); - Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 N420 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" (в действующей редакции); - ФЗ от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (в действующей редакции); - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97 (издание с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №903н от 15.12.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (в действующей редакции); - ПП РФ от 02.06.2022 N 1009 "Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности" (вместе с "Положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности") (в действующей редакции); - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2020г. N478 «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах"» - Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (вместе с "ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования"). - ГОСТ Р 55724-2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые. - ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования. - РД 13-06-2006 Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | Требования к способам оказания услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель оказывает услуги по ЭПБ, указанные в таблице №2 настоящих ТТ, в полном объеме | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | Исполнитель оказывает услуги по ЭПБ в сроки, указанные в таблице №3 настоящих ТТ | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | - Исполнитель проводит ЭПБ с выездом на объект | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | Требования к процедурам оказания услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель заблаговременно направляет в адрес Заказчика письмо с предоставлением копий документов, согласно Приложению №1 ИСМ РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты «АО «Сахаэнерго»» | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | Исполнитель осуществляет выезд в Филиал Заказчика после получения акта готовности объекта к проведению ЭПБ и положительного заключения о допуске на объект | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | По прибытию в Филиал Заказчика, Исполнитель проходит инструктаж в административном здании Филиала Заказчика и получает допуск на объекты | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | - Решение о выдаче положительного или отрицательного заключения ЭПБ принимается на основании рассмотрения и анализа документов, полученных при экспертизе, проверке состояния объекта и проведения необходимых испытаний | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | - В случае принятия решения о выдаче отрицательного заключения ЭПБ Заказчик вправе представить материалы на повторную экспертизу при условии их переработки с учетом выявленных в ходе экспертизы замечаний. | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | - Недостатки услуг, предъявленные Заказчиком, Исполнитель устраняет в течение 15 дней с момента их получения Исполнителем. | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | - Если в процессе регистрации заключений ЭПБ в ЛУ РТН будут установлены необъективность или некачественное выполнение услуги, Исполнитель устраняет выявленные замечания без дополнительной оплаты. | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | - Заказчик имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ в течение всего времени выполнения работ. | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам | -//- | -//- | -//- |
|  | - Аттестованная лаборатория неразрушающего контроля (п.9. приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2020г. N478 «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах"»); | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие в штате Исполнителя экспертов с областью аттестации Э11 ЗС, аттестованных в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 года N 509 "Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности", входящих в реестре Ростехнадзора аттестованных экспертов в области промышленной безопасности, согласно пункту 10 приказа Ростехнадзора от 19.08.2015 года №326 «Об утверждении Требований к формированию и ведению реестра экспертов в области промышленной безопасности». (п.20. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утв. Приказом Ростехнадзора №420 от 20.10.2020г., п. 12 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 сентября 2015 г. N 355 "Об утверждении перечня областей аттестации экспертов в области промышленной безопасности") | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие в штате Исполнителя обученных и аттестованных специалистов в области неразрушающего контроля (п.8., п. 9. приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2020г. N478 «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах"») | Согласие с требованием | - | - |
|  | Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши (наушники)), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к результатам услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат работ должен соответствовать настоящим ТТ и условиям Договора | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель до подписания направляет в адрес Заказчика проект заключения ЭПБ на рассмотрение и согласование | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | - Передача Заказчику оформленных в установленном порядке экспертных заключений осуществляется Исполнителем по акту в количестве одного экземпляра на бумажном носителе подписанным руководителем организации, проводившей экспертизу и экспертами в области промышленной безопасности, участвовавшими в проведении экспертизы, заверенным печатью экспертной организации и прошитым с указанием количества листов, а также в одном экземпляре в электронном виде, подписанным УКЭП руководителем организации, проводившей экспертизу и экспертами в области промышленной безопасности, участвовавшими в проведении экспертизы (в формате Acrobat Reader (PDF), при этом размер тома не должен превышать 50 (Мб) на каждый объект экспертизы) | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Оформляется заключение ЭПБ, в соответствии с требованиями Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утв. Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 г. № 420 | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | В заключении отражается возможность продления срока безопасной эксплуатации и, при необходимости, план корректирующих мероприятий на продлеваемый период | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя | -//- | -//- | -//- |
|  | За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | - Исполнитель несет ответственность за качество оказания услуг в соответствии с нормативными правовыми, нормативно-техническими документами Ростехнадзора, ПТБ, ПОТ, ППБ и ПТЭ электрических станций и сетей. | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | - Исполнитель несет ответственность за достоверность и объективность предоставленной документации. | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора | -//- | -//- | -//- |
|  | В соответствии с Приложением №1 ИСМ РГ-00-017.03-23 «Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты «АО «Сахаэнерго»» | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | - Наличие необходимой для проведения работ нормативно-технической, приборной и инструментальной базы | Согласие с требованием | - - | - - |
|  | - Наличие свидетельства об аккредитации экспертной организации в области промышленной безопасности | Согласие с требованием | - - | - - |

# Требования к участнику

Таблица 5. Перечень квалификационных требований

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к наличию лицензии: Наличие у Исполнителя действующей лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности для опасных производственных объектов. | В составе заявки Участник должен предоставить копию действующей лицензии или выписку из реестра лицензий. Отсутствие в составе заявки требуемых документов является основанием для отклонения заявки Участника. |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

4.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Приложения

# Приложение № 1: ИСМ РГ-00-017.03-23 Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты «АО «Сахаэнерго»;

Разработал:

Начальник ОНПиПБ УБП                                                                                    Кузнецов А.А.

Согласовал:

Начальник УБП                                                                                                     Малеев И.Н.