Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 28.25.11.111 Поставка маслоохладителей подпятника (аварийный запас) для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»

Лот №182070-РЕМПРОД-2026-БурГЭС

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

4. Квалификация (предпочтительность) участника	7

Требования к квалификации Участника закупки представлены в таблице 4.	7

Таблица 4. Перечень квалификационных требований	7

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| СБ | Сборочный чертеж |
| Заказчик | Филиал ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС» |
| Поставщик | Участник закупки |
| МТР | Материально-технический ресурс |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| ТМЦ | Товарно-материальные ценности |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 28.25.11.111 Поставка маслоохладителей подпятника (аварийный запас) для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»»

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение аварийным запасом материалов, необходимых для ликвидации возможных отказов (аварий) турбинного и гидромеханического оборудования, установленного на Бурейской ГЭС.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Маслоохладитель подпятника, поз. 13 обозначение 6БС.392.399 чертёж 5БС.357.439 СБ (нерж. сталь) | шт. | 16 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Маслоохладитель подпятника, поз. 13 обозначение 6БС.392.399 чертёж 5БС.357.439 СБ (нерж. сталь) | День, следующий за днем подписания Сторонами договора | В течении 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |  |
|  | Маслоохладитель подпятника, поз. 13 обозначение 6БС.392.399 чертёж 5БС.357.439 СБ (нерж. Сталь) | Трубки охлаждения маслоохладителей должны быть выполнены из нержавеющей стали. | Указание технических характеристик | -//- |  |
| - ‍ | Маслоохладитель подпятника, поз. 13 обозначение 6БС.392.399 чертёж 5БС.357.439 СБ (нерж. Сталь) | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 2.1. | Гарантийный срок | Гарантийный срок на поставляемые Товары должен быть равен сроку, установленному заводом - изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товаров гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товаров. | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части | -//- |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |  |
| 3.1. | Документы, передаваемые вместе с запасными частями | Поставщик обязан одновременно с передачей запасных частей передать Заказчику относящиеся к ним документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; счет-фактура в 1 эк.; или УПД в 2 экз.. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |  |
| 4.1. | Требование к поставке МТР | Исполнитель обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Покупателя: 676730, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, База флота, склад ТМЦ Бурейской ГЭС | Согласие с требованием | -//- |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет коммерческое предложение по установленной в документации о закупке форме (с учетом прилагаемых к ней инструкций по заполнению).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- 4. Квалификация (предпочтительность) участника

- Требования к квалификации Участника закупки представлены в таблице 4.

- Таблица 4. Перечень квалификационных требований

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к наличию опыта: Участнику закупки в качестве повышения предпочтительности своей заявки рекомендуется предоставить сведения для оценки Участника по неценовому критерию: Наличие опыта поставки продукции, соответствующей профилю лота, а именно: опыта поставки запасных частей для гидромеханического оборудования, при этом участником должны быть исполнены обязательства в общем (совокупном) объеме не менее 50 % от НМЦ лота за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявок. | В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |

Приложение: 1. Сборочный чертёж подпятника и спецификация — 2 листа (*pdf).