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1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3895_3097593278][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	СБ
	Сборочный чертеж

	Заказчик
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»

	Поставщик
	Участник закупки

	МТР
	Материально-технический ресурс

	НМЦ
	Начальная максимальная цена

	ТМЦ
	Товарно-материальные ценности
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«ОКПД2 28.25.11.111 Поставка маслоохладителей подпятника (аварийный запас) для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»»

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc3899_3097593278][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Hlk49857604]Обеспечение аварийным запасом материалов, необходимых для ликвидации возможных отказов (аварий) турбинного и гидромеханического оборудования, установленного на Бурейской ГЭС. 
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2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3903_3097593278][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: __RefHeading___Toc3905_3097593278][bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Маслоохладитель подпятника, поз. 13 обозначение 6БС.392.399 чертёж 5БС.357.439 СБ (нерж. сталь)
	шт.
	16
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[bookmark: __RefHeading___Toc3911_3097593278][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Маслоохладитель подпятника, поз. 13 обозначение 6БС.392.399 чертёж 5БС.357.439 СБ (нерж. сталь)
	День, следующий за днем подписания Сторонами договора
	В течении 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты подписания договора



0

4


2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3913_3097593278][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции

[bookmark: __RefHeading___Toc3915_3097593278][bookmark: __RefHeading___Toc3915_3097593278]
[bookmark: __RefHeading___Toc3917_3097593278][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	

	1.1. 
	Маслоохладитель подпятника, поз. 13 обозначение 6БС.392.399 чертёж 5БС.357.439 СБ (нерж. Сталь)
	 Трубки охлаждения маслоохладителей должны быть выполнены из нержавеющей стали.
	Указание технических характеристик
	-//-
	

	1.2. ‍
	Маслоохладитель подпятника, поз. 13 обозначение 6БС.392.399 чертёж 5БС.357.439 СБ (нерж. Сталь)
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	2.1.
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на поставляемые Товары должен быть равен сроку, установленному заводом - изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товаров гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товаров.
	Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части
	-//-
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	

	3.1.
	Документы, передаваемые вместе с запасными частями
	Поставщик обязан одновременно с передачей запасных частей передать Заказчику относящиеся к ним документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; счет-фактура в 1 эк.; или УПД в 2 экз..
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	

	4.1.
	Требование к поставке МТР



	Исполнитель обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Покупателя: 676730, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, База флота, склад ТМЦ Бурейской ГЭС
	Согласие с требованием
	-//-
	





[bookmark: __RefHeading___Toc3919_3097593278][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет коммерческое предложение по установленной в документации о закупке форме (с учетом прилагаемых к ней инструкций по заполнению).
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

[bookmark: __RefHeading___Toc3921_3097593278][bookmark: _Toc75446584][bookmark: _Toc188516964][bookmark: _Toc124328411]4. Квалификация (предпочтительность) участника

[bookmark: __RefHeading___Toc3923_3097593278][bookmark: _Toc124328412][bookmark: _Toc188516965]Требования к квалификации Участника закупки представлены в таблице 4.
[bookmark: __RefHeading___Toc3925_3097593278][bookmark: _Toc188516966][bookmark: _Toc124328413]Таблица 4. Перечень квалификационных требований
	№ п/п
	
Требования к Участникам

	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

	1.
	Требования к наличию опыта:
Участнику закупки в качестве повышения предпочтительности своей заявки рекомендуется предоставить сведения для оценки Участника по неценовому критерию: Наличие опыта поставки продукции, соответствующей профилю лота, а именно: опыта поставки запасных частей для гидромеханического оборудования, при этом участником должны быть исполнены обязательства в общем (совокупном) объеме не менее 50 % от НМЦ лота за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявок.
	В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
- копии договоров, подписанных с обеих сторон;
- копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.



Приложение: 1. Сборочный чертёж подпятника и спецификация — 2 листа (*pdf).


