				Запрос коммерческого предложения

	Прошу Вас направить технико-коммерческое предложение (далее – ТКП) на поставку запасных частей и материалов (далее - МТР) для ремонта системы оперативного постоянного тока Гунибской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» согласно Спецификации (приложение 1). 
	В своем ТКП прошу указать информацию о сроках поставки и учесть стоимость доставки МТР до станции Гунибской ГЭС.

Приложение 1

Спецификация

	№
п/п
	Наименование МТР/запасных частей/тип марка/характеристики
	кол-во
	Ед. изм
	Цена за ед.
(без НДС)
	Стоимость руб. (без НДС)

	1.
	Стеллаж типа АСМ1-EQ-ПГР 2-05850-5 (Размеры стеллажа под установку 34-х батареи: длина - 5850,00 мм; Ширина - 920,00 мм; Высота - 600,00 мм)
	3
	шт
	
	

	2.
	Стеллаж типа АСМ1-EQ-ПГР 2-05850-5 (Размеры стеллажа под установку 3-х батареи: длина - 1200,00 мм; Ширина - 590,00 мм; Высота - 600,00 мм)
	1
	шт
	
	

	3.
	Система контроля и поиска повреждения изоляции для систем постоянного тока с количеством присоединений до 16:
- 26 присоединений требуется контролировать (26 ТТ);
- типоразмеры: 12 ТТ для прокладки двух кабелей сечением 50, 14 ТТ для прокладки двух кабелей сечением 2,5;
- 1 локатор;
- клещи для ручного поиска не нужны;
- щит один, без резервирования.
	1
	шт
	
	

	4.
	Батарея аккумуляторная резервного питания стационарная свинцово-кислотный 2В 700А.ч 7БП700 270х330х590мм
	105
	шт
	
	

	5.
	Устройство зарядно-выпрямительное ВТЗП 80/220-40/42-УХЛ4
	2
	шт
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