Запрос коммерческого предложения

Прошу Вас направить технико-коммерческое предложение (далее – ТКП) на поставку запасных частей и материалов (далее - МТР) для ремонта системы оперативного постоянного тока Гунибской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» согласно Спецификации (приложение 1).

В своем ТКП прошу указать информацию о сроках поставки и учесть стоимость доставки МТР до станции Гунибской ГЭС.

Приложение 1

Спецификация

| № п/п | Наименование МТР/запасных частей/тип марка/характеристики | кол-во | Ед. изм | Цена за ед. (без НДС) | Стоимость руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стеллаж типа АСМ1-EQ-ПГР 2-05850-5 (Размеры стеллажа под установку 34-х батареи: длина - 5850,00 мм; Ширина - 920,00 мм; Высота - 600,00 мм) | 3 | шт |  |  |
| 2. | Стеллаж типа АСМ1-EQ-ПГР 2-05850-5 (Размеры стеллажа под установку 3-х батареи: длина - 1200,00 мм; Ширина - 590,00 мм; Высота - 600,00 мм) | 1 | шт |  |  |
| 3. | Система контроля и поиска повреждения изоляции для систем постоянного тока с количеством присоединений до 16: - 26 присоединений требуется контролировать (26 ТТ); - типоразмеры: 12 ТТ для прокладки двух кабелей сечением 50, 14 ТТ для прокладки двух кабелей сечением 2,5; - 1 локатор; - клещи для ручного поиска не нужны; - щит один, без резервирования. | 1 | шт |  |  |
| 4. | Батарея аккумуляторная резервного питания стационарная свинцово-кислотный 2В 700А.ч 7БП700 270х330х590мм | 105 | шт |  |  |
| 5. | Устройство зарядно-выпрямительное ВТЗП 80/220-40/42-УХЛ4 | 2 | шт |  |  |