












	






Технические требования на поставку МТР
ОКПД 2: 19.20.29.160 Поставка масла турбинного ТП-30 (11 класс чистоты) для нужд Кубанского филиала в 2026 г.
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1. [bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc160194733][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc160194734]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 19.20.29.160 Поставка масла турбинного ТП-30 (11 класс чистоты) для нужд Кубанского филиала в 2026 г.(далее продукция)

1.2. [bookmark: _Toc160194735][bookmark: _Toc125473242]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по договору Подряда заключенному между АО «Гидроремонт-ВКК» и
Филиалом ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» № 1210-343-2023 от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений».
2. [bookmark: _Toc160194736][bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc160194737]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc160194738][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	
	2
	3
	4

	1. 
	Масло турбинное ТП-30 (класс  промышленной чистоты не более 11)
	кг
	2 625

	2. 
	Масло турбинное ТП-30 (класс  промышленной чистоты не более 11)
	кг
	700


2.1.2 [bookmark: _Toc160194739]Требования к срокам поставки продукции                                       
[bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc160194740][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции  
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	П. 1(Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции)
	с даты подписания договора
	Не позднее 20 календарных дней с даты подписания договора

	2
	П. 2 (Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции)
	с даты подписания договора
	[bookmark: _GoBack]Не позднее 01.10.2026 г. 


2.2. [bookmark: _Toc125473255] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125473256][bookmark: _Toc160194741]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Масло турбинное

	1.1.1.
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 9972-2020

	1.1.2.
	Тип
	ТП-30

	1.1.3
	Дополнительные технические требования
	класс промышленной чистоты по ГОСТ 17216-2001 не более 11

	1.2. 
	Масло турбинное

	1.2.1.
	Соответствие стандарту
	ГОСТ 9972-2020

	1.2.2.
	Тип
	ТП-30

	1.2.3
	Дополнительные технические требования
	класс промышленной чистоты по ГОСТ 17216-2001 не более 11

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1. 
	Гарантия, не менее
	не менее 12 (двенадцати)  месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)

	2.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1. 
	Паспорт качества
	1 экз.

	3.2. 
	Сертификат страны происхождения
	1 экз.

	3.3. 
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	1 экз.

	3.4. 
	Упаковочный лист
	1 экз.

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Место поставки
	на склад Покупателя по адресу:
Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в
г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,
 с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА)
в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00
 (по местному времени).
по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.2. 
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика

	4.3. 
	Поставка в ёмкостях. Предпочтительный объем тары:180 кг, 175 кг, 140 кг, 10 л,18 кг, 5 л, 4 л, 1л кратно объёма поставки. Пломба производителя

	4.4. 
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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