Технические требования на поставку МТР

ОКПД2. 27.90.33.110 Поставка модулей накопления энергии в сборе (аварийный запас) для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС».

Лот №182073-РЕМ ПРОД-2026-БурГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

3. Требования к качеству продукции	5

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

5. Требования (предпочтительность) к участнику	9

6. Приложения…………………………………………………………………………..9

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГЭС | гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ТТ | технические требования |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| УПД | универсальный передаточный документ |
| ТМЦ | товарно-материальные ценности |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.90.33.110 Поставка модулей накопления энергии в сборе (аварийный запас) для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»

  - Цель использования закупаемой продукции

- Пополнение аварийного запаса Филиала путем поставки , модулей накопления энергии (модуль гидроаккумулятора) в сборе для привода НМВ-8.3 НМВ 8/STORAGE MODULE CPL. HMB-8 (1HDH111613R0002)  необходимых для ликвидации возможных отказов (аварий) КРУЭ-500 кВ Бурейской ГЭС.

1.4. Иные условия

Любая информация, отраженная в предоставляемой в составе Документации о закупке Участникам состязательного отбора, а также  данные, указанные в Технических требованиях, является собственностью Заказчика и запрещена для любого копирования и передачи третьим лицам.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модуль накопления энергии (модуль гидроаккумулятора) в сборе, для привода НМВ-8.3 НМВ 8/STORAGE MODULE CPL. HMB-8 (1HDH111613R0002) Рис.1 приложение №1 к ТТ | шт | 7 |

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модуль накопления энергии (модуль гидроаккумулятора) в сборе, для привода НМВ-8.3 НМВ 8/STORAGE MODULE CPL. HMB-8 (1HDH111613R0002) | день, следующий за днем подписания Сторонами Договора | в течение 240 (двести сорок) календарных дней с даты подписания Договора |

2. Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/поз | Наименование продукции | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |  |
| 1.1 | Модуль накопления энергии (модуль гидроаккумулятора) в сборе, для привода НМВ-8.3 НМВ 8/STORAGE MODULE CPL. HMB-8 (1HDH111613R0002) Рис.1 приложение №1 к ТТ | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2. | Номинальные параметры (технические характеристики) | 1. Модуль накопления энергии (модуль гидроаккумулятора) в сборе, для привода НМВ-8.3 НМВ 8/STORAGE MODULE CPL. HMB-8 (1HDH111613R0002) должен соответствовать номинальным параметрам (техническим характеристикам), приведённым в приложении 2 «Таблица 6.1 Номинальные параметры НМВ-8.х» к настоящей ТТ. 2. Общий вид (разрез) модуля накопления энергии показан в приложении 1 «Рис. 1 Гидропружинный привод типа HMB-4/-8» к настоящей ТТ | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Требования к новизне | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |  |
| 2.1 | Гарантийный срок | Гарантийный срок на поставляемые Товары должен быть равен сроку, установленному заводом - изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товаров гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товаров. | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с запасными частями | Поставщик обязан одновременно с передачей запасных частей передать Заказчику относящиеся к ним документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; счет-фактура в 1 эк.; или УПД в 2 экз.. | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 4. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |  |
| - 4.1. | Требование к поставке МТР | Исполнитель обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Покупателя: 676730, Амурская область, пгт. Талакан, База флота, склад ТМЦ Бурейской ГЭС | Согласие с требованием | -//- |  |

- 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет коммерческое предложение 		по 	установленной в документации о закупке форме (с учетом прилагаемых к ней инструкций 		по 	заполнению).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки 			Участника не включаются.

- 4. Квалификация (предпочтительность) участника

- Требования к квалификации Участника закупки представлены в таблице 4.

- Таблица 4. Перечень квалификационных требований. Таблица 4.

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к наличию опыта: Участнику закупки в качестве повышения предпочтительности своей заявки рекомендуется предоставить сведения для оценки Участника по неценовому критерию: Наличие опыта поставки продукции, соответствующей профилю лота, а именно: опыта поставки запасных частей для электротехнического оборудования, при этом участником должны быть исполнены обязательства в общем (совокупном) объеме не менее 50 % от НМЦ лота за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявок. | В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |

6. Приложения:

Приложение №1 - Рис. 1 Гидропружинный привод

Приложение №2 - Номинальные параметры НМВ-8.х