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Технические требования на поставку МТР
   ОКПД2. 27.90.33.110 Поставка модулей накопления энергии в сборе (аварийный запас) для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС».
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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	ГЭС
	гидроэлектростанция

	НТД
	нормативно-техническая документация

	ТТ
	технические требования

	МТР
	материально-технические ресурсы

	УПД
	[bookmark: _GoBack]универсальный передаточный документ

	ТМЦ
	товарно-материальные ценности






1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.90.33.110 Поставка модулей накопления энергии в сборе (аварийный запас) для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»
1.3. Цель использования закупаемой продукции
        Пополнение аварийного запаса Филиала путем поставки , модулей накопления энергии (модуль гидроаккумулятора) в сборе для привода НМВ-8.3 НМВ 8/STORAGE MODULE CPL. HMB-8 (1HDH111613R0002)  необходимых для ликвидации возможных отказов (аварий) КРУЭ-500 кВ Бурейской ГЭС.
1.4. Иные условия
 Любая информация, отраженная в предоставляемой в составе Документации о закупке Участникам состязательного отбора, а также  данные, указанные в Технических требованиях, является собственностью Заказчика и запрещена для любого копирования и передачи третьим лицам.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
     2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Модуль накопления энергии (модуль гидроаккумулятора) в сборе, для привода НМВ-8.3 НМВ 8/STORAGE MODULE CPL. HMB-8 (1HDH111613R0002) Рис.1 приложение №1 к ТТ
	шт
	7


	
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Модуль накопления энергии (модуль гидроаккумулятора) в сборе, для привода НМВ-8.3 НМВ 8/STORAGE MODULE CPL. HMB-8 (1HDH111613R0002)
	день, следующий за днем подписания Сторонами Договора
	в течение 240 (двести сорок) календарных дней с даты подписания Договора
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2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции
	№ п/поз
	Наименование продукции
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	

	1.1
	Модуль накопления энергии (модуль гидроаккумулятора) в сборе, для привода НМВ-8.3 НМВ 8/STORAGE MODULE CPL. HMB-8 (1HDH111613R0002) Рис.1 приложение №1 к ТТ
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.2.
	Номинальные параметры (технические характеристики)
	1. Модуль накопления энергии (модуль гидроаккумулятора) в сборе, для привода НМВ-8.3 НМВ 8/STORAGE MODULE CPL. HMB-8 (1HDH111613R0002) должен соответствовать номинальным параметрам (техническим характеристикам), приведённым в приложении 2 «Таблица 6.1 Номинальные параметры НМВ-8.х» к настоящей ТТ. 2. Общий вид (разрез) модуля накопления энергии показан в приложении 1 «Рис. 1 Гидропружинный привод типа HMB-4/-8» к настоящей ТТ
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Требования к новизне
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.

	Согласие с требованием
	-//-
	

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	

	2.1
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на поставляемые Товары должен быть равен сроку, установленному заводом - изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
Установленный в отношении Товаров гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товаров.
	Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части
	-//-
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	

	3.1. 
	Документы, передаваемые вместе с запасными частями







	Поставщик обязан одновременно с передачей запасных частей передать Заказчику относящиеся к ним документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; счет-фактура в 1 эк.; или УПД в 2 экз..
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	

	4.1.
	Требование к поставке МТР


	Исполнитель обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Покупателя: 676730, Амурская область,  пгт. Талакан, База флота, склад ТМЦ Бурейской ГЭС

	Согласие с требованием
	-//-
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3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
		3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет коммерческое предложение 		по 	установленной в документации о закупке форме (с учетом прилагаемых к ней инструкций 		по 	заполнению).
		3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки 			Участника не включаются.
[bookmark: _Toc188516964][bookmark: _Toc124328411]4. Квалификация (предпочтительность) участника
		Требования к квалификации Участника закупки представлены в таблице 4.
Таблица 4. Перечень квалификационных требований. Таблица 4. 
	№ п/п
	
Требования к Участникам

	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

	1. 
	Требования к наличию опыта:
Участнику закупки в качестве повышения предпочтительности своей заявки рекомендуется предоставить сведения для оценки Участника по неценовому критерию: Наличие опыта поставки продукции, соответствующей профилю лота, а именно: опыта поставки запасных частей для электротехнического оборудования, при этом участником должны быть исполнены обязательства в общем (совокупном) объеме не менее 50 % от НМЦ лота за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявок.
	В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
· копии договоров, подписанных с обеих сторон;
· копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.



6. Приложения: 
Приложение №1 - Рис. 1 Гидропружинный привод
Приложение №2 - Номинальные параметры НМВ-8.х
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