Технические требования на поставку

«ОКПД2 27.90.33.110 Поставка электротехнической продукции для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС"»

Лот № 21-ЭКСП-БПД-2026-ККГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объём закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	9

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	9

2.2. Требования к качеству продукции	17

Таблица 3. Требования к продукции.	17

4. Приложения:	32

- 1. Общие сведения

- 1.1. Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.90.33.110 Поставка электротехнической продукции для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС»

- 1.2. Цель использования закупаемой продукции

Создание необходимых производственных фондов материально-технических ресурсов, требуемых для проведения технического и эксплуатационного обслуживания зданий и сооружений.

- 2. Требования к продукции

- 2.1 Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1. Перечень и объём закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| - № - п/п | - Наименование ТМЦ | - Ед.изм | - Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агрегат 1К100-80-160а с двигателем 15,0кВт | шт | 1 |
| 2 | Амперметр Э8030-М1 (~2,5 ┴, 400 А, 50 Гц) | шт | 3 |
| 3 | Батарейка алкалиновая АА GP Super Alkaline G-Tech, набор 8 шт. GP 15A-CR8 | шт | 9 |
| 4 | Батарейка ProMega АА 20 штук в упаковке | шт | 10 |
| 5 | Батарейка ААA Super Alkaline 24А GP 24A-2CR4 (4 шт. в блистере) | шт | 3 |
| 6 | Батарейка АА аккумуляторная, аккумуляторы, 2100 мАч 12штук в упак. | шт | 1 |
| 7 | Батарейка ААА аккумуляторная, аккумуляторы, 1000 мАч 12штук в упак. | шт | 1 |
| 8 | Бирка маркировочная без информации 50×80, нержавеющая сталь (T02-1307MS) | шт | 1050 |
| 9 | Бирка кабельная маркировочная У-135 круг белая комплект 100шт | шт | 1 |
| 10 | Бирка кабельная маркировочная У-134 Б квадрат белая комплект 100шт | шт | 2 |
| 11 | Блок питания для светодиодного освещения, корпус D-1.ИПС100-700Т | шт | 5 |
| 12 | Бокс для автоматов с дверцей на 4 модуля (щиток электрический с крышкой) | шт | 3 |
| 13 | Вилка TDM прямая, с заземлением, белая, 16А, 250В | шт | 30 |
| 14 | Вилка переносная EKF 025 3Р+РЕ+N 32А 380В | шт | 3 |
| 15 | Вилка переносная влагозащищенная REXANT 3Р+РЕ, 32А | шт | 2 |
| 16 | Вилка электрическая Jilion без заземления 10А | шт | 4 |
| 17 | Вилка электрическая пряма/каучуковая/с заземлением 16А 250В | шт | 10 |
| 18 | Вилка электрическая ударопрочная с заземлением, 16А / 220В | шт | 15 |
| 19 | Вольтметр Э8030-М1 (~2,5 ┴, 500 В, 50 Гц) | шт | 1 |
| 20 | Вставка плавкая ПН2-100-100А-У3 | шт | 13 |
| 21 | Вставка плавкая ПН2-100-С-63А-У3 | шт | 10 |
| 22 | Вставка плавкая ППН-33 100/16А | шт | 2 |
| 23 | Вставка плавкая ППН-33 160/32А | шт | 3 |
| 24 | Выключатель автоматический 3P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63 | шт | 1 |
| 25 | Выключатель автоматический 3Р 80А тип C 10кА | шт | 2 |
| 26 | Выключатель автоматический 3P 32А (C) 4,5kA ВА 47-63 | шт | 3 |
| 27 | Выключатель автоматический 3-полюсный 16А С ВА47-29 4.5кА | шт | 1 |
| 28 | Выключатель автоматический 1P 16А (С) ВА 47-63 4.5kА | шт | 16 |
| 29 | Выключатель автоматический 1P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63 | шт | 16 |
| 30 | Выключатель автоматический 3P 32А (С) ВА 47-63 4.5кА | шт | 6 |
| 31 | Выключатель автоматический 3P 40А (С) ВА 47-63 4.5кА | шт | 3 |
| 32 | Выключатель автоматический S201 B16 | шт | 5 |
| 33 | Выключатель автоматический S201 B25 | шт | 5 |
| 34 | Выключатель автоматический S203 B16 | шт | 5 |
| 35 | Выключатель автоматический АЕ2046М 100 25А 12Iн 400AC У3 | шт | 1 |
| 36 | Выключатель автоматический АЕ2046М 100 63А 12Iн 400AC У3 | шт | 1 |
| 37 | Выключатель автоматический трехполюсный 10А С ВА47-63 4.5кА | шт | 3 |
| 38 | Выключатель автоматический трехполюсный 16А С ВА47-63 4.5кА | шт | 8 |
| 39 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А С ВА47-63 4.5кА | шт | 8 |
| 40 | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-29 4.5кА | шт | 1 |
| 41 | Выключатель автоматический трехполюсный 80А C ВА47-100 10кА MVA40-3-080-C | шт | 3 |
| 42 | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-63 4.5кА | шт | 3 |
| 43 | Выключатель поплавковый Unipump 5м | шт | 2 |
| 44 | Генератор бензиновый электрический с комбинированным способом запуска EST 4500 | шт | 3 |
| 45 | Датчик-реле давления Д210-11-1 0,5-2,0MPa | шт | 4 |
| 46 | Датчик-реле избыточного давления ДР-Д520 | шт | 4 |
| 47 | Датчик-реле уровня РОС 301 | шт | 4 |
| 48 | Драйвер светодиодный ИПС50-350Т | шт | 10 |
| 49 | Дюбель-хомут FORTISFLEX нейлон ДХ 5-10 (б) упаковка 100 штук | шт | 2 |
| 50 | Изолента самоспекающаяся 3м СИЛ-20 | шт | 5 |
| 51 | Изолятор ИП-10/1600-7,5 УХЛ2 | шт | 2 |
| 52 | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (квадрат. Фланец) | шт | 5 |
| 53 | Изолятор полимерный ЛК 70/20-И-3 | шт | 3 |
| 54 | Индикатор часового типа 0-10мм, точность 0,01мм | шт | 1 |
| 55 | Кабель сварочный КГ 1х16 | м | 60 |
| 56 | Кабель силовой алюминиевый ААШв 3х50-10кВ | м | 50 |
| 57 | Кабель с клеммой заземления Ресанта 25 кв.мм, 1,5м | шт | 1 |
| 58 | Кабель с электрододержателем Ресанта 25 кв.мм, 2 м | шт | 1 |
| 59 | Клемма соединительная 2-контактная 222-412, сечение 0,08-4,0 мм2, 32А/400В | шт | 50 |
| 60 | Комплект сварочных проводов для инвертора КГ10 3м | шт | 1 |
| 61 | Конвектор Eurolux OK-EU-2000C 67/4/30 или эквивалент | шт | 8 |
| 62 | Конвектор NOBO Viking NFK 4S, 1500Вт, с терморегулятором, белый или эквивалент | шт | 17 |
| 63 | Конвектор электрический Рэмо 2000 Вт Солнечный бриз Сбр2000 701079 или эквивалент | шт | 1 |
| 64 | Контактор КМИ-22511 25А | шт | 3 |
| 65 | Контактор КМИ-11811 18А | шт | 2 |
| 66 | Контактор КМИ KKM11-012-230-01 | шт | 2 |
| 67 | Контактор КМИ-11211 12А | шт | 4 |
| 68 | Контактор КМИп-10910 | шт | 12 |
| 69 | Коробка распаечная открытой проводки 100х100х50мм с гермовводами, 8 входов | шт | 5 |
| 70 | Коробка распределительная для о/п безгалогенная HF черная 70х70х40 | шт | 10 |
| 71 | Котел настенный электрически. Тип котла -электрический. Электропитание 400В, 50Гц. Мощность 12 кВт. Количество контуров 1. Максимальное давление не более 3 атм. КПД 99,5%. | шт | 1 |
| 72 | Краскопульт электрический ЭКП-400 | шт | 1 |
| 73 | Лампа светодиодная LED-A60-VC 12Вт 230В Е27 6500К 1140Лм | шт | 30 |
| 74 | Лампа светодиодная LED-T8-М-PRO 10Вт 230В G13 4000К 1000Лм 600мм матовая неповоротная | шт | 30 |
| 75 | Лампа светодиодная 10Вт 230В G13 4000К 1000Лм 600мм матовая неповоротная | шт | 10 |
| 76 | Лампа светодиодная 12-48В AC/DC, 12Вт, 4000K E27 | шт | 30 |
| 77 | Лампа светодиодная 20Вт 230В G13 4000К 2000Лм 1200мм матовая | шт | 10 |
| 78 | Лампа светодиодная A60 11Вт 160-260В, Е27 | шт | 20 |
| 79 | Лампа светодиодная A65, E27, 20 Вт, 6500К | шт | 10 |
| 80 | Лампа светодиодная A65, E27, 25 Вт, 6500К | шт | 20 |
| 81 | Лампа светодиодная LED-T8-М-PRO 20Вт 230В G13 4000К 2000Лм 1200мм матовая | шт | 30 |
| 82 | Лампа светодиодная LED 40Вт E27/E40 3600Лм 6500К | шт | 4 |
| 83 | Лампа светодиодная LED A60 Е27 12W 12-48вольт 6500К | шт | 10 |
| 84 | Лампа светодиодная SBT6010 Мощность 10Вт | шт | 12 |
| 85 | Лампа низковольтная светодиодная Е27 11Вт 12-24-36 вольт, нейтральный белый свет 4000K матовая | шт | 20 |
| 86 | Мачта освещения ЯРКИЙ ЛУЧ YLP GIRAFFE 1.0 | шт | 3 |
| 87 | Машина шлифовальная угловая аккумуляторная ЗУБР УШМ-18-125-41 или эквивалент | шт | 1 |
| 88 | Машина шлифовальная угловая Болгарка (УШМ) ИНТЕРСКОЛ УШМ- 125/1400ЭЛ 302.1.0.00 или эквивалент | шт | 1 |
| 89 | Машина шлифовальная угловая УШМ-2322ЭМ 747.1.1.70 Интерскол или эквивалент | шт | 1 |
| 90 | Машина шлифовальная аккумуляторная угловая УШМ-125/36В или эквивалент | шт | 2 |
| 91 | Машина шлифовальная угловая Elitech AG 1512E(E2213.052.01) HD 205378 или эквивалент | шт | 2 |
| 92 | Мотопомпа бензиновая ЗУБР МП-1000 | шт | 1 |
| 93 | Мультиметр цифровой KT 830L | шт | 2 |
| 94 | Муфта концевая три жилы винил 10кВ с наконечниками 3КНТп-10-35/50 | шт | 1 |
| 95 | Муфта концевая три жилы винил 10кВ с наконечниками 3КНТп-10 70/120 | шт | 2 |
| 96 | Муфта концевая три жилы винил 10кВ с наконечниками 3КНТп-10 150/240 | шт | 2 |
| 97 | Муфта соединительная 4СТп-1-35/50(Б) Б | шт | 6 |
| 98 | Набор быстросъемных зажимов для направляющей Makita 199826-6 или эквивалент | шт | 4 |
| 99 | Набор втулочных наконечников НШВИ №4 | шт | 2 |
| 100 | Набор втулочных наконечников НШВИ №5 | шт | 1 |
| 101 | Набор термоусадочных трубок 8 размеров 328 штук 4 цвета | шт | 1 |
| 102 | Набор термоусадочных трубок ТУТ NST-4-12-10-34-M 34 шт | шт | 3 |
| 103 | Наконечник кольцевой ТМЛ 6-6-4 | шт | 100 |
| 104 | Наконечник кабельный ТМЛс 16-10 | шт | 30 |
| 105 | Наконечник кольцевой медный изолированный тип О | шт | 180 |
| 106 | Наконечник кольцевой ТМЛ 25-10-7 медный луженый | шт | 30 |
| 107 | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-10-10 | шт | 30 |
| 108 | Органайзер КВТ К-06 81443 | шт | 2 |
| 109 | Паста контактная проводящая КВТ 55362 | шт | 3 |
| 110 | Патрон ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У3 | шт | 1 |
| 111 | Патрон ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 | шт | 1 |
| 112 | Патрон электрический, подвесной, карболит Е27 | шт | 20 |
| 113 | Пост кнопочный ПКЕ 222-3-У2-IP54-КЭАЗ (красный гриб) | шт | 2 |
| 114 | Привод электрический четвертьоборотный ГЗ-ОФ-300/28М F07/F10 квадрат 380В IP65 | шт | 1 |
| 115 | Привод электрический ASO-R16.FS 230В АС | шт | 2 |
| 116 | Пробка Hoppecke AquaGen 12V ( аналогов нет) | шт | 10 |
| 117 | Провод ВВГ 2х2,5 | м | 170 |
| 118 | Провод ПуГВнг А LS 1х2,5 желто-зеленый бухта 50 метров | шт | 2 |
| 119 | Провод ПВС 3х1,5 | м | 270 |
| 120 | Провод ПВС 3х2,5 | м | 270 |
| 121 | Провод ПВС 3х2,5+1х1,5 | м | 150 |
| 122 | Провод ПВС 4х4 | м | 150 |
| 123 | Провод ПВС 5х6 | м | 100 |
| 124 | Провод ПВС 4х2,5 бухта 20метров | шт | 2 |
| 125 | Провод ПЩ 4 мм² (⌀ 3,12мм) | м | 25 |
| 126 | Провод ПЩ 6 мм² (⌀ 3,94мм) | м | 25 |
| 127 | Провод ПЩ 10 мм² (⌀ 4,74мм) | м | 75 |
| 128 | Пускатель магнитный ПМА 3100 40А Uкат 220В (2нр+2нз) | шт | 6 |
| 129 | Пускатель магнитный ПМЛ-1100 10А УХЛ4 Б, 220В/50Гц | шт | 3 |
| 130 | Пускатель магнитный ПМЕ-211 УХЛ4 В, 220В/50Гц, 2з+2р, 25А | шт | 4 |
| 131 | Пушка тепловая электрическая ТЭПК-5000K - 50 м2/ 5 кВт/ 380В Ресанта или эквивалент | шт | 2 |
| 132 | Пушка электрическая тепловая Ресанта ТЭП-3000К 67/1/8 или эквивалент | шт | 1 |
| 133 | Пылесос строительный с системой очистки DAEWOO DAVC 2500SD Мощность 1400Вт. Объем бака 25л. Расход воздуха 50л/с. Разрежение 210 мбар. или эквивалент | шт | 1 |
| 134 | Разъем герметичный SZC28 9P-F-M | шт | 1 |
| 135 | Реле тепловое РТИ-1312 5.5-8А | шт | 2 |
| 136 | Реле тепловое РТИ-1321 12-18А | шт | 1 |
| 137 | Розетка 1-местная СП с заземлением 16А | шт | 5 |
| 138 | Розетка UNIVersal Аллегро с/з, з/ш, с крышкой IP54 | шт | 1 |
| 139 | Розетка встраиваемая BLNRS000021 16А белый | шт | 5 |
| 140 | Розетка двойная с заземлением BOLLETO белая накладная | шт | 10 |
| 141 | Розетка накладная двухместная,с/з, 250В, 16А, IP20, пластик АВS | шт | 5 |
| 142 | Розетка накладная с заземлением с/з, з/ш, с крышкой IP54, РА16-297(03) | шт | 10 |
| 143 | Розетка переносная влагозащищенная с крышкой 3Р+РЕ 32А IP44 каучук | шт | 1 |
| 144 | Розетка РА16-254 1-ая з/к | шт | 10 |
| 145 | Светильник ДДО-8 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный | шт | 10 |
| 146 | Светильник светодиодн. встраив. Армстронг 40W 6500K белый ЭПРА в комплекте | шт | 46 |
| 147 | Светильник светодиодный ДВО 36Вт 595x595 4000К 3100Лм призма IP20 | шт | 10 |
| 148 | Светильник светодиодный ДВО 36Вт 1200х180х19 4000K 3400Лм призма | шт | 26 |
| 149 | Светильник светодиодный промышленный ДСП-100Вт 10000Лм 5000К IP65 | шт | 2 |
| 150 | Светильник светодиодный с драйвером Армстронг 36Вт 330Лм 6500К | шт | 5 |
| 151 | Светильник Экоэл ОМЕГА v2-150.5К.Д.IP67-370.ПКП.MW.Vi7 | шт | 2 |
| 152 | Стойка для индикатора с магнитным основанием 200мм, штатив | шт | 1 |
| 153 | Стяжка нейлоновая 3,6х300мм упак. 100шт | шт | 12 |
| 154 | Стяжка нейлоновая 2,5х150мм упак. 100шт | шт | 5 |
| 155 | Стяжка нейлоновая 2,5х200мм упак. 100шт | шт | 9 |
| 156 | Стяжка нейлоновая 3,6x250мм упак. 100шт | шт | 12 |
| 157 | Стяжка нейлоновая 3х150мм упак. 100шт | шт | 1 |
| 158 | Стяжка нейлоновая 4х250мм упак. 100шт | шт | 3 |
| 159 | Стяжка нейлоновая 5х300мм упак. 100шт | шт | 1 |
| 160 | Стяжка нейлоновая 4,8х500 упак. 100шт | шт | 2 |
| 161 | Стяжка нейлоновая 2,5х100 упак. 100шт | шт | 3 |
| 162 | Трубка термоусадочная для проводов клеевая 2,4-12,7 мм, степень усадки 3:1 (Термоусадка клеевая для проводов и кабелей набор 130 шт в боксе) | шт | 2 |
| 163 | Трубка термоусадочная клеевая 18.0 / 6.0мм (3:1) 1м черная | шт | 6 |
| 164 | Трубка термоусадочная клеевая 9.0 / 3.0мм (3:1) 1м | шт | 6 |
| 165 | Трансформатор тока ТТИ-А 400/5А 5ВА 0,5 | шт | 6 |
| 166 | Труба гофрированная ПНД Plast с зондом d25мм 50 метров | шт | 1 |
| 167 | Трубка термоусадочная ТУТнг-LS-50/25 черн с коэффициентом усадки 2:1 50метров | шт | 8 |
| 168 | Угломер электронный с линейкой SKATA 300, металл | шт | 1 |
| 169 | Угломер электронный с магнитным основанием IP 54, строительный уровень | шт | 3 |
| 170 | Удлинитель 3x1,5мм 50метров на катушке | шт | 1 |
| 171 | Удлинитель силовой на катушке 3x2,5мм 30метров 4 разъема 16А 220В | шт | 5 |
| 172 | Удлинитель силовой на катушке 4 гнезда 4000 Вт 30метров 16А 220В | шт | 2 |
| 173 | Указатель напряжения ПИН-90Э | шт | 3 |
| 174 | Фонарь автомобильный аккумуляторный светодиодный с магнитом ФОТОН AU-500 или эквивалент | шт | 2 |
| 175 | Фонарь аккумуляторный ручной ФАZА AccuF1-L15WZ-bk или эквивалент | шт | 1 |
| 176 | Фонарь налобный аккумуляторный Focusray 1058 XML T6 или эквивалент | шт | 6 |
| 177 | Фонарь налобный Gauss светодиодный 3 LED 5Вт или эквивалент | шт | 2 |
| 178 | Фонарь ручной Camelion светодиодный 1 LED на батарейках AA алюминий 3 режима (LED5135) или эквивалент | шт | 2 |
| 179 | Фонарь-прожектор Яркость: 140 лм. Разность мощности светодиода: 3Вт или эквивалент | шт | 4 |
| 180 | Фонарь прожекторный ЭРА Рабочие Практик PA-802 аккумулятор 15Вт, COB, 6 режимов или эквивалент | шт | 4 |
| 181 | Фонарь светодиодный налобный КОСМОС 3Вт XPE, 5Вт COB, 1200Mah LI-On, зарядка Micro USB KOCH5WLi-On или эквивалент | шт | 2 |
| 182 | Фонарь ЭРА SDA30M NEW 5хLED, аккумулятор NiMH, блистер Б0020022 или эквивалент | шт | 4 |
| 183 | Хомут пластиковый 8х400мм упак 100шт | шт | 2 |
| 184 | Щит распределительный навесной (1х12м) ЩРН-12-265х310х120 | шт | 2 |
| 185 | Электродвигатель 5АИ 80 В2 2.2/3000 IM 3081 | шт | 2 |

    - 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агрегат 1К100-80-160а с двигателем 15,0кВт | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| 2 | Амперметр Э8030-М1 (~2,5 ┴, 400 А, 50 Гц) |  |  |
| 3 | Батарейка алкалиновая АА GP Super Alkaline G-Tech, набор 8 шт. GP 15A-CR8 |  |  |
| 4 | Батарейка ProMega АА 20 штук в упаковке |  |  |
| 5 | Батарейка ААA Super Alkaline 24А GP 24A-2CR4 (4 шт. в блистере) |  |  |
| 6 | Батарейка АА аккумуляторная, аккумуляторы, 2100 мАч 12штук в упак. |  |  |
| 7 | Батарейка ААА аккумуляторная, аккумуляторы, 1000 мАч 12штук в упак. |  |  |
| 8 | Бирка маркировочная без информации 50×80, нержавеющая сталь (T02-1307MS) |  |  |
| 9 | Бирка кабельная маркировочная У-135 круг белая комплект 100шт |  |  |
| 10 | Бирка кабельная маркировочная У-134 Б квадрат белая комплект 100шт |  |  |
| 11 | Блок питания для светодиодного освещения, корпус D-1.ИПС100-700Т |  |  |
| 12 | Бокс для автоматов с дверцей на 4 модуля (щиток электрический с крышкой) |  |  |
| 13 | Вилка TDM прямая, с заземлением, белая, 16А, 250В |  |  |
| 14 | Вилка переносная EKF 025 3Р+РЕ+N 32А 380В |  |  |
| 15 | Вилка переносная влагозащищенная REXANT 3Р+РЕ, 32А |  |  |
| 16 | Вилка электрическая Jilion без заземления 10А |  |  |
| 17 | Вилка электрическая пряма/каучуковая/с заземлением 16А 250В |  |  |
| 18 | Вилка электрическая ударопрочная с заземлением, 16А / 220В |  |  |
| 19 | Вольтметр Э8030-М1 (~2,5 ┴, 500 В, 50 Гц) |  |  |
| 20 | Вставка плавкая ПН2-100-100А-У3 |  |  |
| 21 | Вставка плавкая ПН2-100-С-63А-У3 |  |  |
| 22 | Вставка плавкая ППН-33 100/16А |  |  |
| 23 | Вставка плавкая ППН-33 160/32А |  |  |
| 24 | Выключатель автоматический 3P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63 |  |  |
| 25 | Выключатель автоматический 3Р 80А тип C 10кА |  |  |
| 26 | Выключатель автоматический 3P 32А (C) 4,5kA ВА 47-63 |  |  |
| 27 | Выключатель автоматический 3-полюсный 16А С ВА47-29 4.5кА |  |  |
| 28 | Выключатель автоматический 1P 16А (С) ВА 47-63 4.5kА |  |  |
| 29 | Выключатель автоматический 1P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63 |  |  |
| 30 | Выключатель автоматический 3P 32А (С) ВА 47-63 4.5кА |  |  |
| 31 | Выключатель автоматический 3P 40А (С) ВА 47-63 4.5кА |  |  |
| 32 | Выключатель автоматический S201 B16 |  |  |
| 33 | Выключатель автоматический S201 B25 |  |  |
| 34 | Выключатель автоматический S203 B16 |  |  |
| 35 | Выключатель автоматический АЕ2046М 100 25А 12Iн 400AC У3 |  |  |
| 36 | Выключатель автоматический АЕ2046М 100 63А 12Iн 400AC У3 |  |  |
| 37 | Выключатель автоматический трехполюсный 10А С ВА47-63 4.5кА |  |  |
| 38 | Выключатель автоматический трехполюсный 16А С ВА47-63 4.5кА |  |  |
| 39 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А С ВА47-63 4.5кА |  |  |
| 40 | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-29 4.5кА |  |  |
| 41 | Выключатель автоматический трехполюсный 80А C ВА47-100 10кА MVA40-3-080-C |  |  |
| 42 | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-63 4.5кА |  |  |
| 43 | Выключатель поплавковый Unipump 5м |  |  |
| 44 | Генератор бензиновый электрический с комбинированным способом запуска EST 4500 |  |  |
| 45 | Датчик-реле давления Д210-11-1 0,5-2,0MPa |  |  |
| 46 | Датчик-реле избыточного давления ДР-Д520 |  |  |
| 47 | Датчик-реле уровня РОС 301 |  |  |
| 48 | Драйвер светодиодный ИПС50-350Т |  |  |
| 49 | Дюбель-хомут FORTISFLEX нейлон ДХ 5-10 (б) упаковка 100 штук |  |  |
| 50 | Изолента самоспекающаяся 3м СИЛ-20 |  |  |
| 51 | Изолятор ИП-10/1600-7,5 УХЛ2 |  |  |
| 52 | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (квадрат. Фланец) |  |  |
| 53 | Изолятор полимерный ЛК 70/20-И-3 |  |  |
| 54 | Индикатор часового типа 0-10мм, точность 0,01мм |  |  |
| 55 | Кабель сварочный КГ 1х16 |  |  |
| 56 | Кабель силовой алюминиевый ААШв 3х50-10кВ |  |  |
| 57 | Кабель с клеммой заземления Ресанта 25 кв.мм, 1,5м |  |  |
| 58 | Кабель с электрододержателем Ресанта 25 кв.мм, 2 м |  |  |
| 59 | Клемма соединительная 2-контактная 222-412, сечение 0,08-4,0 мм2, 32А/400В |  |  |
| 60 | Комплект сварочных проводов для инвертора КГ10 3м |  |  |
| 61 | Конвектор Eurolux OK-EU-2000C 67/4/30 или эквивалент |  |  |
| 62 | Конвектор NOBO Viking NFK 4S, 1500Вт, с терморегулятором, белый или эквивалент |  |  |
| 63 | Конвектор электрический Рэмо 2000 Вт Солнечный бриз Сбр2000 701079 или эквивалент |  |  |
| 64 | Контактор КМИ-22511 25А |  |  |
| 65 | Контактор КМИ-11811 18А |  |  |
| 66 | Контактор КМИ KKM11-012-230-01 |  |  |
| 67 | Контактор КМИ-11211 12А |  |  |
| 68 | Контактор КМИп-10910 |  |  |
| 69 | Коробка распаечная открытой проводки 100х100х50мм с гермовводами, 8 входов |  |  |
| 70 | Коробка распределительная для о/п безгалогенная HF черная 70х70х40 |  |  |
| 71 | Котел настенный электрически. Тип котла -электрический. Электропитание 400В, 50Гц. Мощность 12 кВт. Количество контуров 1. Максимальное давление не более 3 атм. КПД 99,5%. |  |  |
| 72 | Краскопульт электрический ЭКП-400 |  |  |
| 73 | Лампа светодиодная LED-A60-VC 12Вт 230В Е27 6500К 1140Лм |  |  |
| 74 | Лампа светодиодная LED-T8-М-PRO 10Вт 230В G13 4000К 1000Лм 600мм матовая неповоротная |  |  |
| 75 | Лампа светодиодная 10Вт 230В G13 4000К 1000Лм 600мм матовая неповоротная |  |  |
| 76 | Лампа светодиодная 12-48В AC/DC, 12Вт, 4000K E27 |  |  |
| 77 | Лампа светодиодная 20Вт 230В G13 4000К 2000Лм 1200мм матовая |  |  |
| 78 | Лампа светодиодная A60 11Вт 160-260В, Е27 |  |  |
| 79 | Лампа светодиодная A65, E27, 20 Вт, 6500К |  |  |
| 80 | Лампа светодиодная A65, E27, 25 Вт, 6500К |  |  |
| 81 | Лампа светодиодная LED-T8-М-PRO 20Вт 230В G13 4000К 2000Лм 1200мм матовая |  |  |
| 82 | Лампа светодиодная LED 40Вт E27/E40 3600Лм 6500К |  |  |
| 83 | Лампа светодиодная LED A60 Е27 12W 12-48вольт 6500К |  |  |
| 84 | Лампа светодиодная SBT6010 Мощность 10Вт |  |  |
| 85 | Лампа низковольтная светодиодная Е27 11Вт 12-24-36 вольт, нейтральный белый свет 4000K матовая |  |  |
| 86 | Мачта освещения ЯРКИЙ ЛУЧ YLP GIRAFFE 1.0 |  |  |
| 87 | Машина шлифовальная угловая аккумуляторная ЗУБР УШМ-18-125-41 или эквивалент |  |  |
| 88 | Машина шлифовальная угловая Болгарка (УШМ) ИНТЕРСКОЛ УШМ- 125/1400ЭЛ 302.1.0.00 или эквивалент |  |  |
| 89 | Машина шлифовальная угловая УШМ-2322ЭМ 747.1.1.70 Интерскол или эквивалент |  |  |
| 90 | Машина шлифовальная аккумуляторная угловая УШМ-125/36В или эквивалент |  |  |
| 91 | Машина шлифовальная угловая Elitech AG 1512E(E2213.052.01) HD 205378 или эквивалент |  |  |
| 92 | Мотопомпа бензиновая ЗУБР МП-1000 |  |  |
| 93 | Мультиметр цифровой KT 830L |  |  |
| 94 | Муфта концевая три жилы винил 10кВ с наконечниками 3КНТп-10-35/50 |  |  |
| 95 | Муфта концевая три жилы винил 10кВ с наконечниками 3КНТп-10 70/120 |  |  |
| 96 | Муфта концевая три жилы винил 10кВ с наконечниками 3КНТп-10 150/240 |  |  |
| 97 | Муфта соединительная 4СТп-1-35/50(Б) Б |  |  |
| 98 | Набор быстросъемных зажимов для направляющей Makita 199826-6 или эквивалент |  |  |
| 99 | Набор втулочных наконечников НШВИ №4 |  |  |
| 100 | Набор втулочных наконечников НШВИ №5 |  |  |
| 101 | Набор термоусадочных трубок 8 размеров 328 штук 4 цвета |  |  |
| 102 | Набор термоусадочных трубок ТУТ NST-4-12-10-34-M 34 шт |  |  |
| 103 | Наконечник кольцевой ТМЛ 6-6-4 |  |  |
| 104 | Наконечник кабельный ТМЛс 16-10 |  |  |
| 105 | Наконечник кольцевой медный изолированный тип О |  |  |
| 106 | Наконечник кольцевой ТМЛ 25-10-7 медный луженый |  |  |
| 107 | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-10-10 |  |  |
| 108 | Органайзер КВТ К-06 81443 |  |  |
| 109 | Паста контактная проводящая КВТ 55362 |  |  |
| 110 | Патрон ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У3 |  |  |
| 111 | Патрон ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 |  |  |
| 112 | Патрон электрический, подвесной, карболит Е27 |  |  |
| 113 | Пост кнопочный ПКЕ 222-3-У2-IP54-КЭАЗ (красный гриб) |  |  |
| 114 | Привод электрический четвертьоборотный ГЗ-ОФ-300/28М F07/F10 квадрат 380В IP65 |  |  |
| 115 | Привод электрический ASO-R16.FS 230В АС |  |  |
| 116 | Пробка Hoppecke AquaGen 12V ( аналогов нет) |  |  |
| 117 | Провод ВВГ 2х2,5 |  |  |
| 118 | Провод ПуГВнг А LS 1х2,5 желто-зеленый бухта 50 метров |  |  |
| 119 | Провод ПВС 3х1,5 |  |  |
| 120 | Провод ПВС 3х2,5 |  |  |
| 121 | Провод ПВС 3х2,5+1х1,5 |  |  |
| 122 | Провод ПВС 4х4 |  |  |
| 123 | Провод ПВС 5х6 |  |  |
| 124 | Провод ПВС 4х2,5 бухта 20метров |  |  |
| 125 | Провод ПЩ 4 мм² (⌀ 3,12мм) |  |  |
| 126 | Провод ПЩ 6 мм² (⌀ 3,94мм) |  |  |
| 127 | Провод ПЩ 10 мм² (⌀ 4,74мм) |  |  |
| 128 | Пускатель магнитный ПМА 3100 40А Uкат 220В (2нр+2нз) |  |  |
| 129 | Пускатель магнитный ПМЛ-1100 10А УХЛ4 Б, 220В/50Гц |  |  |
| 130 | Пускатель магнитный ПМЕ-211 УХЛ4 В, 220В/50Гц, 2з+2р, 25А |  |  |
| 131 | Пушка тепловая электрическая ТЭПК-5000K - 50 м2/ 5 кВт/ 380В Ресанта или эквивалент |  |  |
| 132 | Пушка электрическая тепловая Ресанта ТЭП-3000К 67/1/8 или эквивалент |  |  |
| 133 | Пылесос строительный с системой очистки DAEWOO DAVC 2500SD Мощность 1400Вт. Объем бака 25л. Расход воздуха 50л/с. Разрежение 210 мбар. или эквивалент |  |  |
| 134 | Разъем герметичный SZC28 9P-F-M |  |  |
| 135 | Реле тепловое РТИ-1312 5.5-8А |  |  |
| 136 | Реле тепловое РТИ-1321 12-18А |  |  |
| 137 | Розетка 1-местная СП с заземлением 16А |  |  |
| 138 | Розетка UNIVersal Аллегро с/з, з/ш, с крышкой IP54 |  |  |
| 139 | Розетка встраиваемая BLNRS000021 16А белый |  |  |
| 140 | Розетка двойная с заземлением BOLLETO белая накладная |  |  |
| 141 | Розетка накладная двухместная,с/з, 250В, 16А, IP20, пластик АВS |  |  |
| 142 | Розетка накладная с заземлением с/з, з/ш, с крышкой IP54, РА16-297(03) |  |  |
| 143 | Розетка переносная влагозащищенная с крышкой 3Р+РЕ 32А IP44 каучук |  |  |
| 144 | Розетка РА16-254 1-ая з/к |  |  |
| 145 | Светильник ДДО-8 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный |  |  |
| 146 | Светильник светодиодн. встраив. Армстронг 40W 6500K белый ЭПРА в комплекте |  |  |
| 147 | Светильник светодиодный ДВО 36Вт 595x595 4000К 3100Лм призма IP20 |  |  |
| 148 | Светильник светодиодный ДВО 36Вт 1200х180х19 4000K 3400Лм призма |  |  |
| 149 | Светильник светодиодный промышленный ДСП-100Вт 10000Лм 5000К IP65 |  |  |
| 150 | Светильник светодиодный с драйвером Армстронг 36Вт 330Лм 6500К |  |  |
| 151 | Светильник Экоэл ОМЕГА v2-150.5К.Д.IP67-370.ПКП.MW.Vi7 |  |  |
| 152 | Стойка для индикатора с магнитным основанием 200мм, штатив |  |  |
| 153 | Стяжка нейлоновая 3,6х300мм упак. 100шт |  |  |
| 154 | Стяжка нейлоновая 2,5х150мм упак. 100шт |  |  |
| 155 | Стяжка нейлоновая 2,5х200мм упак. 100шт |  |  |
| 156 | Стяжка нейлоновая 3,6x250мм упак. 100шт |  |  |
| 157 | Стяжка нейлоновая 3х150мм упак. 100шт |  |  |
| 158 | Стяжка нейлоновая 4х250мм упак. 100шт |  |  |
| 159 | Стяжка нейлоновая 5х300мм упак. 100шт |  |  |
| 160 | Стяжка нейлоновая 4,8х500 упак. 100шт |  |  |
| 161 | Стяжка нейлоновая 2,5х100 упак. 100шт |  |  |
| 162 | Трубка термоусадочная для проводов клеевая 2,4-12,7 мм, степень усадки 3:1 (Термоусадка клеевая для проводов и кабелей набор 130 шт в боксе) |  |  |
| 163 | Трубка термоусадочная клеевая 18.0 / 6.0мм (3:1) 1м черная |  |  |
| 164 | Трубка термоусадочная клеевая 9.0 / 3.0мм (3:1) 1м |  |  |
| 165 | Трансформатор тока ТТИ-А 400/5А 5ВА 0,5 |  |  |
| 166 | Труба гофрированная ПНД Plast с зондом d25мм 50 метров |  |  |
| 167 | Трубка термоусадочная ТУТнг-LS-50/25 черн с коэффициентом усадки 2:1 50метров |  |  |
| 168 | Угломер электронный с линейкой SKATA 300, металл |  |  |
| 169 | Угломер электронный с магнитным основанием IP 54, строительный уровень |  |  |
| 170 | Удлинитель 3x1,5мм 50метров на катушке |  |  |
| 171 | Удлинитель силовой на катушке 3x2,5мм 30метров 4 разъема 16А 220В |  |  |
| 172 | Удлинитель силовой на катушке 4 гнезда 4000 Вт 30метров 16А 220В |  |  |
| 173 | Указатель напряжения ПИН-90Э |  |  |
| 174 | Фонарь автомобильный аккумуляторный светодиодный с магнитом ФОТОН AU-500 или эквивалент |  |  |
| 175 | Фонарь аккумуляторный ручной ФАZА AccuF1-L15WZ-bk или эквивалент |  |  |
| 176 | Фонарь налобный аккумуляторный Focusray 1058 XML T6 или эквивалент |  |  |
| 177 | Фонарь налобный Gauss светодиодный 3 LED 5Вт или эквивалент |  |  |
| 178 | Фонарь ручной Camelion светодиодный 1 LED на батарейках AA алюминий 3 режима (LED5135) или эквивалент |  |  |
| 179 | Фонарь-прожектор Яркость: 140 лм. Разность мощности светодиода: 3Вт или эквивалент |  |  |
| 180 | Фонарь прожекторный ЭРА Рабочие Практик PA-802 аккумулятор 15Вт, COB, 6 режимов или эквивалент |  |  |
| 181 | Фонарь светодиодный налобный КОСМОС 3Вт XPE, 5Вт COB, 1200Mah LI-On, зарядка Micro USB KOCH5WLi-On или эквивалент |  |  |
| 182 | Фонарь ЭРА SDA30M NEW 5хLED, аккумулятор NiMH, блистер Б0020022 или эквивалент |  |  |
| 183 | Хомут пластиковый 8х400мм упак 100шт |  |  |
| 184 | Щит распределительный навесной (1х12м) ЩРН-12-265х310х120 |  |  |
| 185 | Электродвигатель 5АИ 80 В2 2.2/3000 IM 3081 |  |  |

- 2.2. Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции.

Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: МТР на эксплуатацию зданий и сооружений

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Агрегат 1К100-80-160а с двигателем 15,0кВт | Агрегат 1К100-80-160а с дв. 15,0 кВт Подача 90 м3/час Напор 28 метр Тип привода электрический Мощность 15кВт Об/мин 3000. Напряжение ( В ) 380. Тип подключения трехфазный. Степень защиты IP54. Вход 100мм. Выход 80мм. | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Амперметр Э8030-М1 (~2,5 ┴, 400 А, 50 Гц) | Амперметр Э8030-М1 (~2,5 ┴, 400 А, 50 Гц) | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Батарейка алкалиновая АА GP Super Alkaline G-Tech, набор 8 шт. GP 15A-CR8 | Батарейка алкалиновая АА GP Super Alkaline G-Tech, набор 8 шт. GP 15A-CR8 | Согласие с требованием |  |  |
| 4 | Батарейка ProMega АА 20 штук в упаковке | Батарейка ProMega АА 20 штук в упаковке 1420748 | Согласие с требованием |  |  |
| 5 | Батарейка ААA Super Alkaline 24А GP 24A-2CR4 (4 шт. в блистере) | Батарейка ААA Super Alkaline 24А GP 24A-2CR4 (4 шт. в блистере) | Согласие с требованием |  |  |
| 6 | Батарейка АА аккумуляторная, аккумуляторы, 2100 мАч 12штук в упак. | Батарейка АА аккумуляторная, аккумуляторы, 2100 мАч, 12 шт | Согласие с требованием |  |  |
| 7 | Батарейка ААА аккумуляторная, аккумуляторы, 1000 мАч 12штук в упак. | Батарейка ААА аккумуляторная, аккумуляторы, 1000 мАч 12 шт | Согласие с требованием |  |  |
| 8 | Бирка маркировочная без информации 50×80, нержавеющая сталь (T02-1307MS) | Бирка маркировочная без информации 50×80, нержавеющая сталь (T02-1307MS) | Согласие с требованием |  |  |
| 9 | Бирка кабельная маркировочная У-135 круг белая комплект 100шт | Бирка кабельная маркировочная У-135 круг белая комплект 100шт | Согласие с требованием |  |  |
| 10 | Бирка кабельная маркировочная У-134 Б квадрат белая комплект 100шт | Бирка кабельная маркировочная У-134 Б квадрат белая комплект 100шт | Согласие с требованием |  |  |
| 11 | Блок питания для светодиодного освещения, корпус D-1.ИПС100-700Т | Блок питания для светодиодного освещения, корпус D-1.ИПС100-700Т IP67 1300, AC/DC LED, 85-140В,0.7А,103В | Согласие с требованием |  |  |
| 12 | Бокс для автоматов с дверцей на 4 модуля (щиток электрический с крышкой) | Бокс для автоматов с дверцей на 4 модуля (щиток электрический с крышкой) - корпус модульный пластиковый | Согласие с требованием |  |  |
| 13 | Вилка TDM прямая, с заземлением, белая, 16А, 250В | Вилка TDM прямая, с заземлением, белая, 16А, 250В, серии "Народная" SQ1806-0403 | Согласие с требованием |  |  |
| 14 | Вилка переносная EKF 025 3Р+РЕ+N 32А 380В | Вилка переносная EKF 025 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 PROxima ps-025-32-380 | Согласие с требованием |  |  |
| 15 | Вилка переносная влагозащищенная REXANT 3Р+РЕ, 32А | Вилка переносная влагозащищенная REXANT 3Р+РЕ, 32 А, IP44, каучук 111-006 | Согласие с требованием |  |  |
| 16 | Вилка электрическая Jilion без заземления 10А | Вилка электрическая Jilion (без заземления), 10А, белый 9533820 | Согласие с требованием |  |  |
| 17 | Вилка электрическая пряма/каучуковая/с заземлением 16А 250В | Вилка электрическая пряма/каучуковая/с заземлением (16А, 250В)Черная | Согласие с требованием |  |  |
| 18 | Вилка электрическая ударопрочная с заземлением, 16А / 220В | Вилка электрическая ударопрочная с заземлением, 16А / 220В, черная СИБИН 55115-B | Согласие с требованием |  |  |
| 19 | Вольтметр Э8030-М1 (~2,5 ┴, 500 В, 50 Гц) | Вольтметр Э8030-М1 (~2,5 ┴, 500 В, 50 Гц) | Согласие с требованием |  |  |
| 20 | Вставка плавкая ПН2-100-100А-У3 | Вставка плавкая ПН2-100-100А-У3 | Согласие с требованием |  |  |
| 21 | Вставка плавкая ПН2-100-С-63А-У3 | Вставка плавкая ПН2-100-С-63А-У3- 120112 КЭАЗ | Согласие с требованием |  |  |
| 22 | Вставка плавкая ППН-33 100/16А | Вставка плавкая ППН-33 100/16А габарит 00С PROxima EKF fus-33/100/16 | Согласие с требованием |  |  |
| 23 | Вставка плавкая ППН-33 160/32А | Вставка плавкая ППН-33 160/32А габарит 00 PROxima EKF fus-33/160/32 | Согласие с требованием |  |  |
| 24 | Выключатель автоматический 3P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63 | Выключатель автоматический EKF 3P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63 PROxima mcb4763-3-25C-pro | Согласие с требованием |  |  |
| 25 | Выключатель автоматический 3Р 80А тип C 10кА | Выключатель автоматический ETP 3Р 80А тип C 10 кА 11559 | Согласие с требованием |  |  |
| 26 | Выключатель автоматический 3P 32А (C) 4,5kA ВА 47-63 | Выключатель автоматический 3P 32А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | Согласие с требованием |  |  |
| 27 | Выключатель автоматический 3-полюсный 16А С ВА47-29 4.5кА | Выключатель автоматический 3-полюсный , 16А, С ВА47-29 4.5кА IEK MVA20-3-016-C | Согласие с требованием |  |  |
| 28 | Выключатель автоматический 1P 16А (С) ВА 47-63 4.5kА | Выключатель автоматический EKF 1P 16А (С) ВА 47-63 4.5kА PROxima mcb4763-1-16C-pro | Согласие с требованием |  |  |
| 29 | Выключатель автоматический 1P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63 | Выключатель автоматический EKF 1P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63 PROxima mcb4763-1-25C-pro | Согласие с требованием |  |  |
| 30 | Выключатель автоматический 3P 32А (С) ВА 47-63 4.5кА | Выключатель автоматический EKF 3P 32А (С) ВА 47-63 4.5кА PROxima mcb4763-3-32C-pro | Согласие с требованием |  |  |
| 31 | Выключатель автоматический 3P 40А (С) ВА 47-63 4.5кА | Выключатель автоматический EKF 3P 40А (С) ВА 47-63 4.5кА PROxima mcb4763-3-40C-pro | Согласие с требованием |  |  |
| 32 | Выключатель автоматический S201 B16 | Выключатель автоматический S201 B16 | Согласие с требованием |  |  |
| 33 | Выключатель автоматический S201 B25 | Выключатель автоматический S201 B25 | Согласие с требованием |  |  |
| 34 | Выключатель автоматический S203 B16 | Выключатель автоматический S203 B16 | Согласие с требованием |  |  |
| 35 | Выключатель автоматический АЕ2046М 100 25А 12Iн 400AC У3 | Выключатель автоматический АЕ2046М 100 25А 12Iн 400AC У3 КЭАЗ 104621 | Согласие с требованием |  |  |
| 36 | Выключатель автоматический АЕ2046М 100 63А 12Iн 400AC У3 | Выключатель автоматический АЕ2046М 100 63А 12Iн 400AC У3 КЭАЗ 104629 | Согласие с требованием |  |  |
| 37 | Выключатель автоматический трехполюсный 10А С ВА47-63 4.5кА | Выключатель автоматический трехполюсный 10А С ВА47-63 4.5кА PROxima mcb4763-3-10C-pro EKF | Согласие с требованием |  |  |
| 38 | Выключатель автоматический трехполюсный 16А С ВА47-63 4.5кА | Выключатель автоматический трехполюсный 16А С ВА47-63 4.5кА PROxima mcb4763-3-16C-pro EKF | Согласие с требованием |  |  |
| 39 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А С ВА47-63 4.5кА | Выключатель автоматический трехполюсный 25А С ВА47-63 4.5кА PROxima mcb4763-3-25C-pro EKF | Согласие с требованием |  |  |
| 40 | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-29 4.5кА | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-29 4.5кА mcb4729-3-63C EKF. Серия ВА 47-29. Количество силовых полюсов 3. Номинальный ток, А 63 Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) 4.5 | Согласие с требованием |  |  |
| 41 | Выключатель автоматический трехполюсный 80А C ВА47-100 10кА MVA40-3-080-C | Выключатель автоматический трехполюсный 80А C ВА47-100 10кА MVA40-3-080-C IEK 0(0) | Согласие с требованием |  |  |
| 42 | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-63 4.5кА | Выключатель автоматический трехполюсный EKF 63А С ВА47-63 4.5кА PROxima mcb4763-3-63C-pro | Согласие с требованием |  |  |
| 43 | Выключатель поплавковый Unipump 5м | Выключатель поплавковый Unipump 5м. Степень защиты: IP68; температура рабочей жидкости: 0-60 ºС, рабочий ток не менее 10А. Длина кабеля 5 м (не менее). | Согласие с требованием |  |  |
| 44 | Генератор бензиновый электрический с комбинированным способом запуска EST 4500 | Генератор бензиновый электрический с комбинированным способом запуска EST 4500 | Согласие с требованием |  |  |
| 45 | Датчик-реле давления Д210-11-1 0,5-2,0MPa | Датчик-реле давления Д210-11-1 0,5-2,0MPa | Согласие с требованием |  |  |
| 46 | Датчик-реле избыточного давления ДР-Д520 | Датчик-реле избыточного давления ДР-Д520 | Согласие с требованием |  |  |
| 47 | Датчик-реле уровня РОС 301 | Датчик-реле уровня РОС 301 | Согласие с требованием |  |  |
| 48 | Драйвер светодиодный ИПС50-350Т | Драйвер светодиодный ИПС50-350Т 1.2.1.0.1-106, 50 Вт источник питания для светодиодных светильников | Согласие с требованием |  |  |
| 49 | Дюбель-хомут FORTISFLEX нейлон ДХ 5-10 (б) упаковка 100 штук | Дюбель-хомут FORTISFLEX нейлон ДХ 5-10 (б) 100шт. 56866 | Согласие с требованием |  |  |
| 50 | Изолента самоспекающаяся 3м СИЛ-20 | Изолента самоспекающаяся 3м КВТ СИЛ-20 59319 | Согласие с требованием |  |  |
| 51 | Изолятор ИП-10/1600-7,5 УХЛ2 | Изолятор ИП-10/1600-7,5 УХЛ2 | Согласие с требованием |  |  |
| 52 | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (квадрат. Фланец) | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1(квадрат. Фланец) | Согласие с требованием |  |  |
| 53 | Изолятор полимерный ЛК 70/20-И-3 | Изолятор полимерный ЛК 70/20-И-3 СП 00000000394 МЗВА. Вес 1,25 кг. Напряжение 20 кВ. Минимальная разрушающая сила, кН 70. | Согласие с требованием |  |  |
| 54 | Индикатор часового типа 0-10мм, точность 0,01мм | Индикатор часового типа, 0-10мм, точность 0,01мм | Согласие с требованием |  |  |
| 55 | Кабель сварочный КГ 1х16 | Кабель сварочный КГ 1х16 | Согласие с требованием |  |  |
| 56 | Кабель силовой алюминиевый ААШв 3х50-10кВ | Кабель силовой алюминиевый ААШв 3х50-10кВ | Согласие с требованием |  |  |
| 57 | Кабель с клеммой заземления Ресанта 25 кв.мм, 1,5м | Кабель с клеммой заземления Ресанта 25 кв.мм, 1,5м [71/6/42] | Согласие с требованием |  |  |
| 58 | Кабель с электрододержателем Ресанта 25 кв.мм, 2 м | Кабель с электрододержателем Ресанта 25 кв.мм, 2 м [71/6/43] | Согласие с требованием |  |  |
| 59 | Клемма соединительная 2-контактная 222-412, сечение 0,08-4,0 мм2, 32А/400В | Клемма соединительная 2-контактная 222-412, сечение 0,08-4,0 мм2, 32А/400В | Согласие с требованием |  |  |
| 60 | Комплект сварочных проводов для инвертора КГ10 3м | Комплект сварочных проводов для инвертора КГ10 3м АТЛАНТ TDH_ATL_C10_3MK | Согласие с требованием |  |  |
| 61 | Конвектор Eurolux OK-EU-2000C 67/4/30 или эквивалент | Конвектор Eurolux OK-EU-2000C 67/4/30 или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| 62 | Конвектор NOBO Viking NFK 4S, 1500Вт, с терморегулятором, белый или эквивалент | Конвектор NOBO Viking NFK 4S, 1500Вт, с терморегулятором, белый или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| 63 | Конвектор электрический Рэмо 2000 Вт Солнечный бриз Сбр2000 701079 или эквивалент | Конвектор электрический Рэмо 2000 Вт Солнечный бриз Сбр2000 701079 или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| 64 | Контактор КМИ-22511 25А | Контактор IEK КМИ-22511, 25А, 400В/АС3, 1НЗ KKM21-025-400-01 | Согласие с требованием |  |  |
| 65 | Контактор КМИ-11811 18А | Контактор КМИ 11811 18А 230В А | Согласие с требованием |  |  |
| 66 | Контактор КМИ KKM11-012-230-01 | Контактор КМИ малогабаритный 12А катушка управления 230В АС 1НЗ KKM11-012-230-01 IEK | Согласие с требованием |  |  |
| 67 | Контактор КМИ-11211 12А | Контактор КМИ-11211 12А 230В/АС3 1НЗ KKME11-012-230-01 IEK | Согласие с требованием |  |  |
| 68 | Контактор КМИп-10910 | Контактор КМИп-10910 09А 220В/АС3 1НО IEK | Согласие с требованием |  |  |
| 69 | Коробка распаечная открытой проводки 100х100х50мм с гермовводами, 8 входов | Коробка распаечная УРАЛ ПАК открытой проводки 100х100х50мм с гермовводами, 8 входов, индивидуальный штрих-код, IP54 КО-53017100-060-i | Согласие с требованием |  |  |
| 70 | Коробка распределительная для о/п безгалогенная HF черная 70х70х40 | Коробка распределительная Промрукав 40-0200-9005 для о/п безгалогенная HF черная 70х70х40 1 шт 40-0200-9005 | Согласие с требованием |  |  |
| 71 | Котел настенный электрически. Тип котла -электрический. Электропитание 400В, 50Гц. Мощность 12 кВт. Количество контуров 1. Максимальное давление не более 3 атм. КПД 99,5%. | Котел настенный электрически. Тип котла -электрический. Электропитание 400В, 50Гц. Мощность 12 кВт. Количество контуров 1. Максимальное давление не более 3 атм. КПД 99,5%. | Согласие с требованием |  |  |
| 72 | Краскопульт электрический ЭКП-400 | Краскопульт электрический ЭКП-400 72/17/2 Вихрь | Согласие с требованием |  |  |
| 73 | Лампа светодиодная LED-A60-VC 12Вт 230В Е27 6500К 1140Лм | Лампа светодиодная IN HOME LED-A60-VC 12Вт 230В Е27 6500К 1140Лм 4690612020259 | Согласие с требованием |  |  |
| 74 | Лампа светодиодная LED-T8-М-PRO 10Вт 230В G13 4000К 1000Лм 600мм матовая неповоротная | Лампа светодиодная IN HOME LED-T8-М-PRO 10Вт 230В G13 4000К 1000Лм 600мм матовая неповоротная 4690612030890 | Согласие с требованием |  |  |
| 75 | Лампа светодиодная 10Вт 230В G13 4000К 1000Лм 600мм матовая неповоротная | Лампа светодиодная 10Вт 230В G13 4000К 1000Лм 600мм матовая неповоротная | Согласие с требованием |  |  |
| 76 | Лампа светодиодная 12-48В AC/DC, 12Вт, 4000K E27 | Лампа светодиодная 12-48В AC/DC, 12Вт, 4000K E27 | Согласие с требованием |  |  |
| 77 | Лампа светодиодная 20Вт 230В G13 4000К 2000Лм 1200мм матовая | Лампа светодиодная 20Вт 230В G13 4000К 2000Лм 1200мм матовая | Согласие с требованием |  |  |
| 78 | Лампа светодиодная A60 11Вт 160-260В, Е27 | Лампа светодиодная A60 11Вт 160-260В, Е27 | Согласие с требованием |  |  |
| 79 | Лампа светодиодная A65, E27, 20 Вт, 6500К | Лампа светодиодная A65, E27, 20 Вт, 6500К | Согласие с требованием |  |  |
| 80 | Лампа светодиодная A65, E27, 25 Вт, 6500К | Лампа светодиодная A65, E27, 25 Вт, 6500К | Согласие с требованием |  |  |
| 81 | Лампа светодиодная LED-T8-М-PRO 20Вт 230В G13 4000К 2000Лм 1200мм матовая | Лампа светодиодная IN HOME LED-T8-М-PRO 20Вт 230В G13 4000К 2000Лм 1200мм матовая 4690612030975 | Согласие с требованием |  |  |
| 82 | Лампа светодиодная LED 40Вт E27/E40 3600Лм 6500К | Лампа светодиодная LED 40Вт E27/E40 3600Лм 6500К | Согласие с требованием |  |  |
| 83 | Лампа светодиодная LED A60 Е27 12W 12-48вольт 6500К | Лампа светодиодная LED A60 Е27 12W 12-48вольт 6500К 85637133 BELLIGHT | Согласие с требованием |  |  |
| 84 | Лампа светодиодная SBT6010 Мощность 10Вт | Лампа светодиодная SAFFIT. Серия SBT6010. Мощность 10 Вт. Цоколь G13. Цветовая температура 6400 К. Световой поток 750 лм. Длина 605 мм. Тип колбы T8. Напряжение 230 В/50 Гц. | Согласие с требованием |  |  |
| 85 | Лампа низковольтная светодиодная Е27 11Вт 12-24-36 вольт, нейтральный белый свет 4000K матовая | Лампа низковольтная светодиодная Е27 11Вт 12-24-36 вольт, нейтральный белый свет 4000K матовая FOTON LIGHTING | Согласие с требованием |  |  |
| 86 | Мачта освещения ЯРКИЙ ЛУЧ YLP GIRAFFE 1.0 | Мачта освещения ЯРКИЙ ЛУЧ YLP GIRAFFE 1.0 | Согласие с требованием |  |  |
| 87 | Машина шлифовальная угловая аккумуляторная ЗУБР УШМ-18-125-41 или эквивалент | Машина шлифовальная угловая аккумуляторная ЗУБР УШМ-18-125-41 или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| 88 | Машина шлифовальная угловая Болгарка (УШМ) ИНТЕРСКОЛ УШМ- 125/1400ЭЛ 302.1.0.00 или эквивалент | Машина шлифовальная угловая Болгарка (УШМ) ИНТЕРСКОЛ УШМ- 125/1400ЭЛ 302.1.0.00 или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| 89 | Машина шлифовальная угловая УШМ-2322ЭМ 747.1.1.70 Интерскол или эквивалент | Машина шлифовальная угловая УШМ-2322ЭМ 747.1.1.70 Интерскол или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| 90 | Машина шлифовальная аккумуляторная угловая УШМ-125/36В или эквивалент | Машина шлифовальная аккумуляторная угловая УШМ-125/36В или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| 91 | Машина шлифовальная угловая Elitech AG 1512E(E2213.052.01) HD 205378 или эквивалент | Машина шлифовальная угловая Elitech AG 1512E(E2213.052.01) HD 205378 или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| 92 | Мотопомпа бензиновая ЗУБР МП-1000 | Мотопомпа бензиновая ЗУБР МП-1000. Объем двигателя 212 см³. Тип вала двигателя Q-type. Мощность (Вт) 5150. Мощность (л.с.) 7. Допустимый диаметр твердых частиц 10мм. Высота подъема 30м. Диаметр входного отверстия 80мм. Диаметр выходного отверстия 80мм | Согласие с требованием |  |  |
| 93 | Мультиметр цифровой KT 830L | Мультиметр цифровой КВТ KT 830L PROLINE 79127 постоянное напряжение: 200 мВ – 600 В. переменное напряжение: 200 В – 600 В. постоянный ток: 20 мА – 10 А. сопротивление: 200 Ом – 20 МОм Батарейка: 1.5 В ААА, 2 шт.. | Согласие с требованием |  |  |
| 94 | Муфта концевая три жилы винил 10кВ с наконечниками 3КНТп-10-35/50 | Муфта концевая три жилы винил 10кВ с наконечниками 3КНТп-10-35/50 | Согласие с требованием |  |  |
| 95 | Муфта концевая три жилы винил 10кВ с наконечниками 3КНТп-10 70/120 | Муфта концевая три жилы винил 10кВ с наконечниками 3КНТп-10 70/120 | Согласие с требованием |  |  |
| 96 | Муфта концевая три жилы винил 10кВ с наконечниками 3КНТп-10 150/240 | Муфта концевая три жилы винил 10кВ с наконечниками 3КНТп-10 150/240 | Согласие с требованием |  |  |
| 97 | Муфта соединительная 4СТп-1-35/50(Б) Б | Муфта соединительная виниловый кабель 3 фазы +1 нулевая жила до 1000В 4СТп-1-35/50(Б) Б- срывные болты в комплекте | Согласие с требованием |  |  |
| 98 | Набор быстросъемных зажимов для направляющей Makita 199826-6 или эквивалент | Набор быстросъемных зажимов для направляющей Makita 199826-6 | Согласие с требованием |  |  |
| 99 | Набор втулочных наконечников НШВИ №4 | Набор втулочных наконечников НШВИ №4 (КВТ) | Согласие с требованием |  |  |
| 100 | Набор втулочных наконечников НШВИ №5 | Набор втулочных наконечников КВТ НШВИ №5 79493 | Согласие с требованием |  |  |
| 101 | Набор термоусадочных трубок 8 размеров 328 штук 4 цвета | Набор термоусадочных трубок 8 размеров 328 штук 4 цвета Коэффициент усадки 2:1. Температура эксплуатации -55 ー +125℃. Минимальная температура усадки +70℃. 1.0х40мм-120 шт; 2.0х40мм-60 шт; 3.0х40мм-40 шт; 4.0х40мм-32 шт; .0х40мм-24 шт; 8.0х80мм-20 шт; 10.0х80мм-16 шт; 14.0х80мм-16 шт | Согласие с требованием |  |  |
| 102 | Набор термоусадочных трубок ТУТ NST-4-12-10-34-M 34 шт | Набор термоусадочных трубок ТУТ NST-4-12-10-34-M 34 шт | Согласие с требованием |  |  |
| 103 | Наконечник кольцевой ТМЛ 6-6-4 | Наконечник ТМЛ 6-6-4. Тип: наконечник кольцевой прямой. Тип монтажа: опрессовка/обжим. Сечение кабеля (Cu): 6мм². Крепление винта: М6. Материал: медь луженая. | Согласие с требованием |  |  |
| 104 | Наконечник кабельный ТМЛс 16-10 | Наконечник кабельный ТМЛс 16-10 92334 КВТ | Согласие с требованием |  |  |
| 105 | Наконечник кольцевой медный изолированный тип О | Наконечник кольцевой медный изолированный тип О | Согласие с требованием |  |  |
| 106 | Наконечник кольцевой ТМЛ 25-10-7 медный луженый | Наконечник ТМЛ 25-10-7 медный луженый | Согласие с требованием |  |  |
| 107 | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-10-10 | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-10-10 557710 ОЦМ | Согласие с требованием |  |  |
| 108 | Органайзер КВТ К-06 81443 | Органайзер КВТ К-06 81443 | Согласие с требованием |  |  |
| 109 | Паста контактная проводящая КВТ 55362 | Паста контактная проводящая КВТ 55362 | Согласие с требованием |  |  |
| 110 | Патрон ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У3 | Патрон ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У3 | Согласие с требованием |  |  |
| 111 | Патрон ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 | Патрон ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 | Согласие с требованием |  |  |
| 112 | Патрон электрический, подвесной, карболит Е27 | Патрон электрический, подвесной, карболит Е27 | Согласие с требованием |  |  |
| 113 | Пост кнопочный ПКЕ 222-3-У2-IP54-КЭАЗ (красный гриб) | Пост кнопочный ПКЕ 222-3-У2-IP54-КЭАЗ (красный гриб) | Согласие с требованием |  |  |
| 114 | Привод электрический четвертьоборотный ГЗ-ОФ-300/28М F07/F10 квадрат 380В IP65 | Привод электрический четвертьоборотный ГЗ-ОФ-300/28М F07/F10 квадрат 380В IP65 ГЗ Электропривод | Согласие с требованием |  |  |
| 115 | Привод электрический ASO-R16.FS 230В АС | Привод электрический ASO-R16.FS Напряжение электропитания 230В AC | Согласие с требованием |  |  |
| 116 | Пробка Hoppecke AquaGen 12V ( аналогов нет) | Пробка Hoppecke AquaGen 12 V ( аналогов нет) | Согласие с требованием |  |  |
| 117 | Провод ВВГ 2х2,5 | Провод ВВГ 2х2,5 | Согласие с требованием |  |  |
| 118 | Провод ПуГВнг А LS 1х2,5 желто-зеленый бухта 50 метров | Провод ОРЕОЛ ПуГВнг А LS 1х2,5 желто-зеленый 50м 00-00003430 | Согласие с требованием |  |  |
| 119 | Провод ПВС 3х1,5 | Провод ПВС 3х1,5 | Согласие с требованием |  |  |
| 120 | Провод ПВС 3х2,5 | Провод ПВС 3х2,5 | Согласие с требованием |  |  |
| 121 | Провод ПВС 3х2,5+1х1,5 | Провод ПВС 3х2,5+1х1,5 | Согласие с требованием |  |  |
| 122 | Провод ПВС 4х4 | Провод ПВС 4х4 | Согласие с требованием |  |  |
| 123 | Провод ПВС 5х6 | Провод ПВС 5х6 | Согласие с требованием |  |  |
| 124 | Провод ПВС 4х2,5 бухта 20метров | Провод ПВС АЛЬФАКАБЕЛЬ 4х2,5 мм ГОСТ 20 м 05069 | Согласие с требованием |  |  |
| 125 | Провод ПЩ 4 мм² (⌀ 3,12мм) | Провод ПЩ 4 мм² (⌀ 3,12 мм) | Согласие с требованием |  |  |
| 126 | Провод ПЩ 6 мм² (⌀ 3,94мм) | Провод ПЩ 6 мм² (⌀ 3,94 мм) | Согласие с требованием |  |  |
| 127 | Провод ПЩ 10 мм² (⌀ 4,74мм) | Провод ПЩ 10 мм² (⌀ 4,74 мм) | Согласие с требованием |  |  |
| 128 | Пускатель магнитный ПМА 3100 40А Uкат 220В (2нр+2нз) | Пускатель магнитный ПМА 3100 40А Uкат 220В (2нр+2нз) Россия, Кашинский завод электроаппаратуры te00120926 | Согласие с требованием |  |  |
| 129 | Пускатель магнитный ПМЛ-1100 10А УХЛ4 Б, 220В/50Гц | Пускатель магнитный Электротехник ПМЛ-1100 УХЛ4 Б, 220В/50Гц, 1з, 10А, нереверсивный, без реле, IP00 ET509632 | Согласие с требованием |  |  |
| 130 | Пускатель магнитный ПМЕ-211 УХЛ4 В, 220В/50Гц, 2з+2р, 25А | Пускатель магнитный ПМЕ-211 УХЛ4 В, 220В/50Гц, 2з+2р, 25А, | Согласие с требованием |  |  |
| 131 | Пушка тепловая электрическая ТЭПК-5000K - 50 м2/ 5 кВт/ 380В Ресанта или эквивалент | Пушка тепловая электрическая ТЭПК-5000K - 50 м2/ 5 кВт/ 380 В Ресанта или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| 132 | Пушка электрическая тепловая Ресанта ТЭП-3000К 67/1/8 или эквивалент | Пушка электрическая тепловая Ресанта ТЭП-3000К 67/1/8 или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| 133 | Пылесос строительный с системой очистки DAEWOO DAVC 2500SD Мощность 1400Вт. Объем бака 25л. Расход воздуха 50л/с. Разрежение 210 мбар. или эквивалент | Пылесос строительный с системой очистки DAEWOO DAVC 2500SD Мощность 1400Вт. Объем бака 25л. Расход воздуха 50л/с. Разрежение 210 мбар. или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| 134 | Разъем герметичный SZC28 9P-F-M | Разъем герметичный SZC28 9P-F-M кабельная вилка + розетка 9pin, 10А. Номинальное напряжение- 250В. Номинальный ток- 10А . Импульсное напряжение до 1500В. Сопротивление контактов 0,002Ом. Сопротивление изоляции, не менее 2000МОм . Диаметр входящего кабеля 15мм (PG19). Рабочая температура -25°C – +85°C Класс огнестойкости UL94-V0 | Согласие с требованием |  |  |
| 135 | Реле тепловое РТИ-1312 5.5-8А | Реле тепловое РТИ-1312 5.5-8А DRT10-D055-0008 IEK | Согласие с требованием |  |  |
| 136 | Реле тепловое РТИ-1321 12-18А | Реле тепловое РТИ-1321 12-18А IEK DRT10-0012-0018. | Согласие с требованием |  |  |
| 137 | Розетка 1-местная СП с заземлением 16А | Розетка 1-местная СП с заземлением 16А белая с защ. штор. EKF Basic | Согласие с требованием |  |  |
| 138 | Розетка UNIVersal Аллегро с/з, з/ш, с крышкой IP54 | Розетка UNIVersal Аллегро с/з, з/ш, с крышкой IP54, серая 1282 | Согласие с требованием |  |  |
| 139 | Розетка встраиваемая BLNRS000021 16А белый | Розетка встраиваемая Systeme Electric BLNRS000021 Blanca, 16 А, белый | Согласие с требованием |  |  |
| 140 | Розетка двойная с заземлением BOLLETO белая накладная | Розетка двойная IN HOME с заземлением BOLLETO белая накладная 7128 4680005959839 | Согласие с требованием |  |  |
| 141 | Розетка накладная двухместная,с/з, 250В, 16А, IP20, пластик АВS | Розетка накладная двухместная,с/з, 250В, 16А, IP20, пластик АВS | Согласие с требованием |  |  |
| 142 | Розетка накладная с заземлением с/з, з/ш, с крышкой IP54, РА16-297(03) | Розетка накладная с заземлением с/з, з/ш, с крышкой IP54, РА16-297(03) | Согласие с требованием |  |  |
| 143 | Розетка переносная влагозащищенная с крышкой 3Р+РЕ 32А IP44 каучук | Розетка переносная REXANT влагозащищенная с крышкой, 3Р+РЕ, 32 А, IP44 каучук 111-012 | Согласие с требованием |  |  |
| 144 | Розетка РА16-254 1-ая з/к | Розетка РА16-254 1-ая з/к белая о/у "Пралеска" Светоприбор | Согласие с требованием |  |  |
| 145 | Светильник ДДО-8 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный | Светильник Айсберг ДДО-8 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный | Согласие с требованием |  |  |
| 146 | Светильник светодиодн. встраив. Армстронг 40W 6500K белый ЭПРА в комплекте | Светильник светодиодн. встраив. Армстронг 40W 6500K белый ЭПРА в комплекте | Согласие с требованием |  |  |
| 147 | Светильник светодиодный ДВО 36Вт 595x595 4000К 3100Лм призма IP20 | Светильник светодиодный ДВО 36Вт 595x595 4000К 3100Лм призма IP20 | Согласие с требованием |  |  |
| 148 | Светильник светодиодный ДВО 36Вт 1200х180х19 4000K 3400Лм призма | Светильник светодиодный ДВО-36w 1200х180х19 4000K 3400Лм призма | Согласие с требованием |  |  |
| 149 | Светильник светодиодный промышленный ДСП-100Вт 10000Лм 5000К IP65 | Светильник светодиодный промышленный ДСП-100Вт 10000Лм 5000К IP65 60°/120° 198-253 В Jazzway 5044364 JazzWay | Согласие с требованием |  |  |
| 150 | Светильник светодиодный с драйвером Армстронг 36Вт 330Лм 6500К | Светильник светодиодный с драйвером Армстронг 36Вт 330Лм 6500К | Согласие с требованием |  |  |
| 151 | Светильник Экоэл ОМЕГА v2-150.5К.Д.IP67-370.ПКП.MW.Vi7 | Светильник Экоэл ОМЕГА v2-150.5К.Д.IP67-370.ПКП.MW.Vi7 Мощность светильника 150Вт. Цветовая температура 5000К | Согласие с требованием |  |  |
| 152 | Стойка для индикатора с магнитным основанием 200мм, штатив | Стойка для индикатора с магнитным основанием 200 мм, штатив | Согласие с требованием |  |  |
| 153 | Стяжка нейлоновая 3,6х300мм упак. 100шт | Стяжка (хомут) нейлоновая пластиковая 3,6х300мм черная упак. 100шт | Согласие с требованием |  |  |
| 154 | Стяжка нейлоновая 2,5х150мм упак. 100шт | Стяжка (хомут) нейлоновая пластиковая, крепеж 2,5х150мм упак. 100шт | Согласие с требованием |  |  |
| 155 | Стяжка нейлоновая 2,5х200мм упак. 100шт | Стяжка (хомут) нейлоновая пластиковая, крепеж 2,5х200мм упак. 100шт | Согласие с требованием |  |  |
| 156 | Стяжка нейлоновая 3,6x250мм упак. 100шт | Стяжка нейлоновая 3,6x250 мм, 100 шт., белая | Согласие с требованием |  |  |
| 157 | Стяжка нейлоновая 3х150мм упак. 100шт | Стяжка нейлоновая 3х150 черный 100 штук | Согласие с требованием |  |  |
| 158 | Стяжка нейлоновая 4х250мм упак. 100шт | Стяжка нейлоновая 4х250 мм черный 100 штук | Согласие с требованием |  |  |
| 159 | Стяжка нейлоновая 5х300мм упак. 100шт | Стяжка нейлоновая 5х300 черный 100 штук | Согласие с требованием |  |  |
| 160 | Стяжка нейлоновая 4,8х500 упак. 100шт | Стяжка-хомут- ленточная Gigant 4,8*500 черный, 100 шт. G/1/10 | Согласие с требованием |  |  |
| 161 | Стяжка нейлоновая 2,5х100 упак. 100шт | Стяжка-хомут нейлоновая Gigant 2,5х100 черный, 100 шт G/1/0 | Согласие с требованием |  |  |
| 162 | Трубка термоусадочная для проводов клеевая 2,4-12,7 мм, степень усадки 3:1 (Термоусадка клеевая для проводов и кабелей набор 130 шт в боксе) | Трубка термоусадочная для проводов клеевая 2,4-12,7 мм, степень усадки 3:1 (Термоусадка клеевая для проводов и кабелей набор 130 шт в боксе) | Согласие с требованием |  |  |
| 163 | Трубка термоусадочная клеевая 18.0 / 6.0мм (3:1) 1м черная | Трубка термоусадочная клеевая 18.0 / 6.0мм (3:1) 1м черная | Согласие с требованием |  |  |
| 164 | Трубка термоусадочная клеевая 9.0 / 3.0мм (3:1) 1м | Трубка термоусадочная клеевая 9.0 / 3.0мм (3:1) 1м | Согласие с требованием |  |  |
| 165 | Трансформатор тока ТТИ-А 400/5А 5ВА 0,5 | Трансформатор тока ТТИ-А 400/5А 5ВА 0,5 IEK | Согласие с требованием |  |  |
| 166 | Труба гофрированная ПНД Plast с зондом d25мм 50 метров | Труба гофрированная ПНД Plast с зондом d25мм (50м.) черная PROxima tpnd-25-50m EKF | Согласие с требованием |  |  |
| 167 | Трубка термоусадочная ТУТнг-LS-50/25 черн с коэффициентом усадки 2:1 50метров | Трубка термоусадочная ТУТнг-LS-50/25 черн с коэффициентом усадки 2:1 50 метров | Согласие с требованием |  |  |
| 168 | Угломер электронный с линейкой SKATA 300, металл | Угломер электронный с линейкой SKATA 300, металл | Согласие с требованием |  |  |
| 169 | Угломер электронный с магнитным основанием IP 54, строительный уровень | Угломер электронный с магнитным основанием IP 54, строительный уровень | Согласие с требованием |  |  |
| 170 | Удлинитель 3x1,5мм 50метров на катушке | Удлинитель Gigant ПВС 3x1,5мм 50метров на катушке 80073 | Согласие с требованием |  |  |
| 171 | Удлинитель силовой на катушке 3x2,5мм 30метров 4 разъема 16А 220В | Удлинитель силовой на катушке 3x2,5мм 30метров 4 разъема 16А 220В | Согласие с требованием |  |  |
| 172 | Удлинитель силовой на катушке 4 гнезда 4000 Вт 30метров 16А 220В | Удлинитель силовой ТМ Союз на катушке 4 гнезда 4000 Вт 30метров 481S-3803 UNIVersal | Согласие с требованием |  |  |
| 173 | Указатель напряжения ПИН-90Э | Указатель напряжения Электро Трейд до 1000В ПИН-90Э ET-UNN101 | Согласие с требованием |  |  |
| 174 | Фонарь автомобильный аккумуляторный светодиодный с магнитом ФОТОН AU-500 или эквивалент | Фонарь автомобильный аккумуляторный светодиодный с магнитом ФОТОН AU-500 22953 | Согласие с требованием |  |  |
| 175 | Фонарь аккумуляторный ручной ФАZА AccuF1-L15WZ-bk или эквивалент | Фонарь аккумуляторный ручной ФАZА AccuF1-L15WZ-bk | Согласие с требованием |  |  |
| 176 | Фонарь налобный аккумуляторный Focusray 1058 XML T6 или эквивалент | Фонарь налобный аккумуляторный Focusray 1058 XML T6 | Согласие с требованием |  |  |
| 177 | Фонарь налобный Gauss светодиодный 3 LED 5Вт или эквивалент | Фонарь налобный Gauss светодиодный 3 LED 5Вт аккумуляторный Li-Ion 500мАч пластик 5 режимов (GF406) или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| 178 | Фонарь ручной Camelion светодиодный 1 LED на батарейках AA алюминий 3 режима (LED5135) или эквивалент | Фонарь ручной Camelion светодиодный 1 LED на батарейках AA алюминий 3 режима (LED5135) или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| 179 | Фонарь-прожектор Яркость: 140 лм. Разность мощности светодиода: 3Вт или эквивалент | Фонарь-прожектор, Спецификация: Рабочая лампа, электрический фонарик. Яркость: 140 лм. Разность мощности светодиода: 3Вт. Тип светодиода: чип/белый «Для Bosch BAT411 (LED-140-BAT411)» можно использовать литий-ионный аккумулятор Bosch 10,8 В 12 В: BAT411 и т. | Согласие с требованием |  |  |
| 180 | Фонарь прожекторный ЭРА Рабочие Практик PA-802 аккумулятор 15Вт, COB, 6 режимов или эквивалент | Фонарь прожекторный ЭРА Рабочие Практик PA-802 аккумулятор 15Вт, COB, 6 режимов или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| 181 | Фонарь светодиодный налобный КОСМОС 3Вт XPE, 5Вт COB, 1200Mah LI-On, зарядка Micro USB KOCH5WLi-On или эквивалент | Фонарь светодиодный налобный КОСМОС 3 Вт XPE, 5Вт COB, 1200Mah LI-On, зарядка Micro USB KOCH5WLi-On или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| 182 | Фонарь ЭРА SDA30M NEW 5хLED, аккумулятор NiMH, блистер Б0020022 или эквивалент | Фонарь ЭРА SDA30M NEW 5хLED, аккумулятор NiMH, блистер Б0020022 или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| 183 | Хомут пластиковый 8х400мм упак 100шт | Хомут пластиковый 8 х 400 черный [УТ-00010904] упак 100шт | Согласие с требованием |  |  |
| 184 | Щит распределительный навесной (1х12м) ЩРН-12-265х310х120 | Щит распределительный навесной (1х12м) ЩРН-12-265х310х120 (ЩРН-12) IP54 герметичный EKF PROxima | Согласие с требованием |  |  |
| 185 | Электродвигатель 5АИ 80 В2 2.2/3000 IM 3081 | Электродвигатель 5АИ 80 В2 2.2/3000 IM 3081 | Согласие с требованием |  |  |

- 2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

- Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями по форме, представленной в документации о закупке.

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

- 3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара.

- 4. Приложения:

Приложение №1: Спецификация

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Спецификация

| № партии | № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС |  | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».