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Получатель: УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Контактное лицо Инициатора закупки: Соловьев Сергей Геннадьевич 
телефон +7 (812) 630-63-33 доб. 3052 эл. 
почта: Sergey.Solovev2@russianpost.ru
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[image: ][image: ][image: ][image: ]В соответствии с запросом цен товаров, работ, услуг №____________________, полученным посредством ___________________________ от __________________20___ г. предоставляем следующее коммерческое предложение по предмету закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования инженерных систем здания СПб РАСЦ УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

	№ п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения 
	Кол-во
	Цена за ед. услуги без НДС (руб.)
	Стоимость без НДС
	Стоимость с НДС

	НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

	1.       МАТЕРИАЛЫ* ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

	1
	Заглушки (1/2" и 3/4") внутренняя резьба
	шт.
	10
	 
	 
	 

	2
	Заглушки (1/2" и 3/4") наружная резьба
	шт.
	10
	 
	 
	 

	3
	Прокладки 1/2"
	шт.
	20
	 
	 
	 

	4
	Прокладки 3/4"
	шт.
	20
	 
	 
	 

	5
	Лейка душа
	шт.
	3
	 
	 
	 

	6
	Шланг для душа
	шт.
	3
	 
	 
	 

	7
	Болты, гайки, шайбы. М 4
	шт.
	20
	 
	 
	 

	8
	Прокладки паранитовые (от 40 мм до 150 мм)
	шт.
	40
	 
	 
	 

	9
	Лён сантехнический
	кг
	0,5
	 
	 
	 

	10
	Гибкая подводки
	шт.
	5
	 
	 
	 

	11
	Лента ФУМ
	шт.
	10
	 
	 
	 

	12
	Герметик
	шт.
	5
	 
	 
	 

	13
	Краска
	кг
	1
	 
	 
	 

	14
	Холодная сварка
	шт.
	3
	 
	 
	 

	15
	Герметик
	шт.
	3
	 
	 
	 

	16
	Скотч ПВХ 48мм х 50м
	шт.
	8
	 
	 
	 

	17
	Лента клейкая, 3-50-15 EF-E
	шт.
	8
	 
	 
	 

	18
	Сиденье для унитаза с креплением и крышкой
	шт.
	1
	 
	 
	 

	19
	Манжета для унитаза 
	шт.
	1
	 
	 
	 

	20
	Гофра для унитаза
	шт.
	1
	 
	 
	 

	21
	Прокладки смесителей
	шт.
	1
	 
	 
	 

	22
	Сифон бутылочный
	шт.
	1
	 
	 
	 

	23
	Гофра слива умывальника
	шт.
	1
	 
	 
	 

	24
	Выпуск раковины
	шт.
	1
	 
	 
	 

	25
	Паста уплотнительная для резьбовых соединений
	шт.
	1
	 
	 
	 

	26
	Картридж для смесителя. Диаметр мм: 28, 32, 35,40 мм.
	шт.
	10
	 
	 
	 

	27
	Кран-букса 1/2"
	шт.
	10
	 
	 
	 

	28
	Арматура для бачка с нижней подводкой G 1/2"
	шт.
	5
	 
	 
	 

	29
	Нить уплотнительная сантехническая
	шт.
	1
	 
	 
	 

	30
	Аэратор для смесителя
	шт.
	1
	 
	 
	 

	31
	Анод магниевый для водонагревателя
	шт.
	3
	 
	 
	 

	32
	ТЭН для водонагревателя
	шт.
	3
	 
	 
	 

	2.       МАТЕРИАЛЫ* ДЛЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

	1
	Манометр ТМ 5
	шт.
	2
	 
	 
	 

	2
	Термометр БТ 5
	шт.
	2
	 
	 
	 

	3
	Скотч алюминиевый 48мм х 50м
	шт.
	2
	 
	 
	 

	4
	Скотч алюминиевый 75мм х 50м
	шт.
	2
	 
	 
	 

	5
	Электроды
	кг
	2
	 
	 
	 

	3.       МАТЕРИАЛЫ* ДЛЯ СИСТЕМЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА

	1
	Фильтр масляный 558000307 OEM
	шт.
	2
	 
	 
	 

	2
	Масляный сепаратор BOGE 575000112P
	шт.
	2
	 
	 
	 

	3
	Ремкомплект соленоидного клапана 6440006663
	шт.
	2
	 
	 
	 

	4
	Ремкомплект клапана минимального давления 223047167
	шт.
	2
	 
	 
	 

	5
	Ремкомплект термостата 2420316671
	шт.
	2
	 
	 
	 

	6
	Масло компрессорное Bogesuprem 8000S
	л
	15
	 
	 
	 

	7
	Фильтроэлемент магистральный 1/30FP OEM
	шт.
	1
	 
	 
	 

	8
	Фильтроэлемент магистральный 1/30V OEM
	шт.
	1
	 
	 
	 

	9
	Ремень клиновой 586000803
	шт.
	4
	 
	 
	 

	10
	Панельный фильтр 243006902
	шт.
	2
	 
	 
	 

	11
	Фильтр воздушный 5690033661 OEM
	шт.
	2
	 
	 
	 

	12
	Пробка 527013601Р BOGE серии S15
	шт.
	2
	 
	 
	 

	13
	Комплект обслуживания 5756666653 DAZ25
	шт.
	1
	 
	 
	 

	14
	Комплект обслуживания 5756666661 DAZ25
	шт.
	1
	 
	 
	 

	15
	Комплект обслуживания 5756666669 DAZ25
	шт.
	1
	 
	 
	 

	16
	Сушильное вещество (адсорбент) 5756666607Р 
	кг
	38
	 
	 
	 

	17
	Клапан всасывания 2420506007P
	шт.
	1
	 
	 
	 

	18
	Клапан соленоидный 644010001P
	шт.
	1
	 
	 
	 

	19
	134000500P BOGE Глушитель DAZ25
	шт.
	1
	 
	 
	 

	20
	Конденсатоотводчик таймерный CDV/230
	шт.
	3
	 
	 
	 

	21
	Клапан предохранительный 564000315КР
	шт.
	2
	 
	 
	 

	4.       МАТЕРИАЛЫ* ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

	1
	Фильтр воздушный ФВКас-I-66-96-G4/ОС1
	шт.
	50
	 
	 
	 

	2
	Фильтр воздушный ФВКас-I-63-96-G4/ОС1
	шт.
	20
	 
	 
	 

	3
	Фильтр воздушный ФВК-66-250-6-G4/20
	шт.
	20
	 
	 
	 

	4
	Фильтр воздушный ФВК-65-250-6-G4/20
	шт.
	20
	 
	 
	 

	5
	Фильтр воздушный ФВК-55-250-6-G4/20
	шт.
	10
	 
	 
	 

	6
	Ремень клиновой SPA 1857 LW
	шт.
	22
	 
	 
	 

	7
	Ремень клиновой SPZ 2000 LW
	шт.
	10
	 
	 
	 

	8
	Ремень клиновой SPZ 1737 LW
	шт.
	16
	 
	 
	 

	9
	Ремень клиновой SPZ 1700 LW
	шт.
	12
	 
	 
	 

	10
	Ремень клиновой SPZ 1250 LW
	шт.
	12
	 
	 
	 

	11
	Ремень клиновой SPZ 1212 LW
	шт.
	12
	 
	 
	 

	12
	Ремень клиновой SPZ 1180 LW
	шт.
	12
	
	
	

	13
	Ремень клиновой SPZ 1137 LW
	шт.
	12
	
	
	

	14
	Фреон R410А
	кг
	10
	
	
	

	15
	Фреон R 407С
	кг
	10
	 
	 
	 

	16
	Фреон R-22
	кг
	10
	 
	 
	 

	17
	 Фреон  R134A
	кг
	10
	 
	 
	 

	18
	Ремень клиновой     XPA 800 LW / LD
	шт.
	1
	 
	 
	 

	19
	Фильтрующий материал типа ФТ, ФВР G4
	м
	10
	 
	 
	 

	20
	Масло РОЕ
	л
	50
	 
	 
	 

	21
	Промывочный фреон
	кг
	10
	 
	 
	 

	22
	Азот
	л
	80
	 
	 
	 

	5.       МАТЕРИАЛЫ* ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ СПБ РАСЦ

	
	
	
	
	 
	 
	 

	1
	Лампа люминесцентная, линейная 6 Вт, F6T5 G5 CW для эвакуационного светильника «ВЫХОД»
	шт.
	10
	 
	 
	 

	2
	Светодиодная лампа 15 Вт, 220 В, Е27
	шт.
	100
	 
	 
	 

	3
	Лампа светодиодная T8-10 Вт-G13-600 мм 4000 К
	шт.
	10
	 
	 
	 

	4
	Люминесцентная лампа 13 W/830, G5
	шт.
	20
	 
	 
	 

	5
	Лампа люминесцентная, линейная G13, T8, 58 Вт, 220 В, 1500 мм, 4000 К
	шт.
	50
	 
	 
	 

	6
	Дроссель: 1И70ДНаТ46Н-015УХЛ2
	шт.
	5
	 
	 
	 

	7
	Дроссель: 1И150ДНаТ46Н-015УХЛ2
	шт.
	5
	 
	 
	 

	8
	Дроссель 1И ДНаТ/ДРИ 250 5УХЛ2
	шт.
	5
	 
	 
	 

	9
	Дроссель: 1И400ДНаТ46Н-015УХЛ2
	шт.
	3
	 
	 
	 

	10
	Лампа ДНаТ 70 Вт SON-T Pro E27
	шт.
	5
	 
	 
	 

	11
	Лампа ДНАТ 150-1М, 220 В, Е 40
	шт.
	5
	 
	 
	 

	12
	Лампа ДРИ 250-6, 220 В, E40
	шт.
	5
	 
	 
	 

	13
	Лампа: Днат-400, 220 В, Е40 
	шт.
	5
	
	
	

	14
	Импульсное зажигающее устройство 35-400 Вт для HS, HI и C-HI ламп 
	шт.
	3
	 
	 
	 

	15
	Конденсатор 30 мкФ ± 5%, 250 В, 50 Гц, -25 ⁰С ÷ 100 ⁰С 
	шт.
	3
	 
	 
	 

	16
	Изолента ПВХ 19 мм, 20 м, жёлто-зелёная
	шт.
	20
	 
	 
	 

	17
	Изолента ПВХ 19 мм, 20 м, красная
	шт.
	20
	 
	 
	 

	18
	Изолента ПВХ 19 мм, 20 м, жёлтая
	шт.
	20
	 
	 
	 

	19
	Изолента ПВХ 19 мм, 20 м, зелёная
	шт.
	20
	 
	 
	 

	20
	Изолента ПВХ 19 мм, 20 м, чёрная
	шт.
	20
	 
	 
	 

	21
	Стяжка нейлоновая 3х100
	шт.
	100
	 
	 
	 

	22
	Стяжка нейлоновая 3х200
	шт.
	100
	 
	 
	 

	23
	Стяжка нейлоновая 4х300
	шт.
	100
	
	
	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

	СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

	1
	Подготовка и сдача системы теплоснабжения в надзорные органы. Поверка узла учета тепловой энергии. 
	1 раз в год в межотопительный период. Материалы и работа Исполнителя
	усл. ед.
	1
	 
	 
	 

	СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

	2
	Техническое обслуживание сплит систем 
	1 раз в 3 месяца. Материалы и работа Исполнителя
	усл. ед.
	1
	 
	 
	 

	3
	Техническое обслуживание чиллеров TRAIN, CLINT
	1 раз в 3 месяца в период летнего периода (май-сентябрь). Материалы и работа Исполнителя 
	усл. ед.
	1
	 
	 
	 

	СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА 

	4
	Техническое обслуживание системы сжатого воздуха.
	1 раз в 3 месяца. Материалы и работа Исполнителя
	усл. ед.
	1
	 
	 
	 

	ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА СПБ РАСЦ

	5
	1.     Техническое обслуживание осветительных сетей внутренних и наружных на высоте более 3-х м, обслуживаемых с применением подъёмной техники
	1 раз в 6 месяцев. Материалы и работа Исполнителя
	усл. ед.
	1
	 
	 
	 

	6
	3.     Техническое обслуживание силовых сетей внутренних, проложенных открыто на высоте более 3-х м, обслуживаемых с применением подъёмной техники
	1 раз в 6 месяцев. Материалы и работа Исполнителя
	усл. ед.
	1
	 
	 
	 

	7
	5.     Техническое обслуживание распределительных устройств:
	1 раз в 6 месяцев. Материалы и работа Исполнителя
	усл. ед.
	1
	 
	 
	 

	8
	5.1.    Вводно-распределительное устройство (ВРУ);
	
	
	
	
	
	

	9
	5.2.    Щит сборных шин (ЩСШ);
	
	
	
	
	
	

	10
	5.3.    Главный распределительный щит (ГРЩ);
	
	
	
	
	
	

	11
	5.4.    Конденсаторные компенсирующие установки (ККУ);
	
	
	
	
	
	

	12
	5.5.    Щиты автоматики.
	
	
	
	
	
	

	13
	7.     Техническое обслуживание светильников наружного и внутреннего освещения на высоте более 3 м, обслуживаемых с применением подъёмной техники
	1 раз в 6 месяцев. Материалы и работа Исполнителя
	усл. ед.
	1
	 
	 
	 

	14
	11. Техническое обслуживание источников бесперебойного питания (ИБП) и батарейных блоков к ним:
	1 раз в год. Материалы и работа Исполнителя
	усл. ед.
	1
	 
	 
	 

	15
	11.1.      GALAXY 3000;
	
	
	
	
	
	

	16
	11.2.      Riello MHT 100;
	
	
	
	
	
	

	17
	11.3.      Riello MPT 120;
	
	
	
	
	
	

	18
	11.4.      Батарейный блок к
	
	
	
	
	
	

	19
	Riello MPT 120
	
	
	
	
	
	

	ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ* ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

	1
	Замена крана шарового d15
	шт.
	1
	 
	 
	 

	2
	Замена крана шарового d25
	шт.
	1
	 
	 
	 

	3
	Замена крана шарового d50
	шт.
	1
	
	
	

	4
	Замена насоса Циркуль 25/80
	шт.
	1
	
	
	

	5
	Замена смесителя однорукояточного для раковины
	шт.
	1
	 
	 
	 

	6
	Замена арматуры универсальной АС-17.2
	шт.
	1
	 
	 
	 

	7
	Замена подшипника  6001
	шт.
	1
	 
	 
	 

	8
	Замена подшипника 6204
	шт.
	1
	 
	 
	 

	9
	Замена подшипника 6006
	шт.
	1
	 
	 
	 

	10
	Замена насоса Циркуль 32/80 Premium
	шт.
	1
	 
	 
	 

	11
	Замена обратного клапана с металлическим затвором d 40
	шт.
	1
	 
	 
	 

	12
	Замена смесителя для душа
	шт.
	1
	 
	 
	 

	13
	Замена обратного клапана с металлическим затвором d 50
	шт.
	1
	 
	 
	 

	14
	Замена унитаза
	шт.
	1
	 
	 
	 

	15
	Замена умывальника
	шт.
	1
	 
	 
	 

	16
	Замена водонагревателя (бойлер) электрического 220 вольт, 50 литров
	шт.
	1
	 
	 
	 

	17
	Замена сифона пластмассового Ду 40
	шт.
	1
	 
	 
	 

	18
	Замена клапана предохранительного Ду 20
	шт.
	1
	 
	 
	 

	19
	Замена клапана обратного резьбового Ду 20
	шт.
	1
	 
	 
	 

	20
	Замена трубы Ду 16 полипропилен
	м
	1
	 
	 
	 

	21
	Замена трубы Ду 32 полипропилен
	м
	1
	 
	 
	 

	22
	Замена трубы Ду 60 полипропилен
	м
	1
	 
	 
	 

	23
	Замена трубы Ду 50 полипропилен
	м
	1
	 
	 
	 

	24
	Замена трубы ПВХ Ду 50
	м
	1
	 
	 
	 

	25
	Замена задвижки фланцевой Ду 32
	шт.
	1
	 
	 
	 

	26
	Замена задвижки фланцевой Ду 50
	шт.
	1
	 
	 
	 

	27
	Замена рязеуловителя фланцевого Ду 65
	шт.
	1
	 
	 
	 

	28
	Замена регулирующего клапана Ду 40-65
	шт.
	1
	 
	 
	 

	29
	Замена крана ргулирующего латунного резьбового Ду 40
	шт.
	1
	 
	 
	 

	30
	Замена крана регулирующего латунного резьбового Ду 50
	шт.
	1
	 
	 
	 

	31
	Замена крана латунного резьбового Ду 32
	шт.
	1
	 
	 
	 

	32
	Замена крана латунного резьбового Ду 40
	шт.
	1
	 
	 
	 

	33
	Замена клапана радиаторного термостатического Ду 32
	шт.
	1
	 
	 
	 

	34
	Замена клапана радиаторного нижнего Ду 32
	шт.
	1
	 
	 
	 

	35
	Замена грязеуловителя чугунного фланцевого ДН 50
	шт.
	1
	 
	 
	 

	36
	Замена балансировочного клапана Ду 25
	шт.
	1
	 
	 
	 

	37
	Замена балансировочного клапана Ду 40
	шт.
	1
	 
	 
	 

	38
	Замена балансировочного клапана Ду 32
	шт.
	1
	 
	 
	 

	39
	Замена счетчика воды Ду 20
	шт.
	1
	 
	 
	 

	40
	Замена трубы стальнаой Ду 32
	м
	1
	 
	 
	 

	41
	Замена трубы стальной Ду 50
	м
	1
	 
	 
	 

	42
	Замена трубы стальной Ду 65
	м
	1
	 
	 
	 

	43
	Замена трубы стальной Ду 80
	м
	1
	 
	 
	 

	44
	Замена трубы стальной Ду 125
	м
	1
	 
	 
	 

	45
	Замена электропривода противопожарных клапанов 230-05
	шт.
	1
	 
	 
	 

	46
	Замена электропривода противопожарных клапанов 230-10
	шт.
	1
	 
	 
	 

	47
	Замена электропривода противопожарных клапанов 230-15
	шт.
	1
	 
	 
	 

	48
	Замена трубы стальной Ду 100
	шт.
	1
	 
	 
	 

	49
	Замена трубы Ду 40 полипропилен
	м
	1
	 
	 
	 

	50
	Замена хомута ремонтного 1/2'
	шт.
	1
	 
	 
	 

	51
	Замена хомута ремонтного 3/4'
	шт.
	1
	 
	 
	 

	52
	Замена хомута ремонтного 1'
	шт.
	1
	 
	 
	 

	53
	Замена хомута ремонтного 1.1/4"
	шт.
	1
	 
	 
	 

	54
	Замена зажимной муфты 1'
	шт.
	1
	 
	 
	 

	55
	Замена зажимной муфты 1.1/4"
	шт.
	1
	 
	 
	 

	56
	Замена стального радиатора отопления RENS 500х22х1000
	шт.
	1
	 
	 
	 

	57
	Замена розетки с заземляющим контактом для открытой проводки одинарная
	шт.
	1
	 
	 
	 

	58
	Замена розетки с заземляющим контактом для открытой проводки двойной
	шт.
	1
	 
	 
	 

	59
	Замена розетки с заземляющим контактом для скрытой проводки одинарной
	шт.
	1
	 
	 
	 

	60
	Замена розетки с заземляющим контактом для скрытой проводки двойной
	шт.
	1
	 
	 
	 

	61
	Замена розетки переносной кабельной с/з 32А,  3Р+N+E, IР67, 400 В
	шт.
	10
	 
	 
	 

	62
	Замена вилки переносной кабельной с/з 32А,  3Р+N+E, IР67, 400 В
	шт.
	10
	 
	 
	 

	63
	Замена автоматического выключателя однофазного 6А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	64
	Замена автоматического выключателя однофазного 10А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	65
	Замена автоматического выключателя однофазного 16А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	66
	Замена автоматического выключателя однофазного 20А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	67
	Замена автоматического выключателя однофазного 25А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	68
	Замена автоматического выключателя однофазного 32А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	69
	Замена автоматического выключателя однофазного 40А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	70
	Замена автоматического выключателя однофазного 50А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	71
	Замена автоматического выключателя трехфазного 16А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	72
	Замена автоматического выключателя трехфазного 20А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	73
	Замена автоматического выключателя трехфазного 25А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	74
	Замена автоматического выключателя трехфазного 32А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	75
	Замена автоматического выключателя трехфазного 40А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	76
	Замена автоматического выключателя трехфазного 50А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	77
	Замена автоматического выключателя трехфазного 63А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	78
	Замена дифференциального автомата однофазного 16 А, 30 мА
	шт.
	2
	 
	 
	 

	79
	Замена дифференциального автомата однофазного  20 А,  30 мА
	шт.
	3
	 
	 
	 

	80
	Замена дифференциального автомата однофазного  25 А,  30 мА
	шт.
	5
	 
	 
	 

	81
	Замена дифференциального автомата однофазного  32 А,  30 мА
	шт.
	6
	 
	 
	 

	82
	Замена УЗО однофазного  25 А,  30 мА
	шт.
	5
	 
	 
	 

	83
	Замена УЗО однофазного    40 А,  30 мА
	шт.
	5
	 
	 
	 

	84
	Замена УЗО однофазного     25 А,  30 мА
	шт.
	5
	 
	 
	 

	85
	Замена УЗО однофазного     40 А,  30 мА
	шт.
	5
	 
	 
	 

	86
	Замена кабеля ВВГнг-LS Кабель 3х2,5
	м
	50
	 
	 
	 

	87
	Замена кабеля  ВВГнг-LS 3х4
	м
	0
	 
	 
	 

	88
	Замена кабеля  ВВГнг-LS 3х6
	м
	0
	 
	 
	 

	89
	Замена кабеля  ВВГнг-LS 5х4
	м
	0
	 
	 
	 

	90
	Замена кабеля  ВВГнг-LS 5х6
	м
	0
	 
	 
	 

	91
	Замена кабеля  ВВГнг-LS 5х10
	м
	10
	 
	 
	 

	92
	Замена кабеля  ВВГнг-LS 5х16
	м
	10
	 
	 
	 

	93
	Замена кабеля  ВВГнг-LS 5х70
	м
	5
	 
	 
	 

	94
	Замена кабеля  ВВГнг-LS 5х95
	м
	5
	 
	 
	 

	95
	Замена светильника накладного светодиодного «Айсберг» 76 Вт, IP65
	шт.
	5
	 
	 
	 

	96
	Замена светильника накладного светодиодного «Айсберг» 40 Вт, IP65
	шт.
	5
	 
	 
	 

	97
	Замена светильника светодиодного офисного «Армстронг» 595Х595, 36 Вт, IP40
	шт.
	3
	 
	 
	 

	98
	Замена светильника светодиодного «Energy Nord» T2 3-75S Std PR IP 65, 76 Вт
	шт.
	3
	 
	 
	 

	99
	Замена светильника накладного светодиодного «Arctic standard» 1500 TН, 45Вт, IP65
	шт.
	3
	 
	 
	 

	100
	Замена светильника светодиодного с прозрачным плафоном Energy Nord Slim 4-75 IP65, 220 В
	шт.
	10
	 
	 
	 

	101
	Замена прожектора фасадного с ртутно-натриевой лампой 220 В, 400 Вт на светодиодный 220 В, 48000 лм, 6500 K,  IP65
	шт.
	3
	 
	 
	 

	102
	Замена вставки плавкой NH00 100A, 500 В 
	шт.
	3
	 
	 
	 

	103
	Замена вставки плавкой NH00 125A, 500 в
	шт.
	3
	 
	 
	 

	104
	Замена цилиндрической вставки плавкой 10х38 мм 6 А, 500 В
	шт.
	3
	 
	 
	 

	105
	Замена цилиндрической вставки плавкой 10х38 мм 10 А, 500 В
	шт.
	3
	 
	 
	 

	106
	Замена наконечника кабельного ТМЛ 2.5–6–2.6 медный лужёный
	шт.
	20
	 
	 
	 

	107
	Замена наконечника кабельного ТМЛ 4-8-3 медный лужёный
	шт.
	20
	 
	 
	 

	108
	Замена наконечника кабельного ТМЛ 6–6–4 медный лужёный
	шт.
	20
	 
	 
	 

	109
	Замена наконечника кабельного ТМЛ 10–8–5 медный лужёный
	шт.
	20
	 
	 
	 

	110
	Замена гильзы кабельной ГМЛ(о) 0.34/1.5
	шт.
	20
	 
	 
	 

	111
	Замена гильзы кабельной ГМЛ(о) 1.5/2.5
	шт.
	20
	 
	 
	 

	112
	Замена гильзы кабельной ГМЛ(о) 2.5/6.0
	шт.
	20
	 
	 
	 

	113
	Замена гильзы кабельной ГМЛ(о) 6.0/10.0
	шт.
	20
	 
	 
	 

	114
	Замена трубы стальной Дн 159 в земле на глубине 1м в бетонном канале, часть под дорогой АСЦ
	м.
	0
	 
	 
	 

	115
	Замена частотного преобразователя  ПЧВ102-1К5-В  3,6а, 380 в.
	шт.
	0
	 
	 
	 

	116
	Замена частотного преобразователя  ПЧВ103-4К0-В   8,9 а 380 В
	шт.
	0
	 
	 
	 

	117
	Замена частотного преобразователя  ПЧВ204-11К-В   22,9а 380 в
	шт.
	0
	 
	 
	 

	118
	Замена частотного преобразователя  ПЧВ205-18К-В      36,7 а    380 в
	шт.
	0
	 
	 
	 

	119
	Замена частотного преобразователя   ПЧВ102-1К5-А  6,7 a, 220 в
	шт.
	0
	 
	 
	 

	120
	Замена привода воздушной заслонки   AR 24-8-S         СПУТНИК
	шт.
	1
	 
	 
	 

	121
	Замена привода воздушной заслонки  AR 230-8-S       СПУТНИК
	шт.
	1
	 
	 
	 

	122
	Замена регулятора температуры ТРМ232М    ОВЕН
	шт.
	0
	 
	 
	 

	123
	Замена регулятора температуры  ПЛК              ОВЕН
	шт.
	0
	 
	 
	 

	124
	Замена реле температуры с термобаллоном  TS 70   RGP
	шт.
	0
	 
	 
	 

	125
	Замена реле температуры с термобаллоном  TS 15   RGP
	шт.
	0
	 
	 
	 

	126
	Замена реле давления  LF 5508       RGP
	шт.
	0
	 
	 
	 

	127
	Замена адаптера для установки привода  МОК01
	шт.
	1
	 
	 
	 

	128
	Замена привода поворотного 3-точечного 220В AC RGP 561
	шт.
	0
	 
	 
	 

	129
	Замена клапана поворотного 3 ходового RMV03100-114-25 (32 ММ)     RGP
	шт.
	0
	 
	 
	 

	130
	Замена адаптера для установки привода  МОК01        RGP
	шт.
	1
	 
	 
	 

	131
	Замена привода поворотного пропорционального 24В RGP659 
	шт.
	0
	 
	 
	 

	132
	Замена привода воздушной заслонки  AR 230-16-S     SPUTNIC
	шт.
	0
	 
	 
	 

	133
	Замена капилярного термостата  TS-K6-IP65   RGP
	шт.
	1
	 
	 
	 

	134
	Замена клапана балансировочного MVT-R DN 50  РИДАН
	шт.
	0
	 
	 
	 

	135
	Замена трехходвого клапана RMV03100-112-40       RGP
	шт.
	0
	 
	 
	 

	136
	Замена трехходвого клапана RMV 03100-012-2,5      RGP
	шт.
	0
	 
	 
	 

	137
	Замена клапана КПСП 1-50-ХХХ-1.2100-ВЧ-2.5-1-220-V  ОВЕН
	шт.
	0
	 
	 
	 

	138
	Замена привода поворотного пропорционального 24В RGP659
	шт.
	0
	 
	 
	 

	139
	Замена адаптера для установки привода  МОК00-VB
	шт.
	0
	 
	 
	 

	140
	Замена адаптера для установки привода  МОК00-RMV
	шт.
	1
	 
	 
	 

	141
	Замена адаптера для установки привода  МОК03
	шт.
	1
	 
	 
	 

	142
	Замена адаптера для установки привода  МОК04
	шт.
	1
	 
	 
	 

	143
	Замена датчика LFM112
	шт.
	0
	 
	 
	 

	144
	Замена привода AP24-32
	шт.
	0
	 
	 
	 

	145
	Замена привода AP24-16
	шт.
	0
	 
	 
	 

	146
	Замена датчика  LF32-25
	шт.
	1
	 
	 
	 

	147
	Замена реле температуры TS-K6-IP54
	шт.
	1
	 
	 
	 

	148
	Замена реле температурыTS K150
	шт.
	1
	 
	 
	 

	149
	Замена пускателя ПМ12-010 150 УЗВ 24В 1з TDM 
	шт.
	1
	 
	 
	 

	150
	Замена пускателя ПМ12-025 150 УЗВ 24В 1з TDM
	шт.
	1
	 
	 
	 

	151
	Замена пускателя ПМ12-010 150 УЗВ 230В 1з TDM
	шт.
	1
	 
	 
	 

	152
	Замена пускателя ПМ12-025 150 УЗВ 230В 1з TDM
	шт.
	1
	 
	 
	 

	153
	Замена пускателя ПМ12-250 100 УЗВ 220В  TDM
	шт.
	0
	 
	 
	 

	154
	Замена пускателя ПМ12-063 150 УЗВ 230В 2з+2р TDM
	шт.
	1
	 
	 
	 

	155
	Замена блока питания БП60-24
	шт.
	1
	 
	 
	 

	156
	Замена пластикового бокса ЩРН-П-5  IP 65
	шт.
	1
	 
	 
	 

	157
	Замена пластикового бокса ЩРН-П-12 IP 65
	шт.
	1
	 
	 
	 

	158
	Замена бокса с крышкой КМПн -2/4
	шт.
	1
	 
	 
	 

	159
	Замена бокса с крышкой КМПн -2/6
	шт.
	1
	 
	 
	 

	160
	Замена корпуса металлического  ЩРН-12 IP66
	шт.
	1
	 
	 
	 

	161
	Замена корпуса металлического ЩМП-4,4,2-0 IP66 (400*400*250)
	шт.
	1
	 
	 
	 

	162
	Откачка бензоуловителя OLEOPATOR-K NS 3 SF900 ACO 
	шт.
	0
	 
	 
	 

	163
	Откачка бензоуловителя OLEOPATOR-K NS 10 SF2500 ACO
	шт.
	0
	 
	 
	 

	164
	Откачка жироуловителя LIPUMAX NS4SF400 ACO
	шт.
	0
	 
	 
	 

	165
	Откачка жироуловителя ОТБ 8
	шт.
	0
	 
	 
	 

	166
	Ремонт вентилятор ECOFIT 2GDF45 ( ремонт обмоток и подшипников)
	шт.
	0
	 
	 
	 

	167
	Ремонт злектродвигателя FCZ  567\80-6-8 ( ремонт обмоток и подшипников)
	шт.
	0
	 
	 
	 

	168
	Устранение засоров на внешних и внутренних сетях канализации
	шт.
	1
	 
	 
	 

	169
	Светильник светодиодный с прозрачным плафоном Energy Nord Slim 4-75 IP65, 220 
	шт.
	0
	 
	 
	 

	ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ* ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

	1
	Кран шаровый d15
	шт.
	1
	 
	 
	 

	2
	Кран шаровый d25
	шт.
	1
	
	
	

	3
	Кран шаровый d50
	шт.
	1
	 
	 
	 

	4
	Насос Циркуль 25/80
	шт.
	1
	
	
	

	5
	Смеситель однорукояточный для раковины
	шт.
	1
	 
	 
	 

	6
	Арматура универсальная АС-17.2
	шт.
	1
	 
	 
	 

	7
	Подшипник 6001
	шт.
	1
	 
	 
	 

	8
	Подшипник 6204
	шт.
	1
	 
	 
	 

	9
	Подшипник 6006
	шт.
	1
	 
	 
	 

	10
	Насос Циркуль 32/80 Premium
	шт.
	1
	 
	 
	 

	11
	Обратный клапан с металлическим затвором d 40
	шт.
	1
	 
	 
	 

	12
	Смеситель для душа
	шт.
	1
	 
	 
	 

	13
	Обратный клапан с металлическим затвором d 50
	шт.
	1
	 
	 
	 

	14
	Унитаз
	шт.
	1
	 
	 
	 

	15
	Умывальник
	шт.
	1
	 
	 
	 

	16
	Водонагреватель (бойлер) электрический 220 вольт, 50 литров
	шт.
	1
	 
	 
	 

	17
	Сифон пластмассовый Ду 40
	шт.
	1
	 
	 
	 

	18
	Клапан предохранительный Ду 20
	шт.
	1
	 
	 
	 

	19
	Клапан обратный резьбовой Ду 20
	шт.
	1
	 
	 
	 

	20
	Труба Ду 16 полипропилен
	м
	1
	 
	 
	 

	21
	Труба Ду 32 полипропилен
	м
	1
	 
	 
	 

	22
	Труба Ду 60 полипропилен
	м
	1
	 
	 
	 

	23
	Труба Ду 50 полипропилен
	м
	1
	 
	 
	 

	24
	Труба ПВХ Ду 50
	м
	1
	 
	 
	 

	25
	Задвижка фланцевая Ду 32
	шт.
	0
	 
	 
	 

	26
	Задвижка фланцевая Ду 50
	шт.
	0
	 
	 
	 

	27
	Грязеуловитель фланцевый Ду 65
	шт.
	0
	 
	 
	 

	28
	Регулирующий клапан Ду 40-65
	шт.
	0
	 
	 
	 

	29
	Кран регулирующий латунный резьбовой Ду 40
	шт.
	1
	 
	 
	 

	30
	Кран регулирующий латунный резьбовой Ду 50
	шт.
	1
	 
	 
	 

	31
	Кран латунный резьбовой Ду 32
	шт.
	1
	 
	 
	 

	32
	Кран латунный резьбовой Ду 40
	шт.
	1
	 
	 
	 

	33
	Клапан радиаторный термостатический Ду 32
	шт.
	1
	 
	 
	 

	34
	Клапан радиаторный нижний Ду 32
	шт.
	1
	 
	 
	 

	35
	Грязеуловитель чугунный фланцевый ДН 50
	шт.
	1
	 
	 
	 

	36
	Балансировочный клапан Ду 25
	шт.
	0
	 
	 
	 

	37
	Балансировочный клапан Ду 40
	шт.
	0
	 
	 
	 

	38
	Балансировочный клапан Ду 32
	шт.
	0
	 
	 
	 

	39
	Счетчик воды Ду 20
	шт.
	1
	 
	 
	 

	40
	Труба стальная Ду 32
	м
	1
	 
	 
	 

	41
	Труба стальная Ду 50
	м
	1
	 
	 
	 

	42
	Труба стальная Ду 65
	м
	1
	 
	 
	 

	43
	Труба стальная Ду 80
	м
	1
	 
	 
	 

	44
	Труба стальная Ду 125
	м
	1
	 
	 
	 

	45
	Электропривод противопожарных клапанов 230-05
	шт.
	1
	 
	 
	 

	46
	Электропривод противопожарных клапанов 230-10
	шт.
	1
	 
	 
	 

	47
	Электропривод противопожарных клапанов 230-15
	шт.
	1
	 
	 
	 

	48
	Труба стальная Ду 100
	шт.
	1
	 
	 
	 

	49
	Труба Ду 40 полипропилен
	м
	1
	 
	 
	 

	50
	Хомут ремонтный 1/2'
	шт.
	1
	 
	 
	 

	51
	Хомут ремонтный 3/4'
	шт.
	1
	 
	 
	 

	52
	Хомут ремонтный 1'
	шт.
	1
	 
	 
	 

	53
	Хомут ремонтный 1.1/4"
	шт.
	1
	 
	 
	 

	54
	Зажимная муфта 1'
	шт.
	1
	 
	 
	 

	55
	Зажимная муфта 1.1/4"
	шт.
	1
	 
	 
	 

	56
	Стальной радиатор отопления RENS 500х22х1000
	шт.
	1
	 
	 
	 

	57
	Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки одинарная
	шт.
	1
	 
	 
	 

	58
	Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки двойная
	шт.
	1
	 
	 
	 

	59
	Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки одинарная
	шт.
	1
	 
	 
	 

	60
	Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки двойная
	шт.
	1
	 
	 
	 

	61
	Розетка переносная кабельная с/з 32А,  3Р+N+E, IР67, 400 В
	шт.
	10
	 
	 
	 

	62
	Вилка переносная кабельная с/з 32А,  3Р+N+E, IР67, 400 В
	шт.
	10
	 
	 
	 

	63
	Автоматический выключатель однофазный 6А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	64
	Автоматический выключатель однофазный 10А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	65
	Автоматический выключатель однофазный 16А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	66
	Автоматический выключатель однофазный 20А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	67
	Автоматический выключатель однофазный 25А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	68
	Автоматический выключатель однофазный 32А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	69
	Автоматический выключатель однофазный 40А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	70
	Автоматический выключатель однофазный 50А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	71
	Автоматический выключатель трехфазный 16А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	72
	Автоматический выключатель трехфазный 20А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	73
	Автоматический выключатель трехфазный 25А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	74
	Автоматический выключатель трехфазный 32А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	75
	Автоматический выключатель трехфазный 40А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	76
	Автоматический выключатель трехфазный 50А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	77
	Автоматический выключатель трехфазный 63А
	шт.
	1
	 
	 
	 

	78
	Дифференциальные автоматы однофазные 16 А, 30 мА
	шт.
	2
	 
	 
	 

	79
	Дифференциальные автоматы однофазные  20 А,  30 мА
	шт.
	3
	 
	 
	 

	80
	Дифференциальные автоматы однофазные  25 А,  30 мА
	шт.
	5
	 
	 
	 

	81
	Дифференциальные автоматы однофазные  32 А,  30 мА
	шт.
	6
	 
	 
	 

	82
	УЗО однофазные  25 А,  30 мА
	шт.
	5
	 
	 
	 

	83
	УЗО однофазные   40 А,  30 мА
	шт.
	5
	 
	 
	 

	84
	УЗО трёхфазные   25 А,  30 мА
	шт.
	5
	 
	 
	 

	85
	УЗО трёхфазные    40 А,  30 мА
	шт.
	5
	 
	 
	 

	86
	Кабель ВВГнг-LS Кабель 3х2,5
	м
	50
	 
	 
	 

	87
	Кабель ВВГнг-LS 3х4
	м
	30
	 
	 
	 

	88
	Кабель ВВГнг-LS 3х6
	м
	20
	 
	 
	 

	89
	Кабель ВВГнг-LS 5х4
	м
	20
	 
	 
	 

	90
	Кабель ВВГнг-LS 5х6
	м
	15
	 
	 
	 

	91
	Кабель ВВГнг-LS 5х10
	м
	10
	 
	 
	 

	92
	Кабель ВВГнг-LS 5х16
	м
	10
	 
	 
	 

	93
	Кабель ВВГнг-LS 5х70
	м
	5
	 
	 
	 

	94
	Кабель ВВГнг-LS 5х95
	м
	5
	 
	 
	 

	95
	Светильник накладной светодиодный «Айсберг» 76 Вт, IP65
	шт.
	5
	 
	 
	 

	96
	Светильник накладной светодиодный «Айсберг» 40 Вт, IP65
	шт.
	5
	 
	 
	 

	97
	Светильник светодиодный офисный «Армстронг» 595Х595, 36 Вт, IP40
	шт.
	3
	 
	 
	 

	98
	Светильник светодиодный «Energy Nord» T2 3-75S Std PR IP 65, 76 Вт
	шт.
	3
	 
	 
	 

	99
	Светильник накладной светодиодный «Arctic standard» 1500 TН, 45Вт, IP65
	шт.
	0
	 
	 
	 

	100
	Светильник светодиодный с прозрачным плафоном Energy Nord Slim 4-75 IP65, 220 В 
	шт.
	0
	 
	 
	 

	101
	Прожектор светодиодный фасадный 220 В, 48000 лм, 6500 K,  IP65
	шт.
	0
	 
	 
	 

	102
	Вставка плавкая NH00 100A, 500 В 
	шт.
	3
	 
	 
	 

	103
	Вставка плавкая NH00 125A, 500 в
	шт.
	3
	 
	 
	 

	104
	Цилиндрическая вставка плавкая 10х38 мм 6 А, 500 В
	шт.
	3
	 
	 
	 

	105
	Цилиндрическая вставка плавкая 10х38 мм 10 А, 500 В
	шт.
	3
	 
	 
	 

	106
	Наконечник кабельный ТМЛ 2.5–6–2.6 медный лужёный
	шт.
	20
	 
	 
	 

	107
	Наконечник кабельный ТМЛ 4-8-3 медный лужёный
	шт.
	20
	 
	 
	 

	108
	Наконечник кабельный ТМЛ 6–6–4 медный лужёный
	шт.
	20
	 
	 
	 

	109
	Наконечник кабельный ТМЛ 10–8–5 медный лужёный
	шт.
	20
	 
	 
	 

	110
	Гильза кабельная ГМЛ(о) 0.34/1.5
	шт.
	20
	 
	 
	 

	111
	Гильза кабельная ГМЛ(о) 1.5/2.5
	шт.
	20
	 
	 
	 

	112
	Гильза кабельная ГМЛ(о) 2.5/6.0
	шт.
	20
	 
	 
	 

	113
	Гильза кабельная ГМЛ(о) 6.0/10.0
	шт.
	20
	 
	 
	 

	114
	Труба стальная Дн 159
	М.
	1
	 
	 
	 

	115
	Частотный преобразователь  ПЧВ102-1К5-В  3,6а, 380 в.
	шт.
	0
	 
	 
	 

	116
	Частотный преобразователь  ПЧВ103-4К0-В   8,9 а 380 В
	шт.
	0
	 
	 
	 

	117
	Частотный преобразователь  ПЧВ204-11К-В   22,9а 380 в
	шт.
	0
	 
	 
	 

	118
	Частотный преобразователь  ПЧВ205-18К-В      36,7 а    380 в
	шт.
	0
	 
	 
	 

	119
	Частотный преобразователь   ПЧВ102-1К5-А  6,7 a, 220 в
	шт.
	0
	 
	 
	 

	120
	Привод воздушной заслонки   AR 24-8-S         СПУТНИК
	шт.
	1
	 
	 
	 

	121
	Привод воздушной заслонки  AR 230-8-S       СПУТНИК
	шт.
	1
	 
	 
	 

	122
	Регулятор температуры ТРМ232М    ОВЕН
	шт.
	0
	 
	 
	 

	123
	Регулятор температуры  ПЛК              ОВЕН
	шт.
	0
	 
	 
	 

	124
	Реле температуры с термобаллоном  TS 70   RGP
	шт.
	1
	 
	 
	 

	125
	Реле температуры с термобаллоном  TS 15   RGP
	шт.
	1
	 
	 
	 

	126
	Реле давления  LF 5508       RGP
	шт.
	1
	 
	 
	 

	127
	Адаптер для установки привода  МОК01
	шт.
	1
	 
	 
	 

	128
	Привод поворотный 3-точечный 220В AC RGP 561
	шт.
	1
	 
	 
	 

	129
	Клапан поворотный 3 ходовой RMV03100-114-25 (32 ММ)     RGP
	шт.
	1
	 
	 
	 

	130
	Адаптер для установки привода  МОК01        RGP
	шт.
	1
	 
	 
	 

	131
	Привод поворотный пропорциональный 24В RGP659 
	шт.
	1
	 
	 
	 

	132
	Привод воздушной заслонки  AR 230-16-S     SPUTNIC
	шт.
	0
	 
	 
	 

	133
	Капиллярный термостат  TS-K6-IP65   RGP
	шт.
	1
	 
	 
	 

	134
	Клапан балансировочный MVT-R DN 50  РИДАН
	шт.
	0
	 
	 
	 

	135
	Трехходовой клапан RMV03100-112-40       RGP
	шт.
	1
	 
	 
	 

	136
	Трёхходовой клапан RMV 03100-012-2,5      RGP
	шт.
	1
	 
	 
	 

	137
	Клапан КПСП 1-50-ХХХ-1.2100-ВЧ-2.5-1-220-V  ОВЕН
	шт.
	0
	 
	 
	 

	138
	Привод поворотный пропорциональный 24В RGP659
	шт.
	1
	 
	 
	 

	139
	Адаптер для установки привода  МОК00-VB
	шт.
	1
	 
	 
	 

	140
	Адаптер для установки привода  МОК00-RMV
	шт.
	1
	 
	 
	 

	141
	Адаптер для установки привода  МОК03
	шт.
	1
	 
	 
	 

	142
	Адаптер для установки привода  МОК04
	шт.
	1
	 
	 
	 

	143
	Датчик LFM112
	шт.
	0
	 
	 
	 

	144
	Привод AP24-32  sputnic
	шт.
	0
	 
	 
	 

	145
	Привод AP24-16
	шт.
	0
	 
	 
	 

	146
	Датчик  LF32-25
	шт.
	1
	 
	 
	 

	147
	Реле температуры TS-K6-IP54
	шт.
	1
	 
	 
	 

	148
	Реле температуры TS K150
	шт.
	1
	 
	 
	 

	149
	Пускатель ПМ12-010 150 УЗВ 24В 1з TDM 
	шт.
	1
	 
	 
	 

	150
	Пускатель ПМ12-025 150 УЗВ 24В 1з TDM
	шт.
	1
	 
	 
	 

	151
	Пускатель ПМ12-010 150 УЗВ 230В 1з TDM
	шт.
	1
	 
	 
	 

	152
	Пускатель ПМ12-025 150 УЗВ 230В 1з TDM
	шт.
	1
	 
	 
	 

	153
	Пускатель ПМ12-250 100 УЗВ 220В  TDM
	шт.
	0
	 
	 
	 

	154
	Пускатель ПМ12-063 150 УЗВ 230В 2з+2р TDM
	шт.
	1
	 
	 
	 

	155
	Блок питания БП60-24
	шт.
	1
	 
	 
	 

	156
	Пластиковый бокс ЩРН-П-5  IP 65
	шт.
	1
	 
	 
	 

	157
	Пластиковый бокс ЩРН-П-12 IP 65
	шт.
	1
	 
	 
	 

	158
	Бокс с крышкой КМПн -2/4
	шт.
	1
	 
	 
	 

	159
	Бокс с крышкой КМПн -2/6
	шт.
	1
	 
	 
	 

	160
	Корпус металлический  ЩРН-12 IP66
	шт.
	1
	 
	 
	 

	161
	Корпус металлический ЩМП-4,4,2-0 IP66 (400*400*250)
	шт.
	1
	 
	 
	 

	162
	Аккумулятор Rв 3,6 вольта 1,5 А/ч для эвакуационного светильника «ВЫХОД»
	шт.
	0
	 
	 
	 

	163
	Электрический тепловентилятор 220 В, 3 кВт
	шт.
	0
	 
	 
	 

	164
	Электрический тепловентилятор 380 В, 18 кВт
	шт.
	0
	 
	 
	 

	165
	Светильник светодиодный с прозрачным плафоном Energy Nord Slim 4-75 IP65, 220 
	шт.
	0
	 
	 
	 



Если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС необходимо указать: «НДС не облагается на основании ст. НК РФ».
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