Контрагент, ИНН/ОГРН контрагента

Юридический адрес контрагента

Эл. почта контрагента

Получатель: УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Контактное лицо Инициатора закупки: Соловьев Сергей Геннадьевич

телефон +7 (812) 630-63-33 доб. 3052 эл.

почта: Sergey.Solovev2@russianpost.ru

offer-R78@russianpost.ru

В соответствии с запросом цен товаров, работ, услуг №____________________, полученным посредством ___________________________ от __________________20___ г. предоставляем следующее коммерческое предложение по предмету закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования инженерных систем здания СПб РАСЦ УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

| № п/п |  | Наименование услуг |  | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. услуги без НДС (руб.) | Стоимость без НДС | Стоимость с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. МАТЕРИАЛЫ* ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заглушки (1/2" и 3/4") внутренняя резьба |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 2 |  | Заглушки (1/2" и 3/4") наружная резьба |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 3 |  | Прокладки 1/2" |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 4 |  | Прокладки 3/4" |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 5 |  | Лейка душа |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 6 |  | Шланг для душа |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 7 |  | Болты, гайки, шайбы. М 4 |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 8 |  | Прокладки паранитовые (от 40 мм до 150 мм) |  | шт. | 40 |  |  |  |
| 9 |  | Лён сантехнический |  | кг | 0,5 |  |  |  |
| 10 |  | Гибкая подводки |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 11 |  | Лента ФУМ |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 12 |  | Герметик |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 13 |  | Краска |  | кг | 1 |  |  |  |
| 14 |  | Холодная сварка |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 15 |  | Герметик |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 16 |  | Скотч ПВХ 48мм х 50м |  | шт. | 8 |  |  |  |
| 17 |  | Лента клейкая, 3-50-15 EF-E |  | шт. | 8 |  |  |  |
| 18 |  | Сиденье для унитаза с креплением и крышкой |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 19 |  | Манжета для унитаза |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 20 |  | Гофра для унитаза |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 21 |  | Прокладки смесителей |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 22 |  | Сифон бутылочный |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 23 |  | Гофра слива умывальника |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 24 |  | Выпуск раковины |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 25 |  | Паста уплотнительная для резьбовых соединений |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 26 |  | Картридж для смесителя. Диаметр мм: 28, 32, 35,40 мм. |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 27 |  | Кран-букса 1/2" |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 28 |  | Арматура для бачка с нижней подводкой G 1/2" |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 29 |  | Нить уплотнительная сантехническая |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 30 |  | Аэратор для смесителя |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 31 |  | Анод магниевый для водонагревателя |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 32 |  | ТЭН для водонагревателя |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 2. МАТЕРИАЛЫ* ДЛЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Манометр ТМ 5 |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 2 |  | Термометр БТ 5 |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 3 |  | Скотч алюминиевый 48мм х 50м |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 4 |  | Скотч алюминиевый 75мм х 50м |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 5 |  | Электроды |  | кг | 2 |  |  |  |
| 3. МАТЕРИАЛЫ* ДЛЯ СИСТЕМЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Фильтр масляный 558000307 OEM |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 2 |  | Масляный сепаратор BOGE 575000112P |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 3 |  | Ремкомплект соленоидного клапана 6440006663 |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 4 |  | Ремкомплект клапана минимального давления 223047167 |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 5 |  | Ремкомплект термостата 2420316671 |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 6 |  | Масло компрессорное Bogesuprem 8000S |  | л | 15 |  |  |  |
| 7 |  | Фильтроэлемент магистральный 1/30FP OEM |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 |  | Фильтроэлемент магистральный 1/30V OEM |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 9 |  | Ремень клиновой 586000803 |  | шт. | 4 |  |  |  |
| 10 |  | Панельный фильтр 243006902 |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 11 |  | Фильтр воздушный 5690033661 OEM |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 12 |  | Пробка 527013601Р BOGE серии S15 |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 13 |  | Комплект обслуживания 5756666653 DAZ25 |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 14 |  | Комплект обслуживания 5756666661 DAZ25 |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 15 |  | Комплект обслуживания 5756666669 DAZ25 |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 16 |  | Сушильное вещество (адсорбент) 5756666607Р |  | кг | 38 |  |  |  |
| 17 |  | Клапан всасывания 2420506007P |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 18 |  | Клапан соленоидный 644010001P |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 134000500P BOGE Глушитель DAZ25 |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 20 |  | Конденсатоотводчик таймерный CDV/230 |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 21 |  | Клапан предохранительный 564000315КР |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 4. МАТЕРИАЛЫ* ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Фильтр воздушный ФВКас-I-66-96-G4/ОС1 |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 2 |  | Фильтр воздушный ФВКас-I-63-96-G4/ОС1 |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 3 |  | Фильтр воздушный ФВК-66-250-6-G4/20 |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 4 |  | Фильтр воздушный ФВК-65-250-6-G4/20 |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 5 |  | Фильтр воздушный ФВК-55-250-6-G4/20 |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 6 |  | Ремень клиновой SPA 1857 LW |  | шт. | 22 |  |  |  |
| 7 |  | Ремень клиновой SPZ 2000 LW |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 8 |  | Ремень клиновой SPZ 1737 LW |  | шт. | 16 |  |  |  |
| 9 |  | Ремень клиновой SPZ 1700 LW |  | шт. | 12 |  |  |  |
| 10 |  | Ремень клиновой SPZ 1250 LW |  | шт. | 12 |  |  |  |
| 11 |  | Ремень клиновой SPZ 1212 LW |  | шт. | 12 |  |  |  |
| 12 |  | Ремень клиновой SPZ 1180 LW |  | шт. | 12 |  |  |  |
| 13 |  | Ремень клиновой SPZ 1137 LW |  | шт. | 12 |  |  |  |
| 14 |  | Фреон R410А |  | кг | 10 |  |  |  |
| 15 |  | Фреон R 407С |  | кг | 10 |  |  |  |
| 16 |  | Фреон R-22 |  | кг | 10 |  |  |  |
| 17 |  | Фреон R134A |  | кг | 10 |  |  |  |
| 18 |  | Ремень клиновой XPA 800 LW / LD |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 19 |  | Фильтрующий материал типа ФТ, ФВР G4 |  | м | 10 |  |  |  |
| 20 |  | Масло РОЕ |  | л | 50 |  |  |  |
| 21 |  | Промывочный фреон |  | кг | 10 |  |  |  |
| 22 |  | Азот |  | л | 80 |  |  |  |
| 5. МАТЕРИАЛЫ* ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ СПБ РАСЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Лампа люминесцентная, линейная 6 Вт, F6T5 G5 CW для эвакуационного светильника «ВЫХОД» |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 2 |  | Светодиодная лампа 15 Вт, 220 В, Е27 |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 3 |  | Лампа светодиодная T8-10 Вт-G13-600 мм 4000 К |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 4 |  | Люминесцентная лампа 13 W/830, G5 |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 5 |  | Лампа люминесцентная, линейная G13, T8, 58 Вт, 220 В, 1500 мм, 4000 К |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 6 |  | Дроссель: 1И70ДНаТ46Н-015УХЛ2 |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 7 |  | Дроссель: 1И150ДНаТ46Н-015УХЛ2 |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 8 |  | Дроссель 1И ДНаТ/ДРИ 250 5УХЛ2 |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 9 |  | Дроссель: 1И400ДНаТ46Н-015УХЛ2 |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 10 |  | Лампа ДНаТ 70 Вт SON-T Pro E27 |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 11 |  | Лампа ДНАТ 150-1М, 220 В, Е 40 |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 12 |  | Лампа ДРИ 250-6, 220 В, E40 |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 13 |  | Лампа: Днат-400, 220 В, Е40 |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 14 |  | Импульсное зажигающее устройство 35-400 Вт для HS, HI и C-HI ламп |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 15 |  | Конденсатор 30 мкФ ± 5%, 250 В, 50 Гц, -25 ⁰С ÷ 100 ⁰С |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 16 |  | Изолента ПВХ 19 мм, 20 м, жёлто-зелёная |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 17 |  | Изолента ПВХ 19 мм, 20 м, красная |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 18 |  | Изолента ПВХ 19 мм, 20 м, жёлтая |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 19 |  | Изолента ПВХ 19 мм, 20 м, зелёная |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 20 |  | Изолента ПВХ 19 мм, 20 м, чёрная |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 21 |  | Стяжка нейлоновая 3х100 |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 22 |  | Стяжка нейлоновая 3х200 |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 23 |  | Стяжка нейлоновая 4х300 |  | шт. | 100 |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подготовка и сдача системы теплоснабжения в надзорные органы. Поверка узла учета тепловой энергии. | 1 раз в год в межотопительный период. Материалы и работа Исполнителя | усл. ед. | 1 |  |  |  |
| СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Техническое обслуживание сплит систем | 1 раз в 3 месяца. Материалы и работа Исполнителя | усл. ед. | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Техническое обслуживание чиллеров TRAIN, CLINT | 1 раз в 3 месяца в период летнего периода (май-сентябрь). Материалы и работа Исполнителя | усл. ед. | 1 |  |  |  |
| СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Техническое обслуживание системы сжатого воздуха. | 1 раз в 3 месяца. Материалы и работа Исполнителя | усл. ед. | 1 |  |  |  |
| ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА СПБ РАСЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1. Техническое обслуживание осветительных сетей внутренних и наружных на высоте более 3-х м, обслуживаемых с применением подъёмной техники | 1 раз в 6 месяцев. Материалы и работа Исполнителя | усл. ед. | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 3. Техническое обслуживание силовых сетей внутренних, проложенных открыто на высоте более 3-х м, обслуживаемых с применением подъёмной техники | 1 раз в 6 месяцев. Материалы и работа Исполнителя | усл. ед. | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 5. Техническое обслуживание распределительных устройств: | 1 раз в 6 месяцев. Материалы и работа Исполнителя | усл. ед. | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 5.1. Вводно-распределительное устройство (ВРУ); |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 5.2. Щит сборных шин (ЩСШ); |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 5.3. Главный распределительный щит (ГРЩ); |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 5.4. Конденсаторные компенсирующие установки (ККУ); |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 5.5. Щиты автоматики. |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 7. Техническое обслуживание светильников наружного и внутреннего освещения на высоте более 3 м, обслуживаемых с применением подъёмной техники | 1 раз в 6 месяцев. Материалы и работа Исполнителя | усл. ед. | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 11. Техническое обслуживание источников бесперебойного питания (ИБП) и батарейных блоков к ним: | 1 раз в год. Материалы и работа Исполнителя | усл. ед. | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 11.1. GALAXY 3000; |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 11.2. Riello MHT 100; |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 11.3. Riello MPT 120; |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 11.4. Батарейный блок к |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Riello MPT 120 |  |  |  |  |  |  |
| ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ* ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена крана шарового d15 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Замена крана шарового d25 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Замена крана шарового d50 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Замена насоса Циркуль 25/80 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | Замена смесителя однорукояточного для раковины |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Замена арматуры универсальной АС-17.2 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Замена подшипника 6001 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 | Замена подшипника 6204 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 9 | Замена подшипника 6006 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 10 | Замена насоса Циркуль 32/80 Premium |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 11 | Замена обратного клапана с металлическим затвором d 40 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 12 | Замена смесителя для душа |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 13 | Замена обратного клапана с металлическим затвором d 50 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 14 | Замена унитаза |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 15 | Замена умывальника |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 16 | Замена водонагревателя (бойлер) электрического 220 вольт, 50 литров |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 17 | Замена сифона пластмассового Ду 40 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 18 | Замена клапана предохранительного Ду 20 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 19 | Замена клапана обратного резьбового Ду 20 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 20 | Замена трубы Ду 16 полипропилен |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 21 | Замена трубы Ду 32 полипропилен |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 22 | Замена трубы Ду 60 полипропилен |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 23 | Замена трубы Ду 50 полипропилен |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 24 | Замена трубы ПВХ Ду 50 |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 25 | Замена задвижки фланцевой Ду 32 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 26 | Замена задвижки фланцевой Ду 50 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 27 | Замена рязеуловителя фланцевого Ду 65 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 28 | Замена регулирующего клапана Ду 40-65 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 29 | Замена крана ргулирующего латунного резьбового Ду 40 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 30 | Замена крана регулирующего латунного резьбового Ду 50 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 31 | Замена крана латунного резьбового Ду 32 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 32 | Замена крана латунного резьбового Ду 40 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 33 | Замена клапана радиаторного термостатического Ду 32 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 34 | Замена клапана радиаторного нижнего Ду 32 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 35 | Замена грязеуловителя чугунного фланцевого ДН 50 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 36 | Замена балансировочного клапана Ду 25 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 37 | Замена балансировочного клапана Ду 40 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 38 | Замена балансировочного клапана Ду 32 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 39 | Замена счетчика воды Ду 20 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 40 | Замена трубы стальнаой Ду 32 |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 41 | Замена трубы стальной Ду 50 |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 42 | Замена трубы стальной Ду 65 |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 43 | Замена трубы стальной Ду 80 |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 44 | Замена трубы стальной Ду 125 |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 45 | Замена электропривода противопожарных клапанов 230-05 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 46 | Замена электропривода противопожарных клапанов 230-10 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 47 | Замена электропривода противопожарных клапанов 230-15 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 48 | Замена трубы стальной Ду 100 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 49 | Замена трубы Ду 40 полипропилен |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 50 | Замена хомута ремонтного 1/2' |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 51 | Замена хомута ремонтного 3/4' |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 52 | Замена хомута ремонтного 1' |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 53 | Замена хомута ремонтного 1.1/4" |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 54 | Замена зажимной муфты 1' |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 55 | Замена зажимной муфты 1.1/4" |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 56 | Замена стального радиатора отопления RENS 500х22х1000 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 57 | Замена розетки с заземляющим контактом для открытой проводки одинарная |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 58 | Замена розетки с заземляющим контактом для открытой проводки двойной |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 59 | Замена розетки с заземляющим контактом для скрытой проводки одинарной |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 60 | Замена розетки с заземляющим контактом для скрытой проводки двойной |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 61 | Замена розетки переносной кабельной с/з 32А, 3Р+N+E, IР67, 400 В |  |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 62 | Замена вилки переносной кабельной с/з 32А, 3Р+N+E, IР67, 400 В |  |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 63 | Замена автоматического выключателя однофазного 6А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 64 | Замена автоматического выключателя однофазного 10А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 65 | Замена автоматического выключателя однофазного 16А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 66 | Замена автоматического выключателя однофазного 20А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 67 | Замена автоматического выключателя однофазного 25А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 68 | Замена автоматического выключателя однофазного 32А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 69 | Замена автоматического выключателя однофазного 40А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 70 | Замена автоматического выключателя однофазного 50А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 71 | Замена автоматического выключателя трехфазного 16А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 72 | Замена автоматического выключателя трехфазного 20А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 73 | Замена автоматического выключателя трехфазного 25А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 74 | Замена автоматического выключателя трехфазного 32А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 75 | Замена автоматического выключателя трехфазного 40А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 76 | Замена автоматического выключателя трехфазного 50А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 77 | Замена автоматического выключателя трехфазного 63А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 78 | Замена дифференциального автомата однофазного 16 А, 30 мА |  |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 79 | Замена дифференциального автомата однофазного 20 А, 30 мА |  |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 80 | Замена дифференциального автомата однофазного 25 А, 30 мА |  |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 81 | Замена дифференциального автомата однофазного 32 А, 30 мА |  |  | шт. | 6 |  |  |  |
| 82 | Замена УЗО однофазного 25 А, 30 мА |  |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 83 | Замена УЗО однофазного 40 А, 30 мА |  |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 84 | Замена УЗО однофазного 25 А, 30 мА |  |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 85 | Замена УЗО однофазного 40 А, 30 мА |  |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 86 | Замена кабеля ВВГнг-LS Кабель 3х2,5 |  |  | м | 50 |  |  |  |
| 87 | Замена кабеля ВВГнг-LS 3х4 |  |  | м | 0 |  |  |  |
| 88 | Замена кабеля ВВГнг-LS 3х6 |  |  | м | 0 |  |  |  |
| 89 | Замена кабеля ВВГнг-LS 5х4 |  |  | м | 0 |  |  |  |
| 90 | Замена кабеля ВВГнг-LS 5х6 |  |  | м | 0 |  |  |  |
| 91 | Замена кабеля ВВГнг-LS 5х10 |  |  | м | 10 |  |  |  |
| 92 | Замена кабеля ВВГнг-LS 5х16 |  |  | м | 10 |  |  |  |
| 93 | Замена кабеля ВВГнг-LS 5х70 |  |  | м | 5 |  |  |  |
| 94 | Замена кабеля ВВГнг-LS 5х95 |  |  | м | 5 |  |  |  |
| 95 | Замена светильника накладного светодиодного «Айсберг» 76 Вт, IP65 |  |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 96 | Замена светильника накладного светодиодного «Айсберг» 40 Вт, IP65 |  |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 97 | Замена светильника светодиодного офисного «Армстронг» 595Х595, 36 Вт, IP40 |  |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 98 | Замена светильника светодиодного «Energy Nord» T2 3-75S Std PR IP 65, 76 Вт |  |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 99 | Замена светильника накладного светодиодного «Arctic standard» 1500 TН, 45Вт, IP65 |  |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 100 | Замена светильника светодиодного с прозрачным плафоном Energy Nord Slim 4-75 IP65, 220 В |  |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 101 | Замена прожектора фасадного с ртутно-натриевой лампой 220 В, 400 Вт на светодиодный 220 В, 48000 лм, 6500 K, IP65 |  |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 102 | Замена вставки плавкой NH00 100A, 500 В |  |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 103 | Замена вставки плавкой NH00 125A, 500 в |  |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 104 | Замена цилиндрической вставки плавкой 10х38 мм 6 А, 500 В |  |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 105 | Замена цилиндрической вставки плавкой 10х38 мм 10 А, 500 В |  |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 106 | Замена наконечника кабельного ТМЛ 2.5–6–2.6 медный лужёный |  |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 107 | Замена наконечника кабельного ТМЛ 4-8-3 медный лужёный |  |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 108 | Замена наконечника кабельного ТМЛ 6–6–4 медный лужёный |  |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 109 | Замена наконечника кабельного ТМЛ 10–8–5 медный лужёный |  |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 110 | Замена гильзы кабельной ГМЛ(о) 0.34/1.5 |  |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 111 | Замена гильзы кабельной ГМЛ(о) 1.5/2.5 |  |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 112 | Замена гильзы кабельной ГМЛ(о) 2.5/6.0 |  |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 113 | Замена гильзы кабельной ГМЛ(о) 6.0/10.0 |  |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 114 | Замена трубы стальной Дн 159 в земле на глубине 1м в бетонном канале, часть под дорогой АСЦ |  |  | м. | 0 |  |  |  |
| 115 | Замена частотного преобразователя ПЧВ102-1К5-В 3,6а, 380 в. |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 116 | Замена частотного преобразователя ПЧВ103-4К0-В 8,9 а 380 В |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 117 | Замена частотного преобразователя ПЧВ204-11К-В 22,9а 380 в |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 118 | Замена частотного преобразователя ПЧВ205-18К-В 36,7 а 380 в |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 119 | Замена частотного преобразователя ПЧВ102-1К5-А 6,7 a, 220 в |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 120 | Замена привода воздушной заслонки AR 24-8-S СПУТНИК |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 121 | Замена привода воздушной заслонки AR 230-8-S СПУТНИК |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 122 | Замена регулятора температуры ТРМ232М ОВЕН |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 123 | Замена регулятора температуры ПЛК ОВЕН |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 124 | Замена реле температуры с термобаллоном TS 70 RGP |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 125 | Замена реле температуры с термобаллоном TS 15 RGP |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 126 | Замена реле давления LF 5508 RGP |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 127 | Замена адаптера для установки привода МОК01 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 128 | Замена привода поворотного 3-точечного 220В AC RGP 561 |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 129 | Замена клапана поворотного 3 ходового RMV03100-114-25 (32 ММ) RGP |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 130 | Замена адаптера для установки привода МОК01 RGP |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 131 | Замена привода поворотного пропорционального 24В RGP659 |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 132 | Замена привода воздушной заслонки AR 230-16-S SPUTNIC |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 133 | Замена капилярного термостата TS-K6-IP65 RGP |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 134 | Замена клапана балансировочного MVT-R DN 50 РИДАН |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 135 | Замена трехходвого клапана RMV03100-112-40 RGP |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 136 | Замена трехходвого клапана RMV 03100-012-2,5 RGP |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 137 | Замена клапана КПСП 1-50-ХХХ-1.2100-ВЧ-2.5-1-220-V ОВЕН |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 138 | Замена привода поворотного пропорционального 24В RGP659 |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 139 | Замена адаптера для установки привода МОК00-VB |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 140 | Замена адаптера для установки привода МОК00-RMV |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 141 | Замена адаптера для установки привода МОК03 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 142 | Замена адаптера для установки привода МОК04 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 143 | Замена датчика LFM112 |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 144 | Замена привода AP24-32 |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 145 | Замена привода AP24-16 |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 146 | Замена датчика LF32-25 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 147 | Замена реле температуры TS-K6-IP54 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 148 | Замена реле температурыTS K150 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 149 | Замена пускателя ПМ12-010 150 УЗВ 24В 1з TDM |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 150 | Замена пускателя ПМ12-025 150 УЗВ 24В 1з TDM |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 151 | Замена пускателя ПМ12-010 150 УЗВ 230В 1з TDM |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 152 | Замена пускателя ПМ12-025 150 УЗВ 230В 1з TDM |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 153 | Замена пускателя ПМ12-250 100 УЗВ 220В TDM |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 154 | Замена пускателя ПМ12-063 150 УЗВ 230В 2з+2р TDM |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 155 | Замена блока питания БП60-24 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 156 | Замена пластикового бокса ЩРН-П-5 IP 65 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 157 | Замена пластикового бокса ЩРН-П-12 IP 65 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 158 | Замена бокса с крышкой КМПн -2/4 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 159 | Замена бокса с крышкой КМПн -2/6 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 160 | Замена корпуса металлического ЩРН-12 IP66 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 161 | Замена корпуса металлического ЩМП-4,4,2-0 IP66 (400*400*250) |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 162 | Откачка бензоуловителя OLEOPATOR-K NS 3 SF900 ACO |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 163 | Откачка бензоуловителя OLEOPATOR-K NS 10 SF2500 ACO |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 164 | Откачка жироуловителя LIPUMAX NS4SF400 ACO |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 165 | Откачка жироуловителя ОТБ 8 |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 166 | Ремонт вентилятор ECOFIT 2GDF45 ( ремонт обмоток и подшипников) |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 167 | Ремонт злектродвигателя FCZ 567\80-6-8 ( ремонт обмоток и подшипников) |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 168 | Устранение засоров на внешних и внутренних сетях канализации |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 169 | Светильник светодиодный с прозрачным плафоном Energy Nord Slim 4-75 IP65, 220 |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ* ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кран шаровый d15 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Кран шаровый d25 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Кран шаровый d50 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Насос Циркуль 25/80 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | Смеситель однорукояточный для раковины |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Арматура универсальная АС-17.2 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Подшипник 6001 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 | Подшипник 6204 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 9 | Подшипник 6006 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 10 | Насос Циркуль 32/80 Premium |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 11 | Обратный клапан с металлическим затвором d 40 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 12 | Смеситель для душа |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 13 | Обратный клапан с металлическим затвором d 50 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 14 | Унитаз |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 15 | Умывальник |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 16 | Водонагреватель (бойлер) электрический 220 вольт, 50 литров |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 17 | Сифон пластмассовый Ду 40 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 18 | Клапан предохранительный Ду 20 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 19 | Клапан обратный резьбовой Ду 20 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 20 | Труба Ду 16 полипропилен |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 21 | Труба Ду 32 полипропилен |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 22 | Труба Ду 60 полипропилен |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 23 | Труба Ду 50 полипропилен |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 24 | Труба ПВХ Ду 50 |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 25 | Задвижка фланцевая Ду 32 |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 26 | Задвижка фланцевая Ду 50 |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 27 | Грязеуловитель фланцевый Ду 65 |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 28 | Регулирующий клапан Ду 40-65 |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 29 | Кран регулирующий латунный резьбовой Ду 40 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 30 | Кран регулирующий латунный резьбовой Ду 50 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 31 | Кран латунный резьбовой Ду 32 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 32 | Кран латунный резьбовой Ду 40 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 33 | Клапан радиаторный термостатический Ду 32 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 34 | Клапан радиаторный нижний Ду 32 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 35 | Грязеуловитель чугунный фланцевый ДН 50 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 36 | Балансировочный клапан Ду 25 |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 37 | Балансировочный клапан Ду 40 |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 38 | Балансировочный клапан Ду 32 |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 39 | Счетчик воды Ду 20 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 40 | Труба стальная Ду 32 |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 41 | Труба стальная Ду 50 |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 42 | Труба стальная Ду 65 |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 43 | Труба стальная Ду 80 |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 44 | Труба стальная Ду 125 |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 45 | Электропривод противопожарных клапанов 230-05 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 46 | Электропривод противопожарных клапанов 230-10 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 47 | Электропривод противопожарных клапанов 230-15 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 48 | Труба стальная Ду 100 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 49 | Труба Ду 40 полипропилен |  |  | м | 1 |  |  |  |
| 50 | Хомут ремонтный 1/2' |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 51 | Хомут ремонтный 3/4' |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 52 | Хомут ремонтный 1' |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 53 | Хомут ремонтный 1.1/4" |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 54 | Зажимная муфта 1' |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 55 | Зажимная муфта 1.1/4" |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 56 | Стальной радиатор отопления RENS 500х22х1000 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 57 | Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки одинарная |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 58 | Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки двойная |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 59 | Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки одинарная |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 60 | Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки двойная |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 61 | Розетка переносная кабельная с/з 32А, 3Р+N+E, IР67, 400 В |  |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 62 | Вилка переносная кабельная с/з 32А, 3Р+N+E, IР67, 400 В |  |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 63 | Автоматический выключатель однофазный 6А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 64 | Автоматический выключатель однофазный 10А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 65 | Автоматический выключатель однофазный 16А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 66 | Автоматический выключатель однофазный 20А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 67 | Автоматический выключатель однофазный 25А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 68 | Автоматический выключатель однофазный 32А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 69 | Автоматический выключатель однофазный 40А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 70 | Автоматический выключатель однофазный 50А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 71 | Автоматический выключатель трехфазный 16А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 72 | Автоматический выключатель трехфазный 20А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 73 | Автоматический выключатель трехфазный 25А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 74 | Автоматический выключатель трехфазный 32А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 75 | Автоматический выключатель трехфазный 40А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 76 | Автоматический выключатель трехфазный 50А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 77 | Автоматический выключатель трехфазный 63А |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 78 | Дифференциальные автоматы однофазные 16 А, 30 мА |  |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 79 | Дифференциальные автоматы однофазные 20 А, 30 мА |  |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 80 | Дифференциальные автоматы однофазные 25 А, 30 мА |  |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 81 | Дифференциальные автоматы однофазные 32 А, 30 мА |  |  | шт. | 6 |  |  |  |
| 82 | УЗО однофазные 25 А, 30 мА |  |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 83 | УЗО однофазные 40 А, 30 мА |  |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 84 | УЗО трёхфазные 25 А, 30 мА |  |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 85 | УЗО трёхфазные 40 А, 30 мА |  |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 86 | Кабель ВВГнг-LS Кабель 3х2,5 |  |  | м | 50 |  |  |  |
| 87 | Кабель ВВГнг-LS 3х4 |  |  | м | 30 |  |  |  |
| 88 | Кабель ВВГнг-LS 3х6 |  |  | м | 20 |  |  |  |
| 89 | Кабель ВВГнг-LS 5х4 |  |  | м | 20 |  |  |  |
| 90 | Кабель ВВГнг-LS 5х6 |  |  | м | 15 |  |  |  |
| 91 | Кабель ВВГнг-LS 5х10 |  |  | м | 10 |  |  |  |
| 92 | Кабель ВВГнг-LS 5х16 |  |  | м | 10 |  |  |  |
| 93 | Кабель ВВГнг-LS 5х70 |  |  | м | 5 |  |  |  |
| 94 | Кабель ВВГнг-LS 5х95 |  |  | м | 5 |  |  |  |
| 95 | Светильник накладной светодиодный «Айсберг» 76 Вт, IP65 |  |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 96 | Светильник накладной светодиодный «Айсберг» 40 Вт, IP65 |  |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 97 | Светильник светодиодный офисный «Армстронг» 595Х595, 36 Вт, IP40 |  |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 98 | Светильник светодиодный «Energy Nord» T2 3-75S Std PR IP 65, 76 Вт |  |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 99 | Светильник накладной светодиодный «Arctic standard» 1500 TН, 45Вт, IP65 |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 100 | Светильник светодиодный с прозрачным плафоном Energy Nord Slim 4-75 IP65, 220 В |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 101 | Прожектор светодиодный фасадный 220 В, 48000 лм, 6500 K, IP65 |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 102 | Вставка плавкая NH00 100A, 500 В |  |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 103 | Вставка плавкая NH00 125A, 500 в |  |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 104 | Цилиндрическая вставка плавкая 10х38 мм 6 А, 500 В |  |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 105 | Цилиндрическая вставка плавкая 10х38 мм 10 А, 500 В |  |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 106 | Наконечник кабельный ТМЛ 2.5–6–2.6 медный лужёный |  |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 107 | Наконечник кабельный ТМЛ 4-8-3 медный лужёный |  |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 108 | Наконечник кабельный ТМЛ 6–6–4 медный лужёный |  |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 109 | Наконечник кабельный ТМЛ 10–8–5 медный лужёный |  |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 110 | Гильза кабельная ГМЛ(о) 0.34/1.5 |  |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 111 | Гильза кабельная ГМЛ(о) 1.5/2.5 |  |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 112 | Гильза кабельная ГМЛ(о) 2.5/6.0 |  |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 113 | Гильза кабельная ГМЛ(о) 6.0/10.0 |  |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 114 | Труба стальная Дн 159 |  |  | М. | 1 |  |  |  |
| 115 | Частотный преобразователь ПЧВ102-1К5-В 3,6а, 380 в. |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 116 | Частотный преобразователь ПЧВ103-4К0-В 8,9 а 380 В |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 117 | Частотный преобразователь ПЧВ204-11К-В 22,9а 380 в |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 118 | Частотный преобразователь ПЧВ205-18К-В 36,7 а 380 в |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 119 | Частотный преобразователь ПЧВ102-1К5-А 6,7 a, 220 в |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 120 | Привод воздушной заслонки AR 24-8-S СПУТНИК |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 121 | Привод воздушной заслонки AR 230-8-S СПУТНИК |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 122 | Регулятор температуры ТРМ232М ОВЕН |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 123 | Регулятор температуры ПЛК ОВЕН |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 124 | Реле температуры с термобаллоном TS 70 RGP |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 125 | Реле температуры с термобаллоном TS 15 RGP |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 126 | Реле давления LF 5508 RGP |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 127 | Адаптер для установки привода МОК01 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 128 | Привод поворотный 3-точечный 220В AC RGP 561 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 129 | Клапан поворотный 3 ходовой RMV03100-114-25 (32 ММ) RGP |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 130 | Адаптер для установки привода МОК01 RGP |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 131 | Привод поворотный пропорциональный 24В RGP659 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 132 | Привод воздушной заслонки AR 230-16-S SPUTNIC |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 133 | Капиллярный термостат TS-K6-IP65 RGP |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 134 | Клапан балансировочный MVT-R DN 50 РИДАН |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 135 | Трехходовой клапан RMV03100-112-40 RGP |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 136 | Трёхходовой клапан RMV 03100-012-2,5 RGP |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 137 | Клапан КПСП 1-50-ХХХ-1.2100-ВЧ-2.5-1-220-V ОВЕН |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 138 | Привод поворотный пропорциональный 24В RGP659 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 139 | Адаптер для установки привода МОК00-VB |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 140 | Адаптер для установки привода МОК00-RMV |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 141 | Адаптер для установки привода МОК03 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 142 | Адаптер для установки привода МОК04 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 143 | Датчик LFM112 |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 144 | Привод AP24-32 sputnic |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 145 | Привод AP24-16 |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 146 | Датчик LF32-25 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 147 | Реле температуры TS-K6-IP54 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 148 | Реле температуры TS K150 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 149 | Пускатель ПМ12-010 150 УЗВ 24В 1з TDM |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 150 | Пускатель ПМ12-025 150 УЗВ 24В 1з TDM |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 151 | Пускатель ПМ12-010 150 УЗВ 230В 1з TDM |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 152 | Пускатель ПМ12-025 150 УЗВ 230В 1з TDM |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 153 | Пускатель ПМ12-250 100 УЗВ 220В TDM |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 154 | Пускатель ПМ12-063 150 УЗВ 230В 2з+2р TDM |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 155 | Блок питания БП60-24 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 156 | Пластиковый бокс ЩРН-П-5 IP 65 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 157 | Пластиковый бокс ЩРН-П-12 IP 65 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 158 | Бокс с крышкой КМПн -2/4 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 159 | Бокс с крышкой КМПн -2/6 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 160 | Корпус металлический ЩРН-12 IP66 |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 161 | Корпус металлический ЩМП-4,4,2-0 IP66 (400*400*250) |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 162 | Аккумулятор Rв 3,6 вольта 1,5 А/ч для эвакуационного светильника «ВЫХОД» |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 163 | Электрический тепловентилятор 220 В, 3 кВт |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 164 | Электрический тепловентилятор 380 В, 18 кВт |  |  | шт. | 0 |  |  |  |
| 165 | Светильник светодиодный с прозрачным плафоном Energy Nord Slim 4-75 IP65, 220 |  |  | шт. | 0 |  |  |  |

Если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС необходимо указать: «НДС не облагается на основании ст. НК РФ».