Технические требования

ОКПД 2: 33.11.12 Оказание услуг по калибровке резервуаров для перевозки нефтепродуктов для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро"

Лот № 2017-ЭКСП ПРОД-2026-ТК-КФ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2. Требования к услугам	3

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	3

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 4. Требования к качеству услуг	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	5

4. Приложения	5

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| #### АО «ТК РусГидро» | #### Акционерное Общество «Транспортная компания РусГидро» |
| --- | --- |

#### Наименование оказываемых услуг

Оказание услуг по калибровке резервуаров для перевозки нефтепродуктов для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро».

#### Цель оказания услуг

Определение вместимости резервуаров для перевозки нефти и нефтепродуктов.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Гос.Номер | Наименование основного средства(в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Автоцистерна V=10м3 | По месту нахождения Исполнителя | В 440 ЕО 41 | Автогудронатор АС-6312 |  |
| 2 | Автоцистерна V=10м3 | По месту нахождения Исполнителя | В 317 ЕО 41 | Автогудронатор АС-6312 |  |
| 3 | Автоцистерна V=10м3 | По месту нахождения Исполнителя | В 520 ЕТ 41 | Автогудронатор АС-6312 |  |
| 4 | Автоцистерна V=10м3 | По месту нахождения Исполнителя | В 521 ЕТ 41 | Автогудронатор АС-6312 |  |
| 5 | Автоцистерна V=10м3 | По месту нахождения Исполнителя | Т 476 УМ 174 | УЗСТ 6619Н-19 |  |
| 6 | Автоцистерна V=10м3 | По месту нахождения Исполнителя | В 409 КС 41 | АЦН 4665С1 |  |
| 7 | Автоцистерна V=10м3 | По месту нахождения Исполнителя | В 896 КС 41 | АЦН 4665С1 |  |
| 8 | Автоцистерна V=10м3 | По месту нахождения Исполнителя | В 582 НР 41 | 4679А2-10 |  |
| 9 | Автоцистерна трехсекционная V=20 м3 | По месту нахождения Исполнителя | 41 АВ 0335 | FOXTANK 966611 |  |

# Требования к услугам

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по калибровке резервуаров для перевозки нефтепродуктов | ус.ед. | 9 |

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги по калибровке резервуаров для перевозки нефтепродуктов | С даты подписания (заключения) договора | Не более 30 календарных дней с даты заключения Договора. |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг: Услуги по калибровке резервуаров для перевозки нефтепродуктов.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Калибровка автоцистерн производится объёмным методом, согласно ГОСТ 8.600-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки». |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Оказание Услуг по проведению калибровки резервуаров для перевозки нефтепродуктов должны проводиться с использованием специализированного оборудования, инструментов и материалов, предназначенных для выполнения данного вида работ. |  |  |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |  |
|  | Специалисты, выполняющие работы по определению вместимости резервуаров для перевозки нефти и нефтепродуктов должны иметь соответствующую квалификацию и опыт работы. |  |  |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |  |  |
|  | Получение сертификата о калибровке по результатам проведенной поверки резервуаров |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности результата оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Услуги должны быть оказаны с соблюдением требований, установленных ГОСТ 8.600-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки». |  |  |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Заказчик проверяет с участием Исполнителя объем и качество оказанных услуг и принимает оказанную услугу с оформлением акта приемки выполненных работ |  |  |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |  |  |
|  | По окончании оказания услуг/выполнения работ Исполнитель оформляет и направляет Заказчику акт приемки выполненных работ по согласованной форме с указанием фактического объема оказанных услуг/выполненных работ. |  |  |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей, Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. |  |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### В обоснование стоимости своей заявки Исполнитель предоставляет Коммерческое предложение, по форме Приложения №1 к настоящим ТТ.

#### Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Приложения

Приложение №1 - Расчет стоимости калибровки резервуаров для перевозки нефтепродуктов.

Приложение №1

к Техническим требованиям

| Расчет стоимости калибровки резервуаров для перевозки нефтепродуктов. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ТС | Гос.№ | Тип средства измерения | Ед. измерения | Кол-во | Цена руб., без НДС. | Стоимость руб., без НДС. |
| 1 | Автогудронатор АС-6312 | В 520 ЕТ 41 | Автоцистерна односекционная (V=10м3) | услуга | 1 |  |  |
| 2 | Автогудронатор АС-6312 | В 521 ЕТ 41 | Автоцистерна односекционная (V=10м3) | услуга | 1 |  |  |
| 3 | Автогудронатор АС-6312 | В 317 ЕО 41 | Автоцистерна односекционная (V=10м3) | услуга | 1 |  |  |
| 4 | Автогудронатор АС-6312 | В 440 ЕО 41 | Автоцистерна односекционная (V=10м3) | услуга | 1 |  |  |
| 5 | УЗСТ 6619Н-19 | Т 476 УМ 174 | Автоцистерна односекционная (V=10м3) | услуга | 1 |  |  |
| 6 | АЦН 4665С1 | В 896 КС 41 | Автоцистерна односекционная (V=10м3) | услуга | 1 |  |  |
| 7 | АЦН 4665С1 | В 409 КС 41 | Автоцистерна односекционная (V=10м3) | услуга | 1 |  |  |
| 8 | 4679А2-10 | В 582 НР 41 | Автоцистерна односекционная (V=10м3) | услуга | 1 |  |  |
| 9 | FOXTANK 966611 (полуприцеп-цистерна) | 41 АВ 0335 | Автоцистерна трехсекционная (V=20м3) | услуга | 1 |  |  |
| ИТОГО, руб., без НДС: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| НДС___% |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| ИТОГО, руб., с НДС: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |