Технические требования на поставку МТР

Химический анализ проб золы для лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование услуг	3

1.3.	Цель поставки	3

1.4.	Существующее положение	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт, национальный стандарт РФ |
| --- | --- |
| ГОСТ Р | Государственные стандарты, принимаемые только в России |

  - Наименование услуг

Химический анализ проб золы для лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

  - Цель поставки

Определение химсосава образцов золы для лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

  - Существующее положение

В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» отсутствует собственная химическая лаборатория.

Услуги по определению  химического анализа проб золы осуществляются для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в г. Владивосток.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Место проведения исследований : г.Владивосток.

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Силикатный анализ проб с использованием метода гравиметрии (определение Н20,ППП,SiO2); метода ИСП-АЭС (определение Ti,Al,Fe,Ca,Mg,Mn,R,Na,P, в том числе в пересчете на оксиды); метода ИСП-МС( определение Li,Be,Sc,V,Cj,Cr,Cu,Ni,Zn,Ga,Ge,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr.Nb,Mo,Cd,Sn,Sb,Cs,Ba,La,Ce,Pr и др.) Всего 58 элементоопределений. Пробоподготовка-открытое кислотное разложение особочистыми химреактивами. Предел определения 0,001 г/т. | шт. | 11 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Силикатный анализ пробс использованием метода гравиметрии(определение Н20,ППП,SiO2); метода ИСП-АЭС (определение Ti,Al,Fe,Ca,Mg,Mn,R,Na,P, в том числе в пересчете на оксиды); метода ИСП-МС( определение Li,Be,Sc,V,Cj,Cr,Cu,Ni,Zn,Ga,Ge,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr.Nb,Mo,Cd,Sn,Sb,Cs,Ba,La,Ce,Pr и др.) Всего 58 элементоопределений. Пробоподготовка-открытое кислотное разложение особочистыми химреактивами. Предел определения 0,001 г/т. | С даты, следующей за датой заключения Договора. | В течение 60 календарных дней с даты заключения договора |