Дефектная ведомость

03.08.2026                                                                                                               г. Калининград

Наименование объекта: Здание гаража
Адрес объекта: г. Калининград, ул. Железнодорожная, 33-41
	№ п/п
	Обнаруженные дефекты и повреждения
	Необходимые работы для устранения
	Объем
	Сроки устранения.

	
	Частичное отсутствие оконных заполнений, трещины, отсутствие водоотлива, дефекты рам.
	Необходимо:
	
	

	1.
	
	Демонтаж остекления гаража 700*2200
	14
	До 30.09.2026

	2.
	
	Демонтаж остекления гаража 3000*600
	3
	До 30.09.2026

	3.
	
	Изготовление глухого оконного блока 700*2200 (с доставкой на объект)
	14
	До 30.09.2026

	4.
	
	Изготовление глухого оконного блока 3000*600 (с доставкой на объект)
	3
	До 30.09.2026

	5.
	
	Монтаж остекления гаража 700*2200 (с учетом заделки внутренних и внешних швов, монтажа металлического водоотлива с внешней стороны
	14
	До 30.09.2026

	6.
	
	Монтаж остекления гаража 3000*600 (с учетом заделки внутренних и внешних швов, монтажа металлического водоотлива с внешней стороны
	3
	До 30.09.2026

	7.
	
	Вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ
	
	До 30.09.2026


Руководитель отдела,

Отдел капитального строительства и эксплуатации               _____________Новоселов А.С.
Ведущий инженер-энергетик,
Группа эксплуатации
Отдел капитального строительства и эксплуатации          _______________Лоос Ф.А.

