## Спец. №1_Оборудование ВУ
Спецификация №1
№ п/п | Производитель | Парт-номер | Наименование оборудования |  | Ед. изм | Кол-во | НДС, % | Цена за ед., без НДС, в руб. | Сумма без НДС, в руб. | Сумма НДС, в руб. | Сумма, с НДС, в руб.
Доставка по адресу: Филиал ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС». Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, 329
1 |  |  | Шкафы
1.1 | Шкаф | ШСО ЦОД №1 (ЦОД №2) | Шкаф в сборе согластно конструкторской документации | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Шкаф | ШПТК ЦОД №1 (ЦОД №2) | Шкаф в сборе согластно конструкторской документации | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Шкаф |  | Система гарантированного питания ЦОД №1 (ЦОД №2) | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Шкаф | ШС 1А (2А, 3А, 4А) | Шкаф в сборе согластно конструкторской документации | оборудование | шт | 4 | 22% |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Шкаф | ШС 1В (2В, 3В, 4В) | Шкаф в сборе согластно конструкторской документации | оборудование | шт | 4 | 22% |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Шкаф | ШС 5А | Шкаф в сборе согластно конструкторской документации | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Шкаф | ШС 5В | Шкаф в сборе согластно конструкторской документации | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Шкаф | ШС 6А/6В | Шкаф в сборе согластно конструкторской документации | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Шкаф | ШС 7А | Шкаф в сборе согластно конструкторской документации | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Шкаф | ШС 7В | Шкаф в сборе согластно конструкторской документации | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Модернизация существующих шкафов
2.1 |  |  | ГАУ ГА 1-23. Шкаф ШкАЩУ-1-23 (существующий) |  | комп | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Eltex | MES3500I-08P | Промышленный L2 коммутатор | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Eltex | EW-MES3500I-08P-3Y | Сертификат на продление гарантийного обслуживания, MES3500I-08P, до 3 лет | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.3 | ООО «КВ Системы» | КАН-Д120Ц24Н | Источники питания вход: 1-фазн. (85В AC...264В AC)/(100В DC...372В DC), выход: 24 В DC / 5 A. | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Klemsan | 359003 | Предохранитель 5х20 1A MSB 1A Klemsan 359003 | материал | шт | 4 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.5 | КЭАЗ | 260611 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.6 | КЭАЗ | 249189 | Модуль свободных контактов (1 переключающий контакт), OptiDin BM63-МСК1, | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.7 | КЭАЗ | 261245 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3 | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.8 | ООО «КВ Системы» | КАН-Д120Ц24Н | Источники питания вход: 1-фазн. (85В AC...264В AC)/(100В DC...372В DC), выход: 24 В DC / 5 A. | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Degson | 11020000120 | Клемма с индикациeй для предохранителя DC4-HE-LD24-01P-13-00Z(H) | материал | шт | 4 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Degson | 11060000231 | Торцевая крышка D-DC4-HE-01P-13-00A(H) | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.11 | Degson | 92118900579 | Маркировка клемм, 1…10, ширина 8мм, полоса по 10 полей, ZB8-10P-19-01A(H), | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.12 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC DLM2-01P-17-00Z(H), | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.13 | Degson | 11060000073 | Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H), | материал | шт | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.14 | NTSS | NTSS-PC-PM-FTP-RJ45-6A-1.0-LSZH-GY | Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B FTP 28 AWG CAT6A LSZH 1 метр, серый | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.15 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,0 красный | Провод установочный, | материал | м | 35 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.16 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,0 синий | Провод установочный, | материал | м | 25 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.17 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | материал | м | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.18 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | материал | м | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.19 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный | Провод установочный, | материал | м | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.20 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий | Провод установочный, | материал | м | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.21 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.22 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.23 | Прочее | НШвИ 1,0-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.24 | Прочее | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 200 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.1.25 | Прочее | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 150 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  | Шкаф ЦС Блока 1-4 (существующий) |  | комп | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Eltex | EW-MES3500I-08P-3Y | Сертификат на продление гарантийного обслуживания, MES3500I-08P, до 3 лет | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Eltex | MES3500I-08P | Промышленный L2 коммутатор | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 | ООО «КВ Системы» | КАН-Д120Ц24Н | Источники питания вход: 1-фазн. (85В AC...264В AC)/(100В DC...372В DC), выход: 24 В DC / 5 A. | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Klemsan | 359003 | Предохранитель 5х20 1A MSB 1A Klemsan 359003 | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.5 | КЭАЗ | 260611 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.6 | КЭАЗ | 249189 | Модуль свободных контактов (1 переключающий контакт), OptiDin BM63-МСК1, | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.7 | КЭАЗ | 261245 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3 | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.8 | ООО «КВ Системы» | КАН-Д120Ц24Н | Источники питания вход: 1-фазн. (85В AC...264В AC)/(100В DC...372В DC), выход: 24 В DC / 5 A. | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Degson | 11020000120 | Клемма с индикациeй для предохранителя DC4-HE-LD24-01P-13-00Z(H) | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.10 | Degson | 11060000231 | Торцевая крышка D-DC4-HE-01P-13-00A(H) | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.11 | Degson | 92118900579 | Маркировка клемм, 1…10, ширина 8мм, полоса по 10 полей, ZB8-10P-19-01A(H), | материал | полосы | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.12 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC DLM2-01P-17-00Z(H), | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.13 | Degson | 11060000073 | Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H), | материал | шт | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.14 | NTSS | NTSS-PC-PM-FTP-RJ45-6A-1.0-LSZH-GY | Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B FTP 28 AWG CAT6A LSZH 1 метр, серый | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.15 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,0 красный | Провод установочный, | материал | м | 35 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.16 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,0 синий | Провод установочный, | материал | м | 25 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.17 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | материал | м | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.18 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | материал | м | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.19 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный | Провод установочный, | материал | м | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.20 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий | Провод установочный, | материал | м | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.21 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.22 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.23 | Прочее | НШвИ 1,0-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.24 | Прочее | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 200 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.2.25 | Прочее | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 150 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3 |  |  | Шкаф САУ МНУ 1-8 (существующий) |  | комп | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Eltex | MES3500I-08P | Промышленный L2 коммутатор | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Eltex | EW-MES3500I-08P-3Y | Сертификат на продление гарантийного обслуживания, MES3500I-08P, до 3 лет | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ООО «КВ Системы» | КАН-Д120Ц24Н | Источники питания вход: 1-фазн. (85В AC...264В AC)/(100В DC...372В DC), выход: 24 В DC / 5 A. | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Klemsan | 359003 | Предохранитель 5х20 1A MSB 1A Klemsan 359003 | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.5 | КЭАЗ | 260611 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.6 | КЭАЗ | 249189 | Модуль свободных контактов (1 переключающий контакт), OptiDin BM63-МСК1, | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.7 | КЭАЗ | 261245 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3 | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.8 | ООО «КВ Системы» | КАН-Д120Ц24Н | Источники питания вход: 1-фазн. (85В AC...264В AC)/(100В DC...372В DC), выход: 24 В DC / 5 A. | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.9 | Degson | 11020000120 | Клемма с индикациeй для предохранителя DC4-HE-LD24-01P-13-00Z(H) | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.10 | Degson | 11060000231 | Торцевая крышка D-DC4-HE-01P-13-00A(H) | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.11 | Degson | 92118900579 | Маркировка клемм, 1…10, ширина 8мм, полоса по 10 полей, ZB8-10P-19-01A(H), | материал | полосы | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.12 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC DLM2-01P-17-00Z(H), | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.13 | Degson | 11060000073 | Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H), | материал | шт | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.14 | NTSS | NTSS-PC-PM-FTP-RJ45-6A-1.0-LSZH-GY | Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B FTP 28 AWG CAT6A LSZH 1 метр, серый | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.15 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,0 красный | Провод установочный, | материал | м | 35 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.16 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,0 синий | Провод установочный, | материал | м | 25 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.17 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | материал | м | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.18 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | материал | м | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.19 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный | Провод установочный, | материал | м | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.20 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий | Провод установочный, | материал | м | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.21 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.22 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.23 | Прочее | НШвИ 1,0-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.24 | Прочее | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 200 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.3.25 | Прочее | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 150 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.4 |  |  | Шкаф МИП Блока 1 (существующий) |  | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | оборудование | шт | 9 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Энергосервис | ЭНМВ-1-4E8(24)/4P-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | оборудование | шт | 6 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Энергосервис | ЭНМВ-1-16(24)/3R-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Klemsan | 359012 | Предохранитель 5х20 1.25A MSB 1.25A Klemsan 359012 | материал | шт | 17 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.4.5 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | материал | шт | 17 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.4.6 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | материал | полосы | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.4.7 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | материал | полосы | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.4.8 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | материал | шт | 17 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.4.9 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | материал | м | 60 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.4.10 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | материал | м | 60 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.4.11 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный | Провод установочный, | материал | м | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.4.12 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий | Провод установочный, | материал | м | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.4.13 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 70 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.4.14 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 70 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.4.15 | Прочее | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.4.16 | Прочее | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 250 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.5 |  |  | Шкаф МИП Блока 2 (существующий) |  | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | оборудование | шт | 9 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Энергосервис | ЭНМВ-1-4E8(24)/4P-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | оборудование | шт | 6 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Энергосервис | ЭНМВ-1-16(24)/3R-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Klemsan | 359012 | Предохранитель 5х20 1.25A MSB 1.25A Klemsan 359012 | материал | шт | 17 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.5.5 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | материал | шт | 17 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.5.6 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | материал | полосы | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.5.7 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | материал | полосы | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.5.8 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | материал | шт | 17 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.5.9 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | материал | м | 60 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.5.10 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | материал | м | 60 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.5.11 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный | Провод установочный, | материал | м | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.5.12 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий | Провод установочный, | материал | м | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.5.13 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 70 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.5.14 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 70 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.5.15 | Прочее | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.5.16 | Прочее | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 250 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.6 |  |  | Шкаф МИП Блока 3 (существующий) |  | крмп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | оборудование | шт | 8 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Энергосервис | ЭНМВ-1-4E8(24)/4P-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | оборудование | шт | 6 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.6.3 | Энергосервис | ЭНМВ-1-16(24)/3R-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.6.4 | Klemsan | 359012 | Предохранитель 5х20 1.25A MSB 1.25A Klemsan 359012 | материал | шт | 16 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.6.5 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | материал | шт | 16 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.6.6 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | материал | полосы | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.6.7 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | материал | полосы | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.6.8 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | материал | шт | 16 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.6.9 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | материал | м | 60 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.6.10 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | материал | м | 60 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.6.11 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный | Провод установочный, | материал | м | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.6.12 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий | Провод установочный, | материал | м | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.6.13 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 70 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.6.14 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 70 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.6.15 | Прочее | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.6.16 | Прочее | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 250 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.7 |  |  | Шкаф МИП Блока 4 (существующий) |  | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | оборудование | шт | 7 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.7.2 | Энергосервис | ЭНМВ-1-4E8(24)/4P-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | оборудование | шт | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.7.3 | Энергосервис | ЭНМВ-1-16(24)/3R-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.7.4 | Klemsan | 359012 | Предохранитель 5х20 1.25A MSB 1.25A Klemsan 359012 | материал | шт | 14 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.7.5 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | материал | шт | 14 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.7.6 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | материал | полосы | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.7.7 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | материал | полосы | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.7.8 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | материал | шт | 14 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.7.9 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | материал | м | 60 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.7.10 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | материал | м | 60 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.7.11 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный | Провод установочный, | материал | м | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.7.12 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий | Провод установочный, | материал | м | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.7.13 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 70 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.7.14 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 70 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.7.15 | Прочее | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.7.16 | Прочее | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 250 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.8 |  |  | Шкаф МИП ГЩУ НВП (существующий) |  | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.8.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.8.2 | Klemsan | 359012 | Предохранитель 5х20 1.25A MSB 1.25A Klemsan 359012 | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.8.3 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.8.4 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | материал | полосы | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.8.5 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | материал | полосы | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.8.6 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.8.7 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | материал | м | 40 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.8.8 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | материал | м | 40 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.8.9 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.8.10 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.8.11 | Прочее | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.8.12 | Прочее | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 250 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.9 |  |  | Шкаф МИП КРУ 10 кВ п/б (существующий) |  | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | оборудование | шт | 14 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.9.2 | Энергосервис | ЭНМВ-1-16(24)/3R-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | оборудование | шт | 14 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.9.3 | NTSS | NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-20-A | Армированный шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 20м LSZH (патч-корд) | оборудование | шт | 30 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.9.4 | NTSS | NTSS-WFOB-PM-48-2LC/U-9-SP1.5G4A | Кросс настенный NTSS PREMIUM, предсобранный, 48 портов LC/UPC duplex, 9/125 мкм | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.9.5 | Klemsan | 359012 | Предохранитель 5х20 1.25A MSB 1.25A Klemsan 359012 | материал | шт | 28 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.9.6 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | материал | шт | 28 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.9.7 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | материал | полосы | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.9.8 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | материал | полосы | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.9.9 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | материал | шт | 28 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.9.10 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | материал | м | 60 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.9.11 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | материал | м | 60 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.9.12 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный | Провод установочный, | материал | м | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.9.13 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий | Провод установочный, | материал | м | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.9.14 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 70 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.9.15 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 70 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.9.16 | Прочее | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.9.17 | Прочее | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 250 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.10 |  |  | Шкаф МИП КРУ 10 кВ л/б (существующий) |  | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.10.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | оборудование | шт | 14 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.10.2 | Энергосервис | ЭНМВ-1-16(24)/3R-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | оборудование | шт | 14 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.10.3 | NTSS | NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-20-A | Армированный шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 20м LSZH (патч-корд) | оборудование | шт | 30 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.10.4 | NTSS | NTSS-WFOB-PM-48-2LC/U-9-SP1.5G4A | Кросс настенный NTSS PREMIUM, предсобранный, 48 портов LC/UPC duplex, 9/125 мкм | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.10.5 | Klemsan | 359012 | Предохранитель 5х20 1.25A MSB 1.25A Klemsan 359012 | материал | шт | 28 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.10.6 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | материал | шт | 28 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.10.7 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | материал | полосы | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.10.8 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | материал | полосы | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.10.9 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | материал | шт | 28 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.10.10 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | материал | м | 60 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.10.11 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | материал | м | 60 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.10.12 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный | Провод установочный, | материал | м | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.10.13 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий | Провод установочный, | материал | м | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.10.14 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 70 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.10.15 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 70 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.10.16 | Прочее | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.10.17 | Прочее | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 250 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.11 |  |  | Шкаф МИП МПУ ОРУ 110 (существующий) |  | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.11.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | оборудование | шт | 11 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.11.2 | Энергосервис | ЭНМВ-1-8E8(24)/0-220-A2E4x2 M0 | Модуль ввода-вывода | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.11.3 | Энергосервис | ЭНМИ-3-24-2Д | Светодиодные семисегментные индикаторы с управлением индикацией | оборудование | шт | 11 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.11.4 | Энергосервис | CCRJ05 | патч-корд UTP, RJ45-RJ45, 0,5 м | оборудование | шт | 11 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.11.5 | Klemsan | 359012 | Предохранитель 5х20 1.25A MSB 1.25A Klemsan 359012 | материал | шт | 12 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.11.6 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | материал | шт | 12 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.11.7 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | материал | полосы | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.11.8 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | материал | полосы | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.11.9 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | материал | шт | 12 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.11.10 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | материал | м | 40 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.11.11 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | материал | м | 40 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.11.12 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.11.13 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.11.14 | Прочее | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.11.15 | Прочее | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 250 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.12 |  |  | Шкаф МИП МПУ ОРУ 220 (существующий) |  | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.12.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | оборудование | шт | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.12.2 | Энергосервис | ЭНМИ-3-24-2Д | Светодиодные семисегментные индикаторы с управлением индикацией | оборудование | шт | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.12.3 | Энергосервис | CCRJ05 | патч-корд UTP, RJ45-RJ45, 0,5 м | оборудование | шт | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.12.4 | Klemsan | 359012 | Предохранитель 5х20 1.25A MSB 1.25A Klemsan 359012 | материал | шт | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.12.5 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | материал | шт | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.12.6 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | материал | полосы | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.12.7 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | материал | полосы | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.12.8 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | материал | шт | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.12.9 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | материал | м | 40 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.12.10 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | материал | м | 40 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.12.11 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.12.12 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.12.13 | Прочее | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.12.14 | Прочее | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 250 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.13 |  |  | Шкаф МИП МПУ ОРУ 10 (существующий) |  | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.13.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | оборудование | шт | 12 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.13.2 | Энергосервис | ЭНМВ-1-16(24)/3R-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | оборудование | шт | 12 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.13.3 | Энергосервис | ЭНМИ-3-24-2Д | Светодиодные семисегментные индикаторы с управлением индикацией | оборудование | шт | 12 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.13.4 | Энергосервис | CCRJ05 | патч-корд UTP, RJ45-RJ45, 0,5 м | оборудование | шт | 12 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.13.5 | Klemsan | 359012 | Предохранитель 5х20 1.25A MSB 1.25A Klemsan 359012 | материал | шт | 13 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.13.6 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | материал | шт | 13 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.13.7 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | материал | полосы | 6 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.13.8 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | материал | полосы | 6 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.13.9 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | материал | шт | 12 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.13.10 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | материал | м | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.13.11 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | материал | м | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.13.12 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 70 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.13.13 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 70 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.13.14 | Прочее | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.13.15 | Прочее | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 250 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.14 |  |  | Шкаф Цепей напряжения 110 сш (существующий) |  | комп | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.14.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.14.2 | Энергосервис | ЭНМИ-3-24-2Д | Светодиодные семисегментные индикаторы с управлением индикацией | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.14.3 | Энергосервис | CCRJ05 | патч-корд UTP, RJ45-RJ45, 0,5 м | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.14.4 | Klemsan | 359012 | Предохранитель 5х20 1.25A MSB 1.25A Klemsan 359012 | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.14.5 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.14.6 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | материал | полосы | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.14.7 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | материал | полосы | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.14.8 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.14.9 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | материал | м | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.14.10 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | материал | м | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.14.11 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.14.12 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.14.13 | Прочее | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 200 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.14.14 | Прочее | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 150 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.15 |  |  | Шкаф Цепей напряжения 220 (существующий) |  | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.15.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.15.2 | Энергосервис | ЭНМИ-3-24-2Д | Светодиодные семисегментные индикаторы с управлением индикацией | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.15.3 | Klemsan | 359012 | Предохранитель 5х20 1.25A MSB 1.25A Klemsan 359012 | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.15.4 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.15.5 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | материал | полосы | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.15.6 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | материал | полосы | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.15.7 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.15.8 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | материал | м | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.15.9 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | материал | м | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.15.10 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.15.11 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.15.12 | Прочее | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 200 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.15.13 | Прочее | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 150 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.15.14 | Энергосервис | CCRJ05 | патч-корд UTP, RJ45-RJ45, 0,5 м | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.16 |  |  | Шкаф МИП Туннель ГЭС ОРУ п/б (существующий) |  | комп | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.16.1 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-M1 | Многофункциональный измерительный прибор | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.16.2 | Энергосервис | ЭНМИ-3-24-2Д | Светодиодные семисегментные индикаторы с управлением индикацией | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.16.3 | Энергосервис | CCRJ05 | патч-корд UTP, RJ45-RJ45, 0,5 м | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.16.4 | Klemsan | 359012 | Предохранитель 5х20 1.25A MSB 1.25A Klemsan 359012 | материал | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.16.5 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | материал | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.16.6 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | материал | полосы | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.16.7 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | материал | полосы | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.16.8 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.16.9 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | материал | м | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.16.10 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | материал | м | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.16.11 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.16.12 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.16.13 | Прочее | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 200 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.16.14 | Прочее | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 150 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.16.15 | NTSS | NTSS-WFOB-PM-16-2LC/U-9-SP1.5G1A | Кросс настенный NTSS PREMIUM, предсобранный, 16 портов LC/UPC duplex, 9/125 мкм | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17 |  |  | Шкаф СУМТО 3Т, 4Т |  | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.17.1 | ООО "Инженерный центр "Энергосервис" | ЭНКС-3м-24-4 | Устройство сбора данных | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.2 | ООО «КВ Системы» | КАН-Д120Ц24Н | Источники питания вход: 1-фазн. (85В AC...264В AC)/(100В DC...372В DC), выход: 24 В DC / 5 A. | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.3 | Klemsan | 359012 | Предохранитель 5х20 1.25A MSB 1.25A Klemsan 359012 | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.4 | ООО «КВ Системы» | КАН-МД40 | Модуль диодной развязки, КАН-МД40, | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.5 | КЭАЗ | 260597 | Выключатель автоматический OptiDin ВМ63-2C10-УХЛ3 | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.6 | Degson | 11040000163 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм2. Цвет: черный DS4-HE-01P-13-00Z(H), | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.7 | Degson | 11060000391 | Перемычка DFB10-6.2-16-00A(H) для клемм DS, 10П, 4мм2, красный | материал | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.8 | Degson | 11040000165 | Торцевая крышка D-DS4-HE-01P-13-00Z(H) | материал | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.9 | Degson | 92118900431 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 6 мм, ZB6-10P-19-09Z(H), | материал | полосы | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.10 | Degson | 11040000035 | Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм2, Цвет: серый, DS2.5-TW-01P-11-00Z(H), | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.11 | Degson | 11060000371 | Перемычка DFB2-5.2-16-00A(H) для клемм DS, 2П, 2.5 мм2, красный, | материал | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.12 | Degson | 11060000157 | Торцевая крышка D-DS2.5-TW-01P-11-00A(H), | материал | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.13 | Degson | 92118900295 | Маркировка по центру клемм, полоса цифр 1…10, ширина 5,2 мм, ZB5-10P-19-40Z(H), | материал | полосы | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.14 | Degson | 11060000214 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC, DLM2-01P-17-00Z(H) | материал | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.15 | Degson | 11060000073 | Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H), | материал | шт | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.16 | DKC | 02140R | Дин-рейка перфорированная 35х7мм, L=2000мм, | материал | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.17 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,0 красный | Провод установочный, | материал | м | 35 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.18 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,0 синий | Провод установочный, | материал | м | 25 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.19 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 белый | Провод установочный, | материал | м | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.20 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой | Провод установочный, | материал | м | 15 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.21 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.22 | Снабкаб. | ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый | Провод установочный, | материал | м | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.23 | Прочее | НШвИ 1,0-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.24 | Прочее | НШвИ 1,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 200 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2.17.25 | Прочее | НШвИ 2,5-12 EKF | Наконечник штыревой втулочный, | материал | шт | 150 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | АРМЫ ВУ АСУТП
3.1 |  |  | АРМ, в составе: | оборудование | комп | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ООО Новый Ай Ти Проект | Д51И | ПК ГРАВИТОН Д51И i5-10400/16GB/SSD512GB/FP_2xUSB2.0/4хRj45/450W/K+M/WR3), 23.8" AOC X24P1 | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | ООО Новый Ай Ти Проект |  | Клавиатура «Гравитон» КВ-1, ТСЦМ.468315.001, проводная, черная, 104 клавиши, кабель 2м | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3.3.3 | ООО Новый Ай Ти Проект |  | Компьютерная мышь «Гравитон» МС-1 ТСЦМ.466341.001, проводная, черная, 1000DPI, кабель 2м | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3.3.4 | ExeGate |  | Сетевой адаптер ExeGate EXE-I350-T4V2 (PCI-E x4 v2.1, порты 4xRJ45 (медные), 10/100/1000Mbps, Gigabit NIC Intel Chipset NHI350AM4) | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3.3.5 | LR-Link | LREC9714HF-4SFP | Сетевая карта PCIe x4 4-портовый Gigabit Ethernet серверный адаптер на базе Intel I350 (4 x SFP) | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3.3.6 | YARUS NETWORKS | OMT-1G020 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3.3.7 | ООО "ГК Бештау" | М2701/2К | Монитор 27″, 2560 x 1440 QHD 75 Гц, антибликовое покрытие, 1000:1, 250 кд/м², VESA 100x100, 2 динамика по 6 Вт, 1 х HDMI v2.0, 1 х DisplayPort v1.2, 1 х Mini-Jack 3.5 мм | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3.3.8 | NTSS | NTSS-WFOBМн-4-2LC/U-9-SP1.5G0AY | Кросс NTSS оптический настенный Мини, укомплектованный, 4 порта LC/UPC duplex, 9/125 мкм (сплошная панель, ложемент, пигтейлы, КДЗС, адаптеры) серый RAL 7035 | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3.3.9 | NTSS | NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-10-A | Армированный шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 10м LSZH (патч-корд) | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3.3.10 | NTSS | NTSS-PC-PM-FTP-RJ45-6A-5.0-LSZH-GY | Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B FTP CAT6A LSZH 5 метра, серый | оборудование | шт | 3 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3.3.11 | Прочее |  | Сетевой фильтр PILOT L, 1.8м, белый | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3.3.12 | Прочее | RNW5E2WH | Универсальная розетка CAT5E Keystone, 2 порта | оборудование | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  | Инженерная станция АСУ ТП, в составе: |  | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ООО Новый Ай Ти Проект | Н17И-Т | Ноутбук «Гравитон» Н17И-Т (i5-1135G7) | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3.3 |  |  | СОЕВ |  | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Nateks | NetXpert NXI-3000-EM-HSR/PRP-2SFP-0.5U | Интерфейсный модуль для коммутатора NetXpert NXI-3040/3050-M, 2 портa 1000Base-SFP с поддержкой протоколов HSR/PRP, 0.5U | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | YARUS NETWORKS | OMT-1G020 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | оборудование | шт | 4 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | ЗИП
4.1 |  |  | ЗИП, в составе: |  | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.1 | YARUS NETWORKS | YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE HH RMG | Промышленный коммутатор L3 YN-SI5500AE RMG (4 x 100/1000/2.5GE/10GE SFP+, 8 x 100/1000BASE-X SFP, 4 x COMBO FE/GE SFP/RJ-45, 20 x 10/100/1000BASE-T RJ-45), PTP (IEEE 1588v2 E2E/P2P TC/BC), питание 100 – 240В AC или 100 – 240В DC, -40…+85°C × 335 мм | ЗИП | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.2 | YARUS NETWORKS | YN-SI3500AE-4G2S-4GC-20GE DD RMG | Промышленный коммутатор L2 YN-SI3500AE RMG (4 x 100/1000/2.5GE SFP, 4 x COMBO FE/GE SFP/RJ-45, 20 x 10/100/1000BASE-T RJ-45), PTP (IEEE 1588v2 E2E TC), питание 18 – 60В DC, -40…+85°C | ЗИП | шт | 7 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.3 | YARUS NETWORKS | YN-SI2700AE-4GX-8GE-HA RMG | Промышленный коммутатор L3 YN-SI2700AE (4 × 1/10GBASE-X SFP+, 8 × 10/100/1000BASE-T RJ-45), поддержка HSR/PRP, питание 24 – 240В DC, или 100 – 240В AC, -40…+85°C | ЗИП | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.4 | YARUS NETWORKS | OMT-1G020 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | ЗИП | шт | 35 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.5 | YARUS NETWORKS | OMT-1G0K5 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 0,55км, MM, DDM, 850нм, LC | ЗИП | шт | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.6 | YARUS NETWORKS | OMD-1GA | Медный приемопередатчик SFP, 10/100/1000BASE-T, RJ-45 | ЗИП | шт | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.7 | ООО "Инженерный центр "Энергосервис" | ЭНКС-3м-24-3 | Устройство сбора данных | ЗИП | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Eltex | MES3500I-08P | Промышленный L2 коммутатор | ЗИП | шт | 3 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.9 | Eltex | EW-MES3500I-08P-3Y | Сертификат на продление гарантийного обслуживания, MES3500I-08P, до 3 лет | ЗИП | шт | 3 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.10 | Eltex | MES5300-24 | Коммутатор 24 порта SFP+, 4 порта QSFP | ЗИП | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.11 | Eltex | EW-MES5300-24-3Y | Сертификат на продление гарантийного обслуживания, MES5300-24, до 3 лет | ЗИП | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.12 | Eltex | PM165-220/12 | Модуль питания PM165-220/12 | ЗИП | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.13 | Eltex | FH-DP4T30QQ01 | Кабель QSFP Direct Attached Cable (DAC), дальность 1м | ЗИП | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.14 | Eltex | FH-ST2 | Модуль трансивера SFP 10/100/1000 BASE-T, RJ45 | ЗИП | шт | 3 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.15 | Eltex | FH-SP311TCDL20 | Модуль трансивера SFP+ 10G 2 волокна,1310 nm, LC, DDM, 20 км | ЗИП | шт | 3 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.16 | ООО «КВ Системы» | КАН-Д120Ц24Н | Источники питания вход: 1-фазн. (85В AC...264В AC)/(100В DC...372В DC), выход: 24 В DC / 5 A. | ЗИП | шт | 4 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.17 | Энергосервис | ESM-HV100-220-A2E2FS2-02A-М1 | Многофункциональный измерительный прибор | ЗИП | шт | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.18 | Энергосервис | ЭНМИ-3-24-2Д | Светодиодные семисегментные индикаторы с управлением индикацией | ЗИП | шт | 6 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.19 | Энергосервис | ЭНМВ-1-4E8(24)/4P-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | ЗИП | шт | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.20 | Энергосервис | ЭНМВ-1-16(24)/3R-220-A2E4x2 | Модуль ввода-вывода | ЗИП | шт | 9 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.21 | ООО "ГК Бештау" | М2701/2К | Монитор 27″, 2560 x 1440 QHD 75 Гц, антибликовое покрытие, 1000:1, 250 кд/м², VESA 100x100, 2 динамика по 6 Вт, 1 х HDMI v2.0, 1 х DisplayPort v1.2, 1 х Mini-Jack 3.5 мм | ЗИП | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.22 | AMD | R5SL512G | SSD Накопитель 2.5" 512GB AMD Radeon R5 Client SSD R5SL512G SATA 6Gb/s, 3D TLC | ЗИП | шт | 4 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.23 | ООО Новый Ай Ти Проект |  | Клавиатура «Гравитон» КВ-1, ТСЦМ.468315.001, проводная, черная, 104 клавиши, кабель 2м | ЗИП | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.24 | ООО Новый Ай Ти Проект |  | Компьютерная мышь «Гравитон» МС-1 ТСЦМ.466341.001, проводная, черная, 1000DPI, кабель 2м | ЗИП | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.25 | Прочее | 8P8C-SH-C7(1.5)-TWP | Коннектор RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6a/7/7a, экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), для проводников с толщиной по изоляции до 1,50 мм, со вставкой | ЗИП | шт | 3000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.26 | Прочее | CAP-8-GY | Изолирующий колпачок для разъемов RJ-45, серый, d-8 мм | ЗИП | шт | 3000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.27 | ATEN | CL5708M-ATA-RG | KVM консоль | ЗИП | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.28 | NTSS | NTSS-PC-PM-FTP-RJ45-6A-0.5-LSZH-GY | Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B FTP CAT6A LSZH 0,5 метра, серый | ЗИП | шт | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.29 | NTSS | NTSS-DPC-PM-50-LC/U-LC/U-3.0-1 | Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 50/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд) | ЗИП | шт | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.1.30 | NTSS | NTSS-DPC-9-LC/U-LC/U-3.0-1-BL | Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м черный LSZH (патч-корд) | ЗИП | шт | 20 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.2 |  |  | ЗИП Серверов виртуализации, в составе: |  | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.1 |  |  | SSD 480GB SATA 1DWPD | ЗИП | шт | 3 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.2.2 |  |  | 32 ГБ DDR4 ECC REG | ЗИП | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.2.3 |  |  | Сетевой адаптер 2x 10Gb SFP+ | ЗИП | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Eltex | FH-DP1T30SS03 | Кабель SFP+ Direct Attached Cable (DAC), дальность 3м | ЗИП | шт | 3 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.2.5 | ООО Новый Ай Ти Проект | ACD CR0800 | Блок питания 800W для корпуса 2U | ЗИП | шт | 3 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.3 |  |  | ЗИП ПАК хранения информации, в составе: |  | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.1 |  |  | SSD 480GB SATA 1DWPD | ЗИП | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.3.2 |  |  | SSD 3840GB SAS 1DWPD | ЗИП | шт | 6 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.3.3 |  |  | Сетевой адаптер 4x 10Gb SFP+ | ЗИП | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Eltex | FH-DP1T30SS03 | Кабель SFP+ Direct Attached Cable (DAC), дальность 3м | ЗИП | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.3.5 | Eltex | FH-SP311TCDL20 | Модуль трансивера SFP+ 10G 2 волокна,1310 nm, LC, DDM, 20 км | ЗИП | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.3.6 | ООО Новый Ай Ти Проект | 132-41200-0700A1 | Блок питания 1200W | ЗИП | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.4 |  |  | ЗИП Системы резервного копирования, в составе: |  | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.4.1 |  |  | SSD 480GB SATA 1DWPD | ЗИП | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.4.2 |  |  | HDD 8000GB NL-SAS 7200RPM 3.5" | ЗИП | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.4.3 |  |  | Сетевой адаптер 2x 10Gb SFP+ | ЗИП | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.4.4 | ООО Новый Ай Ти Проект | ACD CR0800 | Блок питания 800W для корпуса 2U | ЗИП | шт | 3 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.4.5 | Eltex | FH-DP1T30SS03 | Кабель SFP+ Direct Attached Cable (DAC), дальность 3м | ЗИП | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.4.6 | Klemsan | 359003 | Предохранитель 5х20 1A MSB 1A Klemsan 359003 | ЗИП | шт | 50 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.4.7 | КЭАЗ | 260611 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3 | ЗИП | шт | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.4.8 | КЭАЗ | 249189 | Модуль свободных контактов (1 переключающий контакт), OptiDin BM63-МСК1, | ЗИП | шт | 4 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.4.9 | КЭАЗ | 261245 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3 | ЗИП | шт | 5 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.4.10 | Degson | 11020000120 | Клемма с индикациeй для предохранителя DC4-HE-LD24-01P-13-00Z(H) | ЗИП | шт | 10 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.4.11 | ООО «КВ Системы» | КАН-МД40 | Модуль диодной развязки, КАН-МД40, | ЗИП | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.5 |  |  | Кабельная продукция |  | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.1 | Кабельная продукция |  | ДПД-НГ(А)-HF-48У (6Х8)-7КН | материал | км | 0.951 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.5.2 | Кабельная продукция |  | ДПД-НГ(А)-HF-32У (4Х8)-7КН | материал | км | 8.206 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Кабельная продукция |  | ДПД-НГ(А)-HF-24У (3Х8)-7КН | материал | км | 0.54 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Кабельная продукция |  | ДПД-НГ(А)-HF-16У (2Х8)-7КН | материал | км | 0.195 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.5.5 | Кабельная продукция |  | ДПД-НГ(А)-HF-12У (2Х6)-7КН | материал | км | 0.865 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.5.6 | Кабельная продукция |  | ДПД-НГ(А)-HF-08У (1Х8)-7КН | материал | км | 3.305 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.5.7 | Кабельная продукция |  | ДПД-НГ(А)-HF-04У (1Х4)-7КН | материал | км | 17.135 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.5.8 | Кабельная продукция |  | ITK Кабель RS-485 нг(А)-LS серый 2*2*0,78 | материал | км | 2.209 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.5.9 | Кабельная продукция |  | S/FTP Cat6A 4*2*0,57 | материал | км | 24.375 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.5.10 | Кабельная продукция |  | ВВГЭнг(А)-LS 3*4 | материал | км | 1.25 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.5.11 | Кабельная продукция |  | ВВГЭнг(А)-LS 3*6 | материал | км | 0.229 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.5.12 | Кабельная продукция |  | ВВГЭнг(А)-LS 3*10 | материал | км | 0.285 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4.6 |  |  | Коммутаторы Redbox ПОБИ |  | комп | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.6.1 | АО «Ангстрем-Телеком» |  | Корунд-4о-8Т 4 x 1000Base-X 8 x 1000Base-T | оборудование | шт | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
Итого по материалам:
Итого по оборудованию:
Итого по ЗИП:

## Спец. №2_ПО ВУ
Спецификация №2
| № п/п | Производитель | Парт-номер | Наименование оборудования |  | Ед. изм | Кол-во | НДС, % | Цена за ед., без НДС, в руб. | Сумма без НДС, в руб. | Сумма НДС, в руб. | Сумма, с НДС, в руб. | Сумма, с НДС, в руб.
Доставка по адресу: Филиал ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС». Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, 329
| 5 |  |  | Программное обеспечение
| 5.1 |  |  | ПО для АРМ в составе: |  | шт | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.1.1 | ООО "РусБИТех- Астра" | OS2101X8618DIGADDWS01- PO36 | Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный, для рабочей станции и лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-01 на 1 управляемое устройство, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес. | лицензия | шт | 1 | 0% |  | 0 | 0 | 0
| 5.1.2 | ООО "Киберпротект" | FPCLACNL | Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux ФСТЭК | лицензия | шт | 1 | 0% |  | 0 | 0 | 0
| 5.1.3 | ООО "Киберпротект" | FPCLACNL-S | Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux | сертификат | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
| 5.1.4 | ООО "Киберпротект" | FPCLACRN2 | Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux – Продление на 2 года | сертификат | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
| 5.1.5 | ООО "Киберпротект" | CB4337workstALinuxCert | Базовый пакет для сертифицированной версии программного комплекса Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux | сертификат | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
| 5.1.6 | ООО "Новые Облачные Технологии" | X5-STD-CF-3NDNL-A | МойОфис Стандартный, сертифицированный ФСТЭК. Лицензия Корпоративная на устройство, без ограничения срока действия с правом на получение обновлений в течение 3 лет. | лицензия | шт | 1 | 0% |  | 0 | 0 | 0
| 5.1.7 | ООО "Новые Облачные Технологии" | X4-STD-CF-DVDNL-S | Установочный комплект, включающий DVD -носитель с дистрибутивом сертифицированного ФСТЭК программного обеспечения МойОфис Стандартный и комплект документации. | сертификат | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
| 5.2 |  |  | Программный комплекс SCADA: |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.2.1 | ООО "Сигма-Софт Автоматизация" | Опросный лист SCADA | Программный комплекс SCADA | лицензия | шт | 1 | 0% |  | 0 | 0 | 0
| 5.3 |  |  | Программное обеспечение серверов виртуализации, в составе: |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.3.1 | ООО «Даком М» | VE-VMKIT | SpaceVM KIT (SpaceVM, 4 физических сервера) | лицензия | шт | 1 | 0% |  | 0 | 0 | 0
| 5.3.2 | ООО «Даком М» | VE-VM-StandartKIT-B-Y3-D | Сертификат на сервисное обслуживание Standart KIT (SpaceVM KIT, SpaceVM Plus KIT, 3 года) | сертификат | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
| 5.3.3 | ООО "РусБИТех- Астра" | AD2101X8630DIG1D8SR01-SO36 | Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 контроллер домена, на 8 управляемых устройств и операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64 РУСБ.10015-01 (ФСТЭК) для 8 серверов, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. | лицензия | шт | 1 | 0% |  | 0 | 0 | 0
| 5.3.4 | ООО "РусБИТех- Астра" | AD0101X8630DIG000MD01-PO36 | Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 управляемое устройство, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес. | лицензия | шт | 4 | 0% |  | 0 | 0 | 0
| 5.3.5 | ООО "РусБИТех- Астра" | OS2101X8618DIG000VS01- SO36 | Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный, для 1 виртуального сервера, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. | лицензия | шт | 8 | 0% |  | 0 | 0 | 0
| 5.3.6 | ООО "Киберпротект" | FVACNL | Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации | лицензия | шт | 3 | 0% |  | 0 | 0 | 0
| 5.3.7 | ООО "Киберпротект" | FVACNL-S | Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации | сертификат | шт | 3 | 22% |  | 0 | 0 | 0
| 5.3.8 | ООО "Киберпротект" | FVACRN2 | Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации – Продление на 2 года | сертификат | шт | 3 | 22% |  | 0 | 0 | 0
| 5.3.9 | ООО "Киберпротект" | CB4337virtACert | Базовый пакет для сертифицированной версии программного комплекса Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации | сертификат | шт | 3 | 22% |  | 0 | 0 | 0
| 5.4 |  |  | Программное обеспечение сервера резервного копирования |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.4.1 | ООО "РусБИТех- Астра" | OS2101X8618DIGSKTSR01- PO36 | Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный, серверная до 2 сокетов, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес. | лицензия | шт | 1 | 0% |  | 0 | 0 | 0
| 5.4.2 | ООО "Киберпротект" | FPACNL | Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера | лицензия | шт | 1 | 0% |  | 0 | 0 | 0
| 5.4.3 | ООО "Киберпротект" | FPACNL-S | Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера | сертификат | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
| 5.4.4 | ООО "Киберпротект" | FPACRN2 | Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера – Продление на 2 года | сертификат | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
| 5.4.5 | ООО "Киберпротект" | CB4337servACert | Базовый пакет для сертифицированной версии программного комплекса Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации | сертификат | шт | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
| 5.5 |  |  | Антивирусное программное обеспечение |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.5.1 | АО "Лаборатория Касперского" | KL4941RAYF5 | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Workstation, Enterprise Russian Edition. 5000+ Node 3 year Base License - Лицензия (25 устр.) | лицензия | шт | 2 | 0% |  | 0 | 0 | 0
| 5.5.2 | АО "Лаборатория Касперского" | KL4943RAYF5 | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, Enterprise Russian Edition. 5000+ Node 3 year Base License - Лицензия (25 устр.) | лицензия | шт | 1 | 0% |  | 0 | 0 | 0
Итого стоимость ПО:
Итого стоимость сертификатов на техническую поддержку:
Итого:

## Спец. №3_Оборудование ПОБИ
Приложение № 3 к Сводному сметному расчету
Спецификация №03
№ | Тип | Вендор, страна происхождения | Код продукта | Описание | Ед. изм. | Кол-во | НДС, % | Цена за ед., без НДС | Сумма, без НДС | Сумма НДС | Сумма, с НДС
Адрес поставки: Филиал ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС», 614030, г. Пермь, ул. Соликамская, 329, Камская ГЭС
1 | Подсистема коммутации и межсетевого экранирования
1.1 |  |  | 63331287.501490.047.01.В4 | Шкаф ПОБИ | шт. | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2 | Подсистема анализа защищенности:
2.1 |  | ООО «Новый Ай Ти Проект» | Н15И-ТП | Ноутбук Гравитон Н15И-ТП 15.6"/1920x1080/i3-1125G4/8GBDDR4/256GBSSD_М.2/Wi-Fi+BT/WR3 | шт. | 1 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3 | Подсистема шифрования с СО
3.1 |  | С-Терра СиЭсПи | G-100-5.0-5077-3-ST-M-KC3 | Аппаратный комплекс для ПАК «С-Терра Шлюз». Версия 5.0 исполнение "3М5" - «С-Терра Шлюз SТM KC3» (G-100-5.0-5077-3-ST-M-KC3) | шт. | 2 | 22% |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ИТОГО: | 0 | 0 | 0

## Спец. №4_ПО ПОБИ
Приложение № 4 к Сводному сметному расчету
Спецификация №04
№ | Тип | Вендор, страна происхождения | Код продукта | Описание |  | Ед. изм. | Кол-во | НДС, % | Цена за ед., без НДС | Сумма, без НДС | Сумма НДС | Сумма, с НДС
Адрес поставки: Филиал ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС», 614030, г. Пермь, ул. Соликамская, 329, Камская ГЭС
1 | Подсистема терминального доступа для сегмента сети ПОБИ
1.1 |  | ГК Astra Linux | OS2101X8618DSKSKTSR01-SO36 | Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи диск, серверная до 2 сокетов, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. | лицензия | шт. | 1 | 0% |  | 0 | 0 | 0
2 | Подсистема антивирусной защиты:
2.1 |  | ГК Astra Linux | OS2101X8618DSKSKTSR01-SO36 | Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи диск, серверная до 2 сокетов, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. | лицензия | шт. | 1 | 0% |  | 0 | 0 | 0
3 | Подсистема сбора и односторонней ретрансляции копии технологического трафика:
3.1 |  | Цифровые решения | DSI-EVO-L-DD | Неисключительная лицензия на функцию удаления дублирующихся пакетов. ВПО брокера сетевых пакетов DS Integrity (DSI-EVO-L-DD) | лицензия | шт. | 1 | 0% |  | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Цифровые решения | DSI-EVO-L-FLOW | Неисключительная лицензия на функцию sFlow. ВПО брокера сетевых пакетов DS Integrity (DSI-EVO-L-FLOW) | лицензия | шт. | 1 | 0% |  | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Цифровые решения | DSI-EVO-S-B01 | Сертификат на стандартную техническую поддержку с расширенной заменой оборудования в режиме 8x5 на 1 год (DSI-EVO-S-B01) | сертификат | шт. | 2
3.4 |  | АО «АМТ-Груп» | AMTID-SRV-HW-BKT-GLD-1Y | Сертификат на техническую поддержку уровня Gold для InfoDiode RACK single (AMTID-SRV-HW-BKT-GLD-1Y ) | сертификат | шт. | 6
4 | Подсистема анализа защищенности:
4.1 |  | АО НПО «Эшелон» | SCANER-VS-7-128-B-F | Средство анализа защищенности «Сканер-ВС». НПЕШ.00606-01. Лицензия на 128 IP адресов на 1 год (рег. № 231) Лицензия ПО «Сканер-ВС» на 1 год. 1 год обновления базы уязвимостей и технической поддержки. Сертификат ФСТЭК России по 4 уровню доверия. | лицензия | шт. | 1 | 0% |  | 0 | 0 | 0
4.2 |  | АО НПО «Эшелон» | SCANER-VS-7-128-UP-B-F | Средство анализа защищенности «Сканер-ВС». НПЕШ.00606-01. Продление лицензии на 128 IP адресов на 1 год (рег. № 231) | лицензия | шт. | 2 | 0% |  | 0 | 0 | 0
4.3 |  | ГК Astra Linux | OS2101X8618DSKSKTSR01-SO36 | Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи диск, серверная до 2 сокетов, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. | лицензия | шт. | 1 | 0% |  | 0 | 0 | 0
5 | Подсистема шифрования с СО
5.1 |  | С-Терра СиЭсПи | LIC-100-5.0-10-ST-М-KC3 | Лицензия на право использования ПО Программно-аппаратного комплекса «С-Терра Шлюз». Версия 5.0, исполнение "3М5" - «С-Терра Шлюз ST KC3» (LIC-100-5.0-10-ST-М-KC3) | лицензия | шт. | 2 | 0% |  | 0 | 0 | 0
5.2 |  | С-Терра СиЭсПи | SCON-5.0-100-10 | Сертификат активации технической поддержки на 1 год (SCON-5.0-100-10) | сертификат | шт. | 6
Итого стоимость ПО
Итого стоимость сертификатов
Итого