Технические требования на оказание услуг

«ОКПД 71.20.11.000 Лабораторные испытания по определению содержанию вредных компонентов и примесей в инертных материалах(в заполнителях для бетона), химический анализ используемых вяжущих материалов в бетоне для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель оказания услуг	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Лабораторные испытания по определению содержанию вредных компонентов и примесей в инертных материалах(в заполнителях для бетона), химический анализ используемых вяжущих материалов в бетоне.

#### Цель оказания услуг

Целью закупки услуг является осуществление лабораторных исследований (испытаний) образцов инертных строительных материалов с целью определения их соответствия установленным нормативным требованиям для дальнейшего применения в производстве бетонных смесей, строительных растворов и обеспечения контроля качества поступающего сырья.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 | инертные заполнители (песок, щебень) и вяжущие материалы (портландцемент,зола-уноса) |  |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Определение содержания вредных компонентов и примесей в песке (ГОСТ 8736-2025) | Шт. | 30 |
|  | Определение содержания вредных компонентов и примесей в щебне и гравии (ГОСТ 8267-93) | Шт. | 30 |
|  | Химический анализ портландцемента (ГОСТ 31108-2020) | Шт. | 10 |
|  | Химический анализ золы-уноса (ГОСТ 31108-2020) | Шт. | 10 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Лабораторные испытания по определению содержания вредных компонентов и примесей в инертных материалах (в заполнителях для бетона) | С даты, следующей за датой подписания договора | 12 месяцев с даты следующей за датой подписания договора, или достижения предельной суммы договора, указанной в 4.1 Договора в зависимости от того какой срок наступит ранее. |
|  | Химический анализ вяжущих материалов | С даты, следующей за датой подписания договора | 12 месяцев с даты следующей за датой подписания договора, или достижения предельной суммы договора, указанной в 4.1 Договора в зависимости от того какой срок наступит ранее. |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Лабораторные испытания по определению содержания вредных компонентов и примесей в инертных материалах (в заполнителях для бетона) выполняются в соответствии с ГОСТ 8736-2025- для песка, в соответствии с ГОСТ 8267-93- для щебня. Содержание вредных компонентов и примесей выполняется в соответствии с данными в Таблицы 4.1.

Химический анализ выполняется в соответствии с ГОСТ 31108-2020 для цемента, для золы уноса в соответствии с ГОСТ 25818-2017. Химический анализ вяжущих материалов выполняется в соответствии с данными Таблицы 4.1.

# Таблица 4.1 Перечень определяемых показателей для каждого материала

Наименование услуг/этапа услуг : Лабораторные испытания по определению содержанию вредных компонентов и примесей в инертных материалах(в заполнителях для бетона), химический анализ используемых вяжущих материалов в бетоне

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Исполнитель должен иметь действующую аккредитацию в области испытаний инертных материалов по определению содержания вредных примесей и химического анализа вяжущих материалов |  |
|  | Проведение лабораторных испытаний пробы песка в соответствии с ГОСТ | Исполнитель проводит лабораторные испытания по определению содержания вредных компонентов и примесей в инертных материалах (в заполнителях для бетона) выполняются в соответствии с ГОСТ 8736-2025 |
|  | Проведение лабораторных испытаний пробы щебня в соответствии с ГОСТ | Исполнитель проводит лабораторные испытания по определению содержания вредных компонентов и примесей в инертных материалах (в заполнителях для бетона) выполняются в соответствии с ГОСТ 8267-93 |
|  | Проведение лабораторных испытаний пробы цемента в соответствии с ГОСТ | Исполнитель проводит химический анализ выполняется в соответствии с ГОСТ 31108-2020 |
| 1.1.5. | Проведение лабораторных испытаний пробы золы-уноса в соответствии с ГОСТ | Исполнитель проводит химический анализ выполняется в соответствии с ГОСТ 25818-2017 |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |
|  | Получение исходных образцов для исследований | Исполнитель самостоятельно получает образцы по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 Дата и время получения образцов согласовывается сторонами дополнительно после получения заявки от Заказчика на выполнение исследований. Срок получения образцов не должен превышать два рабочих дня с даты получения заявки от Заказчика |
|  | Требования к отбору образцов | Отбор образцов осуществляется Заказчиком собственными силами |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |
|  | Срок выполнения лабораторного испытания | Не более 14 дней со дня получения пробы испытуемого материала |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Показатели качества исследуемые при анализе пробы песка (Технические условия) | Исполнитель проводит испытания на содержание вредных компонентов и примесей (ГОСТ 8736-2025): - сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.), и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO3 - пирит в пересчете на SO3; - слюда - галоидные соединения (галит, сильвин и др.), включающие в себя водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора - уголь - органические примеси (гумусовые кислоты). Метод испытаний ГОСТ 8735-88 |
|  | Показатели качества исследуемые при анализе пробы щебня(Технические условия) | Исполнитель проводит испытания на содержание вредных компонентов и примесей (ГОСТ 8267-93): - глинистые минералы (монтмориллонит, каолинит и др.); - слюда и гидрослюда; - асбест; - органические вещества (уголь, лигнит, горючие сланцы, гумусовые кислоты и др.); - минералы, неустойчивые к процессам выветривания (хлорит, цеолит, апатит, нефелин, фосфорит); - породы и минералы, содержащие аморфные разновидности диоксида кремния (халцедон, опал и др.); - серосодержащие породы и минералы (пирит, марказит, пирротин и другие сульфиды, а также гипс, ангидрит и другие сульфаты); - породы и минералы, содержащие оксиды и гидрооксиды железа (магнетит, гетит и др.) Метод испытаний ГОСТ 8269.0-2025 |
| 2.1.3 | Показатели качества исследуемые при анализе пробы цемента (Технические условия) | Исполнитель проводит химический анализ цемента(ГОСТ 31108-2020): - SiO2; - Al2O3; - в т.ч.Fe2O3; - CaO; - MgO; - SO3; - CaO свободное; - Na2O; - К2О; - CI; - ППП и нерастворимые осадок. Метод испытаний ГОСТ 5382-2019 |
| 2.1.4 | Показатели качества исследуемые при анализе пробы золы-уноса (Технические условия) | химический анализ золы-уноса (ГОСТ25818-2017): - SiO2; - Al2O3; - в т.ч.Fe2O3; - CaO; - MgO; - SO3; - CaO свободное; - ППП. Метод испытаний ГОСТ 5382-2019 |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |
|  | Форма предоставления результатов Исполнителю | Исполнитель предоставляет протокол испытаний в формате pdf |
|  | Количество экземпляров | Исполнитель предоставляет одну копию протокола испытаний в формате pdf |
|  | Адрес предоставления результатов Исполнителю | Исполнитель предоставляет результаты с сопроводительным письмом по адресу vniig@vniig.ru |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. В стоимость оказания услуг должны быть включены все затраты и расходные материалы, необходимые для оказания услуг согласно Техническим требованиям, любые другие сопутствующие расходы Исполнителя, все налоги, сборы и другие обязательные платежи.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.