Технические характеристики продукции

Тензодатчик CAS LSU 50T

| Номинальная нагрузка | 50т |
| --- | --- |
| РКП номинальный, мВ/В | 4.0±0.01 |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.04 |
| Общая ошибка, % | 0.03 |
| Повторяемость, % | 0.02 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 |
| Температурный дрейф нуля, %/10C | 0.03 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10C | 0.03 |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 |
| Сопротивление входное, Ом | 420 ± 30 |
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ± 3.5 |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 |

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 30 календарных дней