УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

директора – главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» -

«Смоленскэнерго»

_______________А.А. Колдунов

«    » июля  2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по контролю нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу на источниках выбросов

- Основания для оказания услуг:

Оказание услуг по контролю нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу для нужд филиала осуществляется в соответствии с планом – графиком контроля за соблюдением нормативов ПДВ, утвержденного в филиале ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго», что соответствует Федеральному закону РФ от 22.04.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федеральному закону РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Место оказания услуг:

Оказание услуг по контролю нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу выполняется для объектов, указанных в таблице №1, №2 настоящего технического задания.

Таб. №1

Перечень производственных площадок для проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в контрольных точках в зоне влияния предприятия.

| Контрольная точка |  |  | Контролируемое вещество |  | Периодичность контроля | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | координаты |  | код | наименование |  |  |  |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| Площадка: Смоленский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| т. №1 (Гр.пр.) - на границе предприятия в западном направлении | -202,7 | -107,8 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №7 (СЗЗ) - на границе СЗЗ в восточном направлении | 24,16 | -102,79 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №9 (Жил.) - на границе жилой зоны по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, д. 14 на расстоянии 95 м в юго-западном направлении | -247,9 | -194 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| Площадка: Демидовский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| т. №3 (Гр.пр.) - на границе предприятия в юго-восточном направлении | -29,5 | -118 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №7 (СЗЗ) - на границе СЗЗ в южном направлении | -63,34 | -238,34 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №9 (Жил.) - на границе жилой зоны по адресу: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Мира, д. 45 на расстоянии 5 м в северном направлении | -181,7 | -40,4 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| Площадка: Смоленский городской РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| т. №4 (Гр.пр.) - на границе предприятия в западном направлении | -113,1 | -88,1 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №7 (СЗЗ) - на границе СЗЗ в юго-восточном направлении | 134,27 | -188,55 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №9 (Жил.) - на границе жилой зоны по адресу: 214020, Смоленская область, г. Смоленск, Ясенный тупик на расстоянии 36 м в западном направлении | -145,1 | -95,2 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| Площадка: Сафоновский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| т. №3 (Гр.пр.) - на границе предприятия в юго-восточном направлении | 112,6 | -153,2 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №6 (СЗЗ) - на границе СЗЗ в восточном направлении | 187,77 | 9 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №11 (Жил.) - на границе жилой зоны по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, проезд Энергетиков, д. 19 на расстоянии 22 м в восточном направлении | 81,9 | 11 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| Площадка: Рославльский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| т. №1 (Гр.пр.) - на границе предприятия в западном направлении | -178,6 | -44,7 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №8 (СЗЗ) - на границе СЗЗ в юго-западном направлении | -240,8 | -160,7 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №9 (Жил.) - на границе жилой зоны по адресу: 216502, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Энергетиков, д.2 на расстоянии 5 м в юго-западном направлении | -104,73 | -129,59 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| Площадка: Починковский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| т. №3 (Гр.пр.) - на границе предприятия в юго-восточном направлении | 61,1 | -49 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №8 (СЗЗ) - на границе СЗЗ в южном направлении | 40,85 | -187,01 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №10 (Жил.) - на границе жилой зоны по адресу: 216450, Смоленская об-ласть, Починковский район, г. Починок, пер. Терешковой, д.12;на расстоянии 12 м в западном направлении | -25,03 | -44,88 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| Площадка: Ершичский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| т. №1 (Гр.пр.) - на границе предприятия в северо-западном направлении | -11,2 | 64,2 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №6 (СЗЗ) - на границе СЗЗ в северном направлении | 49,19 | 156,23 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №10 (Жил.) - на границе жилой зоны по адресу: 216580, Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Подстанция,8 на расстоянии 9 м в северном направлении | 31,8 | 57,3 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| Площадка: Хиславичский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| т. №2 (Гр.пр.) - на границе предприятия в северо-восточном направлении | 92,9 | 6,7 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №5 (СЗЗ) - на границе СЗЗ в северном направлении | 26,7 | 153,72 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №9 (Жил.) - на границе жилой зоны по адресу: 216620, Смоленская область, Хиславичский район, п. Хислави-чи, ул. Энергетиков, 8 на расстоянии 5 м в Северо-восточном направлении | 73,65 | 32,6 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №2 (Гр.пр.) - на границе предприятия в северо-восточном направлении | 92,9 | 6,7 | 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №5 (СЗЗ) - на границе СЗЗ в северном направлении | 26,7 | 153,72 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №9 (Жил.) - на границе жилой зоны по адресу: 216620, Смоленская область, Хиславичский рай-он, п. Хиславичи, ул. Энергетиков, 8 на расстоянии 5 м в северо-восточном направлении | 73,65 | 32,6 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №1 (Гр.пр.) - на границе предприятия в северо-западном направлении | 5,7 | 10,7 | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №8 (СЗЗ) - на границе СЗЗ в западном направлении | -97,86 | -4,29 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №9 (Жил.) - на границе жилой зоны по адресу: 216620, Смоленская область, Хиславичский район, п. Хислави-чи, ул. Энергетиков, 8 на расстоянии 5 м в северо-восточном направлении | 73,65 | 32,6 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| Площадка: Монастырщинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| т. №4 (Гр.пр.) - на границе предприятия в юго-западном направлении | -1,5 | -26,6 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №6 (СЗЗ) - на границе СЗЗ в восточном направлении | 166,49 | 13,17 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №10 (Жил.) - на границе жилой зоны по адресу: 216130, Смоленская об-ласть, Монастырщинский район, п. Мо-настырщина, ул. Зеленая,1 на расстоянии 15 м в юго-западном направлении | -33,2 | -39,7 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №2 (Гр.пр.) - на границе предприятия в северо-восточном направлении | 67,5 | 26,5 | 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №6 (СЗЗ) - на границе СЗЗ в восточном направлении | 166,49 | 13,17 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| т. №11 (Жил.) - на границе жилой зоны по адресу: 216130, Смоленская об-ласть, Монастырщинский район, п. Монастырщина, ул. 1-я Северная, д.3А на расстоянии 10 м в восточном направлении | 85,48 | -6,02 |  |  | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |

Таб. №2

Перечень производственных площадок для проведения контроля загрязняющих веществ от стационарных источников выбросов

| Наименование источника | Номер источника | Выбрасываемое вещество вещество |  | Периодичность контроля | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |  |
| Площадка: Угранский РЭС |  |  |  |  |  |  |
| Пост сварки | 0001 | 143 | Марганец и его соединения | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |
| Площадка: Новодугинский РЭС |  |  |  |  |  |  |
| Пост сварки | 0001 | 143 | Марганец и его соединения | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный метод |

- Цель оказания услуг:

Наблюдения за уровнем химического загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия и на источниках выбросов в рамках производственного экологического контроля.

- Сроки оказания услуг:

Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 09.11.2026.

- Требования к Исполнителю:

Инструментальные замеры выбросов на источниках должны быть проведены аккредитованной лабораторией (Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). В случае отсутствия собственной лаборатории, Исполнитель может воспользоваться услугами сторонней лаборатории за счет собственных средств. Испытательные лаборатории, привлекаемые для выполнения лабораторных исследований, должны иметь действующий аттестат аккредитации, выданный Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), с областью аккредитации.

- Форма предоставления результатов услуг Заказчику:

-  акты отбора проб промышленных выбросов в атмосферу, протоколы расчета фактических выбросов, протоколы испытаний (1 печатный экземпляр).

- Меры по предоставлению национального режима:

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

| № п.п. | Наименование. По результатам исполнения договора будут отражены в учёте предприятия следующие услуги | ЕИ | Кол-во | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 | Оказание услуг по контролю нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу на источниках выбросов | Усл. ед. | 1 | 39.00.23.900 | Не применяется |

И.о. начальника СПК УПБиПК                      	_______________	А.В. Зиновьев