АНФ 02/09

АО «ПОЧТА РОССИИ»

УФПС Ярославской области

(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

от «17» июня 2026 г.

1. Комиссия в составе:

Председатель:

- С.В. Леднев – руководитель отдела, отдел по имущественным вопросам;

Члены комиссии:

- Д.А. Травина – руководитель направления, группа капитального строительства и эксплуатации;

- О.А. Желовникова – ведущий специалист, группа капитального строительства и эксплуатации;

- Зыкова И.Н. – руководитель направления, группа имущественных отношений и коммерческого использования недвижимого имущества;

- Кузьмич В.В. - главный инженер, участок хозяйственного обслуживания,

назначенная распоряжением от 31.03.2026 г. № 24-р, произвела внеплановый осмотр технического состояния административного здания, расположенного по адресу: 150002 Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Стачек, д. 55 (инвентарный номер 08001200041163).

150002 Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Стачек, д. 55.

(наименование подразделения (место нахождения объекта (основного средства)

2. В результате обследования данного объекта (основного средства) выявлена необходимость: ремонта входной группы административного здания.

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Планируемые сроки устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ: Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | м2 | 3,78 |  |  |
| 2 | ДЕМОНТАЖ: металлических перемычек в стенах существующих зданий |  | т | 0,10224 |  |  |
| 3 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (швеллер 16П вес=14,2кг/м) |  | т | 0,10224 |  |  |
| 4 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 12У-24У, № 12П-24П |  | т | 0,1063296 |  |  |
| 5 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150 |  | шт | 58,2768 |  |  |
| 6 | Обрамление проемов угловой сталью (прим.обвязка откосов полосовой сталью t=2мм шириной=0,3м -3шт.на откос, вес=15,7кг/м2) |  | т | 0,05652 |  |  |
| 7 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | м2 | 3,78 |  |  |
| 8 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,51 до 2 м2 |  | м2 | 3,78 |  |  |
| 9 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм |  | шт | 2 |  |  |
| 10 | Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 80 кг |  | компл | 1 |  |  |
| 11 | Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками |  | шт | 2 |  |  |
| 12 | Замок накладной сувальдный механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ключом, без защелки, с задвижкой, количество ригелей 4, диаметр ригеля 18 мм, с закаленным стальным стержнем в одном ригеле |  | компл | 2 |  |  |
| 13 | Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися (прим. бронирующая пленка) |  | м2 | 3,78 |  |  |
| 14 | Бронирующая пленка (толщ. 300 мкм) |  | м | 2,7 |  |  |
| 15 | Установка: дверного доводчика |  | шт | 1 |  |  |
| 16 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1600 мм, масса двери до 160 кг |  | шт | 1 |  |  |
| 17 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (прим. откосы со стороны фасада) |  | м2 | 2,04 |  |  |
| 18 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску |  | м2 | 2,04 |  |  |
| 19 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |  | м2 | 2,142 |  |  |
| 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску |  | м2 | 4,08 |  |  |
| 21 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205 |  | т | 0,0021216 |  |  |
| 22 | Установка уголков ПВХ на клее (откосы) |  | м | 6,8 |  |  |
| 23 | Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм |  | м | 68 |  |  |

Всего:             23                                        определяется на основании сметного расчета

(кол-во дефектов)                                                  (сумма расходов)

____________________двадцать три____________________

(прописью)

Подписи председателя и членов комиссии:

| Председатель: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель отдела, отдел по имущественным вопросам | _______________________ | С.В. Леднев |
| Члены комиссии: |  |  |
| Руководитель направления, группа капитального строительства и эксплуатации | _______________________ | Д.А. Травина |
| Ведущий специалист, группа капитального строительства и эксплуатации | _______________________ | О.А. Желовникова |
| Руководитель направления, группа имущественных отношений и коммерческого использования недвижимого имущества | _______________________ | И.Н. Зыкова |
| Главный инженер, участок хозяйственного обслуживания | _______________________ | В.В. Кузьмич |