## Лист1
Заявка | Наименование материалов/инструментов | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во
№ ПТО 34-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением: ВВГнг(А)-LS-1 5х25мм², ГОСТ 31996-2012 | ВВГнг(А)-LS-1 5х25мм² | м | 40
№ ПТО 34-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением ВВГнг(А)-LS-1 5х2,5мм², ГОСТ 31996-2012 | ВВГнг(А)-LS-1 5х2,5мм² | м | 80
№ ПТО 35-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением ВВГнг(А)-LS-1 5х10мм², ГОСТ 31996-2012 | ВВГнг(А)-LS-1 5х10мм² | м | 50
№ ПТО 35-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением ВВГнг(А)-LS-1 5х2,5мм² 5х2,5мм² ГОСТ 31996-2012 | ВВГнг(А)-LS-1 5х2,5мм² | м | 15
№ ПТО 41-05-26 | Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с пониженным дымо-и газовыделением, 0,66кВ сечением: ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5мм² | ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5мм² | м | 35
№ ПТО 41-05-26 | Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с пониженным дымо-и газовыделением, 0,66кВ сечением: ВВГнг(А)-LS-0,665х4мм² | ВВГнг(А)-LS-0,66 5х4мм² | м | 130
№ ПТО 42-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением ВВГнг(А)-LS-1 2х50 мм2 | ВВГнг(А)-LS-1 2х50 мм2 | м | 260
№ ПТО 42-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением ВВГнг(А)-LS-1 5х50 мм2 | ВВГнг(А)-LS-1 5х50 мм2 | м | 45
№ ПТО 33-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами ВВГнг(А)-LS-1, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространя-ющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением: 3х6 мм | ВВГнг(А)-LS-1 3х6 мм | м. | 85
№ ПТО 33-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами ВВГнг(А)-LS-1, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяю-щей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением: 5х10 мм | ВВГнг(А)-LS-1 5х10 мм | м. | 410
№ ПТО 33-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами ВВГнг(А)-LS-1, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространя-ющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением: 4х10 мм2 | ВВГнг(А)-LS-1 4х10 мм2 | м. | 45
№ ПТО 33-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами ВВГнг(А)-LS-1 , с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространя-ющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением: 5х25 мм2 | ВВГнг(А)-LS-1 5х25 мм2 | м. | 40
№ ПТО 33-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами ВВГнг(А)-LS-1, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространя-ющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением: 4х50 мм2 | ВВГнг(А)-LS-1 4х50 мм2 | м. | 30
№ ПТО 33-05-26 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами ВВГнг(А)-LS-1, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространя-ющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением: 5х50 мм2 | ВВГнг(А)-LS-1 5х50 мм2 | м. | 85
№ПТО 52-08-26 | Кабель силовой 1 кВ с изоляцией из ПВХ, не распостраняющий горение при груповой прокладке с пониженным дымовыделением ВВГнг(А)-LS-1 4х6 | ВВГнг(А)-LS-1 4х6 | м | 80
№ПТО 52-08-26 | Кабель силовой 1 кВ с изоляцией из ПВХ, не распостраняющий горение при груповой прокладке с пониженным дымовыделением ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 ГОСТ 31996-2012 | ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5мм² | м | 60
Место поставки: 368219, Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС, от села Чиркей 13,5 км, координаты - 42°58′37′′ с. ш. 46°52′14′′ в. д.
Условия оплаты: аванс 30% в течение 7 р.д. с даты заключения договора, оплата 70% в течение 10 р.д. после поставки.
Проект типового договора прилагается для ознакомления.