## Лист1
Заявка | Наименование материалов/инструментов | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во
№10ПТО 03.26 | Кабель силовой 10кВ ПвВнг(A)-Ls-10 1х150 сшитый полиэтилен | ПвВнг(A)-Ls-10 1х150 ГОСТ Р 55025-2012 | м | 30
№11ПТО 03.26 | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке на напряжение 10кВ | ПвПу-10 1x50/16 | м | 10
№ПТО 52-08-26 | Кабель силовой экранированный 20 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, не расространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымовыделением ПвВнг(А)-LS-20 3х70/50 | ПвВнг(А)-LS-20 3х70/50 | м | 25
№ПТО 52-08-26 | Кабель силовой экранированный 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распостраняющий горение при груповой прокладке с пониженным дымовыделением ПвВнг(А)-LS-10 3x120/25 | ПвВнг(А)-LS-10 3x120/25 | м | 160
Место поставки: 368219, Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС, от села Чиркей 13,5 км, координаты - 42°58′37′′ с. ш. 46°52′14′′ в. д.
Условия оплаты: аванс 30% в течение 7 р.д. с даты заключения договора, оплата 70% в течение 10 р.д. после поставки.
Проект типового договора прилагается для ознакомления.