ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 …. Выполнение работ по текущему ремонту дренажной

системы Новосибирской ГЭС

Лот № …

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемых работ:	3

1.3.	Цель выполнения работ	3

1.4.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к работам	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ: ОКПД2…… Выполнение работ по текущему ремонту дренажной системы Новосибирской ГЭС	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	17

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора	17

5.       Приложения	17

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Заказчик | ПАО «РусГидро» |
| --- | --- |
| Генеральный подрядчик (Генподрядчик) | АО «Гидроремонт-ВКК» |
| Субподрядчик | Потенциальный исполнитель работ |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» |
| ППР | Проект производства работ |
| ППРв | План производства работ на высоте |
| ППРк | Проект производства работ кранами |
| ТТ | Технические требования |
| ВОР | Ведомость объемов работ |
| ТБО | Твердые бытовые отходы |

  - Наименование закупаемых работ:

ОКПД2 … Выполнение работ по текущему ремонту дренажной системы Новосибирской ГЭС (Далее - работы).

  - Цель выполнения работ

Исполнение обязательств по Договору подряда № 2-РЕМ-2026 «Текущий ремонт зданий и сооружений Новосибирской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

  - Существующее положение

В период периодических осмотров территории и производственных площадок установлены повреждения элементов дренажной системы производственной площадки Новосибирской ГЭС. Для восстановления работоспособного технического состояния требуется производство комплекса мероприятий по ремонту дренажной системы.

- Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место выполнения работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание ГЭС Новосибирской ГЭС | Новосибирская гидроэлектростанция (филиал ПАО РусГидро– Новосибирская ГЭС), Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1 | Дренажная система | инв.№НВ0000107761 |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

- электроэнергия для подключения оборудования;

- техническая вода;

- площадка для размещения бытовки для персонала Субподрядчика;

- площадки для погрузки, разгрузки, хранения материально-технических ресурсов,

оборудования Субподрядчика.

Требования к работам

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Текущий ремонт дренажной системы Новосибирской ГЭС | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию) |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1. | ОКПД2 … Выполнение работ по текущему ремонту дренажной системы Новосибирской ГЭС | С даты подписания Договора | До 30.10.2026 |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ: ОКПД2 … Выполнение работ по текущему ремонту дренажной системы Новосибирской ГЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование Генподрядчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | ### - |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами: - ГОСТ Р 72193-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания. (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.07.2025 № 701-ст); - ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности; - Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548»; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; - Федеральный закон от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н); - "Правила устройства электроустановок (ПУЭ)" (изд. 6,7); - Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н); - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 №753н); - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № ФЗ-69 «О пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (далее – ФНП ПС). Указанные в перечне нормативной документации стандарты организации и руководящие документы не противоречат требованиям федерального законодательства, федеральной нормативной документации и ГОСТ, а углубляют и конкретизируют их требования к выполнению работ на объекте повышенной опасности. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Организационно- технические мероприятия | 1. Работы выполняются в соответствии с НТД, указанными в п. 1.1.1. таблицы №4 настоящего Технического задания; 2. Перед началом производства работ по договору Субподрядчик разрабатывает, согласовывает с Генподрядчиком и Заказчиком и утверждает проект производства работ (ППР). 3. Работы выполняются в полном соответствии с утверждёнными ППР. 4. Субподрядчик не допускается в зону ремонтных работ без согласованных с Генподрядчиком и Заказчиком и утвержденных ППР; 5. Субподрядчик для обеспечения безопасности работ, должен организовать: а) правильный выбор и использование средств защиты; б) соблюдение указаний маркировки средств защиты; в) обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в эксплуатационной документации (инструкции) изготовителя; 6. Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ; 7. Допуск спецтехники Субподрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации работ с использованием подъёмных сооружений и другой специальной техники на территории Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»; 8. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика; 9. Места подключения временных коммуникаций сообщаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях; 10. Субподрядчик должен подготовить оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц; 11. Субподрядчик своевременно предупреждает Генподрядчика и Заказчика о необходимости выполнения дополнительных Работ. 12. Персонал Субподрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки. Работа выполняется в соответствии с утвержденной ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям). Субподрядчик обязан разработать календарно-сетевой график (КСГ) производства работ. КСГ подлежит утверждению Генподрядчиком и Заказчиком. Работы производятся в полном соответствии с календарно-сетевым графиком. Субподрядчику необходимо назначить распорядительным документом своего ответственного представителя за оперативное взаимодействие при выполнении работ. Полномочия должны подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью. Субподрядчику необходимо обеспечить участие своего уполномоченного представителя в еженедельных совещаниях по ходу реализации работ, с предоставлением актуализированного КСГ с проставленным фактом выполненных работ, и справкой по минимизации рисков срыва сроков (при наличии рисков). Субподрядчику необходимо назначить ответственных за разработку ППР, ППРк, ППРв и технологических карт, разработку исполнительной документации. Работы производятся с оформлением необходимых нарядов-допусков и/или распоряжений. Субподрядчик обязан выполнять работы в полном соответствии с согласованными с Генподрядчиком и Заказчиком и утвержденными ППР, ППРв, ППРк. Все крупные дефекты, аварийные ситуации и их последствия, произошедшие по вине Субподрядчика, устраняются силами и средствами Субодрядчика. Субподрядчиком осуществляется ежесменная уборка рабочего места и вывоз отходов в места, указанные Заказчиком. Слив технических жидкостей, сброс отходов в канализацию или на грунт, а также в водные объекты запрещается. Субподрядчик за свой счет и собственными силами обязан: • Установить контейнеры для раздельного сбора и временного накопления отходов на площадках, указанных Заказчиком. • Организовать временное накопление отходов на указанных Заказчиком площадках и обеспечить обращение с отходами согласно требованиям действующего законодательства РФ. Демонтированное оборудование, после разборки и резки, перемещаются Субподрядчиком на специальную бетонную площадку для хранения лома чёрных металлов на территории Новосибирской ГЭС. Разобрать отходы производства до позволяющих их транспортировку автотранспортом и весовых характеристик не более 5 т., отделить лом чёрного и цветных металлов, доставить и сдать лом на склад Заказчика. Отдельные части лома по габаритам должны составлять по высоте не более 2 метров, по ширине не более 2 метров, по длине не более 4,5 метров. Передача на склад Заказчика демонтированного оборудования и материалов осуществляется по акту приёмки-передачи. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
|  | Требования к используемым материалам | Строительные материалы и оборудование должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, целям и задачам определённых настоящими Техническими требованиями. |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | При выполнении работ должны применяться материалы, имеющие параметры материалов, указанных в Приложении №1 «Ведомость объёмов работ» к настоящим Техническим требованиям. В случае замены применяемые при выполнении работ материалы должны быть согласованы с Генподрядчиком и Заказчиком. Все применяемые при производстве работ материалы должны иметь все необходимые сопроводительные документы о качестве и соответствии установленным к ним нормам: сертификаты, паспорта качества, которые предоставляются Генподрядчику и Заказчику по первому требованию и по завершении работ в составе комплекта исполнительной документации; Применяемые, при выполнении работ технические средства, инструменты, приспособления и оборудование должны быть исправны, отвечать требованиям охраны труда, правилам пожарной и экологической безопасности. |  |  |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |  |  |
|  | Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Наличие собственного квалифицированного и аттестованного персонала необходимого для выполнения работ. Персонал Субподрядчика, осуществляющий работы: - Весь электротехнический персонал Субподрядчика, производящий работы на территории Новосибирской ГЭС, должен иметь группу по электробезопасности не ниже II до и выше 1000 В (разд. II «Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках» Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н). - При работах на высоте ответственный исполнитель (производитель работ) должен иметь группу не ниже II группы по безопасности работ на высоте, член бригады не ниже I, лицо, ответственное за безопасную организацию и проведение работ на высоте - группу III. Работники, выполняющие работы на высоте, должны быть обучены и аттестованы в соответствии с требованиями п. 20 Правил по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н). - При работах в ограниченных и замкнутых (работа внутри ограниченного опалубкой пространства) пространствах в соответствии с Правилами охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (утверждены приказом Минтруда от 15 декабря 2020г. №902н) ответственный исполнитель (производитель работ) должен иметь группу не ниже II группы по безопасности работ в ОЗП, член бригады не ниже I группы, лицо, ответственное за безопасную организацию и проведение работ в ОЗП - группу III. Работники, выполняющие работы в ОЗП, должны быть обучены в соответствии с требованиями п. 18 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах. - В соответствии с п. 25, 216 Приказа Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения": - работники, непосредственно занимающиеся эксплуатацией подъёмных сооружений должны иметь удостоверения на право самостоятельной работы по управлению подъемным сооружением; - персонал, который назначается для выполнения работ по строповке, в том числе по навешиванию на крюк ПС, зацепке и обвязке грузов, перемещаемых ПС с применением грузозахватных приспособлений, должен иметь уровень квалификации, соответствующий профессии "стропальщик", и соответствующее удостоверение. - Соответствие требованию подтверждается копиями удостоверений. - Субподрядчик должен иметь службу по охране труда и технике безопасности, либо специалиста по охране труда. - Вышеуказанные работники должны состоять с Субподрядчиком в трудовых отношениях. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Субподрядчик обеспечивает наличие и применение на рабочем месте средств индивидуальной защиты, коллективной защиты, средств спасения и эвакуации необходимых для выполнения работ на высоте. |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ | По завершению работ Субподрядчик обязан предоставить функционирующую дренажную систему в соответствии с РД. |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  |  |
|  | Результат выполнения работ | Выполненные ремонтные работы с надлежащим качеством и в полном объеме в соответствии с: - ВОР (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям); - техническими условиями на применяемые материалы; - требованиями технологической документации на материалы и оборудование. По завершению работ Субподрядчик обязан предоставить исполнительную документацию и согласовать ее с Генподрядчиком и Заказчиком. |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
|  | Порядок приемки результатов работ | Приёмка работ осуществляется путём предъявления результата ремонта приемочной комиссии Генподрядчика и Заказчика. |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые Генподрядчику и Заказчику по результатам выполненных работ | Оформить и предоставить Генподрядчику Акт о приемке выполненных работ КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 на весь объем выполненных Работ по Объекту с приложением приемо-сдаточной и исполнительной документации (в т.ч. акты приёмки работ, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы. Оригиналы исполнительных документов по проведённому ремонту передать Генподрядчику и Заказчику по описи или перечню в бумажном варианте 3 экземпляра, и в электронном виде в формате *.pdf (или аналог), и в редактируемом виде (VSD-Visio, DWG, DOC-Word, XLS-Exсel), в формате разработки - на твердотельном накопителе (SSD). |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы выполняются в соответствии с: Приложение №4: Политика Группы РусГидро в области охраны труда; Приложение №5: Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро"; Приложение №6: Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах; Приложение №7: Положение о порядке организации работ с использованием подъёмных сооружений и другой специальной техники на территории Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»; Приложение №8: Регламент разработки проектов производства работ в филиале ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»; Приложение №9: Положение о системе строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС». |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |  |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. |  |  |
|  | Требования к Субподрядчику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | ### Требования к Субподрядчику, привлекаемому к выполнению работ | ### Работы выполняются «под ключ» – т.е. в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию дренажной системы без выполнения дополнительных работ. ### Уведомление Генподрядчика и Заказчика о приемке технологических операций, этапов работ за 2 (два) рабочих дня до даты приемки. ### Уведомление о приемке скрытых работ должно быть получено Генподрядчиком и Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки. |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |
|  | ### Членство в СРО | ### Не требуется |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора

  - Сметная документация разрабатывается Участником в соответствии с требованиями, указанными в приложении №10 к настоящим ТТ, и включается в состав договора, с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в ТКП победителя, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

- 5. Приложения

Приложение №1: ВОР текущий ремонт дренажной системы Новосибирской ГЭС;

Приложение №2: Ведомость ресурсов текущий ремонт дренажной системы Новосибирской ГЭС;

Приложение №3: Сметная документация.

Приложение №4: Политика Группы РусГидро в области охраны труда;

Приложение №5: Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро";

Приложение №6: Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах;

Приложение №7: Положение о порядке организации работ с использованием подъёмных сооружений и другой специальной техники на территории Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»;

Приложение №8: Регламент разработки проектов производства работ в филиале ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»;

Приложение №9: Положение о системе строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»;

Приложение №10: Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.