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1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2:33.12.19.000 Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей для нужд Жигулевского транспортного участка  Приволжского филиала АО "ТК  РусГидро".
1.2 Цель оказания услуг
Техническое обслуживание огнетушителей Жигулевского транспортного участка для поддержания их в постоянной готовности к использованию и обеспечения надежной работы всех узлов огнетушителей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59641-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 794-ст) (в действующей редакции) (далее — ГОСТ).
1.3. Существующее положение.
В транспортных средствах Жигулевского транспортного участка АО «ТК «РусГидро» находятся первичные средства пожаротушения (огнетушители), которые требуют технического обслуживания согласно  ГОСТ.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 

	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей
	Самарская область город Жигулевск территория филиала «ПАО «РусГидро» - «Жигулевская  ГЭС»
	 Огнетушители


	Приволжский филиал 

АО «ТК РусГидро»


2. Требования к продукции

2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1 Требования к перечню и объему услуг
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

	№ п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения 
	Количество*

	1
	2
	3
	4

	1
	Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей ОП-2
	Условная единица
	28

	2
	Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей ОП-5
	Условная единица
	46

	3
	Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей ОП-10
	Условная единица
	2


* Объем оказываемых услуг является ориентировочным и Заказчик не несет ответственность за неполную выборку услуг на общую сумму договора
2.1.2 Требования к срокам оказания услуг
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг / этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей
	01.08.2027
	31.12.2027


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 4. Требования к качеству продукции
Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1  Таблицы 2):   ОКПД2:33.12.19.000 Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей для нужд  Жигулевского транспортного участка  Приволжского филиала АО "ТК  РусГидро»
	№ п/п
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к оказанию услуг
	Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-

	1.1
	Общие требования к оказанию услуг
	
	-//-

	1.1.1. 
	Требования к составу, содержанию услуг.
	1) Техническое обслуживание огнетушителей  проводятся в соответствии с требования ГОСТ, с целью приведения в пригодность для использования огнетушителей по прямому назначению.
2) После проведения технического обслуживания и испытания, на все годные огнетушители наносится этикетка с четко читаемой и длительное время сохраняющейся надписью .

3) Опломбирование огнетушителей одноразовыми пломбами с указанием индивидуального номера пломбы и даты зарядки огнетушителя.

4) Утилизация образующихся в процессе оказания услуг отходов, включая не подлежащие восстановлению огнетушители, огнетушащий состав и т.п. силами и за счет Исполнителя.
	
	-

	1.2.
	Требования к способам оказания услуг
	
	-//-

	1.2.1
	Требование к организации оказания услуг
	Исполнитель обязан по требованию Заказчика допускать его представителей для контроля процесса выполнения технологических операций, качества и полноты оказания услуг и в целом выполнения договорных обязательств непосредственно к местам производства работ.
	
	-

	1.2.2
	Требования к способом оказания услуг охраны
	Применять досмотровые технические средства охраны (переносные и стационарные), имеющиеся на охраняемом Объекте, с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств и их элементов, а также других запрещенных предметов 
	
	-

	1.3.
	Требования к процедурам оказания услуг
	
	-//-

	1.3.1
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файло-обменных сервисов. 
	
	-

	1.4.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	
	-//-

	1.4.1
	Требования к материалам
	Запасные части используемые при ремонте огнетушителей должны быть новыми, соответствовать типу огнетушителя.
	
	-

	2. 
	Требования к результатам услуг
	
	-//-

	2.1.
	Общие требования к результатам услуг
	
	-//-

	2.1.1. 
	Требование к соблюдению при выполнении работ норм и правил
	Пройденные техническое обслуживание огнетушители должны соответствовать ГОСТ.
	
	-

	2.2.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	
	-//-

	2.4.1
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	На каждую партию  Исполнитель предоставляет Заказчику:

1) Акты оказанных услуг в двух экземплярах;

2) Счет на оплату после оказания услуги;

3) Счет фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС)
	
	-

	3.
	Требования к соблюдению положений и иной обязательной для исполнения документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	-//-

	3.1.1
	Соблюдение положений и иной обязательной для исполнения документации
	Исполнитель обязан иметь действующую лицензию для выполнения данных работ в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ № 1128 от 28.07.2020 г. «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (в действующей редакции)
	
	Наличие Лицензии на выполнении работ

	4.
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	
	-//-

	4.1.1
	Гарантийный срок на результат услуг
	Гарантийный срок на результат услуг должен составлять 12 месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ.
	
	-

	5.
	Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	5.1


	Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора
	
	-

	5.2
	Исполнитель должен быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ
	
	-

	5.3
	Исполнитель  не должен являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена
	
	-

	5.4
	Исполнитель должен исполнять свои обязательства по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей
	
	-

	5.5
	Исполнитель не должен быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков
	
	-


	6
	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
	
	-//-

	6.1
	Все работы проводятся силами, средствами и с использованием запасных частей Исполнителя.
	
	-

	6.2
	Устранение дополнительных неисправностей, выявленных специалистами Исполнителя при проведении работ по техническому обслуживанию огнетушителей для нужд Жигулевского транспортного участка, производится на основании дополнительного заказ-наряда, предварительно согласованного с представителями Заказчика;
	
	-

	6.3
	После рассмотрения предварительного заказ-наряда и общей суммы ремонта представитель Заказчика принимает решение на проведение или не проведение технических воздействий
	
	-


3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2. Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора.

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. 

В итоговый расчет стоимости оказания услуг должны быть включены все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, возникающие в ходе исполнения обязательств по договору, а также стоимость расходных материалов, используемых в ходе оказания услуг.
4.2. 

Стоимость 1 (одной) единицы услуг остается неизменной в течение всего срока действия договора.
