УТВЕРЖДАЮ

______________________

наименование должности

_______________________________

утверждающего лица

________  _____________

подпись                И. О. Фамилия

«___» ___________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту системы видеонаблюдения на объектах для нужд УФПС Ярославской области

г. Ярославль , 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ сокращение | Расшифровка термина/сокращения |
| --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ |  |  |
|  | ГОСТ Р | Государственный стандарт, устанавливающий требования государства к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Российской Федерации |
|  | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
|  | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
|  | КТСБ | Комплекс технических систем безопасности – совокупность технических средств или систем охраны, обеспечивающих сбор, регистрацию, накопление информации, поступающей одновременно со всех систем или средств, входящих в ее состав (СОТС, СОТ, СКУД), а также управление и реагирование на тревожные события в соответствии с заранее заданными сценариями безопасности объекта как одной из систем, входящей в состав комплекса, так и всеми системами одновременно |
|  | объект | Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий Обществу на праве собственности или ином виде права, который оборудован техническими системами охраны |
|  | СОТ | Система охранного телевидения – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика |
|  | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | ТР | Текущий ремонт |
|  | Услуги | Оказание услуг по ремонту системы видеонаблюдения на объектах для нужд УФПС Ярославской области |
|  | УФПС, филиал | Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России» |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ |  |  |
|  | АКБ | Аккумуляторная батарея |
|  | БИ | Блок индикации |
|  | БК | Блок клавиатуры |
|  | БП | Блок или адаптер питания сети 220 В |
|  | БПР | Блок питания резервированный (источник вторичного электропитания резервированный), питание электрооборудования и устройств не имеющих собственных встроенных сетевых блоков питания (12/24/48/220 В) |
|  | ВК-ip/ a | Видеокамера - IP/A внутренняя |
|  | ВК-ip/ a (у) | Видеокамера - IP/A (уличная) |
|  | ВМ | Видеомонитор |
|  | ВП | Видеопанель |
|  | ВР | Видеорегистратор |
|  | ВУ | Вызывное устройство |
|  | ИБП | Источник бесперебойного питания сети 220 В |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по ремонту системы видеонаблюдения на объектах для нужд УФПС Ярославской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УСЛУГИ

Оказание услуг по ремонту системы видеонаблюдения на объектах для нужд УФПС Ярославской области проводится с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, защиты людей и имущества Заказчика от криминальных угроз, профилактики, выявления и предотвращения случаев внутреннего мошенничества и хищений, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 8 июня 2023 года № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций».

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Начало оказания Услуг –  в течение 3 (трех) календарных дней с момента (даты) подписания Договора.

- 8.2.Срок окончания оказания Услуг –  по истечении 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

- Место оказания Услуг – в соответствии с Приложением № 1.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в п. 6.1 разд. 6 ТЗ.

- Работы должны быть выполнены качественно и в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой. Материалы, предоставляемые Исполнителем  и используемые им при выполнении Работ, должны соответствовать требованиям аналогичным оборудованием, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.3. Исполнитель в ходе оказания услуг должен осуществить следующее:

| N п/п | Работы по устранению выявленных дефектов | Ед. изм | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена видеорегистратора Uniview XVR301-08Q3 (демонтаж и монтаж) | усл. Ед. | 1 |
| 2 | Замена жесткого диска HDD 3000 GB (3 TB) SATA-III Pur-ple (WD30PURZ) (демонтаж и монтаж) | усл. Ед. | 3 |
| 3 | Замена блока питания 12В, 4А для видеорегистратора (демонтаж и монтаж) | усл. Ед. | 3 |
| 4 | Пуско-наладочные работы | усл. Ед. | 1 |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 51241-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52907-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины
и определения»;

- ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;

- ГОСТ Р 53195.2-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;

- ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- ГОСТ Р 56545-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Защита информации. Уязвимости информационных систем. Правила описания уязвимостей»;

- Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом АО «Почта России» от 16.01.2022 № 7-п;

- Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п (предоставляется Заказчиком Исполнителю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты начала оказания Услуг).

  - Условия оказания услуг

- При заключении договора Исполнитель предоставляет следующую контактную информацию:

- адрес официальной электронной почты;

- При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае
их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего
на территории Заказчика, а также ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг.

- Исполнитель оказывает Услуги только в присутствии Заказчика или по предварительному с ним согласованию с Заказчиком.

- После проведения ремонтных работ  работоспособность СОТ проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.

  - Требования к безопасности

В процессе оказания Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм
и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объекте Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

При проведении ТР систем, включая их дальнейшую эксплуатацию, все устанавливаемое ПО для тестирования и комплексной проверки работоспособности и повышения функциональности ТСО, а также оказываемые услуги по его последующей гарантийной технической и информационной поддержке, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации
в области защиты информации и иным нормативным документам:

- Федеральный закон от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

- Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом Общества от 16.01.2020 № 7-п.

  - Требования к конфиденциальности

Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся
к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.

Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового
и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это
со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом,
или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией
и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.

Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке
и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

  - Требования по приемке услуг

Исполнитель  оформляет, подписывает и удостоверяет печатью  (при наличии) в двух экземплярах Акт об оказанных услугах и передает их представителю Заказчика.

Заказчик обязан принять работы в течение 15 рабочих  дней с момента получения от Исполнителя Акта или отказаться от приёмки работ в соответствии с условиями.

По результатам приёмки оказанных работ Заказчиком принимается одно из следующих решений:

-  работы оказаны в соответствии с условиями и Технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным работам. Факт оказания работ оформляется Актом, подписываемым Сторонами;

- работы оказаны с нарушением условий Технического задания. Заказчик направляет Исполнителю акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;

-  работы оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, что является существенным нарушением условий, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать. В указанном случае работы не подлежат приёмке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, а также уведомление о расторжении.

Приёмка работ после устранения замечаний/недостатков осуществляется сначала, в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Указанные в настоящем разделе сроки могут продлеваться на срок проведения экспертизы работ, если Заказчиком проводится экспертиза работ, оказываемых в рамках настоящего технического задания.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

6.6.1.В процессе оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:

- акты сдачи-приемки оказанных Услуг – не менее 2 (двух) экземпляров;

- акт(-ы) демонтажа оборудования – не менее 2 (двух) экземпляров;

- акт(-ы) сдачи демонтированного оборудования по ТР – не менее 2 (двух) экземпляров;

- акт(-ы) установки оборудования по ТР – 2 (два) экземпляра;

- техническую документацию на установленное оборудование (в том числе исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции
по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;

- иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ.

Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен,
то документ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику
в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках оказания Услуг.

Если в процессе оказания Услуг в отношении документального оформления выполненных мероприятий ТР систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1.	Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг
в соответствии с настоящим ТЗ.

7.2.	Оказанные Услуги должны соответствовать действующим
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

7.3.	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг. Гарантия на установленное при ремонте оборудование–в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования.

7.4.	Если в течение гарантийного срока (в том числе по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных Услугах,
то Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах.

7.5.	Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.

7.6.	Если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов
за оказанные Услуги.

7.7.	Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и (или) сторонней организацией ремонта.

7.8.	Если при исполнении договора Заказчиком будут выявлены уязвимости и несоответствие требованиям информационной безопасности,
то такие недостатки должны быть устранены Исполнителем своими силами
и за свой счет.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей
в обслуживаемых СОТ вследствие некачественного
или несвоевременного оказания услуг на основании действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Для оказания Услуг персонал Исполнителя должен иметь достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на оказание Услуг.

Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень и состав СОТ по объектам | 10-13 |

Главный специалист ОБ                                                                                  А.Г. Моряков

Приложение № 1
к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ СОТ ПО ОБЪЕКТАМ

| 1. | Наименование объекта: |  | ОПС 150030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индекс и адрес объекта: |  | г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 20, корп. 2 |  |  |  |
| СОТ (система охранного телевидения) |  |  |  |  |  |  |
| Тип системы (адресная/аналоговая/иное) |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |  | Срок эксплуатации | Дополнительные сведения |
|  |  | _28.12.2018 |  |  | _5____ лет |  |
| СОСТАВ СИСТЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основных частей |  | Оборудование, установленное на объекте |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во, шт. |  | Описание (функционал/назначение) |  | Модель |
| Видеорегистратор |  | 1 |  | Гибридный видеорегистратор, рассчитан на восемь аналоговых и четыре IP-камеры (до двенадцати с замещением аналоговых), поддерживает форматы AHD, HD-CVI, HD-TVI, оснащен выходами HDMI и VGA, SATA-интерфейсом, двумя USB 2.0, сетевым RJ-45, восемью BNC, четырьмя тревожными входами, тревожным выходом, RS-485. |  |  |
| Видеокамера - IP/A внутренняя |  | 6 |  | Dидеокамера 4х форматная (CVI/TVI/AHD/CVBS) Mix-HD цветная купольная уличная со встроенной ИК подсветкой (механический ИК фильтр), ДЕНЬ/НОЧЬ; 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2МП (1920х1080); 0.005/0 лк (ИК-подсветка); f= 2.7-13,5мм Трансфокатор, автофокус ; дальность EXIR-ИК подсветки 60 м; S/N: 65 dB; WDR 120дБ, HLC, 3D DNR; Smart ИК; OSD-меню ; DC12В/800 мА; IP67, IK10; 84,5 х 92 х 255,1мм; |  |  |
| Видеокамера - IP/A (уличная) |  | 1 |  | уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м. Разрешение 3840 x 2160 со скоростью потока до 12,5к/с. Фиксированный объектив 2.8 мм. Интеллектуальная EXIR-подсветка, дальность EXIR-подсветки до 30 м. Видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS). Защита IP67. Размеры 82.6 x 90 x 79.37 мм. Вес 300 гр. |  |  |
| Жесткий диск |  | 1 |  | Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения; SATA-III; 3 000 ГБ; 256 МБ; 3.5"; 5400 об/мин; 101.6x26.1x147 мм. |  |  |
| Блок питания 12В, 4А для видеорегистратора |  | 1 |  | Источник питания для систем безопасности, видеонаблюдения. Напряжение питающей сети 110-245 В переменного тока. Защита выхода от КЗ. Пластиковый корпус IP20. Подключение питания - сетевая вилка, подключение нагрузки - штекер 5,5х2,1 мм., 50х30х110 мм. |  |  |

| 2. | Наименование объекта: |  | ОПС 150034 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индекс и адрес объекта: |  | г. Ярославль, ул. Спартаковская, д.13 |  |  |  |
| СОТ (система охранного телевидения) |  |  |  |  |  |  |
| Тип системы (адресная/аналоговая/иное) |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |  | Срок эксплуатации | Дополнительные сведения |
|  |  | 11.12.2014 |  |  | 5 лет |  |
| СОСТАВ СИСТЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основных частей |  | Оборудование, установленное на объекте |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во, шт. |  | Описание (функционал/назначение) |  | Модель |
| Видеорегистратор |  | 1 |  | Гибридный видеорегистратор, рассчитан на восемь аналоговых и четыре IP-камеры (до двенадцати с замещением аналоговых), поддерживает форматы AHD, HD-CVI, HD-TVI, оснащен выходами HDMI и VGA, SATA-интерфейсом, двумя USB 2.0, сетевым RJ-45, восемью BNC, четырьмя тревожными входами, тревожным выходом, RS-485. |  |  |
| Видеокамера - IP/A внутренняя |  | 7 |  | Dидеокамера 4х форматная (CVI/TVI/AHD/CVBS) Mix-HD цветная купольная уличная со встроенной ИК подсветкой (механический ИК фильтр), ДЕНЬ/НОЧЬ; 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2МП (1920х1080); 0.005/0 лк (ИК-подсветка); f= 2.7-13,5мм Трансфокатор, автофокус ; дальность EXIR-ИК подсветки 60 м; S/N: 65 dB; WDR 120дБ, HLC, 3D DNR; Smart ИК; OSD-меню ; DC12В/800 мА; IP67, IK10; 84,5 х 92 х 255,1мм; |  |  |
| Жесткий диск |  | 1 |  | Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения; SATA-III; 3 000 ГБ; 256 МБ; 3.5"; 5400 об/мин; 101.6x26.1x147 мм. |  |  |
| Блок питания 12В, 4А для видеорегистратора |  | 1 |  | Источник питания для систем безопасности, видеонаблюдения. Напряжение питающей сети 110-245 В переменного тока. Защита выхода от КЗ. Пластиковый корпус IP20. Подключение питания - сетевая вилка, подключение нагрузки - штекер 5,5х2,1 мм., 50х30х110 мм. |  |  |

| 3. | Наименование объекта: |  | ОПС 150014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индекс и адрес объекта: |  | г. Ярославль, ул. Свобода, д.79 |  |  |  |
| СОТ (система охранного телевидения) |  |  |  |  |  |  |
| Тип системы (адресная/аналоговая/иное) |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |  | Срок эксплуатации | Дополнительные сведения |
|  |  | 05.12.2016 |  |  | _5____ лет |  |
| СОСТАВ СИСТЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основных частей |  | Оборудование, установленное на объекте |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во, шт. |  | Описание (функционал/назначение) |  | Модель |
| Видеорегистратор |  | 1 |  | Гибридный видеорегистратор, рассчитан на восемь аналоговых и четыре IP-камеры (до двенадцати с замещением аналоговых), поддерживает форматы AHD, HD-CVI, HD-TVI, оснащен выходами HDMI и VGA, SATA-интерфейсом, двумя USB 2.0, сетевым RJ-45, восемью BNC, четырьмя тревожными входами, тревожным выходом, RS-485. |  |  |
| Видеокамера - IP/A внутренняя |  | 5 |  | Видеокамера HD TVI цветная купольная со встроенной ИК подсветкой (механический ИК-фильтр) ; 1/4" CMOS, 1 МП (1280х720); 0.1лк/0лк с вкл ИК; f=2.8 мм; S/N: более 52dB; Дальность ИК подсветки до 20 м; Видеовыход: HD-TVI или CVBS; DC12В/330мА, |  |  |
| Видеокамера - IP/A (уличная) |  | 2 |  | уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20 метров и 1-мегапиксельной 1/4" CMOS матрицей. Камера оснащена объективом 2.8 мм и имеет угол обзора 92°, высококачественную видеозапись с разрешением 1280x720@25к/с. |  |  |
| Жесткий диск |  | 1 |  | Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения; SATA-III; 1000 ГБ; 256 МБ; 3.5"; 7200 об/мин. |  |  |
| Блок питания 12В, 4А для видеорегистратора |  | 1 |  | Источник питания для систем безопасности, видеонаблюдения. Напряжение питающей сети 110-245 В переменного тока. Защита выхода от КЗ. Пластиковый корпус IP20. Подключение питания - сетевая вилка, подключение нагрузки - штекер 5,5х2,1 мм., 50х30х110 мм. |  |  |

Перечень принятых терминов и сокращений может быть изменен, сокращен либо дополнен инициатором, исходя из особенностей оборудования систем. Термины, употребляемые в единственном числе, могут также употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста ТЗ.