# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на ОКПД2 [27.90.33.110] Поставка запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту  гидрогенератора №2 Ирганайской ГЭС для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

Лот "Элсиб"

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 [27.90.33.110] Поставка запасных частей второго этапа для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.

Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенного между ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» и АО «Гидроремонт-ВКК».

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Номер чертежа, обозначение, требования к продукции | Ед.измерения | Кол. | Наименование ГЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Болт крепления зеркала к втулке подпятника | ВКИА.301611.004. | шт. | 6 | Ирганайской ГЭС |
|  | Шайба стопорная | ВКИА.758481.001-22 | шт. | 8 | Ирганайской ГЭС |
|  | Манжета 8ВК.373.005 | 8ВК.373.005 | шт. | 20 | Ирганайской ГЭС |
|  | Прокладка фасонная для контактных колец | 5ВК 760 000 | шт. | 16 | Ирганайской ГЭС |
|  | Ключ специальный для затяжки крестовины S145 | 8ВК.484.031 | шт. | 1 | Ирганайской ГЭС |
|  | Планка (межполюсного соединения) | ВКИА 741424 034 | шт. | 54 | Ирганайской ГЭС |
|  | Штифт изолированный зеркала подпятника. 58К.583.171 | 5ВК.853.171 | шт. | 8 | Ирганайской ГЭС |
|  | Шайба прямоугольная 20.19 (межполюсного соединения) | ВКИА.758498.002-14 | шт. | 54 | Ирганайской ГЭС |
|  | Клин полюсный ВКИА 301723006 | ВКИА 301723006 | комплект | 12 | Ирганайской ГЭС |
|  | Шайба изолирующая | 8ВК.710.523. | шт. | 8 | Ирганайской ГЭС |
|  | Тормозные колодки 8ВК.275.003 | 8ВК.275.003 | шт. | 40 | Ирганайской ГЭС |
|  | Прокладка Гетинакс 1-10 ГОСТ 2718-74 Ф48+-0,8. | 88К.761.944 | шт. | 24 | Ирганайской ГЭС |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно таблицы 1.1, | С даты подписания договора | Не позднее 15.02.2027г.* |

* данный срок установлен в соответствии с требованиями заключенного договора, указанного в пункте 1.2. Технических требований.

Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Таблицы 1.1)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
| 1.1 | Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции |  |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  |  |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 3.1 | Сертификат соответствия | - шт. |  |  |
| 4. | Требование к месту поставки |  |  |  |
| 4.2 | Адрес поставки согласно таблицы1.1 | 368948 Республика Дагестан, УНЦУКУЛЬСКИЙ Р-Н,ШАМИЛЬКАЛИНСКОЕ,РП ШАМИЛЬКАЛА/ Ирганайская ГЭС |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами (стандартами, техническими требованиями и регламентами), действующими в Российской Федерации. |  |  |  |
| 5.2. | Предлагаемая продукция должна соответствовать по всем параметрам и требованиям к продукции, указанной в Спецификации и в настоящих Технических требованиях, а равно требованиям, предусмотренных законодательством Российской Федерации |  |  |  |
| 5.3 | Покупателем чертежи и конструкторская документация на продукцию не предоставляются, разработчиком чертежей является Элсиб . Победитель обязан самостоятельно урегулировать с третьими лицами все вопросы необходимости использования прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве Победителем продукции. Продукция должна не нарушать права третьих лиц на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации |  |  |  |
| 5.4 | Победитель гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями прав на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации все вопросы связанные с использованием прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции |  |  |  |
| 5.5 | Победителем, а также по первому требованию Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Победителем прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве и введении в гражданский оборот продукции, произведенной Победителем |  |  |  |
| 5.6 | В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Покупателя от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены Победитель обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Покупателя в полном объёме урегулировать с этими третьими лицами все вышеуказанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Победитель обязан возместить Покупателю в полном объеме все понесенные Покупателем убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателя |  |  |  |
| 5.7 | Перед началом изготовления продукции Победитель обязан направить на согласование чертежи на изготовляемую продукции |  |  |  |
| 5.9 | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения |  |  |  |
| 5.10 | Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, документы о качестве и другие), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ |  |  |  |
| 5.11 | Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции |  |  |  |

3.          Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.        В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.        Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.