











ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на ОКПД2 [27.90.33.110] Поставка запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту  гидрогенератора №2 Ирганайской ГЭС для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала
Лот "Элсиб"




[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Общие сведения
Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 [27.90.33.110] Поставка запасных частей второго этапа для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенного между ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» и АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Номер чертежа, обозначение, требования к продукции
	Ед.измерения
	Кол.
	Наименование ГЭС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Болт крепления зеркала к втулке подпятника  
	 ВКИА.301611.004.
	шт.
	6
	Ирганайской ГЭС

	2. 
	Шайба стопорная 
	ВКИА.758481.001-22
	шт.
	                      8  
	Ирганайской ГЭС

	3. 
	Манжета 8ВК.373.005
	8ВК.373.005
	шт.
	                    20   
	Ирганайской ГЭС

	4. 
	Прокладка фасонная для контактных колец
	5ВК 760 000
	шт.
	                    16   
	Ирганайской ГЭС

	5. 
	Ключ специальный для затяжки крестовины S145
	8ВК.484.031
	шт.
	                      1  
	Ирганайской ГЭС

	6. 
	Планка (межполюсного соединения)
	ВКИА 741424 034
	шт.
	                    54  
	Ирганайской ГЭС

	7. 
	Штифт изолированный зеркала подпятника. 58К.583.171
	5ВК.853.171
	шт.
	                      8 
	Ирганайской ГЭС

	8. 
	 Шайба прямоугольная 20.19 (межполюсного соединения) 
	 ВКИА.758498.002-14
	шт.
	                    54 
	Ирганайской ГЭС

	9. 
	Клин полюсный ВКИА 301723006
	ВКИА 301723006
	комплект
	                    12
	Ирганайской ГЭС

	10. 
	Шайба изолирующая 
	8ВК.710.523.
	шт.
	                      8  
	Ирганайской ГЭС

	11. 
	Тормозные колодки 8ВК.275.003
	8ВК.275.003
	шт.
	                    40   
	Ирганайской ГЭС

	12. 
	Прокладка Гетинакс 1-10 ГОСТ 2718-74 Ф48+-0,8. 
	88К.761.944
	шт.
	                    24  
	Ирганайской ГЭС


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Перечень продукции согласно таблицы 1.1,

	С даты подписания договора
	Не позднее 15.02.2027г.*


[bookmark: _Toc50125131]* данный срок установлен в соответствии с требованиями заключенного договора, указанного в пункте 1.2. Технических требований.
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Таблицы 1.1)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-


	1.1
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	
	

	2.1
	Гарантия
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Сертификат соответствия 
	1 шт.
	
	

	4.
	Требование к месту поставки
	
	

	4.2
	Адрес поставки согласно таблицы1.1
	368948 Республика Дагестан, 
УНЦУКУЛЬСКИЙ Р-Н,ШАМИЛЬКАЛИНСКОЕ,РП ШАМИЛЬКАЛА/ Ирганайская ГЭС
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами (стандартами, техническими требованиями и регламентами), действующими в Российской Федерации.
	
	

	5.2.
	[bookmark: _GoBack]Предлагаемая продукция должна соответствовать по всем параметрам и требованиям к продукции, указанной в Спецификации и в настоящих Технических требованиях, а равно требованиям, предусмотренных законодательством Российской Федерации
	
	

	5.3
	Покупателем чертежи и конструкторская документация на продукцию не предоставляются, разработчиком чертежей является Элсиб . Победитель обязан самостоятельно урегулировать с третьими лицами все вопросы необходимости использования прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве Победителем продукции. Продукция должна не нарушать права третьих лиц на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации
	
	

	5.4
	Победитель гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями прав на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации все вопросы связанные с использованием прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции
	
	

	5.5
	Победителем, а также по первому требованию Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Победителем прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве и введении в гражданский оборот продукции, произведенной Победителем
	
	

	5.6
	В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Покупателя от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены Победитель обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Покупателя в полном объёме  урегулировать с этими третьими лицами все вышеуказанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Победитель обязан возместить Покупателю в полном объеме все понесенные Покупателем убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателя
	
	

	5.7
	Перед началом изготовления продукции Победитель обязан направить на согласование чертежи на изготовляемую продукции
	
	

	5.9
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
	
	

	5.10
	Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, документы о качестве и другие), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ
	
	

	5.11
	Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции
	
	



3.          Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.        В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.        Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.






