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1. Общие сведения
1.1 Обозначения и сокращения
	СП
	Санитарные правила


1.2 Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 71.20.19.130 - Услуги  по проведению лабораторных исследований о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям рабочих мест для нужд Жигулевского транспортного участка Приволжского филиала АО «ТК РусГидро»
1.3 Цель оказания услуг
Реализация обязанности работодателя по обеспечению безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда на основании статьи 11 и статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(в действующей редакции) (далее Федеральный закон № 52-ФЗ ) и СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Введен Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18 (в действующей редакции) 
1.4  Существующее положение.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 

	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Услуги по проведению лабораторных исследований о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям рабочих мест 
	 Самарская область город Жигулевск территория филиала «ПАО «РусГидро» - «Жигулевская  ГЭС»
	Рабочие места 
	Приволжский филиал АО «ТК РусГидро»


2. Требования к продукции

2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1 Требования к перечню и объему услуг
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

	№ п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения 
	Количество*

	1
	 Услуги по проведению лабораторных исследований о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям рабочих мест
	усл. ед.
	В соответствии с Перечнем услуг (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям)


* Объем оказываемых услуг является ориентировочным и Заказчик не несет ответственность за неполную выборку услуг на общую сумму договора

2.1.2 Требования к срокам оказания услуг
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг / этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Услуги по проведению лабораторных исследований о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям рабочих мест 
	01.04.2027 г.
	31.12.2027 г.


2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции
Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1  Таблицы 2):   ОКПД2: 71.20.19.130- Услуги по проведению лабораторных исследований о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям рабочих мест для нужд  Жигулевского транспортного участка Приволжского филиала АО «ТК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг 
	
	-//-

	1.1.1
	Требования к составу, содержанию услуг.
	1.  Исполнитель должен оказывать услуги по проведению производственного контроля на рабочих местах работников Жигулевского транспортного участка в соответствии со ст. 32 Федерального закона  № 52-ФЗ (в действующей редакции).
2. Лаборатория Исполнителя должна располагать персоналом, помещениями, оборудованием, системами и вспомогательными службами, необходимыми для управления лабораторной деятельностью и для ее осуществления и соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (ISO/IEC 17025:2017, IDT).(утв. и введен в действие Приказом
Росстандарта от 15 июля 2019 года 385-ст)(в действующей редакции)
3. Исполнитель несет ответственность за деятельность, осуществляемую во всех местах ее постоянного размещения, вне мест ее постоянного размещения, на временных или передвижных площадях и на объектах Заказчика.
	
	-//-

	1.2.
	Требования к способам оказания услуг
	
	-//-

	1.2.1
	Требования к способом оказания услуг охраны
	Применять досмотровые технические средства охраны (переносные и стационарные), имеющиеся на охраняемом Объекте, с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств и их элементов, а также других запрещенных предметов
	
	-//-

	
	Требование к организации оказания услуг
	Исполнитель обязан по требованию Заказчика допускать его представителей для контроля процесса выполнения технологических операций, качества и полноты оказания услуг и в целом выполнения договорных обязательств непосредственно к местам производства работ.
	
	-//-

	1.3.
	Требования к процедурам оказания услуг
	
	-//-

	1.3.1
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файло-обменных сервисов. 
	
	-//-

	1.4.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	
	-//-

	1.4.1
	Требования к материалам и оборудованию 
	1. Лаборатория Исполнителя должна иметь оборудование (включая средства измерения, программное обеспечение, эталоны, стандартные образцы, справочные данные, реактивы, расходные материалы или вспомогательные устройства), которые необходимы для надлежащего осуществления лабораторной деятельности и которое может повлиять на ее результаты.

2. Оборудование, используемое для измерений, должно быть поверено и  обеспечивать точность и/или неопределенность измерений, требуемые для обеспечения достоверного результата.
	
	-//-

	2.
	Требования к результатам услуг
	
	-//-

	2.1.
	Общие требования к результатам услуг
	
	-//-

	2.1.1
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	1.Исполнитель осуществляет оформление и выдает представителю Заказчика Протоколы замеров, исследований, испытаний, а также предоставляет заверенные копии паспортов используемых приборов и устройств и Свидетельства об их поверке.

2. Исполнитель передает заказчику :

1)Акты оказанных услуг в двух экземплярах;
2)Счет на оплату после оказания услуги;
3)Счет фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС)
	
	-//-

	2.2
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	-//-

	2.2.1
	Наличии аккредитации на осуществление деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по лабораторным исследованиям (испытаниям) и измерениям факторов производственной среды в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"(в действующей редакции)
	
	-//-

	3.
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	3.1
	Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора). Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена. Участник должен являться непосредственным исполнителем услуг.
	
	-//-

	4
	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
	
	

	4.1
	Проведение исследований вредных и опасных производственных факторов осуществляется с применением лабораторных исследований.
	
	

	4.2
	Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение инструментальных измерений и оценки вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах Заказчика с оформлением результатов измерений в виде официальных протоколов, оформленных в соответствии с требованиями, предъявляемыми Законодательством РФ к данным протоколам.
	
	

	4.3
	Протоколы замеров, исследований, испытаний должны быть оформлены на русском языке.
	
	

	4.4
	Исполнитель обязан предоставлять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при оказании услуг.
	
	


3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 Стоимость за единицу услуги должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг.
3.2 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.3 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. 

В итоговый расчет стоимости оказания услуг должны быть включены все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, возникающие в ходе исполнения обязательств по договору, а также стоимость расходных материалов, используемых в ходе оказания услуг. 
4.2. 

Стоимость 1 (одной) единицы услуг остается неизменной в течение всего срока действия договора.
Приложение № 1 - Перечень и объем оказываемых услуг
Приложение № 1 к Техническим требованиям
Перечень и объем оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование рабочего места
	Количество (чел)
	Химический фактор
	Шум
	Инфразвук
	Вибрация общая
	Вибрация локальная
	Тяжесть трудового процесса
	Напряженность трудового процесса
	Световая среда
	Микроклимат


	Электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц).



	1
	Директор
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	2
	Заместитель директора
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	3
	Ведущий юрисконсульт 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	4
	Руководитель группы ОТиТБ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	5
	Ведущий специалист  группы ОТиТБ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	6
	Ведущий специалист Группы по работе с персоналом
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	7
	Специалист по кадрам 2 категории
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	8
	Руководитель группы экономики и финансов
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	9
	Ведущий экономист
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	10
	Экономист 1 категории
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	11
	Ведущий специалист по материально-техническому обеспечению
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	12
	Ведущий Специалист по закупочной деятельности и ценообразованию 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	13
	Специалист группы МТС и Л
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	14
	Руководитель группы КЭОиР
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	15
	Ведущий инженер группы КЭОиР
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	16
	Ведущий специалист группы КЭОиР
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	17
	Начальник участка
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	18
	Механик
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	19
	Механик (судовой)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	20
	Диспетчер
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	21
	Техник
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	22
	Машинист экскаватора  5 разряда
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	

	23
	Машинист бульдозера 6 разряда
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	

	24
	Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда
	1
	1
	1
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	

	25
	Тракторист 4 разряда.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	

	26
	Машинист крана (крановщик) 7 разряда
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	

	27
	Машинист крана (крановщик) 6 разряда
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	

	28
	Водитель автомобиля 6 разряда
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	5
	

	29
	Машинист автовышки и АГП 5 разряда
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	

	30
	Водитель автомобиля 5 разряда
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	
	14
	

	31
	Водитель автомобиля 4 разряда
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	

	32
	Капитан-механик
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	1
	

	33
	Моторист-рулевой 5 разряда
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	

	Итого
	52
	29
	31
	30
	30
	31
	31
	31
	22
	51
	21


