# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на ОКПД2 [27.90.33.110] Поставка запасных в рамках текущего ремонта Башенной МГЭС для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

Лот № Тяжмаш

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 [27.90.33.110] Поставка запасных частей третьего этапа для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенного между ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» и АО «Гидроремонт-ВКК».

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Номер чертежа, обозначение, требования к продукции | Наименование ГЭС | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Кольцо отбойное | ТН.13917-3 | Башенная МГЭС | шт. | 2 |
|  | Уплотнение поршня 1 | DK125 125x109.5x6.3 PTFE-BR40/NBR | Башенная МГЭС | шт. | 4 |
|  | Уплотнение штока 2 DS | DS117 65x75x8 U9502-B-LT | Башенная МГЭС | шт. | 2 |
|  | Уплотнение штока 1 | DS129 65x80.1x6.3 PTFE-BR40/NBR | Башенная МГЭС | шт. | 2 |
|  | Грязесъемник | DA 117 65x77.2x8.1 PTFE-BR40/NBR | Башенная МГЭС | шт. | 2 |
|  | Манжета S01-P 65x75x8 | S01-P 65x75x8 | Башенная МГЭС | шт. | 4 |
|  | Палец срезной | ТН.170.02.02.07-0 | Башенная МГЭС | шт. | 4 |
|  | Кольцо лабиринтное ½ часть | ТН.13917-2 | Башенная МГЭС | шт. | 4 |
|  | Кольцо лабиринтное ½ часть | ТН.13917-1 | Башенная МГЭС | шт. | 18 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно таблицы 1.1 | С даты подписания договора | Не позднее 15.02.2027г.* |

* данный срок установлен в соответствии с требованиями заключенного договора, указанного в пункте 1.2. Технических требований.

Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции ( Таблицы 1.1): ОКПД2 [27.90.33.110]

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1 | Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 2.1 | Гарантия | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 3.1 | Сертификат соответствия | - шт. |
| 4. | Требование к месту поставки |  |
| 4.2 | Адрес поставки согласно таблицы1.1 | Республика Дагестан, Кизилюртовский район, село Гельбах, улица Суворова, 3. |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
| 5.1 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами (стандартами, техническими требованиями и регламентами), действующими в Российской Федерации. |  |
| 5.2. | Предлагаемая продукция должна соответствовать по всем параметрам и требованиям к продукции, указанной в Спецификации и в настоящих Технических требованиях, а равно требованиям, предусмотренных законодательством Российской Федерации |  |
| 5.3 | Покупателем чертежи и конструкторская документация на продукцию не предоставляются, разработчиком чертежей является АО «Тяжмаш». |  |
| 5.4 | Перед началом изготовления продукции поставщик обязан направить на согласование чертежи на изготовляемую продукции |  |
| 5.5 | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения |  |
| 5.6 | Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, документы о качестве и другие), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ |  |
| 5.7 | Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции |  |

3.          Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.        В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.        Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.