ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.40.3 Поставка светильников светодиодных для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»

(Лот №)

#### 1. Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.40.3 Поставка светильников светодиодных для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора подряда:

- № 1310-785-2023/513-11-1 от 03.11.2023. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Светильник светодиодный | шт | 42 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 27.40.3 Поставка светильников светодиодных для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» | С даты подписания договора | В течение 40 календарных дней с даты подписания договора |

#### Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 2.1): ОКПД2 27.40.3 Поставка светильников светодиодных для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
| 1.1 | Светильник светодиодный | Бренд | Световые технологии |
|  |  | Серия | LZ.OPL ECO LED |
|  |  | Максимальная мощность | 48 Вт |
|  |  | Цветовая температура | 4000К |
|  |  | Номинальный световой поток | 6000Лм |
|  |  | Номинальное напряжение | 230В |
|  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1272х173х103мм |
|  |  | Степень защиты | IP65 |
|  |  | Способ монтажа | Накладной настенный/потолочный |
|  |  | Соответствие стандартам | ТУ 27.40.25-001.88466159-2019 |
| - 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 2.1. | Место поставки | Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки, 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, дом 103. |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |
| 2.3. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 2.4. | Продукция, поставляемая согласно техническим требованиям, должна быть доставлена одной партией и отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями. |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1. | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз., транспортную накладную. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt. |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |