

4











ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.40.3 Поставка светильников светодиодных для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» 
(Лот №)


1. Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506_Копия_1][bookmark: _Toc75446568_Копия_1]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2 27.40.3 Поставка светильников светодиодных для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение договора подряда:
  - № 1310-785-2023/513-11-1 от 03.11.2023. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1.1.
	Светильник светодиодный
	шт
	42


2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 27.40.3 Поставка светильников светодиодных для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» 
	С даты подписания договора
	В течение 40 календарных дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446582]Таблица 2.3. Требования к продукции 
	Наименование продукции (позиция № 1  Таблицы 2.1): ОКПД2 27.40.3 Поставка светильников светодиодных для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»  

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Светильник светодиодный 
	Бренд
	Световые технологии

	
	
	Серия
	LZ.OPL ECO LED

	
	
	Максимальная мощность
	48 Вт

	
	
	Цветовая температура
	4000К

	
	
	Номинальный световой поток
	6000Лм

	
	
	Номинальное напряжение
	230В

	
	
	Габаритные размеры (ДхШхВ)
	1272х173х103мм

	
	
	Степень защиты
	IP65

	
	
	Способ монтажа
	Накладной настенный/потолочный 

	
	
	Соответствие стандартам
	ТУ 27.40.25-001.88466159-2019

	2.
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1]Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки, 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, дом 103.

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	2.4.
	Продукция, поставляемая согласно техническим требованиям, должна быть доставлена одной партией и отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз., транспортную накладную. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.






