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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	АО
	Акционерное общество

	ТТ
	Технические Требования 

	ТР 
	Таможенный регламент

	ТС
	Таможенный союз

	Шт.
	штука

	Мл.
	миллилитр


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 21.20.24.170. Поставка аптечек автомобильных для нужд  Южного филиала АО «ТК РусГидро», 6042-ЭКСП ПРОД-2027-ТК_Южный_фил
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Поставка аптечек для нужд Южного филиала осуществляется в соответствии с требованиями:
· статьи 216.3 Трудового кодекса Российской Федерации (обязанность работодателя по организации постов с аптечками для оказания первой помощи);
· статьи 228 Трудового кодекса Российской Федерации (обязанность работодателя по организации первой помощи пострадавшим при несчастных случаях);
· Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.05.2024 № 262н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий».
1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1 Поставка Продукции осуществляется согласно Перечня и объема закупаемой продукции поставляемой продукции (Таблица №1). Объем поставляемой продукции может быть изменен, исходя из потребности Покупателя в рамках суммы заключаемого договора путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

1.4.2 Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), в свободном использовании на территории Российской Федерации, не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальной эксплуатации поставленного Товара в условиях, обычных для Российской Федерации, свободно поставляемыми в Российскую Федерацию, свободными от прав третьих лиц, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением, должны иметь подлинное и легальное происхождение, подтвержденное соответствующими документами от производителя. Продукция должна соответствовать действующим в Российской Федерации нормативным актам, устанавливающим требования безопасности товаров такого рода, содержащихся в паспортах товара.

1.4.3 Вся партия Товара должна соответствовать или превышать требования к техническим и функциональным характеристикам, потребительским свойствам, в том числе по производительности и эргономическим показателям, изложенным в настоящем Техническом задании.

1.4.4 На продукцию, которая подлежит обязательному подтверждению соответствия, должны быть предоставлены заверенные копии сертификатов обязательной сертификации или деклараций о соответствии.

1.4.5 На продукцию, которая не подлежит обязательному подтверждению соответствия, но соответствие, которой может быть подтверждено сертификатами существующих систем добровольной сертификации, должны быть предоставлены заверенные копии сертификатов существующих систем добровольной сертификации.

1.5. Иные требования и сведения общего характера
1.5.1. Доставка товара Покупателю осуществляется силами Поставщика и за его счет на склад Покупателя по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномыск, ул. Водопроводная 360А,  в рабочее время с 8-00 до 15-00 ч (по московскому времени);
1.5.2. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия наименований, количества и качества поставленного Товара Поставщик обязан заменить или допоставить Товар в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Заказчика устного или письменного уведомления (претензии) о необходимости замены или допоставки Товара;

1.5.3. В случае обнаружения Заказчиком поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента устного или письменного уведомления о них Заказчиком.
1.5.4. Продукция без обязательных сопроводительных документов: накладная (формы ТОРГ 12), счет-фактуры  не принимается, ответственность за ее сохранность Покупатель не несет.

1.5.5. Дата, время доставки продукции, государственный номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика в обязательном порядке должны быть согласованы в письменном виде с ответственным сотрудником Покупателя не позднее 12-00 часов дня, предшествующего дню поставки. 

1.5.6. Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется на складе Покупателя согласно инструкции П6, П7.
 2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.
	ТУ
	Количество
	Итого:

	1
	Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная)
	шт.
	Дагестанский ТУ
	119
	269

	
	
	шт.
	КЧ ТУ
	33
	

	
	
	шт.
	ЮСУ
	25


	

	
	
	шт.
	Кубанский ТУ
	0
	

	
	
	шт.
	СО ТУ
	29
	

	
	
	шт.
	КБ ТУ
	33
	

	
	
	шт.
	Пятигоркий ТУ
	30
	

	2
	Аптечка первой помощи работникам ФЭСТ
	шт
	Дагестанский ТУ
	4
	20

	
	
	шт.
	КЧ ТУ
	3
	

	
	
	шт.
	ЮСУ
	1
	

	
	
	шт.
	Кубанский ТУ
	9
	

	
	
	шт.
	СО ТУ
	1
	

	
	
	шт.
	КБ ТУ
	1
	

	
	
	шт.
	Пятигоркий ТУ
	1
	

	3
	Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	шт
	Дагестанский ТУ
	3
	7

	
	
	шт.
	КЧ ТУ
	1
	

	
	
	шт.
	Кубанский ТУ
	3
	


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции  
2.1.2.1 С даты заключения договора до 31.12.2027 года по согласованным заявкам. Заявка формируется Покупателем по потребности. 

2.1.2.2 Не заявленный Покупателем товар Поставщиком не поставляется, Покупателем не принимается и не оплачивается.

2.1.2.3 Сроки поставки могут быть изменены исходя из производственной необходимости

Покупателя.

Таблица №2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная)
	С даты подписания Договора
	31.12.2027, 

либо до исчерпания предельной суммы по Договору.

	2. 
	Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная)
	с даты предоставления Покупателем заявки
	В течение 30 (тридцать) календарных дней

	3. 
	Аптечка первой помощи работникам ФЭСТ
	С даты подписания Договора
	31.12.2027, 

либо до исчерпания предельной суммы по Договору.

	4. 
	Аптечка первой помощи работникам ФЭСТ
	с даты предоставления Покупателем заявки
	В течение 30 (тридцать) календарных дней

	5. 
	Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	С даты подписания Договора
	31.12.2027, 

либо до исчерпания предельной суммы по Договору.

	6. 
	Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	с даты предоставления Покупателем заявки
	В течение 30 (тридцать) календарных дней



2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции 
	№
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная)
	Комплектация аптечки должна соответствовать приказу Минздрава России от 24.05.2024 № 260н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)»:

2 медицинские нестерильные одноразовые маски; 

2 пары медицинских нестерильных перчаток размером не меньше M1

2 маски для искусственного дыхания или загубники; 

кровоостанавливающий жгут; 

3 марлевых бинта шириной 10 см и длиной 5 м или фиксирующих эластичных бинта шириной 10 см и длиной 2 м; 

3 марлевых бинта шириной 14 см и длиной 7 м или фиксирующих эластичных бинта шириной 14 см и длиной 2 м; 

3 упаковки стерильных медицинских салфеток размером не менее 16 см на 13 рулон лейкопластыря шириной 2 см и длиной 5 м; 

изотермическое спасательное одеяло (терм одеяло) размером не менее 160 см на 210 см; 

ножницы для перевязочного материала или хирургические ножницы; 

инструкция по оказанию первой помощи; 

блокнот формата А7 или больше; 

чёрный или синий маркер или карандаш; 

футляр или сумка
	Согласие с требованиями


	-//-

	1.1.2
	Аптечка первой помощи работникам ФЭСТ
	Комплектация аптечки должна соответствовать приказу Минздрава России от 24.05.2024 № 262н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий»:

2 медицинские нестерильные одноразовые маски; 

2 пары медицинских нестерильных перчаток размером не меньше M1

2 маски для искусственного дыхания или загубники; 

кровоостанавливающий жгут; 

3 марлевых бинта шириной 10 см и длиной 5 м или фиксирующих эластичных бинта шириной 10 см и длиной 2 м; 

3 марлевых бинта шириной 14 см и длиной 7 м или фиксирующих эластичных бинта шириной 14 см и длиной 2 м; 

3 упаковки стерильных медицинских салфеток размером не менее 16 см на 13 рулон лейкопластыря шириной 2 см и длиной 5 м; 

изотермическое спасательное одеяло (терм одеяло) размером не менее 160 см на 210 см; 

ножницы для перевязочного материала или хирургические ножницы; 

инструкция по оказанию первой помощи; 

блокнот формата А7 или больше; 

чёрный или синий маркер или карандаш; 

футляр или сумка 
	
	-//-

	1.1.3
	Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	Комплектация аптечки экстренной профилактики парентеральных инфекций (Анти-СПИД / Анти-ВИЧ) должна соответствовать приказу Минздрава России от 11.04.2025 № 189н «Об утверждении требований к комплектации укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций»:

2 марлевых стерильных бинта шириной не менее 10 см и длиной не менее 5 м;

2 упаковки стерильных медицинских салфеток (марлевых или нетканых) размером не менее 16×13 см, №10 в упаковке;

3 бактерицидных лейкопластыря размером не менее 1,9×7,2 см;

10 мл 5% спиртового раствора йода для наружного применения;

100 мл 70% этилового спирта для наружного применения (или 100 мл 0,5% спиртового раствора хлоргексидина в качестве равноценной замены);

футляр или сумка.
	
	

	2.
	Требования к безопасности
	
	

	2.1.
	Год производства продукции
	
	
	-//-

	2.2.
	Срок годности
	Остаточный срок годности на товар исчисляется с момента подписания товарной накладной и должен составлять не менее 12 месяцев.
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
	-//-

	3.1.
	Климатическое исполнение
	не предъявляется
	
	-//-

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Доставка продукции производится силами Поставщика и за его счет, по адресам, указанным в пункте 1.5.1.Технических требований
	
	-//-

	4.2.
	Требования к маркировке, упаковке и консервации
	Товар должен быть пригоден для его использования по назначению, в том числе согласно требованиям:

· приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.05.2024 № 260н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» — для автомобильной аптечки;

· приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.05.2024 № 262н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий» — для аптечки первой помощи работникам;

· приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.04.2025 № 189н «Об утверждении требований к комплектации укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций» — для укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций (Анти-СПИД / Анти-ВИЧ).

Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами (технические паспорта, сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и т.д.).

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении) и не иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность его использования по назначению.

Товар должен поставляться в упаковке производителя. Если производителем упаковывание товара не осуществляется, товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при обычных условиях хранения и транспортирования.
	
	-//-

	4.3.
	Маркировка
	В соответствии с Приложением № 2 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств.

Участник закупки подтверждает страну происхождения товара, в ответе на ценовой запрос:

- номером реестровой записи из реестра российской промышленной

продукции или евразийского реестра промышленных товаров.
	
	-//-

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	5.1.
	Гарантия на продукцию
	должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному документами завода-изготовителя.
	
	-//-

	5.2.
	Гарантийный период
	со дня получения Продукции Заказчиком.
	
	-//-

	5.3.
	Претензии по качеству Продукции
	в течение всего гарантийного срока.
	
	-//-

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	6.1.
	Состав пакета документов, передаваемых вместе с продукцией 
	1) ТОРГ12/УПД; 
2) Продукция должна полностью соответствовать или не противоречить требованиям ГОСТов, иметь сертификаты соответствия. Одновременно с продукцией, предоставляются сопроводительные документы, подтверждающие  соответствие продукции требованиям Заказчика.

3) Поставляемые смывающие и обезвреживающие средства, в том числе иностранного производства, должны иметь оформленными в порядке, установленном действующим законодательством:

-свидетельство о государственной регистрации и (или) санитарно-эпидемиологическое заключение;

-декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия.

4) Дополнительно к поставляемым смывающим и обеззараживающим средствам должны быть приложены инструкции (правила) по применению.
	
	-//-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. Стоимость Продукции является фиксированной и не подлежит изменению.
3.2. Стоимость Продукции должна включать все налоги, сборы и пошлины, расходы на доставку Продукции до Места поставки, погрузку и разгрузку, стоимость тары и упаковки и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.
Ответственный исполнитель/

Технический куратор

Ведущий инженер по охране труда

и безопасности движения                                                                                    А.А. Васильева
