## ССРБ
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС
_______________________ Д.А. Белевитин
"_____"________________ 2022 г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.4 от ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово
(наименование стройки, объекта)
Договор 1045-ЮЭС/22 от 29.07.2022
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2000 |  |  |  | I-272617
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 |  | Проведение кадастровых работ |  |  |  |  | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Глава 2. Основные объекты строительства | [7 empty] | 8490.5894
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛ-10кВ | 28.0831 | 939.4704 | 57.1548 |  | 1024.7084 | 1518.8606 | 10009.45
2 | 02-01-02 | Строительство КЛ-10кВ | 11.4253 | 171.7786 |  |  | 183.204
Строительство КРУН
3 | [6 empty] | 0
4 | 02-01-04 | Строительство ТМГ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 39.5085 | 1111.2491 | 57.1548 | 0 | 1207.9124 | 1207.9124
Итого: по главам 1-2 |  |  | 39.5085 | 1111.2491 | 57.1548 | 0 | 1207.9124 | 1207.9124
| Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 39.51 | 1111.25 | 57.15 | 0 | 1207.91 | 1207.91
| Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [6 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
11 | [6 empty] | 0 | 0
12 | [6 empty] | 0 | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 39.51 | 1111.25 | 57.15 | 0 | 1207.91 | 1207.91
| Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
14 | [6 empty] | 0 | 0
15 | [6 empty] | 0 | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 39.51 | 1111.25 | 57.15 | 0 | 1207.91 | 1207.91
| Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
17 | [6 empty] | 0 | 0
18 | [6 empty] | 0 | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 39.51 | 1111.25 | 57.15 | 0 | 1207.91 | 1207.91
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
20 | [6 empty] | 0 | 0
21 | [6 empty] | 0 | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 39.51 | 1111.25 | 57.15 | 0 | 1207.91 | 1207.91
| Глава 8. Временные здания и сооружения | [6 empty] | 0
3 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [6 empty] | 0 | 0
24 | [6 empty] | 0 | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-8 |  |  | 39.5085 | 1111.2491 | 57.1548 | 0 | 1207.9124 | 1207.9124
| Глава 9. Прочие работы и затраты | [6 empty] | 0
4 | ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 09-01-01 | ПНР ВЛ-10кВ |  |  |  | 1.0128 | 1.0128 | 0
6 | 09-01-02 | ПНР КЛ-10кВ |  |  |  | 0.24767 | 0.24767 | 0
0
[7 empty] | 0 | 0
10 | 09-01-04 | ПНР ТМГ |  |  |  |  | 0 | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2605 | 1.2605 | 0
Итого: по главам 1-9 |  |  | 39.5085 | 1111.2491 | 57.1548 | 1.2605 | 1209.1729 | 1209.1729
| Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия | [6 empty] | 0
7 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 25.8763 | 25.8763 | 0
8 | Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 79.0373 | 79.0373 | 0
30 | [6 empty] | 0 | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 104.9136 | 104.9136 | 0
Итого: по главам 1-10 |  |  | 39.5085 | 1111.2491 | 57.1548 | 106.174 | 1314.0864 | 1314.0864
| Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0 | 0
32 | [6 empty] | 0 | 0
33 | [6 empty] | 0 | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 39.51 | 1111.25 | 57.15 | 106.17 | 1314.09 | 1207.91
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | [6 empty] | 0
9 | Договор 1045-ЮЭС/22 от 29.07.2022 | Проектные работы |  |  |  | 182.328 | 182.328 | 0 | 1518.8606
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0 | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 182.328 | 182.328 | 0
Итого: по главам 1-12 |  |  | 39.5085 | 1111.2491 | 57.1548 | 288.502 | 1496.4144 | 1496.4144
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | 0
10 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 1,5% | 0.59263 | 16.6687 | 0.85732 | 4.3275 | 22.4462 | 22.4462
38 | [6 empty] | 0 | 0
39 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 0.59263 | 16.6687 | 0.85732 | 4.3275 | 22.4462 | 22.4462
|  | Итого с непредвиденными | 40.1011 | 1127.9178 | 58.0121 | 292.8296 | 1518.8606 | 1518.8606
| НДС | [6 empty] | 0
11 |  | НДС - 20 % | 8.0202 | 225.5836 | 11.6024 | 58.5659 | 303.7721 | 303.7721
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого НДС | 8.0202 | 225.5836 | 11.6024 | 58.5659 | 303.7721 | 303.7721
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 48.1213 | 1353.5014 | 69.6146 | 351.3955 | 1822.6328 | 1822.6328 |  | ИП
|  | Финансовый директор ООО "Концерн "Ленпромстрой" (по доверенности №83 от 09.01.2023) |  |  |  | Е.А.Бусел
Note on D15: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.