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Псков 2026г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращения
	Расшифровка сокращения

	1
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	2
	Покупатель
	Акционерное общество «Почта России» в лице УФПС Псковской области

	3
	Поставщик
	Юридическое или физическое лицо, которое обязуется поставить Покупателю в соответствии с заключенным договором возмездной поставки

	4
	АО
	Акционерное общество

	5
	СанПиН
	Санитарные правила и нормы

	6
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	7
	СП
	Структурное подразделение

	8
	РФ
	Российская Федерация

	9
	ГК РФ
	Гражданский кодекс Российской Федерации

	10
	ТЗ
	Техническое задание

	11
	НДС
	Налог на добавленную стоимость



2. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark3]ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

2.1. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark7]Требования к товару
Поставляемые светильники и лампы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, если это не оговорено требованиями ТЗ с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц. Качество поставляемых строительных материалов должно соответствовать действующим в РФ стандартам и требованиям, предъявляемым к качеству такого вида строительных материалов.
2.2. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Спецификация поставляемого товара
Приложение №1 спецификация светильников.
2.3. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark15]Основные характеристики товара
Технические характеристики товара (совокупность технических, физических, химических, механических, эргономических, органолептических и т.д. характеристик продукции, позволяющих отличить один товар от другого), а также функциональные характеристики (описание ряда характерных качеств, свойств, позволяющих товару выполнять свое назначение) товара, качественные характеристики товара (совокупность потребительских свойств товара, обусловливающих его пригодность удовлетворять текущие и перспективные потребности в соответствии с его назначением) и иные показатели, связанные с определением соответствия товара потребностям заказчика определенны в п. 2.5. настоящего Технического задания. 
Поставщик обязан выполнять требования Положения о закупках АО «Почта России», в соответствии с которым, в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак, указываются слова «(или эквивалент)», кроме случая несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком.
2.4. [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark19]Комплектность товара
Требования к комплектности товара устанавливаются в соответствии со статьей 478 ГК РФ. Комплектность товара (наличие в нем всех необходимых составных частей, комплектующих - агрегатов, узлов, деталей и т. п.) определяется в том числе требованиями технического регламента, национальных стандартов, стандартов организации или иных документов по стандартизации, которыми определена комплектность Товара.
Поставщик обязан передать Заказчику товар, соответствующий условиям Договора.
2.5. [bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark23]Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
· [bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark100]ГОСТ IEC 62722-1-2017 «Светильники. Часть 1. Общие требования к характеристикам»
· [bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark105]ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 8. Светильники ручные» (введен 01.01.2013);
· [bookmark: bookmark106]ГОСТ Р 54814-2018 «Светодиоды и светодиодные модули для общего освещения и связанное с ними оборудование. Термины и определения» (введен 01.03.2019);
· [bookmark: bookmark107]ГОСТ IEC 62612-2019 «Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования (с Поправкой)»
· [bookmark: bookmark108]ГОСТ IEC 61549-2012 «Лампы различного назначения. Технические требования» (введен 01.07.2014);
2.6. [bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark140]Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок поставляемого по Договору Товара исчисляется с момента (даты) передачи Товара Заказчику. И составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев.
Датой передачи Товара Заказчику считается дата поставки Товара и подписания уполномоченными представителями обеих сторон Товарной накладной на поставленный Товар.

3. [bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark148]ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Требования к таре и упаковке товара устанавливаются в соответствии со статьей 481 ГК РФ.
Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды
Упаковка товара должна, иметь необходимые маркировки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы)
· [bookmark: bookmark149]требования к способам упаковки в зависимости от условий хранения товара, транспортирования и прочих условий;
· [bookmark: bookmark150]требования к предельной массе (брутто, нетто) единицам (в первичной упаковке, в транспортной таре);
· [bookmark: bookmark151]требования к перечню документов, вкладываемых в тару при упаковке;
· [bookmark: bookmark152]оригинальная упаковка каждого товара, без дефектов и повреждений.

4. [bookmark: bookmark153]СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. [bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155][bookmark: bookmark157]Срок и место поставки
Срок поставки товара: с момента получения заявки в течение 15 рабочих дней.
Место поставки: Псковская область, г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 127.
4.2. [bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark161]Условия поставки
Доставка товара до места, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем товара до помещений Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик обязан предупредить Заказчика о поставке товара не менее чем за 2 дня путем его уведомления по указанным в Договоре средствам связи.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 08:00 до 16:00 часов, в пятницу с 08:00 до 15:00 часов. Обед 12.00-12.45. Поставщик должен уведомить Покупателя о поставке Товара по электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее 1 (одного) рабочего дня до момента его поставки. Контактные данные для направления Уведомления – Пестряков С.В., тел. 8 (8112) 649-335, (доб. 2307) 

5. [bookmark: bookmark162]УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. [bookmark: bookmark165][bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark164][bookmark: bookmark166]Порядок сдачи и приемки
Разгрузка осуществляется в помещение Заказчика, предусмотренное для размещения Товара, силами Поставщика, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.
Право собственности на Товар переходит к Заказчику после получения Товара и подписания Товарной накладной.
Заказчик осуществляет приемку Товара, а также соответствие Товара условиям Договора 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его поставки.
В случае если при приемке или после приемки будет обнаружен Товар несоответствующий ассортименту и (или) характеристикам, Заказчик может отказаться от приемки такого Товара, о чем ответственным за прием Товара лицом составляется Акт в 2-ух экземплярах (один из которых направляется Поставщику) или делается соответствующая запись в накладной.
Поставщик обязан заменить Товар на качественный, соответствующий ассортименту, характеристикам в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента предъявления такого требования Заказчиком.
Поставщик обязан соблюдать ассортимент и количество поставляемого Товара. Замена Поставщиком одного наименования Товара другим, хотя и аналогичным по потребительским свойствам и по аналогичной цене, не допускается.
5.2. [bookmark: bookmark169][bookmark: bookmark167][bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark170]Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
При передаче Товара Поставщик предоставляет счет-фактуру, счет (в случае цены без НДС) и Товарную накладную, в которых указывает номер Договора. Товарная накладная заверяется печатью для документов.
*При осуществлении закупки ТРУ, в отношении которых Постановлением № 1875 установлено ограничение закупок ТРУ иностранного происхождения не допускается: при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;
Также Поставщик обязан представить при поставки российского товара номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров.
Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе: надлежащим образом заверенные сертификаты, декларации, удостоверяющие качество, в которых должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименования и адреса изготовителя Товара, наименование Товара, показатели качества (сорт, категория), дата изготовления (дата фасовки).
6. [bookmark: bookmark173][bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark172][bookmark: bookmark174]ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Поставщик обеспечивает доставку Товара в полном объеме с соблюдением требований перевозки данного вида Товара, обеспечивающих его целостность и сохранность при перевозке всеми видами транспорта в соответствии с действующим законодательством.

7. [bookmark: bookmark177][bookmark: bookmark175][bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark178]ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Хранение строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования на складах должно проводиться в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.
Правильная организация хранения продукции должна обеспечивать ее качественную и количественную сохранность. При хранении продукции необходимо обеспечивать рациональное размещение продукции, сохранность потребительских качеств, простоту учета и инвентаризации, постоянное обновление запасов, безопасные методы работы.

8. [bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark179][bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark182]ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
[bookmark: bookmark185][bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark186]Не имеются.

9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Изделия должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании. Строительные и отделочные материалы должны быть разрешены к применению органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.
Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичными свойствами без положительного санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного в установленном порядке. Во всех случаях, где это допускается технологией, наиболее токсичные вещества необходимо заменять менее вредными и безопасными.

10. [bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark187][bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark190]ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Строительные материалы, изделия и конструкции заводского изготовления должны быть безопасными при использовании по своему назначению, сохранять свои свойства в течение установленного срока службы при соблюдении условий применения и эксплуатации, установленных в проектной и эксплуатационной документации и при соблюдении требований стандартов на эти материалы, изделия и конструкции.

[bookmark: bookmark191]11.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
1. Спецификация светотехнического оборудования



Приложение №1
к Техническому заданию



Спецификация светотехнического оборудования

	№ п/п
	Название товара с указанием торговой марки, производителя
	Характеристики
	Параметры
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Лампа светодиодная линейная 
	Цоколь
	G13
	шт
	50

	
	
	Мощность, Вт
	От 20 
	
	

	
	
	Цветовая температура, К
	6500±100
	
	

	
	
	Световой поток, Лм
	от 2000
	
	

	
	
	Напряжение питания, В
	180-260 
	
	

	
	
	Основной размер
	Т8 (диаметр трубки 26мм)
	
	

	
	
	Размеры, мм
	1198
	
	

	
	
	Степень защиты
	не менее IP20
	
	

	
	
	Срок службы, часов
	от 100000
	
	

	2
	
Универсальная светодиодная панель 

	Срок службы, часов
	от 100000
	шт
	300

	
	
	Напряжение питания, В
	180-260
	
	

	
	
	Мощность, Вт
	36-40
	
	

	
	
	Размеры, мм
	595х595 х20-40 
	
	

	
	
	Степень защиты
	не менее IP20
	
	

	
	
	Цветовая температура, К
	6500±100
	
	

	
	
	Световой поток, Лм
	от 3500
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Сталь
	
	

	
	
	Материал рассеивателя
	Пластик
	
	

	3
	Светильник 

	Срок службы, часов
	от 40000
	шт
	30

	
	
	Мощность, Вт
	32-40
	
	

	
	
	Напряжение питания, В
	180-260
	
	

	
	
	Размеры длина, мм
	1200
	
	

	
	
	Размеры ширина, мм
	75
	
	

	
	
	Размеры высота, мм
	24
	
	

	
	
	Степень защиты
	не менее IP20
	
	

	
	
	Цветовая температура, К
	4000±100
	
	

	
	
	Материал плафина
	Пластик опаловый
	
	

	4
	Лампа светодиодная 
	Напряжение питания, В
	180-260
	шт
	400

	
	
	Мощность, Вт
	12
	
	

	
	
	Размер, мм
	105*60
	
	

	
	
	Типоразмер
	А60
	
	

	
	
	Срок службы, часов
	от 25000
	
	

	
	
	Цветовая температура, К
	6500±100
	
	

	
	
	Световой поток, Лм
	От 1020
	
	

	
	
	Цоколь
	Е27
	
	

	
	
	Размеры, мм
	604
	
	

	
	
	Индекс цветопередачи
	70
	
	

	
	
	Срок службы, часов
	от 13000
	
	

	
	
	Подходит для лампы мощностью, Вт
	4-22
	
	

	
	
	Напряжение, В
	220-240
	
	

	
	
	Подходит для люминесцентных ламп
	Да
	
	



