Приложение № 1 к ТЗ

Перечень технических систем безопасности на объектах ОСП Пограничного почтамта УФПС Приморского края АО «Почта России», подлежащих ТО и ТР

| № |  | Наименование объекта | Адрес объекта | Кол - во этажи/ помещений/площадь | Наименование и количество оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ППК | ИП |  |  |  |  |  | ИПР |  |  |  | ДРС | ДД/ДМ |  | СОУЭ | КТС | СОТ |
| 1. Пограничный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Главная касса 692582 Пограничный |  | п. Пограничный, ул. Гагарина, д.12 | 1/1/15,7 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 1/1 | 1 |  | 1 |  |
| 2 | УООП 692582 Пограничный |  | п. Пограничный, ул. Гагарина, д.12 | 1/2/61.2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 4/2 | 1 |  | 1 |  |
| 3 | Административное здание 692582 Пограничный |  | п. Пограничный, ул. Гагарина, д.12 | 1/5/61,8 | 3 | 20 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 4 | 2/2 | 1 |  |  |  |
| 4 | Складские помещения 692582 Пограничный |  | п. Пограничный, ул. Красноармейская, д.18 | 1/20/268.8 | 2 | 10 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 4/1 | 1 |  | 1 |  |
| 5 | Гараж 692582 Пограничный |  | п. Пограничный, ул. Красноармейская, д.17б | 1/1/95.3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | ОПС 692581 Пограничный-1 |  | п. Пограничный, ул. Лазо, д.101 | 1/4/116.7 | 2 | 6 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 | 2/0 | 1 |  | 1 |  |
| 7 | ОПС 692582 Пограничный-2 |  | п. Пограничный, ул. Гагарина, д.12 | 1/4/130,7 | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  | 12 | 2/2 | 1 |  | 1 |  |
| 8 | ОПС 692593 Барано-Оренбургское |  | с. Барано-Оренбургское, ул. Победы, д.30а | 1/3/60,7 | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 2/2 | 1 |  |  |  |
| 9 | ОПС 692585 Нестеровка |  | с. Нестеровка, ул. Кубанская, д.10 | 1/3/34,4 | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  | 1 | 1/1 | 1 |  |  |  |
| 10 | ОПС 692589 Барабаш-Левада |  | с. Барабаш-Левада, ул. Юбилейная, д.30 | 1/2/41,3 | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  | 1 | 2/0 | 1 |  |  |  |
| 11 | ОПС 692586 Богуславка |  | с. Богуславка, ул. Ленинская, д.52б | 1/4/47,0 | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  | 1 | 3/1 | 1 |  |  |  |
| 12 | ОПС 692587 Духовское |  | с. Духовское, ул. Ленина, д.15 Пограничного района | 1/3/34,4 | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  | 6 | 2/0 | 1 |  |  |  |
| 13 | ОПС 692588 Жариково |  | с. Жариково, ул. Кооперативная. д.53 | 1/4/63,7 | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  | 3 | 2/0 | 1 |  |  |  |
| 2. Ханкайский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ОПС 692684 Камень-Рыболов-4 | с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, д.1 | 1/10/189 | 2 |  |  |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 4 | 4/2 | 1 |  | 1 |  |
| 15 |  | ОПС 692676 Мельгуновка | с. Мельгуновка, ул. Космонавтов, д.2а | 1/7/93,2 | 1 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 4 |  | 2 | 2/0 |  | 1 |  |  |
| 16 |  | ОПС 692673 Новоселище | с. Новоселище, ул. Школьная, д.39а | 1/4/58,8 | 1 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  | 2 | 2/0 |  | 1 |  |  |
| 17 |  | ОПС 692674 Троицкое | с. Троицкое, ул. Трактовая, д.22 | 1/7/106,4 | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 2 | 2/0 |  | 1 |  |  |
| 18 |  | ОПС 692696 Первомайское | с. Первомайское, ул. Ленина, д.25а | 1/6/68,2 | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 1 | 1/0 |  | 1 |  |  |
| 19 |  | ОПС 692692 Комиссарово | с. Комиссарово, ул. Советская, д.16ж | 1/2/42,2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 1/0 |  | 1 |  |  |
| 20 |  | ОПС 692693 Новокачалинск | с. Новокачалинск, ул. Калинина, д.18/1 | 1/7/154,6 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 1/0 |  | 1 |  |  |
| 3. Хорольский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ОПС 692254 Хороль-4 | с. Хороль, ул. Ленинская, д.45 | 1/30/612,1 | 4 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 8 | 5 | 5/1 |  | 1 | 1 |  |
| 22 |  | Гараж 692254 Хороль | с. Хороль, ул. Ленинская, д.45а | 1/3/99,3 | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 0/1 |  | 1 |  |  |
| 23 |  | ОПС 692252 Хороль-2 | с. Хороль, ул. Комсомольская, д.20 | 1/7/58,7 | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2/1 |  | 1 | 1 |  |
| 24 |  | ОПС 692271 Ярославка-1 | п. Ярославский, ул. Матросова, д.3 | 1/10/287,8 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 | 5/1 |  | 1 | 1 |  |
| 25 |  | ОПС 692270 Ярославка | п. Ярославский, ул. Геологическая, д.45 | 1/5/93,7 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 4/1 |  | 1 | 1 |  |
| 26 |  | ОПС 692276 Ленинское | с. Ленинское, ул. Гагарина, д.14 | 1/2/40,2 | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1/1 |  | 1 |  |  |
| 27 |  | ОПС 692269 Лучки | с. Лучки, ул. Рабочая, д.25 | 1/5/129,3 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1/1 |  | 1 |  |  |
| 28 |  | ОПС 692273 Вознесенка | с. Вознесенка, ул. Первомайская, д.6 кв.4 | 1/2/92,7 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2/1 |  | 1 |  |  |
| 29 |  | ОПС 692262 Поповка | с. Поповка, ул. Леонова, д.24 кв.1 | 1/4/42,3 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1/1 |  | 1 |  |  |
| 30 |  | ОПС 692266 Прилуки | с. Прилуки, ул. Центральная, д.28 | 1/2/44,3 | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1/1 |  | 1 |  |  |

| № п/п | Неименованные объекта | Адрес объекта | Технические средства охраны | Кол - во этажи/ помещений/площадь | Наименование оборудования | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | ОПС 692690 Ильинка | с. Ильинка, ул. Столетия, д.9 | Видеонаблюдение | 1/5/89,4 | Купольная камера | 2 |
|  |  |  |  |  | Купольная камера с встроенным микрофоном | 2 |
|  |  |  |  |  | Цилиндрическая камера IP67 | 1 |
|  |  |  |  |  | Коннектор RJ45 | 6 |
|  |  |  |  |  | Жесткий диск на 6ТВ | 2 |
|  |  |  |  |  | Монитор 24" | 1 |
|  |  |  |  |  | Видеорегистратор | 1 |
|  |  |  | Система охранно-пожарной сигнализации |  | Пульт приемо-контрольный | 1 |
|  |  |  |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи | 2 |
|  |  |  |  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок индикации с клавиатурой | 1 |
|  |  |  |  |  | Устройство оконечное | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный адресный | 10 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 2 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитноконтактный | 7 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитноконтактный | 2 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный объёмный | 6 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной | 2 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный типо штора | 5 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхносто-звуковой | 5 |
|  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель свето-звуковой комбинированный | 3 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 2 |
| 32 | ОПС 692672 Владимиро-Петровка | с. Владимиро-Петровка, ул. Ленина, д.6 | Видеонаблюдение | 1/2/41,4 | Купольная камера | 1 |
|  |  |  |  |  | Купольная камера с встроенным микрофоном | 2 |
|  |  |  |  |  | Цилиндрическая камера IP67 | 2 |
|  |  |  |  |  | Коннектор RJ45 | 5 |
|  |  |  |  |  | Жесткий диск на 6ТВ | 2 |
|  |  |  |  |  | Монитор 24" | 1 |
|  |  |  |  |  | Видеорегистратор | 1 |
|  |  |  | Система охранно-пожарной сигнализации |  | Пульт приемо-контрольный | 1 |
|  |  |  |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи | 2 |
|  |  |  |  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок индикации с клавиатурой | 1 |
|  |  |  |  |  | Устройство оконечное | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный адресный | 5 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитноконтактный | 3 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитноконтактный | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный объёмный | 4 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный типо штора | 2 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхносто-звуковой | 2 |
|  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель свето-звуковой комбинированный | 2 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 1 |
| 33 | ОПС 692671 Астраханка | с. Астраханка, ул. Решетникова, д.78 | Видеонаблюдение | 1/8/236,4 | Видеорегистратор | 1 |
|  |  |  |  |  | Купольная камера | 2 |
|  |  |  |  |  | Купольная камера с встроенным микрофоном | 3 |
|  |  |  |  |  | Цилиндрическая камера IP67 | 3 |
|  |  |  |  |  | Коннектор RJ45 | 6 |
|  |  |  |  |  | Жесткий диск на 6 Тб | 2 |
|  |  |  |  |  | Монитор 32" | 1 |
|  |  |  | Система охранно-пожарной сигнализации |  | Пульт приемо-контрольный | 2 |
|  |  |  |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок индикации с клавиатурой | 1 |
|  |  |  |  |  | Устройство оконечное | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный адресный | 12 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 2 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитноконтактный | 14 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 2 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный объёмный | 7 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный типо штора | 7 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхностно-звуковой | 7 |
|  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  |  |  |  | Адресный расширитель | 1 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель свето-звуковой комбинированный | 3 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД" | 5 |
| 34 | ОПС Сергеевка 692584 | с. Сергеевка ул. Колхозная, д.18 | Видеонаблюдение | 1/4/90,5 | Видеорегистратор | 1 |
|  |  |  |  |  | Купольная камера | 2 |
|  |  |  |  |  | Цилиндрическая камера | 4 |
|  |  |  |  |  | Коннектор RJ45 | 6 |
|  |  |  |  |  | Жесткий диск на 6 Тб | 2 |
|  |  |  |  |  | Монитор 32" | 1 |
|  |  |  | Система охранно-пожарной сигнализации |  | Пульт приемо-контрольный | 1 |
|  |  |  |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи | 2 |
|  |  |  |  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок индикации с клавиатурой | 1 |
|  |  |  |  |  | Устройство оконечное | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный адресный | 11 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 2 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитноконтактный | 5 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 2 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный объёмный | 5 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной | 3 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхностно-звуковой | 6 |
|  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель свето-звуковой комбинированный | 3 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель световой "ВЫХОД | 2 |

| 35 | ОПС 692277 Сиваковка | с. Сиваковка, ул. Центральная, д.3 | Видеонаблюдение | 1/6/146,5 | Уличная цилиндрическая IP-камера | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Внутренняя купольная IP-камера | 2 |
|  |  |  |  |  | IP-видеорегистратор | 1 |
|  |  |  |  |  | Жесткий диск 3.5" HDD 4 Тбайт | 1 |
|  |  |  | Система охранно-пожарной сигнализация |  | Пульт контроля и управления светодиодный | 1 |
|  |  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 1 |
|  |  |  |  |  | Аккумуляторные батарея | 1 |
|  |  |  |  |  | Резервный источник питания | 1 |
|  |  |  |  |  | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 2В/1,2Ач | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | 10 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный | 6 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | 10 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой | 2 |
|  |  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 1 |
|  |  |  |  |  | Резервный источник питания | 1 |
|  |  |  |  |  | Аккумуляторные батарея | 2 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | 5 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | 1 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой | 2 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 7 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый | 12 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный | 2 |
|  |  |  |  |  | Устройство коммутационное | 1 |
| 36 | ОПС 692275 Новодевица | с. Новодевица, ул. Лазо, д.30 | Видеонаблюдение | 1/5/83,7 | Видеорегистратор | 1 |
|  |  |  |  |  | Цилиндрическая Видеокамера | 1 |
|  |  |  |  |  | Видеокамера купольная | 3 |
|  |  |  |  |  | Коннектор RJ-45 | 4 |
|  |  |  |  |  | Жесткий диск на 6 Тб | 2 |
|  |  |  | Система охранно-пожарной сигнализации |  | Пульт приемо-контрольный | 1 |
|  |  |  |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи | 2 |
|  |  |  |  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок индикации с клавиатурой | 1 |
|  |  |  |  |  | Устройство оконечное | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный адресный | 8 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 4 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный |  |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный объемный | 4 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхностно-звуковой | 5 |
|  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель свето-звуковой комбинированный | 3 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель световой "Выход" | 2 |
| 37 | ОПС 692251 Хороль-1 | с. Хороль, ул. Лазо, д.5 кв.26 | Видеонаблюдение | 1/10/155,5 | Купольная камера | 3 |
|  |  |  |  |  | Купольная камера с встроенным микрофоном | 2 |
|  |  |  |  |  | Цилиндрическая камера IP67 | 3 |
|  |  |  |  |  | Видеорегистратор | 1 |
|  |  |  |  |  | Коннектор RJ45 | 10 |
|  |  |  |  |  | Жесткий диск на 2ТВ | 2 |
|  |  |  |  |  | Монитор 24» | 1 |
|  |  |  | Система пожарной сигнализации |  | Пульт приемо-контрольный | 1 |
|  |  |  |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи | 2 |
|  |  |  |  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок индикации с клавиатурой | 1 |
|  |  |  |  |  | Устройство оконечное | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный адресный | 14 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 4 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 8 |
|  |  |  | Система охранной сигнализации |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 3 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный объемный | 9 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной | 3 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхностно-звуковой | 6 |
|  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 6 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный типо штора | 2 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель свето-звуковой комбинированный | 3 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель световой | 4 |

| Перечень технических систем безопасности на объектах ОСП Уссурийского почтамта УФПС Приморского края АО «Почта России», подлежащих ТО и ТР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Кол-во этажей/ помещений/ площадь | Наименование и количество оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ППК | ИП | ИПР | ДРС | ДД/ДМ | КТС (СТС) | СОУЭ | СОТ |
| 1 | Почтамт 692500 | г. Уссурийск, ул. Калинина, 51 | 2,3 этаж/ 30 помещений/ S= 529 кв.м. | 1 | 96 | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 2 | УООП 692559 | г. Уссурийск, ул. Вокзальная, 5а | 1,2 этаж/ 25 помещений/ S=586,2кв.м. | 1 | 59 | 6 | - | - | - | 1 | - |
| 3 | ОПС Уссурийск 692501 | г. Уссурийск, ул. Вострецова,43 | 1 этаж/ 4 помещений/ S=91,1кв.м. | 1 | 12 | 2 | 1 | 5/3 | 2 | 1 | - |
| 4 | ОПС Уссурийск 692502 | г. Уссурийск, Владивостокское шоссе, 67а | 1этаж/ 4 помещений/ S=149,6кв. м. | 1 | 20 | 2 | 3 | 4/3 | 2 | 1 | - |
| 5 | ОПС Уссурийск 692503 | г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 145 | 1 этаж/ 3 помещений/ S=130кв.м. | 1 | 16 | 2 | 3 | 2/5 | 4 | 1 | - |
| 6 | Главная касса Уссурийск 692500 | г. Уссурийск ул. Калинина,51 | 2 этаж/ 3 помещений/ S=30,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1/5 | 2 | 1 | - |
| 7 | ОПС Уссурийск 692506 | г. Уссурийск, ул. Теодора Тихого, д.7 | 1этаж/ 4 помещений/ S=178,4кв.м | 1 | 9 | 3 | 2 | 3/4 | 2 | 1 | - |
| 8 | ОПС Уссурийск 692508 | г. Уссурийск, ул. Калинина, д.51 | 1этаж/3 помещений/ S= 272,2кв.м. | 1 | 46 | 3 | 3 | 5/3 | 2 | 1 | - |
| 9 | ОПС Уссурийск 692509 | г. Уссурийск, ул. Губрия, д.7а | 1этаж/4 помещений/ S=78,6кв.м. | 1 | 12 | 2 | 2 | 3/3 | 2 | 1 | - |
| 10 | ОПС Уссурийск 692510 | г. Уссурийск, ул. Блюхера д.,19 | 1этаж/ 4 помещений/ S=127,3кв.м. | 1 | 20 | 2 | 2 | 4/3 | 2 | 1 | - |
| 11 | ОПС Уссурийск 692511 | г. Уссурийск, ул. Карбышева, д.21а | 1этаж/ 5 помещений/ S=153,8кв.м. | 1 | 34 | 3 | 5 | 3/19 | 3 | 1 | - |
| 12 | ОПС Уссурийск 692512 | г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д.51а | 1этаж/ 6 помещений/ S=293кв.м | 1 | 38 | 3 | 4 | 6/5 | 2 | 1 | - |
| 13 | ОПС Уссурийск 692515 | г. Уссурийск, Новоникольское шоссе, д.2 | 1этаж/ 4 помещений/ S=64кв.м. | 1 | 8 | 2 | 1 | 3/3 | 2 | 1 | - |
| 14 | ОПС Уссурийск 692519 | г. Уссурийск, ул. Советская, д.56 | 1этаж/ 5 помещений/ S=181,5кв.м. | 1 | 22 | 3 | 2 | 4/15 | 2 | 1 | - |
| 15 | ОПС Уссурийск 692522 | г. Уссурийск, ул. Вокзальная, д.5а | 1этаж/ 2 помещений/ S=46,6кв.м. | 1 | 8 | 2 | - | 2/2 | 2 | 1 | - |
| 16 | ОПС Уссурийск ЦВПП 692523 | г. Уссурийск, Калинина, д.51 | 1этаж/ 2 помещений/ S=47кв.м. | 1 | 8 | 1 | - | 5/1 | - | 1 | - |
| 17 | ОПС Уссурийск 692524 | г. Уссурийск, ул. Беляева, д.34а | 1этаж/ 5 помещений/ S=121,6кв.м | 2 | 26 | 4 | 8 | 10/20 | 6 | 1 | - |
| 18 | ОПС Уссурийск 692525 | г. Уссурийск, ул. Советская, д.56 | 1этаж/ 3 помещений/ S=40,3кв.м | 1 | 28 | 4 | 2 | 4/5 | 2 | 1 | - |
| 19 | ОПС Уссурийск 692526 | г. Уссурийск, ул. Раковская, д.1б | 1этаж/ 4 помещений/ S=85,9кв.м | 1 | 14 | 2 | 1 | 3/4 | 2 | 1 | - |
| 20 | ОПС Уссурийск 692527 | г. Уссурийск, ул. Францева, д.15 | 1этаж/ 4 помещений/ S=159,3кв.м | 1 | 10 | 1 | 2 | 2/2 | 2 | 1 | - |
| 21 | Гараж Уссурийск 692500 | г. Уссурийск, ул. Калинина, д.51 | 1этаж/ 3 помещений/ S=243 кв.м. | 1 | 18 | 3 | - | 3/6 | - | 1 | - |
| 22 | УКД Уссурийск 692512 | г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д.51а | 1этаж /2 помещений / S = |  |  |  |  |  |  |  | 3 каме ры |
| 23 | ОПС Раковка 692534 | с. Раковка, ул. Первомайская, д.43 Уссурийский район | 1этаж/ 3 помещений/ S=58,9кв.м. | 1 | 6 | 1 | 1 | 2/1 |  | 1 |  |
| 24 | ОПС Новоникольское692537 | с. Новоникольское, ул. Советская, д.70 Уссурийский район | 1этаж/ 3 помещений/ S= | 1 | 4 | 1 | 1 | 2/1 |  | 1 |  |
| 25 | ОПС Борисовка 692542 | с. Борисовка, ул. Советская, д.38 Уссурийский район | 1этаж/ 3 помещений/ S=46кв.м. | 1 | 8 | 2 | - | 3/2 | - | 1 | - |
| 26 | ОПС Воздвиженка 692557 | с. Воздвиженка, ул. Ленина, д.3б Уссурийский район | 1этаж/ 5 помещений/ S=162,7кв.м | 1 | 20 | 2 | - | 9/2 | - | 1 | - |
| 27 | ОПС Воздвиженка 692555 | с. Воздвиженка, ул. Бадыгина, д.61 Уссурийский район | 1этаж/ 3 помещений/ S=72кв.м. | 1 | 8 | 1 | - | 6/1 | - | 1 | - |
| 28 | ОПС Михайловка 692651 | с. Михайловка, Квартал 1, д.7 Михайловский район | 1этаж/ 9 помещений/ S=250кв.м. | 1 | 30 | 3 | 12 | 2/10 | - | 1 | - |
| 29 | ОПС Новошахтинский 692656 | с. Новошахтинский, ул. Советская, д.10 Михайловский район | 1этаж/ 3 помещений/ S=104,3кв.м. | 1 | 6 | 2 | 2 | 4/8 | - | 1 | - |
| 30 | ОПС Осиновка 692662 | с. Осиновка, ул. Ленинская, д.121 Михайловский район | 1этаж/ 8 помещений/ S=145,3кв.м | 1 | 24 | 3 | 1 | 4/3 | - | 1 | - |
| 31 | ОПС Первомайское 692641 | с. Первомайское, ул. Школьная, д.11 Михайловский район | 1этаж/ 4 помещений/ S=101,2кв.м. | 1 | 18 | 2 | - | 8/8 | - | 1 | - |
| 32 | ОПС Кремово 692657 | с. Кремово, ул. Кирова, д.4 Михайловский район | 1этаж/ 6 помещений/ S=114кв.м | 1 | 14 | 2 | - | 6/3 |  | 1 | - |
| 33 | ОПС Липовцы 692567 | с. Липовцы, ул. Ленина, д.27 Октябрьский район | 1этаж/ 6 помещений/ S=93,7 кв.м. | 1 | 16 | 2 | - | 7/5 | - | 1 | - |
| 34 | ОПС Фадеевка 692579 | с. Фадеевка, ул. Кирова, д.24в Октябрьский район | 1этаж/ 3 помещений/ S= 25кв.м. | 1 | 12 | 1 | - | 4/2 | - | 1 | - |
| 35 | Почтальонская Поречье 692575 | с. Поречье, ул. Советов, д.43 Октябрьский район | 1этаж/ 3 помещений/ S=45,8кв.м. | 1 | 6 | 2 | - | 2/2 | - | 1 | - |

Перечень оборудования на объектах Уссурийского почтамта

| № п/п | Неименованные объекта | Адрес объекта | Технические средства охраны | Кол - во этажи/ помещений/площадь | Наименование оборудования | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | ОПС 692665 Ивановка | с. Ивановка, ул. Советская, д.13Б | Видеонаблюдение | 1/3/103,8 | Купольная камера | 2 |
|  |  |  |  |  | Купольная камера с встроенным микрофоном | 2 |
|  |  |  |  |  | Цилиндрическая камера IP67 | 1 |
|  |  |  | Система охранной сигнализации |  | Прибор приемно-контрольный | 1 |
|  |  |  |  |  | Пульт контроля и управления С2000-КС | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | 1 |
|  |  |  |  |  | Устройство сигнально-блокировочное | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок защитный коммутационный БЗК исп.02 | 1 |
|  |  |  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM модулем Nord Pro | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель автоматический | 7 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный оптико-электронный объемный | 7 |
|  |  |  |  |  | Извещатель поверхностный звуковой | 4 |
|  |  |  |  |  | Световой настенный указатель | 1 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой | 1 |
|  |  |  |  |  | Звонок электрический с кнопкой | 1 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель ОС магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 10 |
|  |  |  | Система пожарной сигнализации |  | Прибор приемно-контрольный на 2 луча | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок питания и контроля | 1 |
|  |  |  |  |  | Световые настенные указатели (табло) | 4 |
|  |  |  |  |  | Дымовые пожарные извещатели | 26 |
|  |  |  |  |  | Тепловой пожарные извещатели | 3 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель звуковой | 5 |
| 37 | ОПС 692543 Григорьевка | с. Григорьевка, ул. Калинина, д.19 пом.1 | Видеонаблюдение | 1/3/41,2 | Уличная цилиндрическая IP- камера | 1 |
|  |  |  |  |  | Внутренняя купольная IP- камера | 4 |
|  |  |  |  |  | IP-видеорегистратор | 1 |
|  |  |  |  |  | Монитор | 1 |
|  |  |  | Система охранной сигнализации |  | Пульт контроля и управления светодиодный С2000-КС | 1 |
|  |  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок защитный коммутационный БЗК исп.02 | 1 |
|  |  |  |  |  | Контрольная панель со встроенным GSM модулем Nord Pro | 1 |
|  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный оптико-электронный объемный | 6 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный | 4 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный | 1 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | 7 |
|  |  |  |  |  | Извещатель охранный совмещенный, вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой | 1 |
|  |  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 1 |
|  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой(Выход) | 3 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой(Стрелка влево) | 1 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой | 1 |
|  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 5 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый | 23 |
|  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный | 2 |

| 38 | ОПС 692543 Корсаковка |  | с. Корсаковка, ул. Комсомольская, д. 12 | Видеонаблюдение | 1/4/32 | Видеокамера цилиндрическая | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Видеокамера купольная | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Видеорегистратор | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Жесткий диск на 6 Тб | 2 |
|  |  |  |  | Система охранно-пожарной сигнализации |  | Пульт приемо-контрольный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Блок индикации с клавиатурой | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель пожарный адресный | 11 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный Эстет | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный объемный | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхностно-звуковой | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель свето-звуковой комбинированный | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель световой «Выход» | 3 |
| 39 | ОПС 692564 Галенки |  | с. Галенки, ул. 50 лет ВЛКСМ | Видеонаблюдение | 1/3/27,6 | Видеокамера цилиндрическая | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Видеокамера купольная | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Видеорегистратор | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Жесткий диск на 6 Тб | 2 |
|  |  |  |  | Система охранно-пожарной сигнализации |  | Пульт приемо-контрольный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Блок контрольно-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Блок индикации с клавиатурой | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель пожарный адресный | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный Эстет | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный объемный | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхностно-звуковой | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель свето-звуковой комбинированный | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель световой «Выход» | 2 |
| 40 | ОПС 692572 Новогеоргиевка |  | с. Новогеоргиевка, ул. Дзержинского, д.54 | Видеонаблюдение | 1/3/88,9 | Видеокамера цилиндрическая уличная | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Видеокамера купольная внутренняя | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Видеорегистратор | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Монитор | 1 |
|  |  |  |  | Система охранной сигнализации |  | Пульт контроля и управления светодиодный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Блок защиты коммутационный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Резервный источник питания | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный совмещенный, вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой | 2 |
|  |  |  |  | Система пожарной сигнализации |  | Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход» | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый | 31 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный | 3 |
| 41 |  | ОПС Покровка 692561 | с. Покровка, ул. Советов, д.81 Октябрьский район | Видеонаблюдение |  | Камера видеонаблюдения уличного исполнения, класс защиты IP56 / IP66 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Камера видеонаблюдения в исполнении для сухих помещений, класс защиты IP44 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Носитель информации типа флеш, объемом 1 Гб | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Зажим соединительный тип СВС-70-3 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Колпачки на вилку | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Блок видеорегистратор IP сигнала, стационарный, многоканальный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Носитель информации, тип hdd | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Монитор ЖК с диагональю 22" | 1 |
|  |  |  |  | Система охранной сигнализации |  | Пульт контроля и управления. | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Блок индикации с клавиатурой. | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи. | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Резервированный источник питания | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Аккумулятор. | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Щит с монтажной панелью, размеры 650х500х220 мм, степень защиты IP54 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель потолочный оптико-электронный | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный объемный и акустический | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный поверхностный вибрационный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный точечный. | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный накладной | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Кнопка тревожная адресная | 1 |
|  |  |  |  | Система пожарной сигнализации |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Шкаф пожарной сигнализации 24 Извещатель пожарный дымовой точечный оптико- электронный адресно-аналоговый | 1 9 |
|  |  |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной. «Аварийный выход» без крышки | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход». | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея серии "Болид" 12В/17Ач, тип "М" | 2 |