«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Камчатского филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________М.В. Нешев

«____» ________________2027 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 19.20.28.190 Поставка ГСМ (топливо) для нужд транспортных участков Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» расположенных на территории Чукотского АО.

Лот № 2037-ЭКСП ПРОД-2027-ТК-КФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

1.3.	Иные требования и сведения общего характера	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 2.3 Требования к качеству поставляемой продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 2.3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 19.20.28.190 Поставка ГСМ (топливо) для нужд транспортных участков Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» расположенных на территории Чукотского АО.

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение топливом автотранспорта транспортных участков Камчатского филиала АО «ТК РусГидро» эксплуатируемых на территории Чукотского АО.

#### Иные требования и сведения общего характера

1.4.1.	По результатам проведенной закупки будет заключен договор на следующих основных условиях:

•	Товар приобретается в соответствии с заявками Покупателя в пределах установленной Договором предельной цены договора, которая должна соответствовать установленной Документации о закупке начальной (максимальной) цене закупки;

•	Наименование товара, требования к качеству товара, порядок поставки, а также условия формирования цены должны соответствовать настоящим Техническим требованиям.

1.4.2.   Объем и номенклатура поставляемой продукции могут быть изменены, исходя из потребности Покупателя в рамках суммы заключаемого договора.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Дизельное топливо (Зимнее) в г. Анадырь | тн | 34,32 |
| 2. | Дизельное топливо (Зимнее) в г. Певек | тн | 4,81 |
| 3. | Дизельное топливо (Зимнее) в г. Билибино | тн | 10,53 |
| 4. | Бензин АИ-92 в г. Билибино | тн | 2,33 |
| 5. | Дизельное топливо (Зимнее) в пгт. Эгвекинот | тн | 40,08 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Дизельное топливо (Зимнее) в г. Анадырь | С даты подписания договора | 31.12.2027 |
| 2. | Дизельное топливо (Зимнее) в г. Певек | С даты подписания договора | 31.12.2027 |
| 3. | Дизельное топливо (Зимнее) в г. Билибино | С даты подписания договора | 31.12.2027 |
| 4. | Бензин АИ-92 в г. Билибино | С даты подписания договора | 31.12.2027 |
| 5. | Дизельное топливо (Зимнее) в пгт. Эгвекинот | С даты подписания договора | 31.12.2027 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Дизельное топливо (Зимнее)

| № п/п | Наименование параметра Требование заказчика | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- |
| 1.1. | Температура застывания | не ниже -35°С | указание характеристик |  |
| 1.2. | Массовая доля серы | не более 10 мг/кг |  |  |
| 1.3. | Плотность | 800 - 840 кг/м3 |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- |
| 2.1. | Доставка | - Места поставки товара: Чукотский АО – г. Анадырь, пгт. Эгвекинот, г. Певек, г. Билибино. - Доставка товара к местам поставки – силами и средствами Поставщика независимо от вида перевозки. | Согласие с требованием |  |
|  | Отпуск | - Отпуск товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя через сеть АЗС Поставщика. |  |  |
|  | Приёмка | - Приёмка товара Покупателем осуществляется в момент отпуска Продукции на АЗС в заправочные ёмкости транспортных средств Покупателя. |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- |
|  | Подтверждение качества Продукции | По запросу Покупателя Поставщик обязан предоставить сертификат качества на поставляемую продукцию, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорта безопасности вещества (материала). | Согласие с требованием |  |
|  | Первичная бухгалтерская документация | Обязательные сопроводительные документы при поставке продукции: - Товарная накладная (форма ТОРГ 12 или УПД), - счет-фактура (или УПД) |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
|  | Качество продукции | Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, определенным Техническим регламентом таможенного союза от 18.10.2011 г. № 826 ТРТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», а также Продукция должна соответствовать ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) в части требований установленных для зимнего дизельного топлива. | Согласие с требованием |  |

Наименование продукции: Бензин АИ-92

| № п/п | Наименование параметра Требование заказчика | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- |
|  | Концентрация свинца | Не более 5 мг/дм3 | указание характеристик |  |
|  | Массовая доля серы | не более 10 мг/кг |  |  |
|  | Плотность | 725 - 780 кг/м3 |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- |
|  | Доставка | - Место поставки товара: Чукотский АО – г. Билибино. - Доставка товара к местам поставки – силами и средствами Поставщика независимо от вида перевозки. | Согласие с требованием |  |
| 2.2. | Отпуск | Отпуск товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя через сеть АЗС Поставщика. |  |  |
| 2.3. | Приёмка | Приёмка товара Покупателем осуществляется в момент отпуска Продукции на АЗС в заправочные ёмкости транспортных средств Покупателя. |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- |
|  | Подтверждение качества Продукции | По запросу Покупателя Поставщик обязан предоставить сертификат качества на поставляемую продукцию, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорта безопасности вещества (материала). | Согласие с требованием |  |
|  | Первичная бухгалтерская документация | Обязательные сопроводительные документы при поставке продукции: - накладная (форма ТОРГ 12 или УПД), - счет-фактура (или УПД) |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
|  | Качество продукции | Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, определенным Техническим регламентом таможенного союза от 18.10.2011 г. № 826 ТРТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», а также Продукция должна соответствовать ГОСТ 32513-2013 в части требований установленных для Бензина АИ-92. | Согласие с требованием |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости Участник предоставляет Коммерческое предложение в соответствии с перечнем и объемом закупаемой продукции Таблицы 1.1. настоящего Технического требования.

3.2.	В цену продукции должны быть включены все затраты, связанные с исполнением обязательств по поставке продукции, в том числе, все налоги, сборы и пошлины, расходы на доставку продукции до места поставки, погрузку и разгрузку, иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

Руководитель ГКЭО и РТС Камчатского филиала

АО «ТК РусГидро»                                                                                            Е.В. Савченко