Технические требования на поставку аккумуляторных батарей

- Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка аккумуляторных батарей.

#### Цель использования закупаемой продукции

Поставка производится с целью обеспечения бесперебойным питанием систем связи и АСУТП.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 (12V / 17Ah) | шт. | 50 |
| 2 | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1207 (12V / 7Ah) | шт. | 60 |
| 3 | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1205 (12V / 5Ah) | шт. | 100 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка аккумуляторных батарей | С даты заключения договора | 09.10.2026 г. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.

По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.

| № п/п | Наименование продукции | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 (12V / 17Ah), или эквивалент. | Напряжение………………………... 12 В Емкость…………………………….. 17 А/ч Длина………………………………. 181 мм. Ширина……………………………. 77 мм. Высота………………………………167 мм. Высота с клеммой………………… 167 мм. Срок службы………………………. 6 лет. Тип клеммы………………….Болт+гайка Ø5.5мм | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1207 (12V / 7Ah), или эквивалент. | Напряжение………………………... 12 В Емкость…………………………….. 7 А/ч Длина………………………………. 151 мм. Ширина……………………………. 65 мм. Высота……………………………… 94 мм. Высота с клеммой………………… 100 мм. Срок службы………………………. 6 лет. Тип клеммы………….FASTON (зажим) 6,35 мм | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1205 (12V / 5Ah), или эквивалент. | Напряжение………………………... 12 В Емкость…………………………….. 5 А/ч Длина………………………………. 90 мм. Ширина……………………………. 70 мм. Высота 101 мм. Высота с клеммой………………… 107 мм. Срок службы………………………. 6 лет. Тип клеммы FASTON (зажим) 6,35 мм | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть равен сроку, установленному заводом - изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара. Дата производства поставляемых аккумуляторов не более 6 месяцев на момент поставки | Предложение по сроку гарантии |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; декларации (сертификаты) соответствия; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; счет-фактура в 1 экз. или УПД в 2 экз. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить указанные документы на этапе поставки МТР на склад Заказчика |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Требование к поставке МТР | Исполнитель обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Заказчика: Кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, 9-й километр ж/д станции «Нартан», «База Нартан» филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Требования к упаковке ПК комплектующих и компонентов промышленного оборудования | Каждая единица должна поставляться в жесткой заводской упаковке, либо при ее отсутствии в другой жесткой. На упаковки должна быть нанесена маркировка «хрупкий груз». | Согласие с требованием |  |  |