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Техническое задание 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Заказчик 
	УФПС Калининградской области

	2.
	Исполнитель
	Любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, оказывающие услуги по очистке печей и дымоходов на объектах Заказчика.

	3.
	Акт проверки
	Акт проверки (прочистки) дымоходов, приведенный в Приложении к настоящему Техническому заданию



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по прочистке дымоходов для нужд УФПС Калининградской области.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по прочистке дымоходов на объектах почтовой связи, с целью подготовки к отопительному сезону, согласно адресному списку. Максимальная протяженность прочистки дымоходов на объектах почтовой связи составляет 267 метров.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1 Требования к срокам начала и окончания оказания услуг.
Начало оказания услуг – дата заключения Договора.
Срок выполнения услуг – 60 календарных дней с даты заключения Договора.
Место оказания услуг: объекты УФПС Калининградской области
	[bookmark: RANGE!A1:D40]№ п/п
	Наименование ОПС
	Адрес
	Длина,

	
	
	
	м.

	ОСП Советский почтамт
	 

	1
	Участок автотранспорта
	г. Советск, ул. Невского, 28 в
	10

	2
	ОПС Советск 238755
	г. Советск, ул. Суворова, 4
	18

	3
	ОПС Славск 238600
	г. Славск, ул. Советская, 44
	32

	4
	ОПС Заповедное 238612
	Славский район, п. Заповедное, ул. Советская, 39
	12

	5
	ОПС Большаково 238620
	Славский район, п. Большаково, ул. Калининградская, 7
	32

	ОСП Черняховский почтамт
	 

	6
	ОПС Черняховск 238151
	г. Черняховск, ул. Черняховского,56.
	9

	7
	ОПС Правдинск 238400
	г. Правдинск, ул. Кутузова,10
	20

	8
	ОПС Железнодорожное 238410
	Правдинский район, п. Железнодорожный, ул. Коммунистическая, 54
	30

	9
	Транспортный участок
	г. Черняховск, ул. Дачная, 30а
	12

	ОСП Калининградский почтамт
	 

	10
	ОПС Переславское 238542
	Зеленоградский район, п. Переславское, 20 км
	8

	11
	ОПС Пионерский 238590
	г. Пионерский, ул. Комсомольская,15
	11

	12
	ОПС Янтарный 238580
	п. Янтарный, ул. Советская,38
	12

	13
	ОПС Балтийск 238520
	г. Балтийск, пр-т Ленина,33а
	12

	14
	ОПС Приморск 238510
	г. Приморск, ул. Железнодорожная,14
	8

	15
	ОПС Долгоруково 238430
	Багратионовский район, п. Долгоруково, ул.Почтовая,14
	4

	16
	ОПС Корнево 238441
	Багратионовский район, п. Корнево, ул. Бассейная,4
	9

	17
	ОПС Гурьевск 238300
	г. Гурьевск, ул. Ленина,2
	18

	18
	ОПС Ушаково 238322
	п. Ушаково, ул.Победы,8
	10

	ИТОГО:
	267




5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Услуги должны оказываться в полном соответствии с настоящим техническим заданием, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», требованиями Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», направленных на обеспечение пожарной безопасности, безопасности при эксплуатации и ремонте дымовых и вентиляционных промышленных труб.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1.  Требования к качеству оказываемых услуг
Услуги оказываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», направленных на обеспечение пожарной безопасности, безопасности при эксплуатации и ремонте дымовых и вентиляционных промышленных труб.
Исполнитель обязан оказать услуги своими материалами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. 
	В случае повреждения имущества Заказчика, произошедшего по причине производимых Исполнителем работ – все работы по восстановлению берет на себя Исполнитель.
	При проведении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».
           Исполнитель обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.
6.2.  Условия оказания услуг
Услуги оказываются на объектах УФПС Калининградской области, согласно адресному списку по Заявке Заказчика, в рабочее время с учетом графиков работы ОПС.
Исполнитель должен соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима. 
Для допуска, въезда, выезда на объект и с объекта Исполнитель обязан не менее чем через 2 (два) рабочих дня с момента заключения Договора предоставить сопроводительное письмо с указанием лиц, марки и гос. номера автомобиля.
6.3.  Требования к безопасности
Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объектах в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. 
Оказание услуг на объектах не должно препятствовать, создавать неудобства в работе или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. 
Работы должны производится только в отведенной зоне работ и минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
Все используемые при прочистке дымоходов материалы и средства должны соответствовать нормам пожарной безопасности.
Выполнение работ должно осуществляться подготовленным, аттестованным персоналом. Работники Исполнителя должны пройти соответствующую подготовку и иметь квалификационные удостоверения.
6.4.  Требования к конфиденциальности
6.4.1.	Исполнитель обязан обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе оказания Услуг, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком, без ограничения сроков действия данной обязанности.
6.4.2.	Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора.
6.5.  Требования по приемке услуг
Исполнитель обязан производить сдачу объекта после очистки дымоходов в присутствии сотрудников Заказчика с подписанием соответствующих актов и предоставлением их Заказчику.
После оказания услуг Исполнитель обязуется предоставить Заказчику акты проверки (прочистки) дымоходов для предъявления пожарной инспекции.
Исполнитель производит уборку и вывоз мусора после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.
 Исполнитель должен вести обязательную фотофиксацию выполненных работ, с предоставлением фотоотчета Заказчику.
Стоимость Услуг включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, необходимых для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
6.6.  Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
По факту оказания Услуг Исполнитель обязан передать Заказчику оригиналы и, в случае необходимости, копии следующих документов:
- акты проверки (прочистки) дымоходов Заказчика по каждому объекту, заверенные подписью и печатью начальника ОПС (сотрудник УФПС) (Приложение к ТЗ);
- счет на оплату;
- счет-фактуру;
- акт оказанных услуг (выполненных работ);
- иные документы, оформленные в ходе оказания услуг, передача которых третьим лицам без согласия Заказчика запрещена.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Требования к гарантии на работы: срок предоставления гарантии качества на результат оказанных услуг по договору должен составлять 12 месяцев. Исчисление гарантийного срока начинается с момента подписания Акта оказанных услуг.
      	 Гарантия качества распространяется на все услуги, оказываемые Исполнителем по Договору.

8.   СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика по причине некачественного оказания услуг.

Приложение
к Техническому заданию

АКТ
проверки (прочистки) дымоходов

«__» __________20__ года

По адресу: _____________________________________________________________;

Бригада в составе: _______________________________________________________;

произвела проверку, прочистку, ремонт (нужное подчеркнуть)


(указать: дымоходов от газовых приборов или вентиляции, дымоходов отопления)

в ______________________________________________________________________;
                                                         (указать наименование помещения) 

1) Все перечисленные каналы прочищены и проверены на плотность

_______________________________________________________________________;
                                               (указать наименования прибора)

2) Тяга в каналах на день измерения: .            имеется/отсутствует                 ;                                                
                                                                                   (ненужное зачеркнуть)

3) Оголовки дымоходов на крыше находятся:
     в исправном состоянии, нуждаются в ремонте, полуразрушены
                                                     (ненужное зачеркнуть)
4)  Дымоходы не пригодны к эксплуатации по следующим причинам:




Представитель								Исполнитель:
Заказчика:

_________________						       ________________  
