## Приложение №1.1 к ТТ
Приложение № 1.1 к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ
по техническому обслуживанию территорий Гергебильская ГЭС
№ пп | Объект | Вид Объекта | Наименование/Характеристика объекта | Наименование услуги | Проходимость | Единица измерения | Количество | Коэффициент заставленности | Среднее число воздействий в год | Обоснование трудозатрат | Средства механизации, автотранспорт | Норма эксплуатации механизмов, маш/час. | Время использования механизма, маш/час | Требование по электробезопасности/ Группа производственных помещений (по образованию отходов)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  |  | Арочная плотина (Гребень плотины) | Погрузка на а/тран |  | т | 1 |  | 4 | 47-1 | Погрузо-разгрузочные работы | 1 | 4
|  |  |  | вывоз на растояние 5км. |  |  |  |  | 4 | 02-15-1-01-0005 | Автомобили самосвалы 15 т | 1 | 4
|  |  | Арочная плотина (Площадка плотины) | Погрузка на а/тран |  | т | 1 |  | 4 | 47-1 | Погрузо-разгрузочные работы | 1 | 4
|  |  |  | Вывоз на растояние 5км. |  |  |  |  | 4 | 02-15-1-01-0005 | Автомобили самосвалы 15 т | 1 | 4
|  |  | Водоприемник (Площадка водоприемника) | Погрузка на а/тран |  | т | 1 |  | 4 | 47-1 | Погрузо-разгрузочные работы | 1 | 4
|  |  |  | Вывоз на растояние 5км. |  |  |  |  | 4 | 02-15-1-01-0005 | Автомобили самосвалы 15 т | 1 | 4

## Приложение № 1.2 к ТТ
Приложение № 1.1 к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ по техническому обслуживанию территорий Гоцатлинской ГЭС
№ пп | Объект | Вид Объекта | Наименование/Характеристика объекта | Наименование услуги | Проходимость | Единица измерения | Количество | Коэффициент заставленности | Среднее число воздействий в год | Обоснование трудозатрат | Норма трудозатрат на ед. изм. | Средства механизации, автотранспорт | Норма эксплуатации механизмов, маш/час. | Время использования механизма, маш/час | Требование по электробезопасности/ Группа производственных помещений (по образованию отходов)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Грунтовая плотина | Откосы плотины, грунтовый участок откос низовой | Погрузка на а/тран.и вывоз на раст.2км (0,024 *1000*280/1000 =6,72) |  | т | 5.8 |  | 3 | 47-1 | 1
|  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т |  | т | 5.8 |  | 3 | 02-15-1-01-0002 |  | Автомобили самосвалы 10 т | 1 | 17.4
2 |  | Отводящий канал | Откосы плотины, грунтовый участок откос низовой | Погрузка на а/тран.и вывоз на раст.1км |  | т | 2 |  | 3 | 47-1 | 1
|  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т |  | т | 2 |  | 3 | 02-15-1-01-0001 |  | Автомобили самосвалы 10 т | 1 | 6

## Приложение № 1.3 к ТТ
Приложение № 1.3 к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ по техническому обслуживанию территорий Гунибской ГЭС
№ пп | Объект | Вид Объекта | Наименование/Характеристика объекта |  | Проходимость | Наименование услуги | Единица измерения | Количество | Коэффициент заставле,нности | Среднее число воздействий в год | Обоснование трудозатрат | Средства механизации, автотранспорт | Норма эксплуатации механизмов, маш/час. | Время использования механизма, маш/час | Требование по электробезопасности/ Группа производственных помещений (по образованию отходов)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Гунибская ГЭС |  | Арочная плотина (Гребень плотины) |  |  | Погрузка на а/тран | т | 1 |  | 4 | 47-1
2 | [5 empty] | Вывоз на растояние 5км. |  |  |  | 4 | 02-15-1-01-0005 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т |  | 4
3 |  |  | Водоприемник |  |  | Погрузка на а/тран | т | 1 |  | 4 | 47-1
4 | [5 empty] | Вывоз на растояние 5км. |  |  |  | 4 | 02-15-1-01-0005 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т |  | 4
5 |  |  | Водоприемник (Затворохранилище) |  |  | Погрузка на а/тран | т | 0.17 |  | 4 | 47-1
6 | [5 empty] | Вывоз на растояние 5км. |  |  |  | 4 | 02-15-1-01-0005 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т |  | 0.68
7 |  |  | Территория гидроузла (Стелла) |  |  | Погрузка на а/тран | т | 1 |  | 4 | 47-1
8 | [5 empty] | Вывоз на растояние 5км. |  |  |  | 4 | 02-15-1-01-0005 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т |  | 4
9 |  |  | Территория гидроузла (Автодорога) |  |  | Погрузка на а/тран | т | 1 |  | 12 | 47-1
10 | [5 empty] | Вывоз на растояние 5км. |  |  |  | 24 | 02-15-1-01-0005 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т |  | 24
11 |  |  | Здание ГЭС |  |  | Погрузка на а/тран | т | 1 |  | 24 | 47-1
12 | [5 empty] | Вывоз на растояние 5км |  |  |  | 24 | 02-15-1-01-0005 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т |  | 24

## Приложение № 1.4 к ТТ
Приложение № 1.4 к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ по техническому обслуживанию территорий Ирганайской ГЭС
№ пп | Объект | Вид Объекта | Наименование/Характеристика объекта | Наименование услуги | Проходимость | Единица измерения | Количество | Коэффициент заставленности | Среднее число воздействий в год | Обоснование трудозатрат | Средства механизации, автотранспорт | Норма эксплуатации механизмов, маш/час. | Время использования механизма, маш/час | Требование по электробезопасности/ Группа производственных помещений (по образованию отходов)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Грунтовая плотина |  | Гребень плотины | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | т | 1 |  | 12 | 49-1 | Экскаватор емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 | 12
|  |  |  | Вывоз на растояние 2км. |  |  |  |  | 12 | 02-15-1-01-0002 | Автомобили самосвалы 10 т | 1 | 12

## Приложение №1.5 к ТТ
Приложение № 1.5 к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ по техническому обслуживанию территорий ОП Каскада Cулакских ГЭС
№ пп | Объект | Вид Объекта | Наименование/Характеристика объекта | Наименование услуги | Проходимость | Единица измерения | Количество | Коэффициент заставле,нности | Среднее число воздействий в год | Обоснование трудозатрат | Норма трудозатрат на ед. изм. | Средний разряд работ/услуг | Средства механизации, автотранспорт | Норма эксплуатации механизмов, маш/час. | Время использования механизма, маш/час | Требование по электробезопасности/ Группа производственных помещений (по образованию отходов)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Миатлинская ГЭС
Корпус управления отм 109,00м.
1 | Территория ГЭС | Территория ГЭС | Благоустройство территорий ГЭС | Погрузка мусора вручную |  | тн | 2 |  | 12 | 47-1 | 1
2 | Территория ГЭС | Территория ГЭС | Благоустройство территорий ГЭС | Перевозка грузов автомобильным транспортом I класс груза до 10 км |  | тн | 2 |  | 12 | 02-15-1-01-0010 |  |  | Автомобили самосвалы 10 т | 1 | 24
3 | открытые территории | ГТС Каскада Сулакских ГЭС Дагестанский Филиал. | Очистка дороги и берм деривационного канала Гельбахская ГЭС Чирюртская ГЭС-1 Чирюртская ГЭС-2 | погрузка мусора, 20т |  | т | 20 |  | 1 | Стандарт комлексного обслуживания, т. 1, п. 15 (применительно) | 1.13 | 1
|  |  |  | перевозка мусора на расстояние до 3км, 20т |  | т | 20 |  | 1 | 02-15-1-01-0003 |  |  | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т |  | 20
4 | открытые территории | ГТС Каскада Сулакских ГЭС Дагестанский Филиал. | ОРУ-110кВ; ГЭС-1 = 8638,8 кв.м, ГЭС-2 = 162,4 кв.м, Гельб.= 1579,2 кв.м, | погрузка мусора, 5т |  | т | 5 |  | 4 | Стандарт комлексного обслуживания, т. 1, п. 15 (применительно) | 1.13 | 1
|  |  |  | перевозка мусора на расстояние до 3км, 5т |  | т | 5 |  | 4 | 02-15-1-01-0003 |  |  | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т |  | 20
5 | открытые территории | ГТС Каскада Сулакских ГЭС Дагестанский Филиал. | Территории Гельбахской ГЭС, Чирюртской ГЭС-1 и Чирюртской ГЭС-2 | погрузка мусора, 35т |  | т | 35 |  | 4 | Стандарт комлексного обслуживания, т. 1, п. 15 (применительно) | 1.13 | 1
|  |  |  | перевозка мусора на расстояние до 3км, 35т |  | т | 35 |  | 4 | 02-15-1-01-0003 |  |  | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т |  | 140
6 | открытые территории | ГТС Каскада Сулакских ГЭС Дагестанский Филиал. | Трансформаторные площадки Гельбахская ГЭС Чирюртская ГЭС-1 Чирюртская ГЭС-2 | Ручная переноска насилками на расстояние до 30 м погрузка мусора до 5 т на автомашины вручную |  | т | 5 |  | 4 | Стандарт комлексного обслуживания, т. 1, п. 15 | 1.13 | 1
|  |  |  | перевозка мусора на расстояние до 3км, 5т |  | т | 5 |  | 4 | 02-15-1-01-0003 |  |  | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т |  | 20
7 | открытые территории | ГТС Каскада Сулакских ГЭС Дагестанский Филиал. | Напорный Трубопровод гидроагрегатов ГЭС 1 Чирюртская ГЭС-1 | Покос травы вдоль трубопроводов Покос травы вдоль кабельных каналов |  | 100 м2 | 58.086 |  | 2 | Стандарт комлексного обслуживания, т. 12, п. 7 | 0.98 | 3 | Газонокосилки моторные | 0.75 | 87.129
|  |  |  | Уничтожение сорняков ядохимикатами |  | 100 м2 | 58.086 |  | 2 | Стандарт комлексного обслуживания, т. 12, п. 5,1 (применительно) | 1.53 | 3
|  |  |  | Очистка плит от наносов, порослей и от отложений |  | м2 | 5808.6 |  | 2 | Стандарт комлексного обслуживания, т. 1, п.14 (применительно) | 0.032 | 1
|  |  |  | погрузка мусора до 5 т на автомашины вручную. |  | т | 5 |  | 2 | Стандарт комлексного обслуживания, т. 1, п. 15 (применительно) | 1.13 | 1
|  |  |  | перевозка мусора на расстояние до 3км, 5т |  | т | 5 |  | 2 | 02-15-1-01-0003 |  |  | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т |  | 10
8 | открытые территории | ГТС Каскада Сулакских ГЭС Дагестанский Филиал. | Плиты и площадки перед катострофическим водосбросом Чирюртской ГЭС 1, территория около поста №8 ВОХР, акватория в ВБ плотины | Скашивание камыша с плавсредств с применение гозонокосилки |  | 100 м2 | 63.12 |  | 2 | Стандарт комлексного обслуживания, т. 12, п. 7 | 0.98 | 3 | Газонокосилки моторные | 0.75 | 94.68
[7 empty] | 72 |  | 2 | Стандарт комлексного обслуживания, т. 12, п. 7 | 0.98 | 3 | Газонокосилки моторные | 0.75 | 108
[7 empty] | 46.5 |  | 2 | Стандарт комлексного обслуживания, т. 12, п. 7 | 0.98 | 3 | Газонокосилки моторные | 0.75 | 69.75

## Приложение №1.6 к ТТ
Приложение №1.6 к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ по обслуживанию территорий Башенной ГЭС
№ пп | Объект | Вид Объекта | Наименование/ Характеристика объекта | Наименование услуги | Проходимость | Единица измерения | Количество | Коэффициенты заставленности | Среднее число воздействий в год | Обоснование трудозатрат | Норма трудозатрат на ед. изм. | Средний разряд работ/услуг | Общая длительность выполнения воздействий на год ч/час | Средства механизации, автотранспорт | Норма эксплуатации механизмов, маш/час. | Время использования механизма, маш/час | Требование по электробезопасности/ Группа производственных помещений (по образованию отходов)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Башенная МГЭС ГЭС Дагестанский Филиал. | Инженерные физические заграждения (территория ОРУ, периметральное ограждение) | Сетчатый забор, кирпичный забор, бетонный забор, забор из профнастила волнового, ограждение | Погрузка скошенной травы в ручную на автосамосвалы. |  | т | 34.89 |  | 4 | Стандарт комлексного обслуживания, т. 1, п. 15 (применительно) | 0.37 | 1 | 51.6372
2 |  |  |  | Перевозка мусора и скошенной травы |  | т | 34.89 |  | 4 | 02-15-1-01-0003 |  |  |  | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т |  | 139.56