Технические требования к продукции

(в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции)

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Код ОКПД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Клапан предохранительный RV-ktg-3-SS-н/н-NPT1/4-М18х1-5-4-S | Рабочая среда: Инертные газы, кислород Давление настройки: 0,5 МПа Материал корпуса и клапана: Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т Материал клапана: S (силикон) Присоединительные размеры - вход: наружняя резьба NPT1/4 Присоединительные размеры - выход: наружняя резьба М18х1 | шт | 1 | 28.14.11.141 |
| 2 | Клапан предохранительный RV-ktg-4-B-н/н-М20х1,5-G1/2-18-10-Р | Рабочая среда: Инертные газы, кислород Давление настройки: 1,8 МПа Материал корпуса и клапана: латунь ЛС59 Материал клапана: PTFE (фторопласт) Присоединительные размеры - вход: наружняя резьба М20х1,5 Присоединительные размеры - выход: наружняя резьба G1/2 | шт | 1 | 28.14.11.141 |
| 3 | Клапан предохранительный RV-ktg-1-B-н/н-М20х1,5-G1/2-71-4-РА | Рабочая среда: Инертные газы, кислород Давление настройки: 7,1 МПа Материал корпуса и клапана: латунь ЛС59 Материал клапана: PА (полиамид) Присоединительные размеры - вход: наружняя резьба М20х1,5 Присоединительные размеры - выход: наружняя резьба G1/ | шт | 2 | 28.14.11.141 |
| 4 | Клапан предохранительный RV-ktg-7-B/SS-н-М20х1,5-330-10-РА | Рабочая среда: Инертные газы, кислород Давление настройки: 33,0 МПа Материал корпуса и клапана: латунь ЛС59, колпак - 12Х18Н10Т Материал клапана: PА (полиамид) Присоединительные размеры - вход: наружняя резьба М20х1,5 | шт | 2 | 28.14.11.141 |
| 5 | Клапан предохранительный RV-ktg-1-B-н/н-М20х1,5-G1/2-220-4-РА | Рабочая среда: Инертные газы, кислород Давление настройки: 22,0 МПа Материал корпуса и клапана: латунь ЛС59 Материал клапана: PА (полиамид) Присоединительные размеры - вход: наружняя резьба М20х1,5 Присоединительные размеры - выход: наружняя резьба G1/ | шт | 1 | 28.14.11.141 |

Условия поставки:

| Требования к поставке продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. |
| --- | --- |
| # Место поставки продукции | 676730, Амурская область, пгт. Талакан, Склад ТМЦ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» |
| # Условия поставки | Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика. |